
[image: image1.png]



磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域

综合治理工程实施方案

（2024年度）

建设单位：磴口县水利局
设计单位：内蒙古茂源水利水电工程有限公司 

2023年12月
项 目 名 称：磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综     

      合治理工程实施方案（2024年度）

建 设 单 位：磴口县水利局

报告编制单位：内蒙古茂源水利水电工程有限公司  

批      准：***
审      定：***
审      核：***
审      查：***
项目负责人：***              

项目参加人：***         ***        ***  
            ***         ***

目  录
11 综合说明


11.1 项目背景


11.2  项目选择及概况


31.3  建设任务、目标及规模


41.4  工程总体布局与措施设计


71.5  施工组织设计


71.6  工程监测


81.7  项目管理


81.8  投资概算及资金筹措


81.9  效益分析


122 项目背景与设计依据


122.1  项目背景


132.2  项目建设的必要性


142.3  设计依据


163 项目区选择及概况


163.1 项目区选择


173.2  项目区基本情况


213.3 功能区划分


223.4  项目区存在的主要问题


244 建设任务、目标与规模


244.1  建设任务


244.2  建设目标


254.3  建设规模


265总体布局与措施设计


265.1  布局原则


265.2  分区措施总体布局


285.3  各项治理措施布设及数量


295.4  工程设计


826 施工组织设计


826.1  工程量


856.2  施工条件


856.2  施工工艺和方法


906.3  施工组织形式


906.4  施工进度


927 水土保持监测


927.1 监测目标及任务


927.2 监测内容


937.3 监测点位的布设


947.4监测要求与方法


977.5  监测成果


988 工程管理


988.1  工程建设管理


1018.2  工程运行管理


1029 投资概算及资金筹措


1029.1 投资概算


1039.2 编制依据


1039.3 编制办法


1079.2  资金筹措


12210 效益分析


12210.1  生态效益


12310.2  社会效益


12310.3  经济效益


1附表




附件：
附表

概算附表

附图
1 综合说明
1.1 项目背景

新形势下，党中央、国务院对生态文明建设做出了一系列重大决策部署，对加强水土保持工程提出了新的更高要求。2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》明确要求，“以山青、水净、村美、民富为目标，以水系、村庄和城镇周边为重点，大力推进生态清洁小流域建设，推动小流域综合治理与提高农业综合生产能力、发展特色产业、改善农村人居环境等有机结合，提供更多更优蕴含水土保持功能的生态产品。”水土保持法、黄河保护法也对开展生态清洁流域建设作出明确规定。为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》有关要求，全面推动小流域综合治理提质增效，助力复苏河湖生态环境和宜居宜业和美乡村建设，2023年水利部会同农业农村部、国家林草局、国家乡村振兴局联合印发了《关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》中指导思想明确以流域为单元，以水系、村庄和城镇周边为重点，山水林田路村统一规划，治山、治水、治污协同推进，统筹实施水土流失综合治理、流域水系整治、生活污水和农村生活垃圾治理，培育和发展乡村特色产业，强化部门协同，合力建设生态清洁小流域，全面提升水土保持功能和生态产品供给能力，实现山青、水净、村美、民富的目标，为促进人与自然和谐共生提供有力支撑。依据《指导意见》，巴彦淖尔市和磴口县水行政部门高度重视，切实加强组织领导，落实目标责任，多措并举加大地方投入，规范工程建设和资金管理，强化监督检查，加强信息化技术手段应用。磴口县水利局积极开展国家重点治理工程2024年生态清洁小流域综合治理工程。
1.2  项目选择及概况

1.2.1 项目区选择
磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域涉及三个村，且小清沟紧邻村边。长期以来，由于人员破坏、小清沟边坡塌坡和杂草丛生等因素影响，导致小清沟沟道淤堵、水体富营养化，小清沟沟道急需治理；小清沟旁存在裸露空地，易产生水土流失；小清沟流域内无可供居民们散步休憩的地方，人居生活环境一般；流域内存在水土流失问题，农民生态意识淡薄。为提高农民生态保护意识，有效改善农村村貌，打造安全畅通的河湖水系，促进地方经济快速发展，对小清沟小流域进行统一规划，综合治理显得尤为重要。

为响应2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》，坚持绿水青山就是金山银山理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，磴口县水利局着手开展国家重点治理工程2024年生态清洁小流域综合治理工程，选定小清沟小流域作为重点区域开展水土保持生态清洁小流域建设。
1.2.1 基本概况
小清沟生态清洁小流域综合治理工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，行政区划属于巴彦高勒镇。小清沟流域涉及巴彦高勒镇沙拉毛都嘎查、南粮台村和城关村3个村，地理坐标范围：东经106°52′34″~107°1′24″，北纬40°12′42″~40°20′58″。工程区地理位置优越，有S315、G110穿过，交通便利。

小清沟小流域属呈不规则L形，流域面积26.80km2水土流失面积23.55km2，占总面积87.87%。

小清沟流域地处乌兰布和沙漠东部边缘，以风沙区地貌为主，项目区高程在1051m-1059mm，高差为8m。根据巴彦淖尔市磴口县气象站1991年~2020年资料，项目区属中温带干旱大陆性气候，平均降水量149.3mm，多年平均气温9.4℃，年均蒸发量2556.3mm，≥10℃的积温为3339.1℃，最大冻深97cm，年均风蚀4.1m/s，无霜期151d。流域内的土壤类型主要为风沙土，植被为荒漠草原，植被盖度不足10%。
小清沟小流域人口密度为24人/km2，现有居民150户，总人口655人，其中农业劳动力420人，占总人口的64.12%。2022年磴口县完成地区生产总值71.02亿元，同比增长4.8%。项目区属于农牧业区域，粮食总产量为1473.83t，人均粮食产量2248.6kg，农村人均收入21095元，人均耕地面积0.98hm2。项目区总面积2680hm2，其中林地1386.36hm2、草地841.31hm2、交通运输用地（公路道路）13.81hm2、水域及水利设施用地102hm2、耕地172.03hm2、村屯40.3hm2、其他土地（沙地）面积124.19hm2。
根据“内蒙古自治区水土流失动态监测数据表”（2021 年），磴口县属黄河流域，项目区以风蚀为主，年均侵蚀模数2000~10000t/km2.a。项目区水土流失面积23.55km2，占项目区总面积的87.87%，项目区内由于水土流失造成土壤水分、养分不断丧失，土地生产力逐年下降，生态环境日趋恶化，严重影响和制约着当地农牧业的可持续发展，亟待进行治理。

1.3  建设任务、目标及规模

1.3.1  建设任务
本工程的建设任务是在磴口县巴彦高勒镇实施生态清洁小流域综合治理工程。在治理上按照“水土流失治理、沟道水系整治、农村人居环境改善、促进发展”的总体思路，构筑“预防保护区、综合治理区、生态修复区”三道水土保持防线。结合当地条件，对流域内人类活动较少和林草植被较好的区域，以封育保护为主，充分发挥大自然的自我修复能力防治水土流失；着重对流域内空旷沙地地带进行治理，通过村庄绿化美化改善人居环境，以防治水土流失、改善生态环境，减少入黄的泥沙量；蓄水保土，涵养水源；防治风蚀，减轻风沙灾害；提高土地生产力，增加流域内经济效益。

本工程建设任务将完成水土流失治理面积20.0km2。
1.3.2  建设目标
（1）水土保持率
通过工程实施后，小流域内水土流失得到综合治理，流域内水土保持状况良好面积为857.11hm2，水土保持率达到31.98%。
（2）治理水土流失目标

新增水土流失治理面积20km2，水土流失治理程度达到84.93%。预期每年保土3.44万t，保水4.36万m3，基本遏制区域内的水土流失。

（3）改善生态环境目标

小流域林草覆盖率达到83.87%，林草面积占宜林宜草面积的80%以上。地表植被的增加，将提高蓄水保土、涵养水源等生态功能，减少洪涝灾害的发生，生态环境趋向良性循环。

（4）村庄绿化美化
小流域内新增村庄绿化美化面积0.42hm2，

实施后使得人居环境显著改善，生态宜居，乡风文明。

（5）水系连通情况
工程对小清沟进行清淤疏浚、边坡防护治理后，沟道水系畅通，水质得到改善。

1.3.3  建设规模

小清沟生态清洁型小流域治理水土流失面积20.0km2，其中实施的治理措施包括：
（1）生态修复区
小清沟综合治理长度7060m，其中：小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，疏浚长度5330m；17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，治理长度1100m；18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋护坡、左岸浆砌石挡墙护砌治理，治理长度630m。节制闸1座。
（2）综合治理区
综合治理林草措施面积400hm2，其中小清沟桩号K21+050左岸村庄空地绿化美化0.12hm2，小清沟桩号K14+200左岸裸地绿化面积0.30hm2，小清沟流域西南方向七片平缓沙地和草地区域造林种草399.58hm2。工程措施包括土地整治0.42hm2，透水砖活动广场95m2，嵌草砖停车场286m2，透水砖步道100m2（长50m，宽2m）；凉亭1座，长廊20m，水泥路105m，垃圾桶2个，石凳5个，宣传牌1块，草坪护栏长90m，新建水源工程组合井8眼，节水灌溉面积399.58hm2。标志碑1座。
（3）预防保护区

封育治理面积1600hm2，警示牌2个。
1.4  工程总体布局与措施设计

1.4.1  工程设计原则

（1）坚持绿水青山就是金山银山理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。
（2）坚持从当地实际出发，以问题和目标为导向，因地制宜，因害设防、集中连片、突出重点，全面治理、不留死角的原则，实现建一片、成一片、保一片。
（3）工程措施、植物措施有机结合，生态修复与沟道治理相配置，建立起流域多目标、多功能、高效益的水土保持综合防护体系。
（4）按照“适地适树”的原则，依据项目区的地形地貌、土地利用方式、水土流失类型的特点科学地配置各项水土保持措施，结合当地现实情况，因地制宜，因害设防，在措施布设上，坚持水、林、路综合治理，农、林、牧、副协调发展，在生态建设中，注重发挥整体效益，并同本地区经济发展目标相一致，同时以当地受益群众为主体，结合专业队共同完成，力争重点小流域水土保持生态建设达到既定目标。

1.4.2  总体布局

（一）生态修复区
小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋、左岸浆砌石挡墙防塌护砌治理。节制闸1座。 

（二）综合治理区
小清沟小流域属于和谐宜居型小流域，为改善人居环境，给居民提供一个舒适优美的活动、观赏、交流休憩的场地，设计在小清沟桩号K21+050左岸空地进行环境绿化美化。主要在空地中心设置一座凉亭，长廊由透水砖活动区连接至凉亭，可解决人们在休闲中驻足休息，纳凉避雨、眺望景色的需要，同时景观点缀之用；在空地北侧铺设透水砖活动区，可使雨水迅速入地下，雨后不积水，雪后不打滑，方便村民健身活动；空地内布设透水砖步道主要为居民健身散步的联通道路；村庄空地新修水泥路东侧设置嵌草砖停车场，为停留居民提供停车场所；在透水砖步道内布设石凳、环保垃圾箱，改善环境卫生，又美观实用；同时空地内进行绿化美化，主要以乔、灌、绿篱、花卉和花草相结合的方式；为了便于空地南侧村民通行，在空地东修建一条水泥路与北侧既有道路连接；为保护道路旁的花草，在靠近主道路一侧设施草坪防护栏。小清沟桩号K14+200左岸空地进行绿化，防治水土流失的同时体现景观效益。在项目区所在地的醒目位置设置标志碑和宣传牌，使群众对项目建设情况有一个清楚的了解，同时促使群众有自觉保护和监督他人破坏的责任。在小清沟小流域西南水土流失严重、植被盖度低、土质条件好的区域造林种草，提高植被恢复率，为保证林草的成活率，同时设置水源与节水灌溉工程。
根据《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023）中综合治理区的措施布局要求，通过综合治理措施可减少流域内的水土流失，人居环境得到提升。
（三）预防保护区
本着预防为主的原则，对流域内人类活动较少和林草植被较好的区域，以封育保护为主，充分发挥大自然的自我修复能力防治水土流失。在生态自然修复区周边人口活动较多的区域、出入口等设置封禁警示牌。

1.4.3  措施设计及主要工程量
（一）措施设计

小清沟生态清洁型小流域治理水土流失面积20.0km2，其中实施的治理措施包括：
（1）生态修复区
小清沟综合治理长度7060m，其中：小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，疏浚长度5330m；17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，治理长度1100m；18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋、左岸浆砌石挡墙护砌治理，治理长度630m。节制闸1座。
（2）综合治理区
综合治理林草措施面积400hm2，其中小清沟桩号K21+050左岸村庄空地绿化美化0.12hm2，小清沟桩号K14+200左岸裸地绿化面积0.30hm2，小清沟流域西南方向七片平缓沙地和草地区域造林种草399.58hm2。工程措施包括土地整治0.42hm2，透水砖活动广场95m2，嵌草砖停车场286m2，透水砖步道100m2（长50m，宽2m）；凉亭1座，长廊20m，水泥路105m，垃圾桶2个，石凳5个，宣传牌1块，草坪护栏长90m，新建水源工程组合井8眼，节水灌溉面积399.58hm2。标志碑1座。
（3）预防保护区

封育治理面积1600hm2，警示牌2个。

（二）主要工程量

小清沟生态清洁型小流域治理工程主要工程量为：土方开挖69068m3，土方回填3177m3，砼及钢筋砼（商品砼）6315.52m3，钢筋11.06t，浆砌石3438.55m3，透水砖及植草砖481m2，土工布443m2，高压聚乙烯闭孔泡沫板160m2。栽植乔木154株，灌木803480株，地被花卉2500株、草籽3604.22kg、绿篱2720株。
1.5  施工组织设计
小清沟小流域现状路网能满足建设所需物资购运方便，可满足施工设备进出场施工场内、外交通要求。项目施工用水包括生产用水和生活用水，生产用水可通过项目区现有机电井提供，生活用水可直接利用当地居民生活用水。项目施工通讯主要以移动电话为主。项目区属中温带干旱大陆性气候，年平均降水量149.3mm，多年平均气温9.4℃，年平均风速4.1m/s，最大冻深97cm，无霜期151d。根据当地气象资料分析，考虑到大风、降雨、无霜期等因素，造林应安排在雨季，避开冬季，早春以及入冬前40d，工程措施可安排在春、秋季施工。

项目区工程所需的水泥、钢筋、商品砼和油料等主要从磴口县购买，平均运距15km。所需的砂石料主要由巴拉贡料场购买，品质好，能满足施工要求，平均运距20km。苗木要按照质优、价廉和公开的原则进行采购，苗木质量要求达到国家一、二级标准。

根据小清沟小流域建设特点，项目区工程实施要求实行招标制，通过招投标择优选择具备资质证的专业施工单位完成。在实施过程中应实行项目管理制，由建设单位磴口县水利局成立项目建设管理办公室，在建设中依据各项措施技术目标、规模合理安排统一管理。
磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）实施时间为2024年3月~10月，总工期8个月。

1.6  工程监测

为及时掌握重点治理区内的水土流失动态变化，流域内的水质变化、措施数量和质量情况，需进行监测，监测工作要委托具有相应监测资质的单位承担。监测的内容主要是水土流失和治理效果两个方面。水土保持监测以地面监测形式为主，水质监测的水样采集及分析方法按《水环境监测规范》（SL219-2013）中地表水监测部分的有关规定进行。监测工作进行过程中，应及时对监测的原始资料进行整理，并提出有关的分析整理成果，编制监测报告并定期上报水行政主管部门。

1.7  项目管理

工程由分管县长任组长，由发改委、水务、农牧业、林业主要负责人为成员的项目实施领导机构，具体负责项目建设管理、质量监督、检查验收等工作，建设单位为磴口县水利局。项目建设全面推行项目法人制、项目公示制、工程监理制、招标投标管理制、工程管护责任制和产权预先确认制。

1.8  投资概算及资金筹措

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）总投资为1000万元，其中：工程措施775.24万元，林草措施117.55万元，封育治理措施6.17万元，独立费用71.91万元，基本预备费29.13万元。

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）总投资为1000万元，资金来源为国家投资和地方配套资金。
1.9  效益分析

本项目新增治理面积20.0km2，项目区经综合治理，林草措施面积占宜林宜草面积的80%以上，林草覆盖率到达83.87%；综合治理度达到84.93%，各项措施全部生效后（按建设的第3年产生蓄水保土效益计算），每年保土3.44万t，保水4.36万m3。本工程对小清沟进行清淤疏浚、边坡防护治理后，沟道水系畅通，水质得到改善。工程建设将大大改善当地生态环境，有效控制治理区水土流失，提高土地生产能力，明显减轻水土流失危害，减少入河泥沙，保护土地资源，促进当地经济社会可持续发展，大大提高流域内景观效应，改善人居环境，并对周边地区的水土流失治理起到示范与带动作用。

表1-1                      工程特性表

	名称
	单位
	数量

	一、基本情况
	
	

	（一）位置与面积
	
	

	工程区位置
	东经106°52′34″～107°1′24″，北纬40°12′42″～40°20′58″

	所属流域
	
	黄河流域

	小流域（片区）面积
	km2
	26.80 

	（二）自然概况
	
	

	地貌类型
	
	平原区

	地面组成物质
	
	风沙土

	多年平均降雨量
	mm
	143.9

	多年平均气温
	℃
	9.4

	植被覆盖度
	%
	30

	5年一遇24h最大降雨量
	mm
	52.6

	10年一遇24h最大降雨量
	mm
	94

	≥10℃积温
	℃
	3339.1

	无霜期
	d
	151

	大风日数
	d
	31

	（三）社会经济状况
	
	

	总人口
	人
	655

	农村人口
	人
	655

	劳动力
	人
	420

	人口密度
	人/km2
	24

	人均耕地
	人/km2
	0.98

	农民人均年纯收入
	元/人
	21095

	（四）水土流失及水土保持现状
	
	

	主要水土流失类型
	
	风力侵蚀为主，间有水力侵蚀

	水土流失面积
	km2
	23.55

	土壤侵蚀模数
	t/km2·a
	4558

	二、设计标准
	
	

	重点工程设计标准
	
	10年一遇24h最大降雨量

	三、工程规模
	
	

	综合治理面积
	km2
	20

	四、主要措施数量
	
	

	（一）工程措施
	
	

	（1）生态修复区
	
	

	小清沟沟道清淤、滤水模袋护坡和浆砌石挡土墙护坡
	m
	7060

	节制闸（宽×高：1.2×1.5）带6m箱涵
	座
	1

	（2）综合治理区
	
	

	透水砖活动广场
	m2
	95

	透水砖步道（2.0 m宽）
	m
	50

	嵌草砖停车场
	m2
	286

	六角凉亭
	座
	1

	长廊
	m
	20

	垃圾桶
	个
	2

	锌镀草坪护栏
	m
	90

	石凳购置及安装
	个
	5

	宣传牌
	块
	1

	标志碑
	座
	1

	土地整治
	m2
	4240

	水泥路
	m
	105

	组合井
	眼
	8

	节水灌溉
	hm2
	399.58

	（二）林草措施
	
	

	（1）生态修复区
	
	

	小清沟桩号K21+020左岸空地绿化美化
	hm2
	0.12

	小清沟桩号K14+200左岸空地绿化
	hm2
	0.30 

	水土保持造林种草
	hm2
	399.58

	（三）封育治理措施
	
	

	（1）预防保护区
	
	

	封育面积
	hm2
	1600

	警示牌
	块
	2

	五、施工组织设计
	
	

	（一）主要工程量
	
	

	土方开挖
	m3
	69068 

	土方回填
	m3
	3177 

	砼及钢筋砼（商品砼）
	m3
	6315.52 

	钢筋
	t
	11.06 

	土工布
	m2
	443 

	高压聚乙烯闭孔泡沫板
	m2
	160 

	浆砌石
	m3
	3438.55 

	乔木
	株
	154

	灌木
	株
	803480

	草籽
	kg
	3604.22

	地被花卉
	株
	2500

	绿篱
	株
	2720

	（二）主要材料用量
	
	

	柴油
	kg
	7.28 

	碎石
	m3
	9886.47 

	砂
	m3
	3705.68 

	砂砾石
	m3
	885.21 

	块石
	m3
	3712.26 

	钢筋
	t
	11.72 

	土工模袋布单层
	m2
	71296 

	32.5水泥
	t
	404 

	乔木
	株
	159

	灌木
	株
	819554

	草籽
	kg
	3604.28

	地被花卉
	株
	2576

	绿篱
	株
	2775

	（三）总工时
	万工时
	28 

	（四）建设期
	月
	8

	六、工程投资与资金筹措
	
	

	（一）总投资
	万元
	1000 

	工程措施
	万元
	775.24

	林草措施
	万元
	117.55

	封育措施
	万元
	6.17

	独立费用
	万元
	71.91

	基本预备费
	万元
	29.13 

	（二）资金筹措
	万元
	1000 

	中央投资
	万元
	700

	地方配套
	万元
	300

	七、工程效益
	
	

	水土保持率
	%
	31.98

	水土流失治理程度
	%
	84.93

	年保土效益
	万t
	3.44

	年保水效益
	万t
	4.36

	林草覆盖率
	%
	83.87

	累计直接经济效益
	万元
	27.62


2 项目背景与设计依据

2.1  项目背景

依据水利部办公厅下发的《关于申报生态清洁小流域试点工程的通知》（办水保[2006]145号），为适应我国经济社会快速发展新形势，满足广大人民群众对良好人居环境和清洁水源的迫切要求，在继续搞好小流域治理工作的基础上，2006年12月25日水利部下发《关于开展生态清洁小流域试点工程建设的通知》（水保[2006]613号），决定在全国开展水土保持生态清洁小流域试点工程建设。新修订的《中华人民共和国水土保持法》明确提出积极推广清洁小流域建设，这是生态文明建设的要求，也是今后一段时期工作的重点。
新形势下，党中央、国务院对生态文明建设做出了一系列重大决策部署，对加强水土保持工程提出了新的更高要求。2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》明确要求，“以山青、水净、村美、民富为目标，以水系、村庄和城镇周边为重点，大力推进生态清洁小流域建设，推动小流域综合治理与提高农业综合生产能力、发展特色产业、改善农村人居环境等有机结合，提供更多更优蕴含水土保持功能的生态产品。”水土保持法、黄河保护法也对开展生态清洁流域建设作出明确规定。为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》有关要求，全面推动小流域综合治理提质增效，助力复苏河湖生态环境和宜居宜业和美乡村建设，2023年水利部会同农业农村部、国家林草局、国家乡村振兴局联合印发了《关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》中指导思想明确以流域为单元，以水系、村庄和城镇周边为重点，山水林田路村统一规划，治山、治水、治污协同推进，统筹实施水土流失综合治理、流域水系整治、生活污水和农村生活垃圾治理，培育和发展乡村特色产业，强化部门协同，合力建设生态清洁小流域，全面提升水土保持功能和生态产品供给能力，实现山青、水净、村美、民富的目标，为促进人与自然和谐共生提供有力支撑。
依据《指导意见》，各级水行政部门高度重视，切实加强组织领导，落实目标责任，多措并举加大地方投入，规范工程建设和资金管理，强化监督检查，加强信息化技术手段应用，认真做好《实施方案》组织实施工作。磴口县水利局积极开展国家重点治理工程2024年生态清洁小流域综合治理工程。
本实施方案对小清沟流域进行综合治理，采取水土保持工程、植物、封育等措施，防治水土流失为重点，改善农村人居环境整治，打造安全畅通的河湖水系，促进地方经济快速发展。磴口县着手开展2024年度磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程。
2.2  项目建设的必要性
（1）是流域可持续发展、改善城区生态环境的必然要求

水土保持生态清洁小流域建设是传统小流域治理的发展和完善，是在传统小流域治理理念的基础上，把小流域做为一个完整的社会—经济—自然复合生态系统，以水源保护为中心，“山水田林路”统一规划，“拦蓄灌排节”综合治理；人工治理与自然修复相结合，依靠自然本身的力量恢复生态；同时，合理开发与利用流域内自然资源，对自然的改造和扰动限制在能为生态系统所承受的范围，充分体现了发展的全面性和协调性。

该区是重要的生态功能区，首先进行水土保持生态清洁小流域建设不仅可以实现流域内生态环境的改善，还对城区生态环境的改善有着特殊的意义；其次是解决下游水源的清洁问题，“保障了源头就保护了下游”这是多年大洪灾中得到的验证，“先治理源头”是水土流失治理的一项基本原则。这些都是坚持以人为本理念的具体体现，也是实现流域可持续发展的必然要求之一。

②建立完善的生态清洁小流域体系，是保护下游水源、改善水质的需要

开展水土保持生态清洁小流域建设是经济社会快速发展的需要，是人民群众对良好生态环境的要求。生态清洁型小流域生态环境的好坏直接影响下游水源和水质。这就需要将水土流失防治措施体系更为综合、更大范围地解决流域内水质及生态环境等问题，以建立起较为完善的生态清洁小流域体系，建设水土保持“三道防线”，使该流域成为磴口县的绿色屏障，因此，把生态清洁小流域建设是十分必要的。

③建设生态清洁小流域，为发展生态游奠定基础

生态发展游需要良好的生态环境的支持，保持景区内原有生态、植被景观特征，实现景区与自然环境的和谐共存，最大限度地保护人类的生存环境，迫切需要建设生态清洁小流域。以水土流失综合治理为基础，通过全面做好流域治理、生态修复、沟道治理和生态环境改善，建立人为水土流失防治管理制度，加强相关监测评价等。使小流域达到景观优美、自然和谐、卫生清洁、人居舒适，在促进地方经济快速发展的同时，实现社会、经济、人文、生态效益之间最佳平衡点和最大公约数，为发展生态游奠定基础。

④ 是治理水土流失改善生态环境的需要

随着水土流失日益严重，全流域生态环境也在不断恶化，致使土地利用率和生产率逐年降低。由于缺乏拦蓄工程，地表水开发利用低，地表径流除一部分补充地下水外，大部分流出境外，不能很好地蓄集和调节地表径流。加快本小流域水土保持综合治理，以便充分利用水资源，改善生态环境。水土保持综合治理也是改善本区生态环境，防止风、沙、水、旱灾害的重要举措，更是山区群众脱贫致富的必由之路。

2.3  设计依据

2.3.1  法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）；

（2）《内蒙古自治区水土保持实施条例》（2015年10月1日）；

（3）《中华人民共和国黄河保护法》（2022年10月30日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过，自2023年4月1日起施行）。
2.3.2  规范性文件

（1）水利部关于印发《国家水土保持重点建设工程2021~2023年实施方案》的通知，水保［2020］302号；

（2）《全国水土保持规划国家级重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知，（办水保［2013］188号文）；

（3）《水土保持重点工程公示制管理暂行规定》，水利部，水保［2004］642号；

（4）《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和重点治理区的通告》，内蒙古自治区人民政府，内政发［2016］44号。

2.3.3  技术标准及规范

（1）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～5-2008）； 

（2）《水土保持综合治理规划通则》（GB／T15772—2008）；

（3）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（5）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）； 

（6）《造林技术规范》(GB/T15776-2016)；

（7）《水利水电工程工程量计算规定》（SL/328-2008）；

（8）《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》，水利部，水总[2003]67号；

（9）《水土保持工程概算定额》，水利部，水总[2003]67号；

（10）《水利水电工程制图标准水土保持制图》（SL73.6-2015）；

（11）《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023）
（12）《生态清洁小流域建设技术导则》（SL534-2013）；

（13）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（14）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（15）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）;

（16）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（17）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（18）《水工挡土墙设计规范》（SL39-2007）。

2.3.4  技术资料及相关文件
（1）《内蒙古自治区水土保持规划》（内蒙古自治区水利厅，2016年2月）；
（2）《内蒙古自治区水土流失动态监测数据表》（2021 年）。
3 项目区选择及概况
3.1 项目区选择

3.1.1 选择原则
（1）基础条件好。一是城镇郊区或周边地区；二是经济条件较好地区；三是重要水源区或水系周边地区；四是有初步治理基础的小流域。

（2）地方积极性高。当地政府重视水土保持和生态建设，能够提供资金和保障措施。

（3）组织机构健全。当地有水土保持机构，有较强的技术力量和管理水平，具有开展小流域治理的经验。

3.1.2 选择类型
根据《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023），生态清洁小流域建设应因地制宜分类进行建设。小清沟小流域位于巴彦高勒镇，涉及沙拉毛都嘎查、南粮台村和城关村3个村，小清沟流域内人员出入较多，周边环境和基础设施条件较好，居住区林草植被较好，小清沟经过治理后可成为较好的水景观，本工程将小清沟流域按其功能、资源禀赋定位为和谐宜居型生态清洁小流域。
磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域涉及三个村，且小清沟紧邻村边。长期以来，由于人员破坏、小清沟边坡塌坡和杂草丛生等因素影响，导致小清沟沟道淤堵、水体富营养化，小清沟沟道急需治理；小清沟旁存在裸露空地，易产生水土流失；小清沟流域内无可供居民们散步休憩的地方，人居生活环境一般；流域内存在水土流失问题，农民生态意识淡薄。为提高农民生态保护意识，有效改善农村村貌，打造安全畅通的河湖水系，促进地方经济快速发展，对小清沟小流域进行统一规划，综合治理显得尤为重要。

为响应2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》，坚持绿水青山就是金山银山理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，磴口县水利局着手开展国家重点治理工程2024年生态清洁小流域综合治理工程，选定小清沟小流域作为重点区域开展水土保持生态清洁小流域建设。
本工程选择磴口县小清沟生态清洁小流域为建设区。在切实加强现有林草植被保护和管理的基础上，本着因地制宜，因害设防，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草的原则，封育治理、植物、工程措施相结合的方式进行建设，以实现区域生态环境的良性循环。2023年8月，受建设单位磴口县水利局委托，内蒙古茂源水利水电工程有限公司组成了工作组，进入项目区现场踏勘，积极收集了有关图件和资料，详细进行了前期调查。根据相关标准和要求并结合流域实际，确定了小流域治理工程的范围及建设内容。

3.2  项目区基本情况
3.2.1  概况
小清沟生态清洁小流域综合治理工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，行政区划属于巴彦高勒镇。小清沟流域涉及巴彦高勒镇沙拉毛都嘎查、南粮台村和城关村3个村，小流域地理坐标范围：东经106°52′34″~107°1′24″，北纬40°12′42″~40°20′58″。工程区地理位置优越，有S315、G110穿过，交通便利。项目区具体位置详见地理位置图。

小清沟小流域呈不规则L形，流域面积26.80km2水土流失面积23.55km2，占总面积87.87%。

流域内小清沟主要为天然排水型沟道，主沟道总长度为21.633km，沟道面积为43.27hm2，沟道多呈U形，流量约2.0m3/s，最终排入总排干内。
3.2.2  自然条件
（1）地形地貌
磴口县总的地貌特征是属于高平原区，海拔高程在1030-1060m之间。地势总的趋向是从西北向东南倾斜，至山前陡然突起。其地貌特征可分为三个不同的单元，北部是狼山山脉，西部是乌兰布和沙漠，东部为黄河冲积平原，南靠黄河。从地貌形态上可分为三个不同的地貌单元，中低山、低山丘陵区、沙丘沙地、平原。

本工程位于乌兰布和沙漠东部边缘，以风沙区地貌为主，项目区高程在1051m-1059mm，高差为8m。

（2）地质

工程区地处河套冲积平原的风沙区。工程区范围土层由上而下分为六个层次：

沙土层：结构松散，孔隙较大，厚度变化大，强度低，不能作为基础持力层。

粉土层：结构松散，孔隙较大，厚度变化大，强度低，不能作为基础持力层。

中粗砂层：空隙较小，层位稳定，分布均匀，厚度变化小，承载力较大，可作为建筑物基础持力层。

细砂层：结构松散，孔隙较大，层位不稳定，厚度变化大，强度低，层位不稳定，不能作为基础持力层。

粉质粘土层：可塑，厚度 1.7~2.4m，层位不稳定，分布不均匀，厚度变化大，承载力差，不宜作为建筑物基础持力层。

细砂层：饱和，中密~密实，厚度大于 20m，中等风化，承载力较高，层位稳定，可作为桩基础持力层。
（3）气象

根据巴彦淖尔市磴口县气象站1991年~2020年资料，项目区属中温带干旱大陆性气候，年平均降水量149.3mm，多集中在6～9月份，6～9月份降水量为110.7，而且降水常具有暴雨性与局部性的特点，最多年降水量261.6mm（1993年），最小年降水量59.4mm（2003年）；多年平均气温9.4℃，年最高气温40.3℃，年最低气温-26.8℃；年均蒸发量2556.3mm，≥10℃的积温为3339.1℃，年平均风速4.1m/s，最大风速31.1m/s，最大冻深97cm，无霜期151d。
项目区气象特征表见表3-2-1。

表3-2-1                      项目区气象特征表

	序号
	气象要素
	单位
	特征值
	序号
	气象要素
	单位
	特征值

	1
	全年平均气温
	℃
	9.4
	9
	日照时数
	h
	3247.7

	2
	极端最高气温
	℃
	40.3
	10
	年平均风速
	m/s
	4.1

	3
	极端最低气温
	℃
	-26.8
	11
	年平均大风日数
	d
	31

	4
	≥10°积温
	℃
	3339.1
	12
	≥5m/s风速、日速
	d
	258

	5
	年平均降水量
	mm
	149.3
	13
	最大冻土厚度
	cm
	97

	6
	年降雨最大值
	mm
	261.6
	14
	最大风速
	m/s
	31.1

	7
	年降雨最小值
	mm
	59.4
	15
	无霜期
	d
	151

	8
	年平均蒸发量
	mm
	2556.3
	16
	
	
	


（4）水文

乌兰布和沙漠整个地势都低于黄河水面，由黄河侧渗补给弥补降雨少，蒸发大，干旱缺水的不利因素。地下水埋深3～50m，浅层水资源丰富，水质良好宜于灌溉。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告磴口县幅》勘测资料，浅层承压、承压水极为丰富，含水层厚度24.36～107.99m且地下水埋深浅5～8m，浅层水资源丰富，水质良好宜于灌溉。

水资源

根据《内蒙古自治区水资源综合规划报告》、《内蒙古自治区水资源及其开发利用调查评价》，磴口县黄河流域阴山南麓多年平均水资源量总量为3970.91万m3（其中，地表水资源量1126.47万m3，占28.37%；地下水资源量2844.45万m3，占71.63%）。磴口县多年引黄水量为6.15925万m3，磴口县乌兰布和灌域地下水补给量3.121亿m3，地下水水资源可采量为2.166亿m3。

（6）土壤

小清沟小流域土壤类型主要为风沙土，属幼年性土壤。在固定及半固定沙地上，有较明显的土壤形成特征，30cm以上结构较为紧密。根据当地土壤、气候等自然条件现状，发展旱作农业及乔木林建设受到了限制。因此，必须对土地利用结构进行合理调整，发展水土保持灌木林，种植耐旱牧草，重点增加林草植被面积，提高土地利用率和生产力，增加植被盖度，达到控制水土流失、恢复生态环境的目的。

（7）植被

项目区植被属荒漠草原，常见的植物种类有沙蒿、白刺、红沙、碱蓬、珍珠、芦苇、沙芥、猪毛菜、猫头刺、沙米、狗尾草、霸王、梭梭等。在流动沙地，植被盖度不足10%，半固定沙地，植被盖度30%左右，固定沙地50%左右。
3.2.3  社会经济

（1）人口、劳力
项目区总面积26.80km2，人口密度为24人/km2，现有居民150户，总人口655人，农业人口655人，农业劳动力420人。农村人均收入21095元，人均耕地面积0.98hm2。
（2）土地利用现状及存在的主要问题
项目区总面积2680hm2，其中林地面积1386.36hm2，占总土地面积的51.73%；草地面积841.31hm2，占总土地面积的31.39%；交通运输用地（公路道路）面积13.81hm2，占总土地面积的0.52%；水域及水利设施用地面积102hm2，占总土地面积的3.81%；耕地面积172.03hm2，占总土地面积的6.42%；村屯面积40.3hm2，占总土地面积的1.50%；其他土地（沙地）面积124.19hm2，占总土地面积的4.63%。土地利用现状见表3-2-2。

表3-2-2                        土地利用现状表

	流域名称
	面积
	合计
	林地
	草地
	耕地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	村屯
	其他土地(沙地)

	小清沟小流域
	总面积(hm2)
	2680
	1386.36
	841.31
	172.03
	13.81
	102
	40.3
	124.19

	
	占比(%)
	100
	51.73 
	31.39 
	6.42 
	0.52 
	3.81 
	1.50 
	4.63 


项目区的林地主要以灌木林地为主，部分林地郁闭度地，为疏林地。草地为荒草地，植被覆盖度不足30%。荒草地和沙地风沙危害较严重，生态环境趋于恶化。

社会经济情况
2022年磴口县地区生产总值71.02亿元，同比增长4.8%。第一产业增加值17.51亿元，增长4.3%；第二产业增加值29.41亿元，增长10.3%；第三产业增加值24.10亿元，增长0.1%。三次产业比重为24.7:41.4:33.9。全县农林牧渔业完成总产值286423.3万元，按可比价计算同比增长4.9%。

3.2.3  农村基础设施及现状存在的问题
小清沟小流域紧邻巴彦高勒镇东，S315和G110路西，交通条件便利。农网改造基本完成，电力供应充足，移动通讯覆盖工程区。

小清沟流域内生活污水排放入市政管网统一处理后回用，出水水质可达标排放，生活污水处理率可到到80%。生活垃圾处理设施及配套设施有6处，设施较好，生活垃圾由垃圾处理设施收集后集中进行无害化处理，由于涉及三个村，垃圾处理设施不能全部覆盖每个农户，存在一些垃圾随意丢放现象，垃圾日无害化处理率可达到80%。目前常住农户家均安置了厕所，少部分农户外出打工未安置，卫生厕所普及率90%。小流域内畜禽养殖模式主要是散养，畜禽粪污主要被农民用于春季耕作还田，由于不是规模养殖，粪污及污水不能做到集中处理，存在一定的面源污染现象。流域内有耕地，污染主要是农药、化肥等，农药会通过各种渠道进入水体，使水体各种污染物含量超标，水质恶化，面源污染的有害物质长期积累，会影响到水体、土壤质量和作物的产量。

小清沟流域内总体基础设施条件较好，但仍存在一定的面源污染现象，由于资金紧缺原因，后续治理需加大面源污染治理。
3.2.4  水土流失及防治情况
（1）水土流失现状
项目区总土地面积26.80km2，水土流失面积23.55km2，占项目区总面积的87.87%。由于项目区位于乌兰布和沙漠东部边缘，地处荒漠半荒漠地带，长年为西风环流所控制，沙漠气候极端干旱，降水稀少，且风势强烈，自然环境质量较低，因此造成水土流失的类型主要为风力侵蚀，并且土壤侵蚀较为严重。结合“内蒙古自治区水土流失动态监测数据表”（2021 年），项目区土壤侵蚀模数加权平均值为4558t/km2·a，项目区水土流失现状见表3-4，年土壤侵蚀总量见表3-2-3。

表3-2-3                           水土流失现状表

	侵蚀级别
	面积(km2)
	占总面积(%)
	风蚀侵蚀模数(t/km2·a)

	微度
	3.01
	12.78 
	0~200

	轻度
	2.23
	9.47 
	200~2500

	中度
	6.06
	25.73 
	2500~5000

	强烈
	12.25
	52.02 
	5000~8000

	项目区总面积
	23.55
	100
	风力侵蚀模数为4558t/km2·a


（2）水土流失防治情况
根据“水利部办公厅关于印全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（水利部、水保办[2013]188号），项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。

内蒙古巴彦淖尔市磴口县以生态优先，绿色发展为理念，依托国家重点生态工程，积极开展京津风沙源治理项目和林业生态建设。截止2021年京津风沙源治理项目完成小流域综合治理面6200hm2，水源工程155处，节水工程158处。灌木造林面积930hm2。

经过治理，形成治理一片成效一片的效果。

（3）水土流失防治技术经验
磴口在近期风沙源治理项目实施以来，总结出了一些成功的治理模式及适宜草树种。

小流域主要治理模式：在风沙区栽植梭梭、花棒等适生树种，建设组合井用于灌溉林木，林木成活率达85%以上，保存率达60%以上，当年苗木高生长达80cm。规模治理，集中连片。

配套资金解决方式：磴口县财政配套困难，由受益户投劳折资，2013年~2022年县财政配套了小流域资金，项目受益户均在节水项目上配套了土方开挖、回填，短途运输，施工人员的食宿，保证了工程的进度。
3.3 功能区划分
根据《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023），将项目区划分为生态修复区、综合治理区和预防保护区三个功能区。
生态修复区：小清沟沟道及两侧人员活动影响较大，本项目以沟道和岸坡的整治为主，兼顾岸边乡村生态景观与环境建设，促进沟道水净、村美，有效修复沟道水生态的区域。

综合治理区：小流域内人类活动较为频繁、水土流失较为严重，以水土流失治理为主，同步推进农村人居环境整治。 

预防保护区：小流域内人类活动和人为破坏较少，自然植被较好，水土流失轻微，以生态系统自我修复、封育保护为主。
3.4  项目区存在的主要问题
3.4.1  生态修复区
小清沟现状沟道部分段落岸坡冲刷、坍塌、淤堵，随着时间推移，沟道内会逐渐淤积大量泥沙和杂草等物质，这些物质对水流产生阻力，使得沟道的通畅度下降，增加沟道的侵蚀力，加速沟道的淤积。同时小清沟两侧分布有村庄和农田，不可避免进入一些污染物，水质恶化，导致沟道生态环境破坏。

3.4.2  综合治理区
（1）土地生产力下降

土壤风蚀现象较为严重，由于长期遭受风蚀和水蚀，土壤中细粒逐渐减少，表层颗粒逐渐粗化，土壤机械组成和物理结构明显变化，养分大量流失，土地生产力逐渐下降。干旱、风大→植被减少→土壤风蚀→养分流失→风蚀加剧的恶性循环过程。

（2）土地利用率降低

土壤风蚀和水蚀的发生与发展，压缩了人类对土地资源的利用空间。风蚀程度强烈的地段由于土地退化严重难以利用，缩小了可利用面积。土壤水蚀的结果使项目区附近沟壑不断拓宽、延伸，土地不断遭受蚕食、剥蚀，土地资源减少，土地利用率降低。

（3）生态环境失调，自然灾害频繁

土壤水蚀、风蚀致使天然植被遭受破坏而裸露土地增加，大大降低了原有植被防风固沙、蓄水保土、涵养水分、净化空气、保护生物多样性等作用，导致生态环境失调，调节功能减弱，气象变化剧烈，有效降水减少，地下水位下降，干旱、黑灾、霜冻、沙尘暴等自然灾害频繁发生，危害程度加重。

（4）破坏农牧业生产条件，制约经济发展

水土流失使土地生产力下降，水土资源遭受破坏，自然灾害频繁发生，从而制约了当地农牧业生产附近相关产业的发展。

（5）人居环境较差
流域内存在裸露空地和道路未硬化情况，导致“大风尘土飞、下雨脚挂泥”的现象，同时村民没有可散步休憩地方。将裸露地面合理利用和治理，可以改善村容面貌，改变居民生活环境。

3.4.3  预防保护区
该区域生态环境良好，部分区域受到人为因素的影响，造成地貌和植被的破坏，存在水土流失。

4 建设任务、目标与规模

4.1  建设任务

生态清洁小流域建设任务是以山青、 水净、 村美、 民富为目标，统筹水土流失治理、沟道水系整治、农村人居环境改善等工作，实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，达到水土资源有效保护和合理高效利用、水土保持功能稳定、人居环境显著改善、人与自然和谐、 高质量发展的小流域。

本工程的建设任务是在磴口县巴彦高勒镇实施生态清洁小流域综合治理工程。在治理上按照“水土流失治理、沟道水系整治、农村人居环境改善、促进发展”的总体思路，构筑“预防保护区、综合治理区、生态修复区”三道水土保持防线。结合当地条件，对流域内人类活动较少和林草植被较好的区域，以封育保护为主，充分发挥大自然的自我修复能力防治水土流失；着重对流域内空旷沙地地带进行治理，通过村庄绿化美化改善人居环境，以防治水土流失、改善生态环境，减少入黄的泥沙量；蓄水保土，涵养水源；防治风蚀，减轻风沙灾害；提高土地生产力，增加流域内经济效益。

本工程建设任务将完成水土流失治理面积20.0km2。

4.2  建设目标

（1）水土保持率
通过工程实施后，小流域内水土流失得到综合治理，流域内水土保持状况良好面积为857.11hm2，水土保持率达到31.98%。
（2）治理水土流失目标

新增水土流失治理面积20km2，水土流失治理程度达到84.93%。预期每年保土3.44万t，保水4.36万m3，基本遏制区域内的水土流失。

（3）改善生态环境目标

小流域林草覆盖率达到83.87%，林草面积占宜林宜草面积的80%以上。地表植被的增加，将提高蓄水保土、涵养水源等生态功能，减少洪涝灾害的发生，生态环境趋向良性循环。

（4）村庄绿化美化
小流域内新增村庄绿化美化面积0.42hm2，实施后使得人居环境显著改善，生态宜居，乡风文明。

（5）水系连通情况
工程对小清沟进行清淤疏浚、边坡防护治理后，沟道水系畅通，水质得到改善。

4.3  建设规模

小清沟生态清洁型小流域治理水土流失面积20.0km2，其中实施的治理措施包括：
（1）生态修复区
小清沟综合治理长度7060m，其中：小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，疏浚长度5330m；17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，治理长度1100m；18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋、左岸浆砌石挡墙护砌治理，治理长度630m。节制闸1座。
（2）综合治理区
综合治理林草措施面积400hm2，其中小清沟桩号K21+050左岸村庄空地绿化美化0.12hm2，小清沟桩号K14+200左岸裸地绿化面积0.30hm2，小清沟流域西南方向七片平缓沙地和草地区域造林种草399.58hm2。工程措施包括土地整治0.42hm2，透水砖活动广场95m2，嵌草砖停车场286m2，透水砖步道100m2（长50m，宽2m）；凉亭1座，长廊20m，水泥路105m，垃圾桶2个，石凳5个，宣传牌1块，草坪护栏长90m，新建水源工程组合井8眼，节水灌溉面积399.58hm2。标志碑1座。
（3）预防保护区

封育治理面积1600hm2，警示牌2个。
5总体布局与措施设计

5.1  布局原则
（1）坚持绿水青山就是金山银山理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。
（2）坚持从当地实际出发，以问题和目标为导向，因地制宜，因害设防、集中连片、突出重点，全面治理、不留死角的原则，实现建一片、成一片、保一片。
（3）工程措施、植物措施有机结合，生态修复与沟道治理相配置，建立起流域多目标、多功能、高效益的水土保持综合防护体系。
（4）按照“适地适树”的原则，依据项目区的地形地貌、土地利用方式、水土流失类型的特点科学地配置各项水土保持措施，结合当地现实情况，因地制宜，因害设防，在措施布设上，坚持水、林、路综合治理，农、林、牧、副协调发展，在生态建设中，注重发挥整体效益，并同本地区经济发展目标相一致，同时以当地受益群众为主体，结合专业队共同完成，力争重点小流域水土保持生态建设达到既定目标。

5.2  分区措施总体布局
5.2.1  生态修复区
小清沟现状沟道部分段落岸坡冲刷、坍塌、淤堵，随着时间推移，沟道内会逐渐淤积大量泥沙和杂草等物质，这些物质对水流产生阻力，使得沟道的通畅度下降，增加沟道的侵蚀力，加速沟道的淤积。同时小清沟两侧分布有村庄和农田，不可避免进入一些污染物，水质恶化，导致沟道生态环境破坏。

根据《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023）中生态修复区的措施布局要求，小清沟主要治理措施为对小清沟淤堵严重，阻碍水流通沟段进行清淤疏浚，并对塌坡严重沟段采用滤水膜袋护坡，对保护村民安全沟段采用浆砌石挡土墙护坡。通过对沟道治理，可以保持沟道的畅通和良好的水流条件，维护沟道的生态环境和水质，确保人们的生活和生产不受到沟道问题的困扰。

小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋、左岸浆砌石挡墙护砌治理。节制闸1座。 

5.2.2  综合治理区
小清沟小流域属于和谐宜居型小流域，为改善人居环境，给居民提供一个舒适优美的活动、观赏、交流休憩的场地，设计在小清沟桩号K21+050左岸空地进行环境绿化美化。主要在空地中心设置一座凉亭，长廊由透水砖活动区连接至凉亭，可解决人们在休闲中驻足休息，纳凉避雨、眺望景色的需要，同时景观点缀之用；在空地北侧铺设透水砖活动区，可使雨水迅速入地下，雨后不积水，雪后不打滑，方便村民健身活动；空地内布设透水砖步道主要为居民健身散步的联通道路；村庄空地新修水泥路东侧设置嵌草砖停车场，为停留居民提供停车场所；在透水砖步道内布设石凳、环保垃圾箱，改善环境卫生，又美观实用；同时空地内进行绿化美化，主要以乔、灌、绿篱、花卉和花草相结合的方式；为了便于空地南侧村民通行，在空地东修建一条水泥路与北侧既有道路连接；为保护道路旁的花草，在靠近主道路一侧设施草坪防护栏。小清沟桩号K14+200左岸空地进行绿化，防治水土流失的同时体现景观效益。在项目区所在地的醒目位置设置标志碑和宣传牌，使群众对项目建设情况有一个清楚的了解，同时促使群众有自觉保护和监督他人破坏的责任。在小清沟小流域西南水土流失严重、植被盖度低、土质条件好的区域造林种草，提高植被恢复率，为保证林草的成活率，同时设置水源与节水灌溉工程。
根据《生态清洁型小流域建设技术规范》（SL/T534-2023）中综合治理区的措施布局要求，通过综合治理措施可减少流域内的水土流失，人居环境得到提升。
5.2.3  预防保护区
本着预防为主的原则，对流域内人类活动较少和林草植被较好的区域，以封育保护为主，充分发挥大自然的自我修复能力防治水土流失。在生态自然修复区周边人口活动较多的区域、出入口等设置封禁警示牌。

5.3  各项治理措施布设及数量

（一）各项治理措施布设

小清沟生态清洁型小流域治理水土流失面积20.0km2，其中实施的治理措施包括：
（1）生态修复区
小清沟综合治理长度7060m，其中：小清沟桩号7+470--12+800段采取疏浚治理，疏浚长度5330m；17+000--17+200、17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633段采取疏浚及滤水模袋护坡治理，治理长度1100m；18+810--19+440段采取疏浚、右岸滤水模袋、左岸浆砌石挡墙护砌治理，治理长度630m。节制闸1座。
（2）综合治理区
综合治理林草措施面积400hm2，其中小清沟桩号K21+050左岸村庄空地绿化美化0.12hm2，小清沟桩号K14+200左岸裸地绿化面积0.30hm2，小清沟流域西南方向七片平缓沙地和草地区域造林种草399.58hm2。工程措施包括土地整治0.42hm2，透水砖活动广场95m2，嵌草砖停车场286m2，透水砖步道100m2（长50m，宽2m）；凉亭1座，长廊20m，水泥路105m，垃圾桶2个，石凳5个，宣传牌1块，草坪护栏长90m，新建水源工程组合井8眼，节水灌溉面积399.58hm2。标志碑1座。
（3）预防保护区

封育治理面积1600hm2，警示牌2个。

（二）主要工程量

小清沟生态清洁型小流域治理工程主要工程量为：土方开挖69068m3，土方回填3177m3，砼及钢筋砼（商品砼）6315.52m3，钢筋11.06t，浆砌石3438.55m3，透水砖及植草砖481m2，土工布443m2，高压聚乙烯闭孔泡沫板160m2。栽植乔木154株，灌木803480株，地被花卉2500株、草籽3604.22kg、绿篱2720株。
5.4  工程设计
5.4.1  生态修复区
5.4.1.1  执行规范
（1）《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)；

（2）《工程地质手册》(第四版)；

（3）《渠道防渗工程技术规范》(SL18-2010)；

（4）《渠系工程抗冻胀设计规范》(SL23-2006)；

（5）《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)；

（6）《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；

（7）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-98）；

（8）《土工合成材料长丝机织土工布》（GB/T17640-2008）；

（9）《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-1998）；

（10）《模袋混凝土衬砌渠道工程技术规程》（DB15/T856-2015）；

（11）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)；

（12）《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）；

（13）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（14）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

（15）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（16）《通用硅酸盐水泥》GB175 -2007；

（17）《水工挡土墙设计规范》（SL39-2007）。

5.4.1.2  工程等级及设计标准
5.4.1.2.1  工程等级

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）的规定确定排沟的等别，排水流量＜5m³/s，排沟工程的级别为5级。

5.4.1.2.2  设计标准
（1）排水标准

设计排涝标准为10年一遇，排涝的暴雨历时和排除时间为1日暴雨，3日排除。

5.4.1.3 沟道排水设计

明沟排水是建立一套完整的地面排水系统，将地上、地下和土壤中多余的水排走，控制适宜的地下水位和土壤水分。

（1）设计原则

①本次对于小清沟的整治工程建设是在不改变小清沟原有排水功能的基础上进行的各项措施。

②排水沟道整治考虑近远期相结合，全面规划、因地制宜、综合治理；提高沟道的输水能力，对沟道塌坡、淤积严重的段落进行塌坡治理及疏通整治。

③排水沟上游段恢复沟道标准过水断面，上下游平顺衔接。

（2）沟道设计水拉推算

本次小清沟（7+470--12+800、17+000--17+200、17+970--18+370、18+810--19+440、20+800--20+21+000、21+333--21+633）段落内水位的推算主要考虑与上游沟道及下游沟道高程的衔接，并参考近几年磴口县水利局对小清沟所做清淤整治工程的水位高程。

（3）沟道纵横断面没计

本次小清沟断面设计指标的确定结合现状沟道排泄功能和运行情况，对沟道实测纵横断面图进行分析确定。

①沟道纵坡i的拟定

排水沟道纵坡主要决定于排水沟沿线的实际地形和土质情况。项目区内由于受地形及现有骨干排水工程的限制，排水沟纵坡一般按各级沟的水面纵坡取定，使其能够自流排出，同时满足沟道不淤要求。根据相关规范、项目区工程建设相关资料以及近年来做过的清淤整治工程报告，并结合小清沟实际运行情况。经分析，本次设计拟定小清沟沟道纵坡为：i=1/1000～1/6000。

②沟道边坡系数m的拟定

排水沟边坡系数与沟道土质和水深有关，土质愈松，沟道愈深，采用边坡系数愈大，反之则小，对于土质松的沟道，由于受地下水汇入时的渗透压力，沟坡容易坍塌，对于粘性土沟道坍塌程度小，所以为了确保沟坡稳定，防止坍塌淤积，保证排水畅通，排水沟一般多采用底宽较宽且较大边坡系数的断面形式。项目区土质为砂壤土、粘土，根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-2018中表7.1.10规定、排水干沟多年实际运行情况、本次小清沟防塌坡（滤水模袋护砌）工程设计及项目区工程地质条件，拟定小清沟7+470--12+800、17+000--17+200段边坡系数为1：3；17+970--18+370、20+800--21+000、21+333--21+633）段边坡系数为1：1.75；18+810--19+440左岸采用浆砌石挡土墙，右岸采用滤水膜袋护坡，边坡为1：1.75；受实地情况限制，部分桩号边坡有所变化。

③沟道的糙率拟定

根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-2018中要求，并参照河套灌区有关规定及其它有关资料，本次小清沟防塌坡（滤水模袋护砌）工程设计的糙率选择如下，小清沟糙率选用n=0.02。

④排水沟水力计算

按照设计指标采取明渠均匀流公式进行计算确定沟道过水断面尺寸及水力要素，其水力计算公式：

即： Q=c·ω·（Ri）1/2   C=1/n·R1/6

式中：Q—排水设计流量(m³/s)；

n—排水沟道糙率；

i—排水沟道设计比降；

R—水力半径，R=ω/x (m)；

C—谢才系数；

ω—沟道过水断面面积(m2)；

X—湿周(m)。

⑤排水沟道断面形式

排水沟道为挖方沟道，其断面形式，目前均采用梯形断面。本次设计根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-2018中相关规范要求，并考虑到项目区土壤地质情况、多年运行情况、土方工程量大小及塌坡等因素，本次设计选用梯形断面。

（4）排水沟断面设计指标

根据上述设计指标确定，小清沟标准断面设计水力要素见下表5-4-1。

（5）排水沟断面设计指标选取依据

本次小清沟断面设计指标的选取在满足沟道排水功能的基础上，主要依据现状断面情况，正常与最大水位运行情况，同时考虑防塌护砌设计来选定，与上游断面设计沟底高程及设计堤顶工程相对于。

表5-4-1                                                 小清沟设计水力要素表

	桩号
	长度(m)
	设计沟底高程(m)
	设计水位高程(m)
	纵坡
	糙率
	边坡
	沟深
	底宽
	水深
	流量
	流速

	
	
	
	
	
	
	左
	右
	
	
	
	
	

	起
	止
	
	起
	止
	起
	止
	i
	n
	m1
	m2
	h(m)
	b(m)
	h(m)
	Q(m³/s)
	v(m/s)

	7+470
	12+800
	5330
	1010.03 
	1009.17 
	1011.23 
	1010.37 
	1/6000
	0.02
	3
	3
	2.4～3.5
	4
	1.2
	0.53 
	0.535 

	17+000
	17+200
	200
	1008.75 
	1008.72 
	1009.95
	1009.92
	1/6000
	0.02
	3.
	3
	2.4～3.5
	4
	1.2
	0.55
	0.872 

	17+970
	18+370
	400
	1009
	1008.83 
	1010.2
	1010.03
	1/5000
	0.02
	1.75
	1.75
	2.4～3.5
	10
	1.2
	0.61
	0.921 

	18+810
	19+440
	630
	1008.84
	1008.53
	1010.04
	1009.73 
	1/5000
	0.02
	1.75
	1.75
	2.4～3.5
	5
	1.2 
	1.22 
	1.522 

	20+800
	21+000
	200
	1007.81
	1007.62
	1009.01
	1008.82 
	1/5000
	0.02
	1.75
	1.75
	2.4～3.5
	5
	1.2 
	1.22 
	1.731 

	21+188
	21+633
	300
	1006.86
	1006.57
	1008.06
	1007.77 
	1/1000
	0.02
	1.75
	1.75
	2.4～3.5
	5
	1.2 
	1.22 
	2.013 


5.4.1.4沟道护坡设计
5.4.1.4.1  沟道塌坡原因与塌坡分级
（1）沟道塌坡原因
根据以往调查资料，小清沟沿线地层为第四系全新统冲湖积层，总体上具备上细下粗双层结构的岩性特征，表层由沙壤土、壤土及粘土组成，深层为粉砂、极细砂及细砂层，个别地段分布有透镜体状的淤泥质沙壤土、壤土。造成小清沟边坡失稳的原因，主要是（岩性、地下水位、冻胀、冲刷、浸蚀）边坡土质组成，灌区盐碱地、地下水出逸、气象条件、人为因素等几项因素。
①边坡土质组成对边坡稳定的影响
项目区排水沟边坡土质的构成与排列组合比较复杂，尤其是在动水压力作用下稳定性较差的粉沙质土在大部分排水沟边坡体中存在，成为排沟塌坡的主要内部原因。排水沟范围内的土体系由粘土、壤土、细沙或混合土构成多种排列组合，组成不同构造的土层。由于不同岩性的土在排水沟边坡上的位置、厚度不同，特性各异，所以排水沟的塌坡程度也不尽相同。
②盐碱地对排水沟边坡稳定性的影响
项目区盐碱地较严重，排水沟穿越盐碱地段，排泄含盐量较高的地下水时，排水沟边坡积盐严重，使边坡土的物理学性质发生了变化，从而影响了排水沟的稳定。
③地下水出逸对排水沟塌坡的影响
地下水进入排水沟时对边坡产生的渗透压力是造成排水沟塌坡的主要外部原因。在排出地下水时，沟内外水位差对边坡产生渗透压力，与其他因素组合，造成排水沟的塌坡。
④气象条件对排水沟塌坡的影响
1）降雨将边坡冲成沟壑，造成局部塌坡；
2）冻融，破坏了土体结构。尤其是对粘性土影响更大，使边坡稳定性降低。
⑤人为因素造成排水沟塌坡
1）排水沟管理不善，分段管理养护不及时；
2）排水沟局部堤顶被挖掉垦为农田，灌溉时，由于渗径短，产生很大的渗透坡降；
3）排水沟外侧以堤代路及桥涵附近，车辆过往震动。引起边坡液化和滑坡。
（2）排水沟塌坡的分级
对排水沟进行科学分级，是设计防塌措施的主要依据，结合直观分类及其内外因分析，暂将排水沟分为：轻度塌坡、中度塌坡、重度塌坡。
①轻度塌坡
逸出带范围多为壤土或粉沙质土。边坡主要因冻融和渗透坡降大而产生渗透变形。塌坡后，边坡有1/3以下出现变形，坡面凸起，或坍塌。
②中度塌坡
边坡土质多为多层土，逸出带至坡脚以上是粉沙质土。主要塌坡原因是渗透坡降较大造成的渗透变形或小部分土体滑动。有1/2左右的边坡塌坡，沟内淤积严重，有阻水现象。
③重度塌坡
边坡主要由粉沙质土组成，排水沟穿越地势低洼、周围盐碱地较严重的地下水汇流地段，在桥涵或扬水站附近因震动和瞬时出逸坡降大造成的塌坡；地下水补给源较近等对边坡产生的平均渗透坡降超过边坡的临界出逸坡降或原边坡为非稳定边坡等。边坡1/2或全部塌入沟内，排水沟基本断流。本次小清沟塌坡等级属于中度塌坡和重度塌坡。详见下图。
	表5-4-2                        沟道塌坡分段统计表

	沟道名称
	桩号
	长度
	塌坡类型
	塌坡位置
	防塌措施

	小清沟
	17+000--17+200
	200
	中度塌坡
	两岸
	滤水膜袋防塌

	
	17+970--18+370
	400
	重度塌坡
	两岸
	滤水膜袋防塌

	
	18+810--19+440
	630
	重度塌坡
	两岸
	滤水膜袋+浆砌石挡墙防塌

	
	20+800--21+000
	200
	重度塌坡
	两岸
	滤水膜袋防塌

	
	21+333--21+633
	300
	中度塌坡
	两岸
	滤水膜袋防塌


[image: image38.jpg]



[image: image39.jpg]


小清沟重度塌坡段

小清沟中度塌坡段

5.4.1.4.2  沟道防塌工程设计
（1）设计原则

①吸取已有防塌试验的经验教训，保证沟道基本安全稳定；

②重视基本条件，按沟深、土质及沟道级别，区别对待；

③在条件允许的地段，采取放缓边坡达到稳定边坡，尽量减少防塌工程措施；

④防塌措施宜采用成熟的防塌经验拟定；

⑤就地取材，施工方便。

（2）防塌方案选择

目前，河道、沟道防护工程材料选取，一是要考虑护坡材料的选取应充分考虑坚固耐久、取材方便、便于施工和维护，既能满足水流冲刷和自身稳定，同时也能美化环境、增加堤岸美观性和自然性，满足防护工程对景观效果及生态系统构建的要求。根据工程特点，近几年河道、沟道防护工程常用：浆砌石、生态混凝土、预制混凝土块、水工联锁砖、生态土工固袋、格宾石笼、三维网格系统、滤水模袋等材料，详见下图。
	

	[image: image49.png]hs/Ho = 0.9




	[image: image40.png]





（滤水模袋）
[image: image41.jpg]


[image: image42.png]


（格宾石笼）
[image: image2.png]


[image: image43.png]



（水工联锁砖）
[image: image3.jpg]


[image: image44.jpg]



（三维网格系统）
	


表5-4-3                                         防塌护砌方案对比表
	序号
	方案名称
	方案介绍
	优点

	1
	滤水模袋
	该工艺主要由模袋和混凝土组成，混凝土常用厚度为15cm，标号一般为C25，抗冻标号为F200。
	施工整体性强，造价低且施工时允许沟底存在部分水，对于地下水位高施工排水难度大的工程较适用，且造价投资较低，施工工艺简单方便

	2
	三维网格系统
	仿蜜蜂窝六边形形状，用高分子纳米合金片材经超声波焊接而成的三维网状系统，与锚钎、限位件、连接件、加筋带、介质布、三维植被网、格式填充料、草种花木等组件形成的具有强大侧向限力的表体或基础的约束和稳定系统。
	质优、环保、生态、便捷、经济

	3
	浆砌石
	水泥砂浆、石料填充。
	适应性强，稳定能力强，结构整体性强，耐久性好，美化环境

	4
	水工联锁砖
	是一种预制混凝土材料，它独特的联锁性设计使每一个连锁块被相邻的六个联锁块锁住。
	不仅满足沟道排水功能外，且与城市总体规划景观工程整体性、美观性相呼应，达到景观河的效果


由于考虑到施工简单且投资有限，经会商，最终确定本次设计小清沟防塌护砌选择：滤水膜袋护砌+浆砌石挡墙。
（3）防塌设计
本次设计小清沟采用土工模袋混凝土（滤水型）护坡措施和浆砌石挡墙进行塌坡治理，以恢复沟道断面设计。结构形式图详见小清沟整治工程结构形式附图。
塌坡治理设计指标采用明渠均匀流公式进行计算确定沟道水力要素表。按照设计指标对沟道进行塌坡治理，全断面土工模袋混凝土防护，采用15cm厚滤水型土工模袋混凝土护坡、护底，混凝土强度标号一般为C30，抗冻等级为F200、抗渗等级W6。采用浆砌石护岸，浆砌石墙厚度为0.50m，砂浆标号为M12.5，下设0.2m厚的砂砾石垫层。基座采用浆砌石，厚为0.8m，埋深为1.2m（详图5-4-3），浆砌石护岸每隔10m设置一道沉降变形缝，缝宽2cm，填充聚乙烯闭孔泡沫板。

（4）土工模袋要求

土工模袋布应满足《土工合成材料长丝机织土工布》（GB/T17640-2008）规范要求，技术性能详见表5-4-4。

表5-4-4                    滤水膜袋布技术指标表
	序号
	项目
	单位
	技术指标要求

	
	标称断裂强度
	kN/m
	50

	1
	经向断裂强度
	kN/m
	≥50

	2
	纬向断裂强度
	kN/m
	≥经向断裂强度*0.7

	3
	标准强度对应伸长率
	%
	≤经向35，≤纬向30

	4
	CBR顶破强力
	kN
	≥4.0

	5
	等效孔径O90（O95）
	mm
	0.05～0.5

	6
	垂直向渗透系数
	cm/s
	K*（10-2～10-5）其中：K=1.0～9.9

	7
	缝制强度
	kN/m
	≥标称断裂强度*0.5

	8
	幅宽偏差
	%
	-1

	9
	模袋冲灌厚度偏差
	%
	±8

	10
	模袋长、宽偏差
	%
	±2

	11
	经纬向撕破强力
	kN
	≥1.6

	12
	单位面积质量偏差
	%
	-5


（6）测渗排水设计

本次设计对采取在护坡上安装排水管的方法解决护坡由于测渗问题产生的塌坡问题，沿沟底以上0.3m和0.6m高位置各设置一排排水孔，排水孔间距2m，按梅花形布置。排水管为φ50PVC管外包裹无纺布（200g/㎡），在排水管迎水面一端设80目滤网防护盖，防止排水孔堵塞。

（7）浆砌石挡墙设计

①设计资料


1、填土边坡为1:1.5。

2、墙背填料的重度为y=18.6kN/m,   计算内摩擦角φ=35。

3、墙体采用浆砌块石，重度为y=22.6Nn,    容许压应力[o₆]=2450kPa, 容许剪应力[r]=862.4kPa, 填料与墙背之间的摩擦角 δ=φ/2=17.5。

4、挡土墙横断面形式采用墙背俯式、基底为水平、有墙趾（墙踵可根据具

体情况设置）的结构形式。

5、初步拟定挡土墙高总为3.7m；墙背倾斜角为18.43°；b=1.31m。

②断面尺寸

挡土墙设计形式为重力式，初步拟定尺寸如下，具体数据通过几何关系计算如下：

挡土墙总高为3.7m；墙趾板宽0.8m，高0.8m；墙踵板宽1.2m，高0.8m；立壁高2.7m，背坡为1:0.4，收顶墙厚0.5m。详见下图
[image: image4.png]2700

930| 1580 HBOO

3310

1800

3700

20





圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

    圬工之间摩擦系数: 0.400

    地基土摩擦系数: 0.500

    墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

    墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

    墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

    墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

    场地环境: 一般地区

    墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

    墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

    墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

    地基土容重: 18.000(kN/m3)

    修正后地基承载力特征值: 500.000(kPa)

    地基承载力特征值提高系数: 

        墙趾值提高系数: 1.200

        墙踵值提高系数: 1.300

        平均值提高系数: 1.000

    墙底摩擦系数: 0.500

    地基土类型: 土质地基

    地基土内摩擦角: 30.000(度)

    土压力计算方法: 库仑

③墙身稳定性验算

1）抗滑稳定性验算


[image: image5.wmf]
图 2  挡土墙的抗滑动稳定

[image: image45.png]fZG
K=
K _ 186 TGteA
T B
K, —— 45 R M R e & R 3
f Pk B S M2 B R O el AR K A I ) TR
T H ——{ TS 8 A PAT TSR 4RGN
B0 — PRGN 5 - SR IE 2 W IEHEANC ), ATHA 6.3.8 Z09MUE R
Co —H4-F ARG 5 4 L 2 08545 1) GePa), FTHAHRIE 6.3.8 4% M5 RA.

(6.35-1)

(6.35-2)



为保证挡土墙抗滑稳定性，应满足下式：

基底摩擦系数   = 0.500

    滑移力= 75.21(kN)  抗滑力= 100.034(kN)

    滑移验算满足: Kc = 1.33 ≥ 1.300

[image: image46.png]M
K,= - 6.4.1
"CTM, 64.1)

Ap Kg—— b s fe <4 R G
I M, — P B 061 ) (RN -m) s
Z M 0 B R ik A 1507 ) i (kN-m)



2）抗倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.533 (m)

    相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.353 (m)

    相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.067 (m)

    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

    倾覆力矩= 85.560(kN-m)  抗倾覆力矩= 360.507(kN-m)

    倾覆验算满足: K0 = 4.213 > 1.500

3）基底应力验算
[image: image47.png]633 PihHSIERRN ) Rtk 2450(6.3.3)iH $E:
p LG IM 633)

- A W
p P:—Hiﬂiﬁﬁiﬂmix&iﬁﬂ’b{s(m):

T G —{ERIfE P 0 B AR T KPS N):
T M ——{ERIER 0 LA S o K VP A7 A R )T B M
(kN-m):
A —Pi R HE R B ()
W —— 4+ B HE R X 1 BRIV AT A B RS T 7 1) FE ol ) R T A ()




基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

    作用于基础底的总竖向力 = 200.069(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=274.947(kN-m)

    基础底面宽度   B  = 3.390 (m) 偏心距 e = 0.321(m)

    基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.374(m)

    基底压应力: 趾部=92.520  踵部=25.515(kPa)

    最大应力与最小应力之比 = 92.520 / 25.515 = 3.626

    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.321 <= 0.250*3.390 = 0.848(m)

    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=92.520 <= 600.000(kPa)

    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=25.515 <= 650.000(kPa)

④墙身稳定性验算

1）抗滑稳定性验算


[image: image6.wmf]
图 2  挡土墙的抗滑动稳定

[image: image48.jpg]AH(10 m)
(10 m)




为保证挡土墙抗滑稳定性，应满足下式：

基底摩擦系数   = 0.500

    滑移力= 75.21(kN)  抗滑力= 100.034(kN)

    滑移验算满足: Kc = 1.33 ≥ 1.300

⑤抗倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.533 (m)

    相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.353 (m)

    相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.067 (m)

    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

    倾覆力矩= 85.560(kN-m)  抗倾覆力矩= 360.507(kN-m)

    倾覆验算满足: K0 = 4.213 > 1.500

⑥挡土墙排水和变形缝设置

为了迅速排除墙后积水，通常在非干砌的挡土墙身的适当高度处设置2排排水孔。排水孔采用PVC管。上下交错设置，间距为2.0m。

为防止因地基不均匀沉陷而引起堵身开裂，根据地基地质条件及墙高、墙身 断面的变化情况，设置沉降缝。同时，为了减少圬工砌体因硬化收缩和温度变化 作用而产生裂缝，须设置伸缩缝。在此把沉降缝和伸缩缝结合在一起，全高设置，宽度为3.0cm。

挡土墙排水设施如下图所示：


图 6 挡土墙排水和变形缝设置

⑦浆砌石挡土墙与滤水模袋连接设计
本次设计浆砌石挡墙墙趾板与滤水模袋采用搭接的连接方式，接缝处采用2.5cm后高压聚乙烯闭孔泡沫板填缝，浆砌石挡墙结构不可与滤水模袋直接搭接。
⑧挡土墙技术指标
1）砌筑前洗掉石料表面泥垢，保持石料表面湿润。

2）应采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚度3~5cm随铺随砌。砌筑缝隙用砂浆填充饱满，用工具插捣密实。不得无砂浆直按贴靠，严禁先堆石料后用砂浆灌缝。

3）上下层砌筑应错缝，外露面平整美观砌缝留3cm深空隙。水平缝宽不大于2.5cm，竖缝宽不大于3cm。

4）砌筑因故停顿，砂浆超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工。续砌前应清除原砌体表面浮渣，砌筑时应避免振动下层砌体。 

5）勾缝前必须清缝，用水冲净保持缝内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实。勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆。应按实有砌体缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝。砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。

6）砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定，施工中应在砌筑现场随机制取试件。

7）砌石应采用铺浆法砌筑，水泥砂浆沉入度为4—6cm。当气温较高时，应适当增大沉入度。

8）在铺砌灰浆时前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌筑时不得采用外面侧立石块，中间填芯的砌筑方法。砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石或片石芡实，不得先摆碎石后填砂浆，或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

9）无防雨棚的作业面，遇到大雨应立即停止施工，妥善保护表面，雨后先排除积水，并及时处理受雨冲刷部位。

10）浆砌石护岸施工时，若原坡面较高较太陡，应放缓至稳定边坡后在行砌筑，且宜边坡砌筑用砂砾石土回填并夯实，层厚≤300mm,相对密实度≥0.65。浆砌石护岸每10m设置伸缩缝，缝宽2cm，聚乙烯闭孔泡沫板填塞。

（8）防塌工程数量及工程量
①防塌长度
本次对小清沟桩号为（17+000--17+200、17+970--18+370、18+810--19+440、20+800--21+000、21+333--21+633）段落采取疏浚整治、滤水模袋防塌护砌、浆砌石防塌护砌的工程措施。
②塌坡治理主要工程数量及工程量
小清沟塌坡治理主要工程数量及工程量详见表5-4-5。
表5-4-5                                              小清沟疏浚及塌坡治理主要工程数量及工程量表
	桩号
	长度
	土方工程
	模袋护砌工程
	浆砌石挡土墙

	
	
	土方开挖
	C25现浇砼压顶
	15cm厚滤水型水工模袋
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板
	Φ50PVC管
	土工布（200g/㎡）
	防护盖
	M10浆砌石
	20cm厚砂砾石垫层（粒径2～5cm）
	PE排水管（DN90）
	土工布（200g/㎡）
	反滤袋（内填0.5～4cm碎石）
	仿木护栏（1.2m高，含预埋件）

	起
	止
	(m)
	(m³)
	(m³)
	(m³)
	(m³)
	(㎡)
	（m）
	(㎡)
	个
	(m³)
	(m³)
	（m）
	(㎡)
	个
	（m）

	7+470
	12+800
	5330
	48600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17+000
	17+200
	200
	1618
	9.6
	895
	1820
	2.4
	160
	50
	80
	
	
	
	
	
	

	17+970
	18+370
	400
	6207
	19.2
	1668.4
	3320
	4.8
	320
	100
	160
	
	
	
	
	
	

	18+810
	19+440
	630
	5867
	15.12
	1595.79
	3295
	129.78
	336
	105
	240
	3437.28
	422.1
	227
	63
	378
	400

	20+800
	21+000
	200
	2815
	9.6
	774
	1528
	2.4
	160
	50
	80
	
	
	
	
	
	

	21+333
	21+633
	300
	2385
	14.4
	1026
	1971
	3.6
	240
	75
	120
	
	
	
	
	
	

	合计
	7060
	67492
	67.92
	5959.19
	11934
	142.98
	1216
	380
	680
	3437.28
	422.1
	227
	63
	378
	400


5.4.1.5水工建筑物设计

5.4.1.5.1建筑物设计标准及基本资料

（1）建筑物设计标准

水闸最大的过闸流量均为小于5m³/s，建筑物的级别为5级，按5级建筑物设计。设计使用寿命不小于30年。

（2）基本资料

①地基土壤

项目区上部地层为第四系全新统，根据岩性特征可分为上下组，上部岩性以砂壤土、壤土和粘土为主，灌淤土灌效层较薄，一般在50cm，下部岩性为粉砂、细砂，局部为中砂，具典型的上细下粗二元结构。

②地震烈度

内蒙古巴彦淖尔市磴口县位于河套灌区属华北地区阴山—燕山地震亚区河套断陷地震活动带上，该区新构造运动表现十分强烈，地震活动的特点是频度高、强度低。根据国家地震局最新《中国地震动参数区划图》，确定杭锦后旗地区地震基本烈度采用8度。

③冻土深度

项目区内降水量少、蒸发量大，而灌溉水主要是以黄河水为补给源。地下水埋深封冻前为0.91～1.24m，土壤冻土深度为1.2m左右。

5.4.1.5.2水工建筑物设计

①节制闸带箱涵设计

节制闸位于小清沟21+521处，设计流量为1.5m3/s。

设计闸底高程为1006.629m，设计闸顶高程为1009.129m。
节制闸带箱涵结构分为进口段、闸室段、箱涵段和出口段四部分组成。

进口段由钢筋混凝土铺盖和翼墙组成；闸室段由闸墩、闸门、排架、启闭机组成；桥涵段由钢筋混凝土箱涵组成；出口段由钢筋混凝土衬护段组成，与后续渠道衔接。

设计节制闸带箱涵涵为1.2×1.5m带6m箱涵节制闸。

进口段由6.0m长，厚0.3m，钢筋砼扭面组成。

闸室段采用闸墩型式，闸墩为C25钢筋混凝土。节制闸采用1.2m×1.5m（宽×高）铸铁闸门，并配套钢排架。

箱涵桥段为钢筋混凝土，箱涵底板厚度为0.40m的C25混凝土基础，以及以下为C15混凝土垫层0.10m，垫层下设0.80m厚砂砾料。。

出口段由6.0m长，厚0.3m，钢筋砼扭面组成。

a闸孔净宽计算

根据《水闸设计规范》（SL265-2016），对于平底闸，当为堰流时，可按如下公式计算闸孔宽度：

[image: image7.png]



[image: image8.png]5:170.171(1—:—5) %:




[image: image9.png]0 =2.31—">

Be () Re)




如果堰流处于高淹没度（           即σ≤0.828）闸孔总净宽度也可按如下公式计算：

[image: image10.png]



[image: image11.png]2
to—0.877+ (2£_065)
Hq,




式中： B0 ——闸孔总净宽，m；

Q ——过闸流量，m3/s；

H0——计入行进流速水头的堰上水深，对于闸前水面较宽的水闸，不应计入行近流速，m；

g ——重力加速度，可采用9.81，m/s2；

m ——堰流流量系数，可采用0.385；

ε——堰流侧收缩系数；

[image: image12.png]


——闸孔净宽，m；

[image: image13.png]


——上游河道一半水深处的宽度，m；

[image: image14.png]


——闸前行进流速，上级渠道末端的流速；

σ——堰流淹没系数；

[image: image15.png]


——由堰顶算起的下游水深，m；

[image: image16.png]Ho



——淹没堰流的综合流量系数。典型设计节制闸闸孔宽度计算详见表。

表5-4-6                   水闸（带箱涵）闸孔宽度计算表

	过闸流量
	堰流流量系数
	闸前堰上水深
	行进流速
	计入行进流速堰上水深
	堰顶算起下游水深
	闸孔宽
	上游河道一半水深宽
	堰流侧收缩系数
	堰流淹没系数
	闸孔净宽

	Q
	m
	H
	ν
	Ho
	hs
	bo
	bs
	θ
	σ
	Bo

	1.5
	0.385
	1.5
	0
	1.55
	1.2
	1.2
	8
	0.913
	0.674
	1.15


经计算取闸孔尺寸为1.05m，根据结构闸门固定型号及闸前后渠道尺寸和水深，选择闸门尺寸为1.2×1.5（宽×高）。

b防渗设计

自流渠道节制闸闸址地基主要为轻粉质砂壤土，根据《水闸设计规范》（SL265-2016），节制闸上游设置钢筋混凝土防渗铺盖。

根据渗径系数法确定渗径长度，公式：L=C△H

式中：

L——渗径长度（m）；

C——渗透系数，根据闸址所在地岩性为轻粉质砂壤土，所以确定C=7.0；

△H——上、下游最大水头差（m）；△H＝1m

经计算：L=C△H=7m，实际防渗长度为17.637m，满足防渗要求。

c防冻胀设计

由于建筑物处于寒冷地区，所以基础应考虑冻胀问题，即在上下游衬护段内配置钢筋，衬护段下方配置保温板。

d设计水闸闸孔宽度计算详见表。

5-4-7                                设计水闸带箱涵特性表

	闸孔

宽度
	闸孔

高度
	闸孔数
	铺盖长度
	铺盖宽度
	铺盖厚
	胸墙高
	箱涵长度
	箱涵宽度
	箱涵壁厚
	闸后衬护段长
	闸后衬护段厚

	(m)
	(m)
	(孔)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)

	1.2
	1.5
	1
	6.125
	5
	0.40
	2
	6
	1.2
	0.35
	6
	0.4


表5-4-8                                               设计节制闸指标表

	建筑物

名称
	闸     前      上     级     渠     道     设     计     指     标
	闸    后    下     级     渠     道     设     计     指     标

	
	沟道名称
	桩号
	沟道断面形式
	座数
	设计流量
	设计水位
	沟底高程
	堤顶高程
	开口
	底宽
	水深
	沟深
	内边坡
	外边坡
	堤顶宽
	沟道名称
	桩号
	渠道形式
	设计流量
	设计水位
	沟底高程
	堤顶高程
	开口
	底宽
	水深
	沟深
	内边坡
	外边坡
	堤顶宽

	
	
	
	
	
	(m3/s)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	m内
	m外
	(m)
	
	
	
	(m3/s)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	m内
	m外
	(m)

	节制闸
	小清沟
	21+521
	梯形断面
	1
	1.5
	1008.129
	1006.629
	1010.129
	17.25
	5
	1.5
	3.5
	1.75
	1
	4
	4
	小清沟
	21+521
	梯形断面
	1.5
	1008.029
	1006.629
	1010.129
	17.25
	5
	1.4
	3.5
	1.75
	1
	4
	4


表5-4-                                             9设计节制闸闸孔宽度计算表

	序号
	闸前沟道名称
	闸后沟道名称
	过闸流量
	堰流流量系数
	闸前堰上水深
	行进流速
	计入行进流速堰上水深
	堰顶算起下游水深
	闸孔宽
	上游河道一半水深宽
	堰流侧收缩系数
	堰流淹没系数
	闸孔净宽
	是否满足要求

	
	上游渠道
	下游渠道
	m3/s
	Q
	m
	H
	ν
	Ho
	hs
	bo
	bs
	θ
	σ
	Bo

	1
	小清沟
	小清沟
	1.5
	0.385
	1.5
	0.9
	1.5
	1.4
	1.2
	7.6
	0.94
	0.85
	1.2
	0.20


表5-4-10                                           设计节制闸防渗长度计算表

	名称
	计算值（m）
	设计值（m）
	计算结构
	渗径系数
	上下游水位差

	
	
	
	
	c
	h

	小清沟
	3.829
	9.22
	满足要求
	7
	0.1


表5-4-11                        水工建筑物工程量

	序号
	名称
	单位
	数量

	1)
	土方开挖(建筑物）
	m³
	400.00 

	2)
	土方回填(建筑物）
	m³
	300.00 

	3)
	C25钢筋砼边墙（F200,W6）
	m³
	87.23 

	7)
	C25钢筋砼胸墙（F200,W6）
	m³
	0.24 

	8)
	C25钢筋砼箱涵底板（F200,W6）
	m³
	37.04 

	9)
	C25钢筋砼箱涵（F200,W6）
	m³
	10.98 

	10)
	C25钢筋砼挡墙（F200,W6）
	m³
	0.93 

	11)
	C25钢筋砼排架（F200,W6）
	m³
	0.22 

	12)
	C25钢筋砼机架板（F200,W6）
	m³
	0.44 

	13)
	C25钢筋砼闸墩（F200,W6）
	m³
	1.13 

	14)
	C15砼垫层
	m³
	20.01 

	15)
	砂砾料垫层
	m³
	74.16 

	16)
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	17.02 

	17)
	5cm厚保温板购置及铺设（25kg/m³）
	㎡
	32.66 

	18)
	双硫聚氨酯密封胶
	m³
	0.03 

	19)
	651橡胶止水带
	m
	56.40 

	20)
	钢筋制安
	t
	11.056 


5.4.2  综合治理区

5.4.2.1  工程措施
5.4.2.1.1  土地整治
本工程对小清沟桩号K21+050左岸村庄空地绿化美化和小清沟桩号K14+200左岸空地绿化前进行土地整治，主要进行场地平整和覆种植土，土地整治面积4240m2，其中小清沟桩号K21+050左岸空地场地平整面积1240m2，覆种植土620m3；小清沟桩号K14+200左岸空地场地平整面积3000m2，覆种植土900m3。
5.4.2.1.2  透水砖活动广场设计

小清沟桩号K21+050左岸村庄空地北侧裸露地面进行硬化处理，采用透水砖铺装，透水砖具有良好的透水性、保水性，透水速率可以达到8mm/s以上，其保水性达到12L/m2以上，可使雨水迅速入地下，起到调节空气湿度；雨后不积水，雪后不打滑，方便村民安全活动。
透水砖铺装面积共95m2。透水砖规格：长20cm，宽10cm，厚度6cm。透水砖基础分层压实后铺砖，基础自上而下分别为中砂缓冲层30mm、级配碎石基层100mm、砂石垫层100mm，透水砖边缘采用混凝土平缘石防护。

表5-4-12                     透水砖活动广场工程量表
	项目名称
	位置
	工程
	单位
	数量

	透水砖活动广场
	小清沟桩号K21+050左岸村庄空地北侧
	透水砖活动广场
	m2
	95

	
	
	土方开挖
	m3
	38

	
	
	60mm厚灰色透水砖
	m2
	95

	
	
	30mm粗砂垫层
	m3
	2.85

	
	
	100mm厚碎石垫层
	m3
	9.5

	
	
	100mm厚砂石垫层 
	m3
	9.5

	
	
	混凝土平缘石100×200×495
	m
	64


 [image: image17.png]


    [image: image18.jpg]R — \
- - ! \
e —=| \
= =
{ —
/ / = =
= = =y et e
+ - |
S \
i 2
e
Dy o
& -
- \\‘4
s o
,//,





图5-4-1  透水砖步道、广场效果图

[image: image19.png]—— 200410060mmEB KR
— 30mEMBEE

— 100mEFRFLE
—— 100nnERpRRE B





图5-4-2   透水铺装结构图
5.4.2.1.3  透水砖步道设计

小清沟桩号K21+050左岸村庄空地内布设透水砖步道主要为居民健身散步的联通道路。按照“节约用地、方便通行、合理布局”的原则布设步道，道路工程建设要与周围环境相协调，在满足道路使用功能的前提下，应将对道路沿线环境的破坏减少到最低程度。步道采用透水砖铺装，透水砖具有良好的透水性、保水性，透水速率可以达到8mm/s以上，其保水性达到12L/m2以上，可使雨水迅速入地下，起到调节空气湿度；雨后不积水，雪后不打滑，方便村民安全活动。
本工程新建步道长50m，宽2.0m。透水砖规格：长20cm，宽10cm，厚度6cm。透水砖基础分层压实后铺砖，基础自上而下分别为中砂缓冲层30mm、级配碎石基层100mm、砂石垫层100mm，透水砖边缘采用混凝土平缘石防护。

表5-4-13                    透水砖步道工程量表

	项目名称
	位置
	工程
	单位
	数量

	 透水砖步道
	小清沟桩号K21+050左岸村庄空地内
	步道（2.0m宽）
	m
	50

	
	
	土方开挖
	m3
	40

	
	
	60mm厚灰色透水砖
	m2
	100

	
	
	30mm缓冲层（中砂）
	m3
	3

	
	
	100mm厚基层（压实的级配碎石） 
	m3
	10

	
	
	100mm厚砂石垫层 
	m3
	10

	
	
	混凝土平缘石100×200×495
	m
	100


5.4.2.1.4  嵌草砖停车场设计

小清沟桩号K21+050左岸村庄空地水泥路东侧设置嵌草砖停车场，为进公园玩的游客提供停车场所，共设置停车场1处，场地规格为52×5.5m，面积为286m2。

停车场设计采用嵌草砖面层，规格为400×400×80mm，基础自上而下为砂砾石垫层厚20cm，C15砼垫层厚10cm。路缘石设计采用花岗岩材质，规格尺寸500×300×120mm。

表5-4-14               嵌草砖停车场技术指标及工程量表

	工程名称
	硬化面积（㎡）
	植草砖规格（cm）
	孔隙率（%）
	抗压强度（Mpa）
	土方平整压实(m2)
	20cm砂砾垫层(m³)
	10cmC15砼垫层(m³)
	植草砖面层(㎡)
	植草面积（m2）
	花岗岩路缘石（m）

	嵌草砖停车场
	286
	40×40×8
	24.5
	5
	286
	57.2
	28.6
	286
	85.80 
	63


[image: image20.jpg]We Il M wianipic.com - Vi 25 B ; By No:20150908155452454000




图5-4-3  嵌草砖停车场效果图

[image: image21.png]——  400%400%80mm/E ;L FE

——  200mE R R
——  100mn/EiRE LB E
it Wizt Wiz





图5-4-4  嵌草砖停车场结构图

5.4.2.1.5  六角凉亭设计

工程新建六角凉亭1座，位于小清沟桩号K21+050左岸村庄空地中心，与宣传长廊一侧相连。一方面是点缀园林空间、提升环境层次，另一方面可解决人们在旅游休闲中驻足休息，纳凉避雨、眺望景色的需要。

六角凉亭建筑主体结构采用水泥质结构，高6.6m，直径3.6m，为成品结构主体，内部设休息桌凳。凉亭基础为尺寸为0.8×0.8×0.8m，采用C25砼基础。凉亭平台硬化，高0.5m。凉亭设计建筑结构图由设备供应单位提供。

表5-4-15                    六角凉亭工程量表
	项目名称
	位置
	工程名称
	单位
	工程量

	六角凉亭
	小清沟桩号K21+050左岸村庄空地中心
	六角凉亭基础
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	13.79

	
	
	土方回填
	m3
	10.72

	
	
	C25混凝土基础
	m3
	3.07

	
	
	C25混凝土硬化平台
	m3
	6.92

	
	
	六角凉亭主体
	座
	1


   [image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]3. 000

0. 900

B A
= S, = =

frod] i o]
et I 5 ih'». )

7Y S
1) 2

800





图5-4-5  六角凉亭效果图             图5-4-6  六角凉亭典型设计图

5.4.2.1.6  长廊设计

新建长廊20m，位于小清沟桩号K21+050左岸村庄空地东北角活动广场和凉亭之间，通过长廊可到达凉亭。廊架以水泥为主要原料添加其它材料凝合而成，供游人休息、景观点缀之用，与自然生态环境搭配和谐。
长廊结构材质为水泥，长廊总高度3.2m，檐口高度2.5m，净宽度2.5m，为成品结构主体，长廊新建于混凝土基础上方，基础采用独立柱基础，尺寸为0.8×0.8×0.8m，采用C25砼基础。长廊底平台硬化，高0.5m。长廊设计建筑结构图由设备供应单位提供。
表5-4-16                        长廊工程量表

	项目名称
	位置
	工程
	单位
	工程量

	长廊
	小清沟桩号K21+050左岸村庄空地东北角活动广场和凉亭之间
	长廊基础
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	31.36

	
	
	土方回填
	m3
	23.17

	
	
	C25混凝土基础
	m3
	8.19

	
	
	C25混凝土硬化平台
	m3
	20

	
	
	水泥长廊主体
	m
	20


[image: image24.jpg]



图5-4-7  水泥长廊效果图

[image: image25.jpg]i&m L

12.500

2500

2500

2500

2500





图5-4-8 水泥长廊典型设计图

5.4.2.1.7  垃圾桶设计

在凉亭、宣传长廊旁放置环保垃圾箱，既改善环境卫生，又美观实用。工程设置垃圾桶共2个，垃圾桶采用不锈钢材质，规格为400mm×800mm×650mm。

[image: image26.png]



图6-2-6  垃圾桶效果图

5.4.2.1.8  宣传牌设计

在小清沟桩号K21+050左岸村庄空地的透水砖硬化场地上设置宣传牌1个，主要利用宣传牌开展水土保持、水利等方面的宣传教育，介绍生态清洁小流域的治理理念、思路、措施等，鼓励全社会参与生态清洁小流域建设，宣传牌的形式要与当地景观相协调。

宣传牌采用不锈钢结构，宣传牌版面长、宽为2m×1.2m，支架长1.9m（地上部分为1.0m，地下部分为0.9m），支架埋固C25砼块尺寸为0.5m×0.5m×0.5m，下铺设0.1m厚C15砼垫层。

表5-4-17                         宣传牌工程量表

	项目名称
	位置
	工程名称
	单位
	工程量

	宣传牌
	透水砖硬化场地上
	土方开挖
	m3
	0.50 

	
	
	土方回填
	m3
	0.50 

	
	
	C25砼基础
	m3
	0.25

	
	
	C15砼垫层
	m3
	0.05


[image: image27.png]SR )

pARALH

maksE

PErTe

1200

1000

INR00T S84 |

1000

500
N

10




图5-4-9             宣传牌设计图

5.4.2.1.9  草坪护栏设计

为了保护小清沟桩号K21+050处左侧村庄空地的花草树木，在空地靠近道路一侧设置草坪护栏，护栏长度90m，高1.2m。

[image: image28.jpg]


   [image: image29.jpg]



图5-4-10      绿化护栏效果图

5.4.2.1.10  石凳
为了便于游人休息，在村庄空地内布设石凳5个。
[image: image30.png]G




图5-4-11 石凳效果图

5.4.2.1.11  水泥路

为了便于小清沟桩号K21+050村庄空地南侧居住农民的出入，新修一条水泥路长105m，路基宽4.0m，道路采用150mm厚水泥混凝土路面+300mm厚碎石垫层。

表5-4-18                       水泥路工程量表

	项目名称
	工程
	单位
	工程量

	水泥路
	基础土方平整
	m2
	420

	
	300mm厚碎石基层
	m3
	126

	
	150mm厚水泥路面
	m2
	420


5.4.2.1.12  水源与节水灌溉工程设计
（一）水资源开发利用现状
（1）水资源概况

根据《内蒙古自治区水资源综合规划报告》、《内蒙古自治区水资源及其开发利用调查评价》，磴口县黄河流域阴山南麓多年平均水资源量总量为3970.91万m3（其中，地表水资源量1126.47万m3，占28.37%；地下水资源量2844.45万m3，占71.63%）。磴口县多年引黄水量为6.15925万m3，磴口县乌兰布和灌域地下水补给量3.121亿m3，地下水水资源可采量为2.166亿m3。

（2）水资源供需平衡分析

现状水平年为2023年，设计水平年为2024年，需水量根据社会经济发展预测，并作水资源供需平衡分析如表：

表5-4-19                     不同水平年供需平衡分析表                 单位：万m3 

	水平年
	水资源可利用量
	需水量
	平衡结果

	2023
	54348
	54348
	0

	2023
	54348
	54348
	0


根据供需平衡分析结果可知，在巴彦淖尔市节水型社会建设的总体目标下，在正常来水年份（P=50%），磴口县水资源可利用量能够承载2024年经济社会的发展规模。同时水资源量可以满足沙源治理工程建设对水资源的需求。因此，水源工程与节水灌溉工程建设不会对项目区地下水资源产生不利影响。

（二）水源工程设计
（1）水源工程基本概况
水源工程新建组合井8眼，配套柴油水泵机组2套，每4眼组合井配套1套柴油水泵机组。

（2）水源井工程设计
1）建井原则

① 以合理开发利用地下水资源，保护环境为准则；

② 根据项目区水文地质条件、主要含水层厚度以及降低工程造价等因素确定井型和井径；

③ 根据水文地质条件，以打穿主要含水层厚度确定井深。

2）设计依据

水源井设计依据《机井技术规范》（GB/T50625-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

3）组合井设计

①井型及成井材料

组合井数量8眼，单井是由12根单管井组合而成，成井材料为塑料管，规格为DN50。

②组合井结构

每眼组合井由水泵、压水井头、组合器连接而成，动力为柴油机，水泵为离心泵。压水井头一般选用人畜饮水压水井头改装连接水泵即可。组合器直径选用DN100。

井管选用：根据当地成井经验，选择DN50PE管。

井管的布置：应呈辐射状布置，单井辐射半径为7.5m。

组合井的运行：配置18马力柴油机，将水泵进水口和主管接头连接好，安装必须按要求，安装好后，先用水泵上的压水井头将地下水引上水泵后方可启动柴油机抽水。

表5--4-20                          组合井单座工程量表

	名称
	井数(眼)
	压水井（套）
	尼龙滤网(m)
	φ50mmPE管（m）
	井深(m)

	数量
	1
	1
	42
	426
	28


[image: image31.jpg]



图5-4-12      组合井设计图

表5-4-21                       组合井单井设备及配套材料量表

	项目名称
	工程
	规格及型号
	单位
	数量

	组合井
	离心泵
	IS80-65-160
	台
	1

	
	柴油机
	195
	台
	1

	
	方便体
	Φ76×Φ50
	个
	12

	
	PE盘管
	Φ50
	m
	426

	
	直通
	Φ50
	个
	12

	
	机座
	　
	套
	1

	
	 弯头90°
	Φ50
	个
	12


（7）水源工程工程量汇总

工程区水源工程工程量详见下表。

表5-4-22                        水源工程工程量汇总表

	项目名称
	工程
	单位
	工程量

	组合井
	组合井（井深28m）
	眼
	8

	
	柴油机（195）
	套
	2

	
	离心泵（IS80-65-160）
	套
	2


（三）灌溉设计保证率和灌溉制度设计
（1）灌溉设计保证率

根据《微灌工程技术标准》（GB/T50485-2020）及《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2006），灌溉设计保证率可根据水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法及经济效益等因素确定，设计低压管道输水灌溉工程应不低于75％，本工程设计取75%。

（2）设计参数的确定

根据规范，低压管灌灌溉水利用系数取0.85。

（3）作物种植结构

工程区现状主要种植灌木林，本次设计种植作物为梭梭，种植面积399.58hm2。

（4）设计灌溉制度

1）作物需水量

计算作物生育期需水量参考内蒙古主要作物需水量等值线图及邻近地区的经验，确定低压管灌灌林生育期需水量203m3/亩。

2）有效降雨量

作物生育期有效降雨量按下式计算：

P0＝δP                

式中：P—一次降雨量（mm）；

δ—降雨有效利用系数；

P0—有效降雨量（mm）。

公式中的有效降雨量指设计典型年的生育期有效降雨量，根据磴口县气象局连续多年（1957～2019年）的降雨量资料排频计算，确定保证率为75%对应的设计典型年为1987年。根据设计典型年生育期（4～9月）降雨量，计算作物生育期内有效降雨量。依据《水工设计手册》第八册规定：日雨量小于5mm者不计，5～30mm者，其有效雨量按80%计，30～50mm者，其有效雨量按60%计，50～100mm者，其有效雨量按30%计，大于100mm者，其有效雨量按15%计。详见表5-4-20。

表5-4-23                      主要作物生育期有效雨量计算表             单位：mm

	月 份
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	合计

	低压

管灌
	典型年降雨量
	0.7
	0.4
	2.04
	8.8
	21.2
	40.0
	73.14

	
	有效降雨量
	0
	0
	0
	7.04
	16.96
	24
	48


计算得低压管灌灌林生育期有效降雨量为46.4mm，合32m3/亩。 

3）地下水补给量  

地下水补给量是作物在生育期内，根系从地下水中吸取的水量。项目区地下水埋深较大，作物根系很难吸到地下水，故地下水补给量忽略不计。

4）土壤储水量

作物灌第一水前土层内的土壤储水量，是指作物播种后到第一水前止，作物根系的储水量，其最大值是由田间持水量与灌第一水前土壤含水量之差值。参考邻近项目区的成果估算土壤储水量为25m3/亩。

5）设计灌溉定额

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）所提供的方法确定灌溉定额，计算公式为：

m=E-P-W地-（W0-W1）             

式中：m—生育期灌溉定额（m3/亩）；

E—作物需水量（m3/亩）；

P—生育期有效降雨量（m3/亩）；

W地—地下水补给量（m3/亩）；

W0-W1—播前及期末土层内储水量（m3/亩）。

根据水量平衡公式，项目区主要作物的灌溉定额计算结果详见表5-4-21。设计采用的灌溉定额由理论计算定额结合现状灌水条件和相邻地区灌水经验进行修正。

表5-4-24                     主要作物设计灌溉定额计算表                 单位：m3/亩

	灌溉方式
	生育阶段
	生育期需水量
	有效降雨量
	地下水量
	土壤

储水
	理论灌溉定额
	设计净灌溉定额

	灌木林
	管灌
	4.10-9.20
	230
	32
	0
	25
	173
	173


6）设计灌水定额

① 低压管灌计算

公式为：m毛 =0.1γh（βmax-βmin）/ η        

式中：m毛－设计净灌水定额（mm）；

γ－土壤干容重（g/cm3），取1.4g/cm3；

h－计划湿润层深度（cm），取40cm；

βmax－灌水后允许达到的含水率上限，取田间持水量（为23％）的90％；

βmin－灌水后允许达到的含水率下限 ，取田间持水量（为23％）的70％；

η—灌溉水有效利用系数，管灌取0.85。

m毛=0.1γh (βmax－βmin)/ η

＝0.1×1.4×40×0.2×23/0.85

＝30.31mm

＝20.21m3/亩

计算得设计净灌水定额为m净=20.21×0.85＝17.18m3/亩=25.76mm。

② 设计灌水周期

公式为：T = m净/ETd   

其中：T —设计灌水周期（d）；

m净—设计净灌水定额（mm）；

ETd—作物日需水量，取灌水临界期的平均水量（mm/d），参考类似地区管灌取4.2mm/d。

计算得管灌周期T=25.76/4.2=6d。 

③ 设计灌水次数

管灌灌林设计净灌溉定额M净＝173m3/亩，设计净灌水定额为m净＝25.76m3/亩，计算得设计灌水次数n＝M净/m净＝6次。主要作物灌溉制度见表5-4-22。

表5-4-25                        主要作物设计灌溉制度表

	作物
	灌水

方式
	毛灌溉

定额

（m3/亩）
	净灌溉

定额

（m3/亩）
	毛灌水

定额

（m3/亩）
	净灌水

定额

（m3/亩）
	灌水

周期

（d）
	灌水次数

（次）

	灌木林
	管灌
	203
	173
	20.21
	17.18
	6
	7


（四）节水灌溉工程设计
本工程实施节水灌溉面积399.58hm2，采用DN110消防尼龙软带灌溉。主要灌溉灌木林。

表5-4-26                        节水灌溉工程具体分布情况表

	发展灌溉面积（hm2）
	管道长度（m）
	灌溉植物
	灌溉方式

	399.58
	3200
	梭梭
	移动低压管道


节水灌溉工程量见表5-4-26。

表5-4-27                   节水灌溉工程表
	井号
	工程名称
	单位
	设计工程量

	1
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	2
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	3
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	4
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	5
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	6
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	7
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	8
	消防尼龙软带Φ110
	m
	400

	
	合计
	
	3200


5.4.2.1.13  标志碑设计
（1）标志碑的作用

标志碑是在项目区所在地的醒目标志，把主要建设内容简明地写在上面，使群众对项目建设情况有一个清楚的了解，并警示人畜不得擅自进入治理区，同时促使群众有自觉保护和监督他人破坏的责任。

（2）标志碑设置地的选择

标志碑设在项目区中间片区的大路口、公路旁或分界线处，即人们常活动的醒目地段。

（3）标志碑设计 

标志碑地基采用浆砌石砌筑，长216cm，高度30cm，宽48cm。上面用砖砌一层长204cm、宽48cm、高24cm的墙，并用水泥砂浆勾缝，在上面再用砖砌长180cm、宽24cm、高150cm的墙，然后用大理石贴面。标志碑正面书写：项目建设的标题，背面书写项目区简介，包括建设面积、建设内容及产生效益等。详见图5-2。 

[image: image32.jpg]HE

1600

1800

10

BEWFTH 1:50

120)

120|240 J120

FERNYER 1:50




图5-1 标志碑设计图（图示尺寸以mm计）
表5--4-28                   标志碑单座工程量
	项目名称
	工程
	单位
	数量

	标志碑
	土方开挖
	m3
	1.7

	
	土方回填
	m3
	0.97

	
	浆砌砖
	m3
	0.94

	
	浆砌石
	m3
	0.33

	
	贴大理石面
	m2
	7.6

	
	篆刻标文
	m2
	7.6


5.4.2.2 林草措施

5.4.2.2.1  村庄空地（小清沟桩号K21+050）绿化美化设计
（1）立地条件

在小清沟桩号K21+050处左侧村庄空地设计绿化美化，土壤为外购种植土。

绿化美化设计

在村庄空地进行绿化美化，突出景观效应，设计主要以地被、灌木、花草为主，配以常绿乔木和落叶乔木树种补充，绿化美化总面积1240m2。
①在透水砖活动活动场地南侧成片状栽植地被花卉面积100m2，选用景天、鸢尾、大花萱草，栽植规格25株/m2，苗木规格选用营养杯，每株7~10芽，整地方式采用全面整地。

②在混合花草间栽植乔木，苗木选用常绿乔木桧柏球、落叶乔木金叶榆和旱柳，桧柏球以3株为一点点缀；金叶榆和旱柳沿空地周边或道路两侧线状分布，株间混交，株距3m，整地方式采用穴状整地80×80cm。

③在混合花草间散点花灌木，苗木选用丁香、重瓣榆叶梅、连翘、黄刺玫，种植方式每穴栽10株，苗木规格每株5~7分枝，株距2m×2m，株间混交，整地方式采用穴状整地40×40cm。
④在步道两侧和沿主街一侧栽植绿篱，形成绿篱隔离带，绿篱树种选择榆树和金叶榆，单排绿篱结构，株行距0.25m×0.25m，株高60cm，宽度1.0m，共栽植绿篱170m，栽植面积170m2。
⑤在剩余空地上条播混合花草，选用一级种，整地方式为全面整地，条播行距20cm，条播面积970m2。

表5-4-29　　   村庄空地（小清沟桩号K21+050）绿化美化设计技术指标表

	树 种
	面积/长度
	株距(m)
	行距(m)
	栽植方式
	整地方式
	苗木规格
	需种（苗）量

	
	
	
	
	
	
	
	株/穴
	株/m2（kg/hm2）
	株、kg

	旱柳
	170m
	6
	
	孤植
	穴状整地（80×80cm）
	胸径2-4cm，带土球、带冠
	1
	
	29

	金叶榆
	170m
	6
	
	孤植
	穴状整地（80×80cm）
	胸径3-4cm，带土球，带冠
	1
	
	29

	桧柏球
	
	3株集中点缀
	孤植
	穴状整地（80×80cm）
	单株成球，直径0.8-1.0m
	1
	
	36

	紫丁香
	970m2
	株距2m×2m，株间混交栽植
	散点
	穴状整地（40×40cm）
	5-7分支
	10
	625
	610

	连翘
	
	
	散点
	穴状整地（40×40cm）
	5-7分支
	10
	
	610

	重瓣榆叶梅
	
	
	散点
	穴状整地（40×40cm）
	5-7分支
	10
	
	610

	黄刺玫
	
	
	散点
	穴状整地（40×40cm）
	5-7分支
	10
	
	610

	  景天                                   
	35m2
	
	
	
	全面整地
	营养杯7-10芽/株
	
	25
	875

	大花萱草
	20m2
	
	
	
	全面整地
	营养杯7-10芽/株
	
	25
	500

	鸢尾
	45m2
	
	
	
	全面整地
	营养杯7-10芽/株
	
	25
	1125

	混合花草
	970m2
	
	
	
	全面整地
	一级种
	
	20
	1.94

	榆树绿篱
	100m
	0.25
	0.25
	
	水平犁沟整地
	株高0.6m
	
	16
	1600

	金叶榆绿篱
	70m
	0.25
	0.25
	
	水平犁沟整地
	株高0.6m
	
	16
	1120

	合计
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	


（3）技术措施

a、乔木造林技术措施

整地：春季穴状整地，乔木树穴坑规格为80×80cm，随整地随造林。

栽植：乔木春季人工植苗造林，每穴1株，带土球栽植，栽种时选生长健壮、无病虫害的标准苗木。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

b、灌木造林技术措施

整地：春季穴状整地，灌木整地规格为40×40cm，随整地随造林。

栽植：采用裸根苗，要求树干高度合适，分枝点高度基本一致，树冠完整。花灌木高度应在1m左右，有3~5个枝条，冠型丰满。在已整好的穴坑内，根据“三埋两踩一提苗”的技术要求种植，将树苗直立穴中，分层填土、踏实、提苗、保持根系舒展，栽植深至地径以上1~2cm，再覆2~3cm表土以减少蒸发。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，修剪，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

c、地被花卉栽植

整地及定植：定植前需整地施足基肥，深耕细磨使肥土充分拌匀，全面整地，雨季阴天人工移植，苗木直立穴中，覆土踏实，压实。

抚育管理：定植后适时浇水，前10d是根系恢复期，应加强水份管理，10d后根系恢复生长，浇水遵循见干见湿的原则，一般10～15d浇水1次，定期松土及锄草，1个月后追施浓度为0.1～0.2%液肥1次，整个生长季节采取粗放管理模式。

d、绿篱栽植
整地：水平犁沟整地。
栽植：在含有生根粉和保湿剂的泥浆里蘸根；苗木入坑要扶正，用表土埋至土坑1/3处，将苗木轻轻上提，保持树身垂直，树根舒展，然后将回填土踏实。
抚育管理：连续进行3年，每年1~2次。每年派专人进行管护，定期修剪，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

e、花草种植

种植之前，用农药拌种或用杀虫剂、保水剂、抗旱剂对种子进行包衣化处理，以预防种子传播病虫害和病虫对种子的危害；播前提前两天灌水，保持表层10cm以上的土壤湿润，播后撒上一层过筛的细土，用轻滚筒压实即可。
抚育管理：定期修剪草地、除虫、除草和施肥等。

村庄空地（小清沟桩号K21+050）绿化美化措施小班现状及治理措施设计详见表5-4-30，绿化美化布置图见图5-1。

[image: image33.png]



图5-1                      绿化美化布置图

表5-4-30                村庄空地（小清沟桩号K21+050）绿化美化措施小班现状及治理措施设计表
	功能区
	小班号
	面积(hm2)
	土地类型
	海拔(m)
	坡度
	土壤类型
	土壤厚度(cm)
	植被盖度(%)
	治理措施
	选择树种
	可造林面积/长度(hm2/m)
	典型设计号
	种植模式
	株行距
	种植

密度
	整地方式
	整地规格
	需种

（苗）量

	村庄空地（小清沟桩号K21+050）
	01
	0.12
	荒草地
	1052.4~1052.9
	＜3°
	换填种植土
	50
	10
	绿化美化
	旱柳
	170m
	01
	植苗
	6m
	1株/穴
	穴状
	0.8m×0.8m
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	金叶榆
	170m
	
	植苗
	6m
	1株/穴
	穴状
	
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	桧柏球
	
	
	植苗
	3株集中点缀
	1株/穴
	穴状
	0.8m×0.8m
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	紫丁香
	
	
	植苗
	株距2m×2m，株间混交
	10株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	连翘
	
	
	植苗
	
	10株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重瓣榆叶梅
	
	
	植苗
	
	10株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	黄刺玫
	
	
	植苗
	
	10株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  景天                                   
	35m2
	
	植苗
	
	25/m2
	全面整地
	
	875

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	大花

萱草
	20m2
	
	植苗
	
	25/m2
	全面整地
	
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	鸢尾
	45m2
	
	植苗
	
	25/m2
	全面整地
	
	1125

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	混合

花草
	970m2
	
	条播
	
	20kg/hm2
	全面整地
	
	1.94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	榆树

绿篱
	100m
	
	绿篱
	0.25m×0.25m
	16/m2
	水平犁沟整地
	
	1600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	金叶榆绿篱
	70m
	
	绿篱
	0.25m×0.25m
	16/m2
	水平犁沟整地
	
	1120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4.2.2.2小清沟桩号K14+200左岸空地绿化
（1）立地条件
在小清沟桩号K14+200左岸对裸露空地进行绿化，土壤类型为外购种植土。

（2）绿化设计
在清沟桩号K14+200左岸空地进行绿化设计，设计主要以乔木、灌木和花草为主，绿化面积3000m2。

①在靠近道路一侧栽植乔木一行，苗木选用金叶榆和旱柳，株间混交，株距2m，整地方式采用穴状整地80×80cm。

②在乔木内侧裸露空地栽植灌木，苗木选用丁香、黄刺玫，行间混交、株间混交，株行距4m×2m，种植方式每穴栽5株，苗木规格每株5~7分枝，整地方式采用穴状整地40×40cm。
③在空地上撒播混合花草，选用一级种，整地方式为全面整地，撒播面积3000m2。

表5-4-31             清沟桩号K14+200左岸空地绿化技术指标表

	草树种
	面积（hm2）
	长度（m）
	株距(m)
	行距(m)
	栽植方式
	整地方式
	苗木规格
	需种（苗）量

	
	
	
	
	
	
	
	
	株/穴
	株/m（株/m2、kg/hm2）
	株、kg

	旱柳
	
	120
	4
	
	沿道路单侧布设，株间混交
	穴状整地（80×80cm）
	胸径2-4cm，带土球、带冠
	1
	25
	30

	金叶榆
	
	120
	4
	
	
	穴状整地（80×80cm）
	胸径3-4cm，带土球，带冠
	1
	25
	30

	紫丁香
	0.30
	
	4
	2
	株间混交、行间混交
	穴状整地

（40×40cm）
	5-7分支
	5
	625 
	940

	黄刺玫
	
	
	4
	2
	
	穴状整地

（40×40cm）
	5-7分支
	5
	625
	940

	混合花草
	0.30
	
	
	
	
	全面整地
	一级种
	
	20
	6

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（3）技术措施

a、乔木造林技术措施

整地：春季穴状整地，乔木树穴坑规格为80×80cm，随整地随造林。

栽植：乔木春季人工植苗造林，每穴1株，带土球栽植，栽种时选生长健壮、无病虫害的标准苗木。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

b、灌木造林技术措施

整地：春季穴状整地，灌木整地规格为40×40cm，随整地随造林。

栽植：采用裸根苗，要求树干高度合适，分枝点高度基本一致，树冠完整。花灌木高度应在1m左右，有3~5个枝条，冠型丰满。在已整好的穴坑内，根据“三埋两踩一提苗”的技术要求种植，将树苗直立穴中，分层填土、踏实、提苗、保持根系舒展，栽植深至地径以上1~2cm，再覆2~3cm表土以减少蒸发。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，修剪，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。月季冬季修剪时要留枝条，并要注意植株整体形态，大花品种宜留4~6枝，长30~45cm选一侧生壮芽，剪去其上部枝条，蔓生或藤本品种则以疏去老技，剪除弱枝、病枝和培育主干为主。

c、花草栽植

种植之前，用农药拌种或用杀虫剂、保水剂、抗旱剂对种子进行包衣化处理，以预防种子传播病虫害和病虫对种子的危害；播前提前两天灌水，保持表层10cm以上的土壤湿润，播后撒上一层过筛的细土，用轻滚筒压实即可。
抚育管理：定期修剪草地、除虫、除草和施肥等。

小清沟桩号K14+200左岸空地绿化措施小班现状及治理措施设计详见表5-4-32，绿化布置图见图5-1。
[image: image34.png]



图5-1               绿化布置图

表5-4-32         村庄空地（小清沟桩号K14+200左岸）绿化措施小班现状及治理措施设计表
	功能区
	小班号
	造林面积(hm2)
	土地类型
	海拔(m)
	坡度
	土壤类型
	土壤厚度(cm)
	植被盖度(%)
	治理措施
	选择草树种
	典型设计号
	种植模式
	株行距
	种植密度
	整地方式
	整地规格
	需种（苗）量

	村庄空地（小清沟桩号K14+200左岸）
	02
	0.30
	裸露空地
	1052.6~1053.4
	＜1°
	风沙土
	30
	2
	绿化
	旱柳
	02
	植苗
	4m
	1株/穴
	穴状
	0.8m×0.8m
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	金叶榆
	
	植苗
	4m
	1株/穴
	穴状
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	紫丁香
	
	植苗
	4m×4m
	5株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	940

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	黄刺玫
	
	植苗
	4m×4m
	5株/穴
	穴状
	0.4m×0.4m
	940

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	混合花草
	
	撒播
	
	20kg/hm2
	全面整地
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4.2.2.3水土保持造林种草
本工程在在小流域西南方向五片平缓沙地和草地区域进行造林种草，小班编号为01~07地块，造林为灌木林，在灌木与灌木行距间种草，造林种草面积分别为112.61hm2、12.19hm2、35hm2、20.88hm2、18.90hm2、131.13hm2、68.87hm2，总面积399.58hm2（含种草239.75hm2）。

（一）水土保持灌木林
（1）立地条件
在小流域西南方向五片平缓沙地和草地区域栽植水土保持灌木林，土壤类型为风沙土。

（2）造林设计
灌木林苗木选择梭梭，备选花棒。造林无需整地，采用缝植法坐水植苗造林，长方形形配置，株行距2m×5m。苗木规格1年生苗，苗高50cm，每穴2株。

（3）技术措施

栽植：春季解冻前人工植苗造林，做水种植，消防软管水冲开种植穴，将苗栽入缝中，每穴2株，苗根加生根粉浸泡，保持主干直立和外露根系舒展，栽植根系沾浆，分层覆土、踏实，埋土至地径上5cm，栽后及时灌透水一次。

抚育管理：幼林抚育三年，派专人管护，管护3年，每人管护200hm2，人工松土。做到清淤正苗，对穴外影响幼树生长的高密杂草要及时割除，造林合格率没有达到合格标准的应及时用同龄苗补植。同时注意病虫害的防治工作，禁止牲畜和人为破坏。

人工种草

（1）立地条件
在水土保持灌木林内灌木与灌木行距间种草，土壤类型为风沙土。

（2）种草设计

草种选择为沙蒿、沙米草籽，按1：1比例混合撒播，设计播种量为7.5kg/hm2。总面积239.75hm2。

（3）技术措施

播种：种子选用Ⅰ级种子，从土壤解冻至6月中旬均可播种。

种子处理：选颗粒均匀饱满，无病、无虫咬，发芽率高的种子。

补种时期：应避开旱期、风期，可在雨季来临前或下雨后补播。

抚育管理：抚育管理：派专人管护，管护3年，每人管护200hm2，播后三年禁牧。搞好灭鼠工作，防止鼠类，并做好防火工作。

水土保持造林种草技术指标见表5-4-33。造林设计见下图6-2。

表5-4-33                                       水土保持造林种草技术指标表

	功能区
	小班编号
	措施类型
	造林面积(hm2)
	含种草面积（hm2）
	土地

类型
	海拔(m)
	坡度
	土壤类型
	土壤厚度(cm)
	植被盖度(%)
	草树种
	典型设计号
	种植模式
	整地方式
	株行距
	单位面积需苗量

（株/hm2）
	种植密度(株/hm2、kg/hm2)
	需草籽量（kg）
	需苗量(株)

	综合治理区
	1
	造林种草 
	112.61 
	
	草地、疏林地
	1056～1057
	＜2°
	风沙土
	30
	2
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	225220

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	67.57 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	506.78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	506.78
	

	
	2
	造林种草 
	12.19 
	
	草地
	1052.9~1053.3
	＜1°
	风沙土
	30
	2
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	24380

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	7.31 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	54.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	54.83
	

	
	3
	造林种草 
	35
	
	草地、疏林地
	1052.8~1054.9
	＜2°
	风沙土
	30
	3
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	21.00 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	157.50 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	157.50 
	

	
	4
	造林种草 
	20.88 
	
	草地、沙地
	1052.2~1054.4
	＜2°
	风沙土
	30
	5
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	41760

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	12.53 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	93.98 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	93.98 
	

	
	5
	造林种草 
	18.90 
	
	草地、沙地
	1052.0~1053.0
	＜1°
	风沙土
	30
	2
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	37800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	11.34 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	85.05 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	85.05 
	

	
	6
	造林种草 
	131.13 
	
	草地、沙地
	1052.0~1053.0
	＜1°
	风沙土
	30
	2
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	262260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	78.68 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	590.10 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	590.10 
	

	
	7
	造林种草 
	68.87 
	
	草地、沙地
	1053.0~1054.6
	＜2°
	风沙土
	30
	2
	梭梭
	3
	缝植法坐水植苗
	不需整地
	株行距2×5m
	1000
	2000
	
	137740

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2株/穴）
	
	

	
	
	
	
	41.32 
	
	
	
	
	
	
	沙蒿
	
	撒播
	
	按1:1比例混合播种
	
	7.5
	309.90 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	沙米
	
	
	
	
	
	7.5
	309.90 
	

	合计
	
	399.58
	239.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3596.28 
	799160


[image: image35.png]Al
Rls]

H





图6-2-5  水保灌木林典型设计图01

5.4.3  预防保护区
遵循预防为主、综合治理的原则，从流域水土流失面积大、治理任务繁重的实际出发，在推进治理的同时，在项目区人类活动较少和林草植被较好的区域，以封育保护为主，充分发挥大自然的自我修复能力防治水土流失。

（1）封禁条件

林草覆盖率30%以上、天然条件下具有萌蘖条件的荒草地、残林疏林地实施封育治理措施。

（2）封禁年限

采取全年封禁的方式。待植被恢复后可开封利用。

封禁面积

本工程共封禁治理面积1600hm2。

管护

封育治理区派专人管护，管护3年，每人管护300hm2。
封育保护措施小班现状汇总见表5-4-34。

表5-4-34                     封育保护措施小班汇总表

	小班号
	典型设计号
	面积(hm2)
	海拔(m)
	坡度
	土壤类型

	FY-01
	4
	126.32 
	1056~1058
	＜3°
	风沙土

	FY-02
	4
	136.91 
	1055~1056
	＜3°
	风沙土

	FY-03
	4
	186.96 
	1054~1055
	＜3°
	风沙土

	FY-04
	4
	149.60 
	1054
	＜3°
	风沙土

	FY-05
	4
	146.98 
	1053~1054
	＜3°
	风沙土

	FY-06
	4
	184.30 
	1053~1054
	＜3°
	风沙土

	FY-07
	4
	178.90 
	1054~1055
	＜3°
	风沙土

	FY-08
	4
	158.10 
	1052~1053
	＜3°
	风沙土

	FY-09
	4
	134.95 
	1052~1053
	＜3°
	风沙土

	FY-10
	4
	196.98 
	1053~1054
	＜3°
	风沙土

	合计
	
	1600
	
	
	


（5）封禁区警示牌
①警示牌的作用

促使群众有自觉保护和监督他人破坏的责任。

② 警示牌设置地的选择

警示牌布设在进入封禁区的路口、路旁、分水岭或分界线处，即交通便利、人们常活动的醒目地段。

③警示牌设计

本区域设置水土保持钢制警示牌，警示牌版面尺寸长×宽×高为80×60×120m，支架埋固砼块尺寸为0.3m×0.3m×0.3m，宣传牌共2个。

表5-4-35                      警示牌工程量表

	项目名称
	数量(个)
	土方开挖（m³）
	土方回填（m³）
	C15砼垫层（m³）
	警示牌购置及安装（块）

	警示牌
	2
	0.5
	0.5
	0.11
	2


6 施工组织设计

6.1  工程量
小清沟生态清洁型小流域治理水土流失面积20.0km2，其中土方开挖69068m3，土方回填3177m3，砼及钢筋砼（商品砼）6315.52m3，钢筋11.06t，浆砌石3438.55m3，土工布443m2，高压聚乙烯闭孔泡沫板160m2，透水砖及植草砖481m2。栽植乔木154株，灌木803480株，地被花卉2500株、草籽3604.22kg、绿篱2720株，总投工28.00万工日。
工程量调整系数：工程措施的工程量调整系数按《水利水电工程设计工程量计算规定》执行，调整系数为1.05，林草措施的苗木工程量调整系数1.02，容器苗工程量调整系数1.03。

工程措施主要工程量详见工程量汇总表6-1-1，林草措施工程量详见工程量汇总表6-1-2。

表6-1-1                                            主要工程量汇总表

	项目
	措施名称
	单位
	措施数量
	　主要工程量
	总工时

（万工时）

	
	
	
	
	土方开挖（m3）
	土方回填（m3）
	商品砼及钢筋砼（m3）
	土工布（m2）
	浆砌石（m3）
	高压聚乙烯闭孔泡沫板（m2）
	钢筋（t）
	透水砖/植草砖（m2）
	

	生态修复区
	工程措施
	清淤疏浚、滤水膜袋及浆砌石挡土墙护坡
	km
	7060
	67492
	
	6027.11 
	443 
	3437.28 
	142.98 
	
	
	187530 

	
	
	进水闸
	座
	1
	1450
	1535 
	158.22 
	
	
	17.02
	11.056
	
	5337 

	综合治理区
	工程措施
	透水砖活动广场
	m2
	95
	38
	
	
	
	
	
	
	95
	147 

	
	
	透水砖步道（2.0 m宽）
	m
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	100
	154 

	
	
	嵌草砖停车场
	m2
	286
	
	85.8
	28.60 
	
	
	
	
	286
	511 

	
	
	六角凉亭
	套
	1
	13.79 
	10.72 
	10.00 
	
	
	
	
	
	145 

	
	
	长廊
	m
	20
	31.36 
	23.17 
	28.19 
	
	
	
	
	
	350 

	
	
	宣传牌
	块
	1
	0.5
	0.5
	0.30 
	
	
	
	
	
	6 

	
	
	土地整治
	hm2
	0.42 
	
	1520
	
	
	
	
	
	
	104 

	
	
	水泥路
	m
	105
	
	
	63.00 
	
	
	
	
	
	975 

	
	
	标志碑
	座
	1
	1.7
	0.97
	
	
	1.27
	
	
	
	9 

	预防保护区
	工程措施
	钢制警示牌
	个
	2
	0.5
	0.5
	0.11 
	
	
	
	
	
	5 

	总计
	
	
	
	69068 
	3177 
	6315.52 
	443 
	3438.55 
	160 
	11.06 
	481 
	195274 


续表6-1-1                                        主要工程量汇总表
	项目
	措施名称
	面积（hm2）
	　主要工程量

	
	
	
	乔木（株）
	灌木（株）
	地被花卉（株）
	绿篱（株）
	草籽（kg）

	综合治理区
	小清沟桩号K21+020左岸空地绿化美化
	0.12 
	94
	2440
	2500
	2720
	1.94

	
	小清沟桩号K14+200左岸空地绿化
	0.30
	60
	1880
	
	
	6

	
	水土保持造林种草
	399.58（含种草239.75）
	
	799160
	
	
	3596.28

	合计
	400 
	154
	803480
	2500
	2720
	3604.22


6.2  施工条件

6.2.1  气象、交通

项目区属中温带干旱大陆性气候，年平均降水量149.3mm，多集中在6～9月份，多年平均气温9.4℃，年均蒸发量2556.3mm，年平均风速4.1m/s，最大风速31.1m/s，最大冻深97cm，无霜期151d。根据当地气象资料分析，考虑到大风、降雨、无霜期等因素，造林应安排在雨季，避开冬季，早春以及入冬前40d；工程措施可安排在春、秋季施工。项目区现状路网能满足建设所需物资购运方便，用电、用水有保障。

6.1.2  主要材料及运输条件

工程所需的水泥、钢筋、商品砼和油料等主要从磴口县购买，平均运距15km。项目区所需的砂石料主要由巴拉贡料场购买，品质好，能满足施工要求，平均运距20km。苗木要按照质优、价廉和公开的原则进行采购，苗木质量要求达到国家一、二级标准。为保证树苗质量，严格执行“一签三证”制度，即生产经营许可证、植物检疫证、质量合格证和标签，在严把质量关的基础上，把好苗木在运输、假植、载植过程中的技术管理，以防苗木失水，并利用生根粉、蘸浆、打包等其他先进技术手段，提高苗木成活率。

以上所述地方材料及主要材料储量丰富，质量满足工程的要求。各料场开采条件好，场地开阔，运输便利，施工单位可以直接购买成品料，经公路汽车运输到工地。

6.1.3  施工用水、通讯供应

项目施工用水包括生产用水和生活用水，生产用水可通过项目区现有机电井提供，生活用水可直接利用当地居民生活用水。

施工通讯：项目施工通讯主要以固定电话及移动电话为主。全部利用已有设备。

6.2  施工工艺和方法

（1）场地清理

在施工前，将施工区域内的有碍施工的杂草、碎石等进行清理，场地进行清理后合格后再进行土方开挖。

（2）土方开挖

土方开挖以机械开挖为主，必要时辅以人工修整，机械开挖时，土料就近堆放以备修坡回填。

（3）土方回填

回填时必须进行人工修坡，回填夯实度为0.9。分层回填，每层回填厚度不超过30cm。

（4）模袋混凝土
在铺设模袋之前应将边坡修整平顺，且用工具拍打密实，表面平整度不超过±50mm。
开挖坡脚沟槽，根据设计图铺设模袋，上下范围和左右起点进行测量放样，并设立标志（包括接缝处）。
在模袋混凝土护坡顶端平行等距埋设悬挂模袋的固定桩，桩的间距为2m左右，并安装松紧器（1t手拉葫芦）。
将模袋展开，灌入口朝上，铺设在已验收合格的平整坡面上，检查模袋有无破损、脱线和尺寸大小，并用针线与相邻块模袋布缝在一起。用50mm的钢管穿入模袋布上端的套管内，并将松紧器与钢管连接，在铺设模袋时要注意左右平行、顺直，不准偏斜和褶皱，上部应留有坡长4%左右的收缩余量。
严格按照配合比配料，确保混凝土拌合物质量。
充灌前先用水冲洗湿模袋，防止模袋吸水引起混凝土塌落度变小，影响混凝土流动性。泵送前用水泥砂浆润滑料斗。充灌按自下而上的顺序依次进行，每一充灌口的充灌应连续进行，只允许顺坡而下充灌。当充灌困难时，可用脚踩通堵塞，模袋充灌后有不同程度收缩，要随时调整松紧器，始终保持模袋顺直、平整。结束充灌时，应立即清洗泵车料斗和管道。
在每幅模袋充灌混凝土结束后半小时内，应用压力水冲洗模袋表面的水泥浆、混凝土及杂物。
对坡脚模袋插入的沟槽，用砂卵石回填；坡顶模袋插入的沟槽现浇C25混凝土。
（5）组合井

组合井打井机具及成井工艺，打组合井一般用单缸压井机，是由压水井头、支撑架、排卵石箱、高压循环水管、转盘、钻杆、钻头组成。单缸压井机属手工操作，工作原理简单，转盘驱动钻杆钻进孔。成井工艺：打组合井前，首先了解井位的地质构造，地下水埋深及含水层厚度等情况，根据水泵的技术指标确定成井结构。

工艺简便易行：

a、首先制作一个特制的可以与农用小水泵连接的压水井。这种压水井的进水口为可以与塑料管连接的多根短钢管，出水口焊接与水泵进水口相匹配的法兰接口。将压水井的出水口与农用水泵进水口连接并固定好。

b、在丘间空地内采用打压水井的方式，打12个、深度28m左右的小井，插入塑料管后与压水井的多个进水口连接并封闭好。

c、人工用压水井将地下水吸上后，开动水泵提水灌溉。

（6）节制闸
1）土方开挖

建筑物基础采取机械开挖，开挖土方就近堆放。在土方开挖过程中，定期测量校正开挖平面尺寸和标高，并按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度。

2）土方回填

填筑的土料应将腐殖土、草皮、垃圾等清掉。根据该工程的土方施工特点和施工环境，该工程土方回填的压实机具主要采用2.8kW蛙式打夯机。对于机械碾压不到的位置应辅以人工夯实，夯实压实度不小于0.91。

3）混凝土工程

采用商品砼，随时为施工方运送商品砼。
4）模板架设、钢筋安装

模板要具有足够的强度、刚度及稳定性，表面光洁平整，接缝严密。工程所用的钢筋应符合设计要求，钢筋安装时，应严格控制保护层厚度，使用时应进行防腐除锈处理。

（7）林草措施：

1）施工工艺：

①整地：放线—挖掘机挖坑—人工修整—人工筑埂

②植苗造林：整地—栽植—抚育管护

③直播造林：整地—覆土—抚育管护
2）施工方法、时序及要求：
a、乔木造林技术措施

整地：春季穴状整地，乔木树穴坑规格为80×80cm，随整地随造林。

栽植：乔木春季人工植苗造林，每穴1株，带土球栽植，栽种时选生长健壮、无病虫害的标准苗木。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

b、灌木造林技术措施

整地：春季穴状整地，灌木整地规格为40×40cm，随整地随造林。

栽植：采用裸根苗，要求树干高度合适，分枝点高度基本一致，树冠完整。花灌木高度应在1m左右，有3~5个枝条，冠型丰满。在已整好的穴坑内，根据“三埋两踩一提苗”的技术要求种植，将树苗直立穴中，分层填土、踏实、提苗、保持根系舒展，栽植深至地径以上1~2cm，再覆2~3cm表土以减少蒸发。

抚育管理：适时进行坑内人工清淤、正苗、培梗工作。连续进行3年，每年1~3次。每年派专人进行管护，修剪，注适时浇水，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

c、地被花卉栽植

整地及定植：定植前需整地施足基肥，深耕细磨使肥土充分拌匀，全面整地，雨季阴天人工移植，苗木直立穴中，覆土踏实，压实。

抚育管理：定植后适时浇水，前10d是根系恢复期，应加强水份管理，10d后根系恢复生长，浇水遵循见干见湿的原则，一般10～15d浇水1次，定期松土及锄草，1个月后追施浓度为0.1～0.2%液肥1次，整个生长季节采取粗放管理模式。

d、绿篱栽植
栽植：在含有生根粉和保湿剂的泥浆里蘸根；苗木入坑要扶正，用表土埋至土坑1/3处，将苗木轻轻上提，保持树身垂直，树根舒展，然后将回填土踏实。
抚育管理：连续进行3年，每年1~2次。每年派专人进行管护，定期修剪，施肥。同时加强人工管护，注意防治害虫病。

e、花草种植

种植之前，用农药拌种或用杀虫剂、保水剂、抗旱剂对种子进行包衣化处理，以预防种子传播病虫害和病虫对种子的危害；播前提前两天灌水，保持表层10cm以上的土壤湿润，播后撒上一层过筛的细土，用轻滚筒压实即可。
抚育管理：定期修剪草地、除虫、除草和施肥等。
（8）透水砖步道广场、嵌草砖停车场铺装：

①清除基层上的杂物、尘土，保持表面清洁。

②除清查安装施工机具，保证其工作状态良好。

③准备施工所需的材料，并做好维护工作，避免受到污染。

④备合理组织施工，做到责任明确，分工合理。

⑤理根据设计要求放出边线，用自卸车运送至摊铺现场，进行摊铺。①
（9）长廊、亭子：

1）基础做法

①素土夯实

a、基础开挖时，机械开挖应预留10~20cm的余土使用人工挖掘。

b、当挖掘过深时，不能用土回填。

c、当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求的素土夯实密实度。

②钢筋混凝土独立基础

a、垫层达到一定强度后，在其上划线、支模、铺放钢筋网片。次下部垂直钢筋应绑扎牢，并注意将钢筋弯钩朝上，连接柱的插筋，下端要用90°弯钩与基础钢筋绑扎牢固，按轴线位置校核后用方木架成井字形，将插筋固定在基础外模板上；底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫塞，以保证位置正确。

b、在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，应清除干净。模板应浇水加以润湿。

c、浇筑柱下基础时，应特别注意柱子插筋位置的正确，防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时，先满铺一层5~10cm厚的混凝土，并捣实，使柱子插筋下段和钢筋片的位置基本固定，然后再对称浇筑。

d、基础混凝土宜分支连续浇筑完成。

e、基础上有插筋时，要加以固定，保证插筋位置的正确，防止浇筑混凝土时发生移位。

f、混凝土浇筑完毕，外露表面应覆盖浇水养护。

2)地坪做法

主要施工流程：素土夯实—500厚塘渣分层夯实—80厚碎石垫层—100厚C20素混凝土垫层—30厚1：3水泥砂浆结合层—30厚花岗石铺面。

3)亭体、长廊整体木结构

施工工艺流程：材料准备—构件拼装—质量检查

4)质量检查

亭子、长廊属于纵向建筑，对稳定性的要求比较高，拼装后的亭子、长廊要保证构件之间的连接牢固，不摇晃；要保证整个亭子、长廊与地面上的混凝土柱连接甚好。

5)管护要求

亭子和长廊建成后，每年进行刷漆管护。定期进行结构检查。

6.3  施工组织形式

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）根据小清沟小流域建设特点，项目区工程实施要求实行招标制，通过招投标择优选择具备资质证的专业施工单位完成。在实施过程中应实行项目管理制，由建设单位磴口县水利局成立项目建设管理办公室，在建设中依据各项措施技术目标、规模合理安排统一管理。

项目建设单位根据水土流失综合治理项目的规模、措施，项目区工程实施要求实行招标制，通过招投标择优选择具备资质证的专业施工单位完成。根据项目区的具体分布情况划分施工区，分散施工布置，统一管理。每个施工区水保造林、水源工程先行合理布局。
6.4  施工进度

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）各项措施实施年度为2024年3月~10月，共8个月。计划治理面积20km2。施工进度安排详见进度下表。

表6-4-1                            施工进度表

[image: image36.emf]序号

项目

月

月

月

月

月

月

月

月

一

预防保护区

二

生态修复区

三

综合治理区

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

2

4

6

8

10

12

警示牌

小清沟疏浚

滤水模袋及浆砌石护坡

节制闸

1

土地整治

绿化美化

3

透水砖步道

透水砖活动广场

5

嵌草砖停车场

长廊

7

凉亭

宣传牌

、

标志碑

9

石凳

、

垃圾桶

锌镀草坪护栏

11

水源与节水灌溉

水土保持造林种草


7 水土保持监测

7.1 监测目标及任务

7.1.1 监测目标

小清沟生态清洁小流域综合治理工程，是改善生态环境，保护土地资源的重要水土保持工程；对小流域植被类型、组成、覆盖度、林草生长量、保水保土效益、社会效益情况进行监测，通过监测因子在治理前后的动态变化，分析项目综合治理成效，为小流域生态建设开展水土流失综合治理各种措施布设，提供科学依据。
7.1.2 监测任务

（1）治理措施的质量进度监测。

（2）生物措施监测：逐年测量天然及人工乔、灌木树种，高度、盖度及生物量等的变化情况。草地植物盖度、高度及生物量的动态变化；了解项目区治理前后水土流失的动态变化，评价植物品种及其搭配合理性。评价治理工程的防治效益。

（3）经济效益监测：对典型农户（选取中等农户），调查项目建设期逐年年平均收入。以分析评价因综合治理给农户增加的经济及社会效益。

7.2 监测内容

7.2.1水土流失监测

（1）治理前及治理中一年、治理完成后第一年，进行坡面水土流失监测。

①水土流失成因监测。监测降水、风力、径流、泥沙等自然因素及人为因素在不同的侵蚀类型区对水土流失的影响。

②根据坡面地块立地条件的变化，计算坡面地块土壤侵蚀强度的变化。

（2）有条件的小流域可在坡面建设长期或临时径流场，观测坡面的水土流失量，或借鉴相邻小流域坡面径流场的观测资料。

7.2.2治理效果监测

（1）建设效益监测

治理后两年内，对生态清洁小流域建设效益实施监测。具体为：

①植被因子监测：包括植被因子生长情况、林草覆盖度监测。

②水土流失治理面积、水土保持基础效益（保水、保土效益）。

（2）综合效益监测

①水土保持基础效益（调水保土效益）监测

监测内容包括：蓄水调水能力和保土效益。

②经济效益监测

包括流域内的总收入、人均收入等，以治理前后的变化进行对比监测评价。

③社会效益监测

监测内容包括：改变生态环境、增加旅游收入、调整产业结构等指标，对其进行说明。

④生态效益是监测的重点：对各类治理措施的质量、数量、保存率等进行广泛的动态监测，包括水土流失综合治理度、林草保存面积占宜林宜草面积比例。
7.3 监测点位的布设
（1）水土流失监测网点布设

生态清洁小流域建设目的就是拦蓄洪水泥沙，减少入河泥沙，因此水土流失是重点监测的项目。在坡面设立风蚀、水蚀监测点，监测水土流失量的变化情况。

（2）治理效果监测网点布设

综合效果监测的项目较多，分别在小清沟小流域的综合治理区、预防保护区设立监测点，措施样地以乔木林地、灌木林地等不同地类分别布设监测点，其中典型样地的监测点要固定。社会效益、生态效益以村庄人居环境整治为重点，宜布设于项目区的典型村村庄，监测结果满足计算分析的要求。

表7-1                监测内容与网点布设数量表     

	单元划分
	编号
	地点
	区域
	数量
	监测内容位置
	监测方法

	水土流失监测点
	1
	坡面
	流域内
	1
	水力侵蚀
	径流小区

	
	2
	
	流域外
	1
	风力侵蚀
	测钎法

	治理效

果监测
	3
	项目区
	综合治理区1个、预防保护区1个
	3
	植被因子、各类治理措施的质量、数量、保存率等生态效益等(措施实施地块)
	样地调查、

计算

	
	4
	项目区
	流域内、外各一
	2
	准确地反映项目实施后的社会效益。
	长期固定跟踪调查、对比

	合计
	
	7
	
	


7.4监测要求与方法

7.4.1监测要求

土壤监测评价按《土壤环境质量标准》（GB15618—2008）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T—2004）标准执行；水土保持工程措施、林草措施、封育治理措施监测评价按《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773—2008）的标准执行。

7.4.2监测方法

根据不同的监测内容，采取调查监测与定位观测相结合的方法。所采取的具体监测方法如下：

7.4.2.1 水土流失监测方法

该监测内容主要包括水力侵蚀、风力侵蚀，水土流失量。

（1）水蚀监测方法

水蚀监测方法采用径流小区，小区应设置在具有代表性的典型地段。

径流小区的选择，根据以往实测效果，本次径流小区选择为中等尺度的径流小区，一般为100m2，径流小区的植被应根据流域内生态建设坡面所种植的植被来选择其种类样方，并且种植方法与坡面种植方法相同，起到径流小区具有代表性的作用。径流小区布设时的基本原则是：具有较好的代表性，监测结果的可比性，小区建设应规范化，保证径流汇流和泥沙移运条件，交通便利集中建设。

①标准径流小区的设置：
为了避免小区的边界效应，本径流小区选择100m2，每一组成小区，选择宽5m，长20m，坡度为10—200，耕耙整理后，纵横向平整，进行植被栽植。

②径流小区的组成：

径流小区主要包括：a小区（边埂围成的小区）、b集流槽、c径流和泥沙积蓄设施几个、d保护带、e排水系统。

A、边埂：小区边埂应由水泥板或砖（金属板）等材料围成的矩形，边埂高出地面20—50cm，埋入地下30cm，高、厚分别是40—50cm、5—10cm，做到边埂两边夯实，以防小区外径流流入小区。

B、集流槽: 集流槽应由水泥砌成，表面光滑，与地面同高，以利于径流和泥沙的汇集。即径流桶和蓄水池。

C、保护带：小区上游应留有2-3m的保护带，以保证小区的代表性，提高观测精度。

D、排水系统：当径流小区在坡面集中布设时，其基本功能是收集小区内产生的经六合泥沙，应小区径流和泥沙是集中排放，具有较强的冲刷能力，所以在集流设施的下部放置排水系统。

（2）风蚀监测

对风蚀强度采用测钎法测定，同时测定土壤含水量、土壤容重及林草植被覆盖度等。

在选定的监测点，沿主风方向每隔1m布置1个，每组布置10，共布设3组30钎 “品”字形布设，如图5-1）。每半月量取测钎离地面的高度变化，并计算风蚀模数。风蚀观测场设置风速风向自记仪，记录每天的地面风速、大风出现的时间、频次，整理统计监测年内各级起沙风的历时，同时收集气象站的平均起沙风速、大风日数、频次等。土壤含水量采用烘干称重法，土壤容重采用环刀法，与风蚀量观测同步进行。按以下公式计算风蚀模数。

Ms=1000Dsr

其中：Ms—风蚀模数，t/km2·a；             

      Ds—年平均侵蚀厚度，mm/a； r—土壤容重，g/cm3

[image: image37.wmf]1m

① b

②

③

⑤

④

⑧

⑨

⑦

⑥

⑩

⑩

⑥

⑦

⑨

⑧

④

⑤

③

②

① b

1m

1m

① b

②

③

⑤

④

⑧

⑨

⑦

⑥

⑩

10m

10m

10m

30m

主风向

10m

φ1cm 

30～50cm �

钢钎大样图


图9-1  风蚀监测布点示意图

7.4.2.2 治理效果监测方法

（1）水土保持基础效益监测

根据项目区的治理面积、保水定额、保土定额，依据《水土保持综合治理·效益计算方法》（GB/T15774—2008）计算调水保土效益。按治理前、治理后（治理完后第一年），填写水土保持保水保土能力明细表，并进行对比分析评价。

（2）经济效益和社会效益监测

在项目区内选择具有代表性的农户，进行人均纯收入的监测。按治理前、治理后（治理完后第一年），填写投入产出情况明细表，并进行对比分析评价。

（3）生态效益监测

根据项目区的面积、工程措施及林草措施的面积，按治理前、治理后（治理完后第一年），计算治理程度和林草覆盖率。填写水土保持生态环境建设目标表，并进行对比分析评价。

7.4.2.3 水土保持监测的基本要求和设施设备

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）和《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）开展水土保持工程措施、林草措施、封育治理措施监测工作。监测指标针对性强，数据可靠、计算准确。

监测设备有：插扦、风速仪等风蚀观测仪器一套；GPS 定位仪一个；此外，还需购置烘箱、土壤水份快速测定仪等。

根据现阶段国家对水土保持监测的要求，采用卫星遥感、无人机、视频监控等技术作为适时监测设备。无人机小巧携带方便，能在云层下低空飞行，无需机场起降，具有成本低、运用灵活、对环境要求低、监测范围广、拍摄能力较强等优点。通过无人机航拍，可以获得项目区的相对清晰的高分辨率影像、三维实景数据、数字表面模型等数据，为项目区后期的管理保护和项目验收奠定基础。

表7-2                水土保持监测设施和设备表   
	序号
	设施设备
	单位
	数量

	1
	风蚀小区
	个
	1

	2
	简易坡面水蚀小区
	个
	1

	3
	卷尺50m
	个
	2

	4
	测钎
	根
	90

	5
	标志绳
	m
	480

	6
	风向风速自记仪
	台
	1

	7
	手持GPS
	个
	1

	8
	坡度仪
	台
	1

	9
	烤箱
	台
	1

	10
	电子天平
	台
	1

	11
	自记雨量计
	个
	1

	12
	土壤水份快速测定仪
	台
	1

	13
	无人机
	台
	1


7.5  监测成果
（1）监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料、监测数据等。

（2）影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张，照片应标注拍摄时间。

（3）水土保持设施竣工验收和检查时应提交的监测成果清单。

（4）生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

8 工程管理
8.1  工程建设管理

8.1.1  组织管理机构

本项目要在上级业务部门的指导下，严格按照工程设计实施，为了确保项目的顺利实施，需成立强有力的组织机构即项目实施领导小组、项目技术监督领导小组、项目治理管护领导小组。由分管县长任组长，由发改委、水务、农牧业、林业、和项目区乡（镇）主要负责人为成员的项目实施领导机构，具体负责项目建设管理、质量监督、检查验收等工作。建设单位为巴彦淖尔市磴口县水利局。

领导小组下设办公室，负责项目实施过程中的日常工作。领导小组办公室设在巴彦淖尔市磴口县水利局。

项目实施领导小组职责：统筹和调动农、林、牧、水、土地、金融等各方面，做项目工程的督查、宣传工作，调动各方面积极因素，保证各项工作顺利完成。

技术监督领导小组职责：认真完成各项治理措施的技术指导指导工作，严格按照技术规程，检查验收各项措施的施工方法和工程质量。

治理管护领导小组的职责：项目验收后，流域所在地政府制定严格的管护措施和奖惩制度，写入乡规、村规民约，用法律手段和经济手段加强管护，使各项治理成果永久发挥效益。

8.1.2  组织管理措施

为确保项目建设的顺利实施，项目建设全面推行“项目法人制”、 “项目公示制”、“投劳承诺制”、“工程监理制”、“招投标管理制”、“工程管护责任制”、“奖代补、村民自建”等管理机制。

（1）项目法人制

项目实行法人制，项目在实施前组建法人领导小组，目标管理责任制，使工程建设做到了有章可循，有法可依。层层建立工程建设目标责任制，在行政一把手负总责的前提下，逐级签订责任状，将工程实施的责任分解落实到人，把工程建设任务完成情况作为领导班子及成员实绩考核的重要内容，年终定期检查评比、严格考核兑现。对搞得好的乡（镇）领导要予以精神和物资方面的重奖，对完不成任务的乡（镇），除实行一标否决外，还要追究主要领导人的责任，严重者给予降职降级处分。

（2）项目公示制

在上级业务部门年度工程和投资计划下达后，将项目建设的规模、内容、资金投入、建设等进行公示，向广大干部群众实行事前告知。

（3）工程监理制

为完善项目建设质量控制体系，保证项目建设质量，本项目采取工程监理制，监理单位在工程建设前完成监理规划和监理实施细则，按照项目监理的要求进行投资控制、工期控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调等工作。

（4）实行招投标制

项目法人应按照招投标有关规定，择优选择设计、施工、监理、供货等单位，严格合同管理。建设单位通过磴口县交易平台招投标确定有施工能力的中标施工单位或承包单位进行该项目的治理。对工程建设所需种苗、物资等，在政府牵头下由建设单位组织招标采购，接受广大群众的监督。

（5）工程管护责任制

项目建设过程的管护由施工单位负责，发现水源井、灌溉管道等损毁现象及时进行补修。项目验收后，应移交乡政府管护，制定严格的管护制度，写入乡规、村规、民约，要设立专门组织，管理和保护治理成果，应用法律手段、经济手段，加强管护，使治理成果永久发挥效益。

（6）产权预先确认制

要将治理后的土地及时纳入规范管理，尽快明确产权归属，项目竣工验收合格后，由旗县市（区）人民政府逐块登记造册，核发有关权属证明。要按照“谁治理、谁管护、谁受益”的原则，积极探索灵活有效的运行机制，尽快落实工程管护措施，把管护任务承包到户、到人，保证工程建设成果得以巩固，长期发挥效益。

（7）工程档案管理制

生态清洁型小流域综合治理工程计划实施十年，积累经验及数据对下一步项目实施意义重大，因此，建立健全技术档案，对工程的设计、招标、施工、验收、监测和管理经验等资料文件均应存档备查。

（8）奖代补、村民自建
应满足水土保持相关规划、技术标准要求。工程由自愿出资投劳参与水土流失治理的农户、村组集体以及农民专业合作组织、家庭农场、专业大户、农业企业等建设主体自主建设。工程完工并经主管部门验收合格后，严格按照公开透明的原则及有关政策向建设主体兑现奖补资金。水行政主管部门应加强工程建设技术指导和服务，简化工程建设管理程序，明确工程奖补范围、奖补标准及有关程序等。具体奖补办法由地方根据实际情况制定。

不采取以奖代补、村民自建等方式实施的工程，应参照基本建设程序进行管理。工程开工前，应明确项目法人。项目法人对项目建设的全过程负责，对工程质量、安全、进度和资金管理负总责。
8.1.3  监督管理措施

（1）法律措施

项目实施领导小组以《中华人民共和国水土保持法》和国务院及地方实施水保法规范性文件为依据，制定项目区治理工程的各项工程的使用、维护、管理制度，写入乡规、村规、民约，以增强群众的法律意识。

（2）工程质量、进度控制

主管部门的专业技术人员有长期深入生产第一线丰富经验和多学科专业知识，负责项目实施的技术指导，并负责对施工工程中出现的技术问题与设计部门沟通解决。

施工单位严格遵照《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-2008）及《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）的要求，坚持标准，严格把关，认真负责，保证各项措施建一项，成一项，收益一项，不搞半拉子工程，杜绝劣质工程。
（3）资金管理制度

资金管理严格执行国库集中支付制度，加强对该专项资金的使用管理监督检查，进行定期审计和跟踪审计，发现问题，要严肃处理。

8.1.4  建立档案管理

（1）档案管理按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T1182-2000）及《技术制图、复制图的折叠方法》（GB/T10609.3-1989）的要求进行管理。

（2）建立健全的档案管理制度，明确档案责任人，及时整编、存档各类文字、图表、声像等材料。

（3）以基层单位（行政村、乡镇、小流域）为单位，以治理措施（乔木林、经济林、封禁治理等）为单元建立水土保持措施汇总表，在基层单位保存并抄报县政府主管部门。

（4）建立“水土保持措施登记卡”，施工档案的内容集中反映在“水土保持措施登记卡”上，此档案在基层（村、乡镇、小流域）永久保存。

8.2  工程运行管理

8.2.1  落实管护责任

根据《水土保持工程运行管理技术规范》（SL312-2005），项目建设单位应当坚持责、权、利统一和治、管、用结合的原则，实行“谁管护、谁受益”的产权预先确认制，对新的治理成果，与受益户签订经营使用和受益合同，充分调动各方积极性。

项目验收后，在县政府协调下治理成果移交小流域所在乡政府，基本按原土地承包地块不变的原则，部分调整，落实到农牧户经营。应制定严格的管理制度，设专职或兼职管护员，负责对治理区水土保持工程措施进行管护，运用法律手段、经济手段，加强管护，使治理成果长久发挥效益。
8.2.2  工程维护管理方案

为保证工程质量、进度及投资控制，项目验收后，在县政府协调下治理成果移交小流域所在镇政府，应制定严格的管理制度，设专职或兼职管护员，配置防火相关器械，负责对封禁治理区、植树造林区及水土保持工程措施进行巡防管护，严防火灾和牲畜危害治理区，加强管护，使治理成果长久发挥效益，惠及寻常百姓。

9 投资概算及资金筹措
9.1 投资概算
9.1.1 工程概况

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）行政隶属磴口县巴彦高勒镇，小清沟流域涉及巴彦高勒镇沙拉毛都嘎查、南粮台村和城关村3个村，流域面积26.80km2。地理位置优越，流域内有S315、G110穿过，交通便利。
小清沟生态清洁小流域综合治理水土流失面积20.0km2，划分为生态修复区、综合治理区和预防保护区三个功能区。主要治理内容包括工程措施、植物措施和封育治理措施。

本工程总工期8个月，施工总工时为19.64万工时。主要工程量汇总表、主要材料量汇总表详见表9-1-1、9-1-2。

表9-1-1                        主要工程量汇总表

	序号
	项目
	单位
	工程量

	
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	69068 

	2
	土方回填
	m3
	3177

	3
	砼及钢筋砼（商品砼）
	m3
	6315.52 

	4
	钢筋
	t
	11.06 

	5
	土工布
	m2
	443 

	6
	高压聚乙烯闭孔泡沫板
	m2
	160 

	7
	浆砌石
	m3
	3438.55

	8
	乔木
	株
	159

	9
	灌木
	株
	819554

	10
	地被花卉
	株
	2576

	11
	绿篱
	株
	2775

	12
	草籽
	kg
	3604.28


表9-1-2                         主要材料量汇总表

	柴油(t)
	碎石（m3）
	砂（m3）
	砂砾石（m3）
	块石（m3）
	钢筋 (t)
	土工模袋布单（m2）
	32.5水泥(t)

	7.28 
	9886.47 
	3705.68 
	885.21 
	3712.26 
	11.72 
	71296.36 
	404.39 


9.1.2 投资主要指标

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）总投资1000万元。
9.2 编制依据
（1）水利部水总[2003]67号文件颁发的《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》。

（2）《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》》（办水总[2016]132号文）；

（3）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

（4）《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号）；

（5）《工程勘察设计收费标准》，计价格〔2002〕10号文；
（6）《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部2018年第86号公告的通知》内交发[2019]338号文；
（7）水利部水总[2002]116号《水利建筑工程概算定额》；

（8）水利部水总[2002]116号《水利工程施工机械台时费定额》；

（9）水利部水总[2005]389号《水利工程概预算补充定额》；

（10）水利部海河水利委员会文件海建管[2009]80号《水利工程概预算补充定额》；

（11）财政部 国土资源部财综[2011]128号《土地开发整理项目预算定额标准》；
（12）设计图纸、工程量及施工组织设计。
9.3 编制办法

9.3.1 基础单价编制

（1）人工预算单价

本工程所在地区的工资类别按一类地区计算。根据水利部水总〔2014〕429号《水利工程设计概（估）算编制规定》河道工程中，人工预算单价取中级工6.33元/工时。

（2）主要材料预算价格

工程所需的水泥、钢筋、商品砼原价参照巴彦淖尔市磴口县2023年第三季度建设工程材料市场信息价并结合现行市场调查价综合确定；油料原价采用磴口县石油公司2023年12月份现行市场调查价，汽车经公路运输到工地现场，并计入货源地至工地的运杂费，运输费及装卸费依据内交发[2019]338号文规定计算。

根据水利部水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》，采购及保管费率按表9-3-1计算。

表9-3-1                           采购及保管费费率表

	序号
	项目名称
	费率(%)

	1
	工程措施
	2.2

	2
	林草措施
	1.1

	3
	封育措施
	1.1


其中，主要材料除以1.13调整系数，购买的砂、石料、土料暂按除以1.03调整系数，采购及保管费按现行计算标准乘以1.10调整系数，按原金额标准计算的运杂费除以1.03调整系数。
材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）*（1+采购及保管费率）+运输保险费。

经按上述规定及公式计算，结果如下表9-3-2。

表9-3-2                        主要材料预算价格汇总表

	名称及规格  

项目区名称 
	柴油

（综合（t）
	水泥32.5

（综合）（t）
	钢筋

（综合（t）
	C30商品砼（F200,W6）(m³)
	C25商品砼（F200,W6）(m³)

	小清沟小流域
	9488.18
	421.90
	4009.12
	300
	280


（2）林草措施预算价格

林草（种子）根据当地2023第三季度调查价，计入货源地至工地的包装费、运杂费（汽车运输）、运输保险费、采购及保管费。

（3）地方材料预算价格

根据调查，地方材料砂石料采用巴拉贡料场2023年第三季度的成品料为计算原价，按加权平均计算出综合运距，汽车经公路运输到工地现场，并计入料场到工地的运杂费。

按上述规定及公式计算出地方材料预算价格，计算结果见表9-3-3。

表9-3-3                         地方材料预算价格汇总表

	   名称及规格

项目区名称
	块石（m³）
	粗砂（m³）
	砂砾料（m³）
	碎石（m³）

	小清沟小流域
	72.86
	57.08
	52.85
	81.75


根据水利部办水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》规定，对进入工程单价的主要材料按基价计算，见表9-3-4。

表9-3-4                             主要材料基价表

	编号
	名称及规格
	单位
	基价（元）

	1
	砂
	m3
	60

	2
	碎石
	m3
	60

	3
	块石
	m3
	60

	4
	商品砼
	m3
	200


主要材料预算价格超过材料基价时，按基价计入工程单价参与取费，预算价与基价的差值以材料补差形式计算，材料补差列入单价表中并计取税金；主要材料预算价格低于基价时，按预算价计入工程单价。

（4）其他材料预算价格

其他材料预算价格采用磴口县2023年第三季度建筑安装工程材料价格加至工地运杂费，作为本工程的其他材料预算价格。

（5）施工机械使用费

根据水利部水总〔2003〕67号文发布的《水土保持工程概算定额》中《施工机械台时费定额》进行计算。

按照办财务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》要求，施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备除以1.09调整系数。

（6）电、风、水预算价格

按照《水土保持工程概（估）算编制规定》中《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》。施工用电价：0.6元/kw.h；施工用水价：1.0元/m3；施工用风价：0.12元/m3。

9.3.2  工程单价编制

（1）工程单价的组成

依据水利部、水总〔2003〕67号文《水土保持工程概（估）算编制规定》中《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》，工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。直接费由基本直接费和其他直接费组成。详见表9-3-5工程单价组成表。

表9-3-5                   工程单价组成表

	单价构成项目
	计算公式

	直接费
	基本直接费
	人工费+材料费+施工机械使用费

	
	其他直接费
	基本直接费*费率

	间接费
	直接费*费率

	利润
	（直接费+间接费）*利润率

	材料补差
	工程量*(预算价-60)或预算价

	税金
	（直接费+间接费+利润+材料补差）*税率

	单价
	直接费+间接费+利润+材料补差+税金


（2）取费标准

其他直接费、利润取费标准按水利部、水总[2003]67号文《水土保持工程概（估）算编制规定》中《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》计取，间接费取费标准根据水利部办水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》计取，税金取费依据水利部办财务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》计取，工程取费标准见表9-1-6取费标准费率表。

表9-1-3                       措施费费率表

	项  目
	工程措施（%）
	林草措施（%）
	封育治理措施（%）

	其他直接费
	4
	1.5
	1

	间接费
	7.6
	5.5
	4.4

	利润
	4
	2
	2

	税  金
	9
	9
	9


9.3.3  分部工程概算编制

（1）工程措施

根据设计提供的工程量乘以按《水土保持工程概算定额》计算的单价进行编制。

设备价格、管材及管件价格依据厂家2023年第三季度提供的价格表及市场询价综合分析确定，设备原价均为运至工地价格，故不考虑三项运杂费。设备、管材及管件安装费按设备或材料购置费的10%计算。

（2）林草措施

林草措施费由栽种植前的整地、栽植灌木、播种灌木苗木及建设期的幼林抚育组成。林草措施材料费根据设计数量乘以苗木的预算价格进行编制；栽（种）植费根据设计数量乘以按《水土保持工程概算定额》计算的单价进行编制。

（3）封育治理措施

封育治理措施由宣传牌组成，封育保护措施费根据设计工程量乘以按《水土保持工程概算定额》计算的单价进行编制。

（4）独立费用

依据水利部、水总〔2003〕67号文《水土保持工程概（估）算编制规定》，国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》，国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670 号《建设工程监理与相关服务收费管理工程》的通知。本工程独立费用由建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、水土流失监测费组成。

（5）基本预备费

基本预备费依据水利部、水总〔2003〕67号文《水土保持工程概（估）算编制规定》，按工程概算第一至第四部分之和的3%计取。
9.3.4  投资概算成果
磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）总投资为1000万元，其中：工程措施775.24万元，林草措施117.55万元，封育治理措施6.17万元，独立费用71.91万元，基本预备费29.13万元。工程投资详见表9-1-4。

表9-1-4                         总概算表                    单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	林草工程费
	设备费
	独立费用
	合计

	
	
	
	栽植费
	林草及种子费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	第一部分 工程措施
	771.39
	
	
	3.85
	
	775.24

	二
	第二部分 林草措施
	
	30.77
	86.78
	
	
	117.55 

	三
	第三部分 封育治理措施
	6.17 
	
	
	
	
	6.17 

	四
	第四部分 独立费用
	
	
	
	
	71.91
	71.91

	五
	一至四部分合计
	777.56
	30.77
	86.78
	3.85
	71.91
	970.87

	六
	基本预备费
	
	
	
	
	
	29.13

	
	总投资
	
	
	
	
	
	1000.0


9.2  资金筹措

磴口县巴彦高勒镇小清沟生态清洁小流域综合治理工程实施方案（2024年度）总投资为1000万元。
工程概算

                              总概算表                    单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	林草工程费
	设备费
	独立费用
	合计

	
	
	
	栽植费
	林草及种子费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	第一部分 工程措施
	771.39
	
	
	3.85
	
	775.24

	二
	第二部分 林草措施
	
	30.77
	86.78
	
	
	117.55 

	三
	第三部分 封育治理措施
	6.17 
	
	
	
	
	6.17 

	四
	第四部分 独立费用
	
	
	
	
	71.91
	71.91

	五
	一至四部分合计
	777.56
	30.77
	86.78
	3.85
	71.91
	970.87

	六
	基本预备费
	
	
	
	
	
	29.13

	
	总投资
	
	
	
	
	
	1000.0


分部工程概算表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	第一部分    工程措施
	
	
	
	7752476 

	一
	生态修复区
	
	
	
	7314445 

	（一）
	小清沟治理
	m
	7060
	
	7170296 

	1
	清淤疏浚（7+470--12+800）
	
	
	
	304426 

	
	土方开挖及整形
	m3
	48600
	6.26 
	304426 

	2
	清淤疏浚及滤水膜袋护坡（17+000--17+200）
	
	
	
	839450 

	
	土方开挖及整形
	m3
	1618
	6.26 
	10135 

	
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	895.00 
	638.73 
	571666 

	
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	1820
	137.75 
	250706 

	
	 PVC管购置及铺设（DN50）
	m
	160
	10.00 
	1600 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	㎡
	50
	8.21 
	410 

	
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	9.6
	493.58 
	4738 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	2.4
	81.23 
	195 

	3
	清淤疏浚及滤水膜袋护坡（17+970--18+370）
	
	
	
	1575761 

	
	土方开挖及整形
	m3
	6207
	6.26 
	38880 

	
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	1668.40 
	638.73 
	1065662 

	
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	3320
	137.75 
	457331 

	
	 PVC管购置及铺设（DN50）
	m
	320
	10.00 
	3200 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	㎡
	100
	8.21 
	821 

	
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	19.2
	493.58 
	9477 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	4.8
	81.23 
	390 

	4
	清淤疏浚、滤水膜袋及浆砌石挡土墙护坡（18+810--19+440）
	
	
	
	2598273 

	
	土方开挖及整形
	m3
	5867
	6.26 
	36750 

	
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	1595.79 
	638.73 
	1019284 

	
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	3294.9
	137.75 
	453874 

	
	 PVC管购置及铺设（DN50）
	m
	336 
	10.00 
	3360 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	㎡
	105 
	8.21 
	862 

	
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	15.12
	493.58 
	7463 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	129.78
	81.23 
	10542 

	
	M12.5浆砌石挡土墙
	m3
	3437.28
	258.43 
	888302 

	
	20cm厚砂砾石垫层（粒径2～5cm）
	m3
	422.1
	109.83 
	46357 

	
	PE排水管购置及铺设（DN90）
	m
	226.8
	15.00 
	3402 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	m2
	63
	8.21 
	517 

	
	反滤袋（内填0.5～4cm碎石）
	个
	378
	20.00 
	7560 

	
	仿木护栏购置及安装（1.2m高，含预埋件）
	m
	400
	300.00 
	120000 

	5
	清淤疏浚及滤水膜袋护坡（20+800--21+000）
	
	
	
	729438 

	
	土方开挖及整形
	m3
	2815
	6.26 
	17633 

	
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	774 
	638.73 
	494379 

	
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	1528
	137.75 
	210483 

	
	 PVC管购置及铺设（DN50）
	m
	160
	10.00 
	1600 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	㎡
	50
	8.21 
	410 

	
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	9.6
	493.58 
	4738 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	2.4
	81.23 
	195 

	6
	清淤疏浚及滤水膜袋护坡（21+333--21+633）
	
	
	
	952201 

	
	土方开挖及整形
	m3
	2385
	6.26 
	14939 

	
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	1026.00 
	638.73 
	655340 

	
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	1971
	137.75 
	271506 

	
	 PVC管购置及铺设（DN50）
	m
	240
	10.00 
	2400 

	
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	㎡
	75
	8.21 
	616 

	
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	14.4
	493.58 
	7108 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	3.6
	81.23 
	292 

	7
	节制闸（宽×高：1.2×1.5）带6m箱涵
	
	
	
	170747 

	
	土方开挖(建筑物）
	m³
	400.00 
	5.45 
	2180 

	
	土方回填
	m³
	300.00 
	11.22 
	3365 

	
	C25钢筋砼扭面边墙（商品砼F200,W6）
	m³
	87.23 
	497.87 
	43429 

	
	C25钢筋砼闸墩（商品砼F200,W6）
	m³
	1.13 
	455.14 
	514 

	
	C25钢筋砼胸墙（商品砼F200,W6）
	m³
	0.24 
	496.24 
	119 

	
	C25钢筋砼箱涵底板（商品砼F200,W6）
	m³
	37.04 
	438.86 
	16254 

	
	C25钢筋砼箱涵（商品砼F200,W6）
	m³
	10.98 
	458.38 
	5033 

	
	C25钢筋砼挡墙（F200,W6）
	m³
	0.93 
	496.24 
	462 

	
	C25钢筋砼排架（商品砼F200,W6）
	m³
	0.22 
	558.03 
	123 

	
	C25钢筋砼机架板（商品砼F200,W6）
	m³
	0.44 
	558.03 
	246 

	
	C15砼垫层（100mm厚商品砼，F200、W6）
	m³
	20.01 
	422.01 
	8445 

	
	砂砾石垫层
	m³
	74.16 
	109.83 
	8145 

	
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	㎡
	17.02 
	81.23 
	1382 

	
	5cm厚保温板购置及铺设（25kg/m³）
	㎡
	32.66 
	26.57 
	868 

	
	双硫聚氨酯密封胶
	m³
	0.034 
	31255.40 
	1063 

	
	651橡胶止水带
	m
	56.40 
	121.14 
	6832 

	
	钢筋制安
	t
	11.06 
	6538.30 
	72287 

	（二）
	其他费用
	
	
	
	144149 

	1
	围堰工程
	
	
	
	17041 

	
	土方开挖（围堰拆除）
	m3
	1050
	6.26 
	6577 

	
	土方回填（围堰修筑）
	m3
	1235 
	8.47 
	10464 

	2
	排水设备购置
	
	
	
	127108 

	
	7kW潜水泵
	台时
	6014 
	21.13 
	127108 

	二
	综合治理区
	
	
	
	438031 

	1
	透水砖活动广场
	m2
	95
	
	7630 

	
	土方开挖
	m3
	38
	6.26 
	238 

	
	60mm厚灰色透水砖
	m3
	5.7 
	424.27 
	2418 

	
	30mm粗砂垫层
	m3
	2.85
	115.35 
	329 

	
	100mm厚碎石垫层
	m3
	9.5
	143.35 
	1362 

	
	100mm厚砂石垫层
	m3
	9.5
	109.83 
	1043 

	
	C25混凝土平缘石100×200×495购置及安装
	m
	64
	35.00 
	2240 

	2
	透水砖步道（2.0 m宽）
	m
	50
	
	9174 

	
	土方开挖
	m3
	40
	6.26 
	251 

	
	60mm厚灰色透水砖
	m3
	6
	424.27 
	2546 

	
	30mm粗砂垫层
	m3
	3
	115.35 
	346 

	
	100mm厚碎石垫层
	m3
	10
	143.35 
	1433 

	
	100mm厚砂砾石垫层
	m3
	10
	109.83 
	1098 

	
	C25混凝土平缘石100×200×495购置及安装
	m
	100
	35.00 
	3500 

	3
	嵌草砖停车场
	m2
	286
	
	39251 

	
	土方回填
	m3
	85.8
	11.22 
	962 

	
	砂砾垫层
	m3
	57.2
	109.83 
	6282 

	
	100mm厚C15砼垫层（商品砼F200,W6）
	m3
	28.6
	422.01 
	12070 

	
	植草砖（40×40×8cm）购置及安装
	m2
	286
	62.00 
	17732 

	
	花岗岩路缘石（500×300×120mm）购置及安装
	m
	63
	35.00 
	2205 

	4
	六角凉亭
	
	
	
	54582 

	
	凉亭上部主体购置及安装（高6.6m，直径3.6m，水泥结构)
	套
	1
	50000 
	50000 

	
	基础土方开挖
	m3
	13.79
	5.45 
	75 

	
	基础土方回填
	m3
	10.72
	11.22 
	120 

	
	C25砼基础（商品砼F200、W6）
	m3
	3.07
	438.86 
	1348 

	
	C25砼硬化平台（商品砼F200、W6）
	m3
	6.92
	438.86 
	3039 

	5
	长廊
	m
	20
	
	112803 

	
	基础土方开挖
	m3
	31.36
	5.45 
	171 

	
	基础土方回填
	m3
	23.17
	11.22 
	260 

	
	C25砼基础（商品砼F200、W6）
	m3
	8.19
	438.86 
	3595 

	
	C25砼硬化平台（商品砼F200、W6）
	m3
	20.0
	438.86 
	8777 

	
	水泥长廊购置及安装（材质为水泥，长廊总高度3.2m，檐口高度2.7m，净宽度2.0m）
	m
	20
	5000 
	100000 

	6
	垃圾桶
	
	
	
	1000 

	
	垃圾桶购置及安装（不锈钢材质，规格400mm×800mm×650mm）
	个
	2
	500 
	1000 

	7
	锌镀草坪护栏
	
	
	
	6750 

	
	锌镀草坪护栏购置及安装（高1.2m）
	m
	90
	75 
	6750 

	8
	石凳
	
	
	
	3000 

	
	石凳购置及安装
	个
	5
	600 
	3000 

	9
	宣传牌
	
	
	
	1640 

	
	钢制宣传牌制作及安装（2m×1.2×1.9m）
	块
	1
	1500 
	1500 

	
	土方开挖
	m3
	0.50
	5.45 
	3 

	
	土方回填
	m3
	0.50
	11.22 
	6 

	
	C25砼基础（商品砼，F200、W6）
	m3
	0.25
	438.86 
	110 

	
	100mm厚C15砼垫层（商品砼，F200、W6）
	m3
	0.05
	422.01 
	21 

	10
	土地整治
	
	
	
	35388 

	
	场地平整
	m2
	4240
	1.19 
	5039 

	
	覆种植土
	m3
	1520
	19.97 
	30349 

	11
	水泥路
	
	
	
	45710 

	
	300mm厚碎石垫层
	m3
	126
	143.35 
	18062 

	
	150mm厚水泥路面（C25商品砼F200、W6）
	m3
	63
	438.86 
	27648 

	12
	水源与节水灌溉工程
	
	
	
	112626 

	12.1
	水源工程
	
	
	
	80626 

	⑴
	组合井（井深28m）
	眼
	8
	6236.47 
	49892 

	⑵
	设备购置
	
	
	
	16500 

	
	节制闸
	扇
	1
	12500 
	12500 

	
	铸铁闸门PGZ1.2*1.5
	套
	1
	4000 
	4000 

	⑶
	设备安装
	
	
	
	1650 

	
	节制闸
	扇
	1
	1250 
	1250 

	
	铸铁闸门PGZ1.2*1.5
	套
	1
	400 
	400 

	⑷
	管件及管材购置
	
	
	
	11440 

	
	方便体（Φ76×Φ50）
	个
	96
	20 
	1920 

	
	Φ50塑料管
	m
	720
	9.0 
	6480 

	
	直通Φ50
	个
	96
	5 
	480 

	
	机座
	套
	8
	200 
	1600 

	
	 弯头90°Φ50
	个
	96
	10 
	960 

	⑸
	管件及管材安装
	
	
	
	1144 

	
	方便体（Φ76×Φ50）
	个
	96
	2.00 
	192 

	
	Φ50塑料管
	m
	720
	0.90 
	648 

	
	直通Φ50
	个
	96
	0.50 
	48 

	
	机座
	套
	8
	20.00 
	160 

	
	 弯头90°Φ50
	个
	96
	1.00 
	96 

	12.2
	节水灌溉工程
	
	
	
	32000 

	
	消防尼龙软带Φ110购置及安装
	m
	3200
	10.00 
	32000 

	13
	标志碑
	座
	1
	
	8477 

	
	土方开挖
	m3
	1.7
	6.26 
	10.65 

	
	土方回填
	m3
	0.97
	8.47 
	8.22 

	
	M10浆砌砖
	m3
	0.94
	424.27 
	398.81 

	
	M10砌筑砂浆基础
	m3
	0.33
	239.58 
	79.06 

	
	大理石面的购置及安装
	m2
	7.6
	350 
	2660.00 

	
	篆刻标文
	m2
	7.6
	700 
	5320.00 

	
	第二部分     林草措施
	
	
	
	1175440 

	一
	综合治理区
	
	
	
	1175440 

	1
	小清沟桩号K21+020左岸空地绿化美化
	
	
	
	38117 

	（1）
	整地
	
	
	
	696 

	
	全面整地
	hm2
	0.097
	954.42 
	93 

	
	穴状整地（80cm×80cm）
	个
	94
	4.07 
	383 

	
	穴状整地（40cm×40cm）
	个
	244
	0.76 
	186 

	
	水平犁沟整地
	hm2
	0.017
	1975.52 
	34 

	（2）
	栽植
	
	
	
	5838 

	
	栽植旱柳
	株
	29
	6.87 
	199 

	
	栽植金叶榆
	株
	29
	6.87 
	199 

	
	栽植桧柏球
	株
	36
	6.87 
	247 

	
	栽植丁香
	株
	61
	1.92 
	117 

	
	栽植连翘
	株
	61
	1.92 
	117 

	
	栽植重瓣榆叶梅
	株
	61
	1.94 
	119 

	
	栽植黄刺玫
	株
	61
	1.94 
	119 

	
	栽植景天
	株
	875
	1.29 
	1131 

	
	栽植大花萱草
	株
	500
	1.66 
	830 

	
	栽植鸢尾
	株
	1125
	1.78 
	2005 

	
	条播混合花草籽
	hm2
	0.09
	1503.30 
	135 

	
	栽植榆树树篱
	m
	100
	3.65 
	365 

	
	栽植金叶榆树篱
	m
	70
	3.65 
	255 

	（3）
	苗木
	
	
	
	31151 

	
	旱柳（胸径2-4cm，带土球、带冠）
	株
	30
	26 
	780 

	
	金叶榆(胸径3-4cm，带土球，带冠)
	株
	30
	30 
	900 

	
	桧柏球（单株成球，直径0.8-1.0m）
	株
	37
	110 
	4070 

	
	紫丁香（5-7分枝）
	株
	623
	9 
	5296 

	
	连翘（5-7分枝）
	株
	623
	9 
	5296 

	
	重瓣榆叶梅（5-7分枝）
	株
	623
	9 
	5607 

	
	黄刺玫（5-7分枝）
	株
	623
	9 
	5607 

	
	景天（营养杯7-10芽/株）
	株
	902
	0.45 
	406 

	
	大花萱草（营养杯7-10芽/株）
	株
	515
	0.60 
	309 

	
	鸢尾（营养杯7-10芽/株）
	株
	1159
	0.65 
	753 

	
	混合花草籽（一级种）
	kg
	2
	60 
	120 

	
	榆树（株高0.4-0.6m）
	株
	1632
	0 
	408 

	
	金叶榆（株高0.4-0.6m）
	株
	1143
	1 
	1600 

	（4）
	幼林抚育
	
	
	
	431 

	
	第一年
	hm2
	0.124
	1519.29 
	188 

	
	第二年
	hm2
	0.124
	1097.26 
	136 

	
	第三年
	hm2
	0.124
	862.14 
	107 

	2
	小清沟桩号K14+200左岸空地绿化
	
	
	
	22329 

	（1）
	整地
	
	
	
	817 

	
	全面整地
	hm2
	0.30
	954.42 
	286 

	
	穴状整地（80cm×80cm）
	个
	60
	4.07 
	244 

	
	穴状整地（40cm×40cm）
	个
	376
	0.76 
	287 

	（2）
	栽植
	
	
	
	1590 

	
	栽植旱柳
	株
	30
	6.87 
	206 

	
	栽植金叶榆
	株
	30
	6.87 
	206 

	
	栽植丁香
	株
	188
	1.92 
	361 

	
	栽植黄刺玫
	株
	188
	1.94 
	366 

	
	条播混合花草籽
	hm2
	0.30
	1503.30 
	451 

	（3）
	苗木
	
	
	
	18879 

	
	旱柳（胸径2-4cm，带土球、带冠）
	株
	31
	26 
	806 

	
	金叶榆(胸径3-4cm，带土球，带冠)
	株
	31
	30 
	930 

	
	紫丁香（5-7分枝）
	株
	959
	9 
	8152 

	
	黄刺玫（5-7分枝）
	株
	959
	9 
	8631 

	
	混合花草籽（一级种）
	kg
	6
	60 
	360 

	（4）
	抚育工程
	
	
	
	1044 

	
	抚育（第一年）
	公顷年
	0.3
	1519.29 
	456 

	
	抚育（第二年）
	公顷年
	0.3
	1097.26 
	329 

	
	抚育（第三年）
	公顷年
	0.3
	862.14 
	259 

	3
	水土保持造林种草
	hm2
	399.58
	
	1114994 

	3.1
	水土保持灌木林
	
	
	
	428118 

	（1）
	栽植费
	
	
	
	183575 

	
	栽植梭梭（苗高60cm,一年生苗，2株/穴）
	株
	399580
	0.46 
	183575 

	（2）
	苗木费
	
	
	
	244543 

	
	梭梭（苗高60cm,一年生苗）
	株
	815144
	0.30 
	244543 

	3.2
	人工种草
	
	
	
	228434 

	（1）
	种植费
	
	
	
	115151 

	
	撒播沙蒿、沙米 
	hm2
	239.75
	480.29 
	115151 

	（2）
	草籽费
	
	
	
	113283 

	
	沙蒿
	kg
	1798.14
	43 
	77320 

	
	沙米
	kg
	1798.14
	20 
	35963 

	3.3
	抚育工程
	
	
	
	458442 

	
	抚育（1年）
	公顷
	399.58
	1097.26 
	438442 

	
	管护费（管理3年）
	元/人▪ hm2▪ 年
	2
	10000 
	20000 

	
	第三部分 封育治理措施
	
	
	
	61656 

	一
	预防保护区
	
	
	
	61656 

	1
	钢制警示牌
	
	
	
	1656 

	
	土方开挖
	m3
	0.5
	5.45 
	3 

	
	土方回填
	m3
	0.5
	11.22 
	6 

	
	C25砼基础（商品砼，F200、W6）
	m3
	0.11
	438.86 
	47 

	
	钢制警示牌购置及制安（版面尺寸长×宽×高为80×60×120m）
	块
	2
	800 
	1600 

	2
	封育
	
	
	
	60000 

	
	管护费
	元/人▪ hm2▪ 年
	6
	10000 
	60000 

	
	第四部分 独立费用
	
	
	
	719166 

	一
	建设管理费
	%
	2.4
	179791.43
	215750 

	二
	工程建设监理费
	%
	2
	179791.43
	179791 

	三
	勘测设计费
	%
	3
	277778.00
	269687 

	四
	水土流失监测费
	%
	0.6
	53937.43
	53937 

	
	一至四部分合计
	
	
	
	9708737 

	
	基本预备费
	%
	3
	9708737 
	291262 

	
	工程总投资
	
	
	
	10000000 


独立费用计算表

	序号
	费用名称
	编制依据及计算公式
	金额(元)

	1
	建设管理费
	按一至三部分合计的2.4%计算
	215749.72

	2
	工程建设监理费
	按一至三部分合计的2%计算
	179791.43

	3
	勘测设计费
	按一至三部分合计的3%计算
	269687.15

	4
	水土流失监测费
	按一至三部分之和的0.6%计算
	53937.43

	5
	合计
	
	719165.74 


工程单价汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	直接费
	间接费
	利润
	材料

价差
	税金

	1
	土方开挖及整形
	m3
	6.26
	5.14 
	0.39
	0.22
	
	0.52

	2
	土方回填（建筑物）
	m3
	11.22 
	9.20 
	0.70 
	0.40 
	
	0.93 

	3
	土方回填
	m3
	8.47 
	6.94 
	0.53 
	0.30 
	
	0.70 

	4
	土方开挖（建筑物）
	m3
	5.45 
	4.47 
	0.34 
	0.19 
	
	0.45 

	5
	种植土外购
	m3
	19.97 
	16.37 
	1.24 
	0.70 
	
	1.65 

	6
	15cm厚C30膜袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	638.73 
	431.61 
	32.80 
	18.58 
	103.00 
	52.74 

	7
	反滤层（粒径0.5～8cm）
	m3
	137.75 
	97.07 
	7.38 
	4.18 
	17.75 
	11.37 

	8
	土工布购置及铺设（200g/㎡）
	m3
	8.21 
	6.73 
	0.51 
	0.29 
	
	0.68 

	9
	C25砼压顶（商品砼F200、W6）
	m3
	493.58 
	329.59 
	25.05 
	14.19 
	84.00 
	40.75 

	10
	2.5cm厚高压聚乙烯闭孔泡沫板购置及铺设
	m2
	81.23 
	66.59 
	5.06 
	2.87 
	
	6.71 

	11
	M12.5浆砌石挡土墙
	m3
	258.43 
	199.46 
	15.16 
	8.58 
	13.89 
	21.34 

	12
	M10浆砌石基础
	m3
	239.58 
	184.00 
	13.98 
	7.92 
	13.89 
	19.78 

	13
	砂砾石垫层
	m3
	109.83 
	90.04 
	6.84 
	3.88 
	
	9.07 

	14
	60mm厚灰色透水砖
	m2
	424.27 
	347.83 
	26.43 
	14.97 
	
	35.03 

	15
	粗砂垫层（30mm）
	m3
	115.35 
	94.57 
	7.19 
	4.07 
	
	9.52 

	16
	碎石垫层(100mm）
	m3
	143.35 
	97.70 
	7.43 
	4.21 
	22.18 
	11.84 

	17
	C25砼基础、底板（商品砼F200、W6）
	m3
	438.86 
	286.16 
	21.75 
	12.32 
	82.40 
	36.24 

	18
	C25砼闸墩（商品砼F200、W6）
	m3
	455.14 
	295.94 
	22.49 
	12.74 
	86.40 
	37.58 

	19
	C25砼扭面墙（商品砼F200、W6）
	m3
	497.87 
	327.39 
	24.88 
	14.09 
	90.40 
	41.11 

	20
	C25砼挡墙、胸墙（商品砼F200、W6）
	m3
	496.24 
	326.06 
	24.78 
	14.03 
	90.40 
	40.97 

	21
	C25砼箱涵（商品砼F200、W6）
	m3
	458.38 
	298.59 
	22.69 
	12.85 
	86.40 
	37.85 

	22
	 C15砼垫层（100mm厚，商品砼F200、W6）
	m3
	422.01 
	286.16 
	21.75 
	12.32 
	66.95 
	34.85 

	23
	C25砼排架、机架板（商品砼F200、W6）
	m3
	558.03 
	381.72 
	29.01 
	16.43 
	84.80 
	46.08 

	24
	5cm厚保温板购置及铺设（25kg/m3）购置及安装
	m2
	26.57 
	21.78 
	1.66 
	0.94 
	
	2.19 

	25
	双组份聚氨酯密封胶
	m3
	31255.40 
	25624.36 
	1947.45 
	1102.87 
	
	2580.72 

	26
	651橡胶止水带
	m
	121.14 
	99.31 
	7.55 
	4.27 
	
	10.00 

	27
	 钢筋制作、安装
	t
	6538.30 
	5360.35 
	407.39 
	230.71 
	
	539.86 

	28
	组合井（深28m）
	眼
	6236.47 
	5112.90 
	388.58 
	220.06 
	
	514.94 

	29
	土地整治
	m2
	1.19 
	0.97 
	0.07 
	0.04 
	
	0.10 

	30
	穴状整地（40*40cm）
	个
	0.76 
	0.65 
	0.04 
	0.01 
	
	0.06 

	31
	穴状整地（80*80cm）
	个
	4.07 
	3.47 
	0.19 
	0.07 
	
	0.34 

	32
	水平犁沟整地
	hm2
	1975.52 
	1684.24 
	92.63 
	35.54 
	
	163.12 

	33
	全面整地
	hm2
	954.42 
	813.70 
	44.75 
	17.17 
	
	78.81 

	34
	幼林抚育（第一年）
	公顷年
	1519.29 
	1295.27 
	71.24 
	27.33 
	
	125.45 

	35
	幼林抚育（第二年）
	公顷年
	1097.26 
	935.47 
	51.45 
	19.74 
	
	90.60 

	36
	幼林抚育（第三年）
	公顷年
	862.14 
	735.01 
	40.43 
	15.51 
	
	71.19 

	37
	栽植梭梭（苗高60cm,一年生苗）
	株
	0.46 
	0.39 
	0.02 
	0.01 
	
	0.04 

	38
	栽植乔木
	株
	6.87 
	5.86 
	0.32 
	0.12 
	
	0.57 

	39
	栽植灌木（紫丁香、连翘）
	株
	1.92 
	1.64 
	0.09 
	0.03 
	
	0.16 

	40
	栽植灌木（重瓣榆叶梅、黄刺玫）
	株
	1.94 
	1.66 
	0.09 
	0.04 
	
	0.16 

	41
	栽植花卉（景天）
	株
	1.29 
	1.10 
	0.06 
	0.02 
	
	0.11 

	42
	栽植花卉（大花萱草）
	株
	1.66 
	1.42 
	0.08 
	0.03 
	
	0.14 

	43
	栽植花卉（鸢尾）
	株
	1.78 
	1.52 
	0.08 
	0.03 
	
	0.15 

	44
	栽植绿篱
	延米
	3.65 
	3.11 
	0.17 
	0.07 
	
	0.30 

	45
	条播花草
	hm2
	1503.30 
	1281.64 
	70.49 
	27.04 
	
	124.13 

	46
	撒播沙蒿、沙米
	hm2
	480.29 
	409.48 
	22.52 
	8.64 
	
	39.66 


主要材料、林草(种子)预算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	规格
	单位
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	1
	柴油
	
	t
	9488.18 
	9259.66 
	24.27 
	204.25 

	2
	汽油
	
	t
	8688.86 
	8483.37 
	18.45 
	187.04 

	3
	钢筋
	
	t
	4009.12 
	3900.00 
	22.82 
	86.30 

	4
	水泥 32.5
	
	t
	421.90 
	390.00 
	22.82 
	9.08 

	5
	粗砂
	
	m3
	57.08 
	30.00 
	25.85 
	1.23 

	6
	碎石
	
	m3
	81.75 
	55.00 
	24.99 
	1.76 

	7
	块石
	
	m3
	72.86 
	42.00 
	29.30 
	1.57 

	8
	砂砾料
	
	m3
	52.85 
	25.00 
	26.71 
	1.14 

	9
	C25商品砼（F200、W6）
	
	m3
	280 
	
	
	

	10
	C30商品砼（F200、W6）
	
	m3
	300 
	
	
	

	11
	C15商品砼（F200、W6）
	
	m3
	265 
	
	
	

	12
	桧柏球
	单株成球，直径0.8-1.0m
	株
	110 
	
	
	

	13
	金叶榆
	胸径3-4cm，带土球，带冠
	株
	30 
	
	
	

	14
	旱柳
	胸径2-4cm，带土球、带冠
	株
	26
	
	
	

	15
	紫丁香
	5-7分枝
	株
	8.5 
	
	
	

	16
	重瓣榆叶梅
	5-7分枝
	株
	9.0 
	
	
	

	17
	连翘
	5-7分枝
	株
	8.5 
	
	
	

	18
	黄刺玫
	5-7分枝
	株
	9.0 
	
	
	

	19
	景天
	营养杯7-10芽/株
	株
	0.5 
	
	
	

	20
	大花萱草
	营养杯7-10芽/株
	株
	0.6 
	
	
	

	21
	鸢尾
	营养杯
	株
	0.7 
	
	
	

	22
	榆树绿篱
	株高0.4-0.6m
	株
	0.3 
	
	
	

	23
	金叶榆
	株高0.4-0.6m
	株
	1.4 
	
	
	

	24
	混合花草籽
	一级种
	株
	60
	
	
	

	25
	梭梭
	苗高60cm，一年生苗
	株
	0.3
	
	
	

	26
	沙蒿
	一级种
	kg
	43
	
	
	

	27
	沙米
	一级种
	kg
	20
	
	
	


次要材料预算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格

	1
	水
	m3
	1 

	2
	电
	kWh
	0.60 

	3
	风
	m3
	0.12 

	4
	土工布（200g/m2）
	m2
	5 

	5
	板枋材
	m3
	2000 

	6
	钢模板
	kg
	7 

	7
	铁件
	kg
	4 

	8
	2.5cm厚高压闭孔泡沫板
	m2
	60 

	9
	砖
	千块
	480 

	10
	有机肥
	m3
	165 

	11
	铁丝
	kg
	4 

	12
	电焊条
	kg
	8 

	13
	聚苯乙烯保温板5cm
	m2
	19 

	14
	型钢
	kg
	4 

	15
	卡扣件
	kg
	4 

	16
	预制混凝土柱 
	m3
	500 

	17
	钢砂钻头
	个
	400 

	18
	钻杆
	m
	160 

	19
	粘土
	m3
	13 

	20
	滤网
	m
	6 

	21
	滤料
	m3
	70

	22
	支管φ50mmPE盘管
	m
	10.0 

	23
	滤水管φ50mmPE盘管
	m
	10.0 

	24
	集水管DN100
	m
	10.0 

	25
	尼纶纱60目
	m
	8.5 

	26
	线绳
	kg
	15.0 

	27
	土工膜袋
	m2
	9.5 

	28
	双组分聚硫密封胶
	m3
	22000 


施工机械台时费汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费
	一类费用
	二类费用

	
	
	
	小计
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	小计
	人工
	柴油
	汽油
	电
	风
	水

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	推土机  74kW
	154.37 
	38.60 
	16.81 
	20.93 
	0.86 
	115.77 
	15.19 
	100.57 
	
	
	
	

	2
	推土机  59kW
	116.89 
	21.99 
	9.56 
	11.94 
	0.49 
	94.89 
	15.19 
	79.70 
	
	
	
	

	3
	7kW潜水泵
	21.13 
	4.20 
	0.55 
	2.63 
	1.02 
	16.93 
	15.19 
	
	
	1.74 
	
	

	4
	胶轮架子车
	0.82 
	0.82 
	0.23 
	0.59 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	砂浆搅拌机 0.4m3
	22.27 
	8.88 
	2.91 
	4.90 
	1.07 
	13.39 
	8.23 
	
	
	5.16 
	
	

	9
	单斗挖掘机 1.0m3  液压
	215.53 
	57.07 
	31.53 
	23.36 
	2.18 
	158.46 
	17.09 
	141.37 
	
	
	
	

	10
	蛙式夯实机 2.8W
	15.24 
	1.08 
	0.15 
	0.93 
	
	14.16 
	12.66 
	
	
	1.50 
	
	

	12
	轮式拖拉机 37kw
	61.87 
	6.20 
	2.69 
	3.35 
	0.16 
	55.67 
	8.23 
	47.44 
	
	
	
	

	13
	拖拉机 74kw
	128.65 
	19.52 
	8.54 
	10.44 
	0.54 
	109.12 
	15.19 
	93.93 
	
	
	
	

	14
	载重汽车5t
	87.63 
	16.84 
	6.88 
	9.96 
	
	70.79 
	8.23 
	
	62.56 
	
	
	

	15
	汽车起重机 5t
	31.06 
	22.83 
	11.43 
	11.39 
	
	8.23 
	8.23 
	
	50.40 
	
	
	

	16
	拖式振动碾13-14t
	83.51 
	21.76 
	15.25 
	6.51 
	
	61.75 
	0.00 
	61.75 
	
	
	
	

	17
	刨毛机
	81.05 
	17.76 
	7.40 
	9.97 
	0.39 
	63.29 
	15.19 
	48.10 
	
	
	
	

	18
	自卸汽车 8t
	137.43 
	32.42 
	19.99 
	12.43 
	
	105.01 
	8.23 
	96.78 
	
	
	
	

	20
	钢筋调直机 4-14kw
	16.87 
	4.32 
	1.42 
	2.47 
	0.44 
	12.55 
	8.23 
	
	
	4.32 
	
	

	21
	风(砂)水枪 6m/min
	27.36 
	0.60 
	0.21 
	0.39 
	
	26.76 
	
	
	
	
	24.30 
	2.46

	22
	钢筋切断机 20kw
	21.44 
	2.89 
	1.04 
	1.57 
	0.28 
	18.55 
	8.23 
	
	
	10.32 
	
	

	23
	钢筋弯曲机

 φ6-40
	13.87 
	2.04 
	0.47 
	1.33 
	0.24 
	11.83 
	8.23 
	
	
	3.60 
	
	

	24
	电焊机 25KVA
	63.36 
	0.66 
	0.29 
	0.28 
	0.09 
	62.70 
	
	
	
	62.70 
	
	

	25
	振动器1.1kW
	1.88 
	1.40 
	0.28 
	1.12 
	
	0.48 
	
	
	
	0.48 
	
	

	26
	手持式砂轮机
	3.09 
	0.72 
	0.44 
	0.28 
	
	2.37 
	
	2.37 
	
	
	
	

	27
	地质钻机100型
	32.93 
	11.18 
	2.65 
	6.71 
	1.83 
	21.74 
	17.72 
	
	
	4.02 
	
	


主要工程量及工时汇总表
	项目
	措施名称
	单位
	措施数量
	　主要工程量
	总工时

（万工时）

	
	
	
	
	土方开挖（m3）
	土方回填（m3）
	商品砼及钢筋砼（m3）
	土工布（m2）
	浆砌石（m3）
	高压聚乙烯闭孔泡沫板（m2）
	钢筋（t）
	透水砖/植草砖（m2）
	

	生态修复区
	工程措施
	清淤疏浚、滤水膜袋及浆砌石挡土墙护坡
	km
	6960
	67492
	
	6027.11 
	443 
	3437.28 
	142.98 
	
	
	187530 

	
	
	进水闸
	座
	1
	1450
	1535 
	158.22 
	
	
	17.02
	11.056
	
	5337 

	综合治理区
	工程措施
	透水砖活动广场
	m2
	95
	38
	
	
	
	
	
	
	95
	147 

	
	
	透水砖步道（2.0 m宽）
	m
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	100
	154 

	
	
	嵌草砖停车场
	m2
	286
	
	85.8
	28.60 
	
	
	
	
	286
	511 

	
	
	六角凉亭
	套
	1
	13.79 
	10.72 
	10.00 
	
	
	
	
	
	145 

	
	
	长廊
	m
	20
	31.36 
	23.17 
	28.19 
	
	
	
	
	
	350 

	
	
	宣传牌
	块
	1
	0.5
	0.5
	0.30 
	
	
	
	
	
	6 

	
	
	土地整治
	hm2
	0.42 
	
	1520
	
	
	
	
	
	
	104 

	
	
	水泥路
	m
	105
	
	
	63.00 
	
	
	
	
	
	975 

	
	
	标志碑
	座
	1
	1.7
	0.97
	
	
	1.27
	
	
	
	9 

	预防保护区
	工程措施
	钢制警示牌
	个
	2
	0.5
	0.5
	0.11 
	
	
	
	
	
	5 

	总计
	
	
	
	69068 
	3177 
	6315.52 
	443 
	3438.55 
	160 
	11.06 
	481 
	195274 


续表     主要工程量及工时汇总表

	项目
	措施名称
	面积（hm2）
	　主要工程量
	总工时

（万工时）

	
	
	
	乔木（株）
	灌木（株）
	地被花卉（株）
	绿篱（株）
	草籽（kg）
	

	综合治理区
	小清沟桩号K21+020左岸空地绿化美化
	0.12 
	94
	2440
	2500
	2720
	1.94
	391

	
	小清沟桩号K14+200左岸空地绿化
	0.30
	60
	1880
	
	
	6
	147

	
	水土保持造林种草
	399.58（含种草239.75）
	
	799160
	
	
	3596.28
	83113

	合计
	400 
	154
	803480
	2500
	2720
	3604.22
	83650


10 效益分析

项目实施后，将取得显著的综合效益，包括生态效益、经济效益和社会效益。在效益分析评价中主要围绕各项措施实施后的预期综合效益。

效益分析主要依据《水土保持综合治理·效益计算方法》（GB/15774-2008）进行计算直接经济效益。保水保土效益进行量化分析，生态效益和社会效益只作定性描述。
10.1  生态效益

10.1.1  水土保持率
小清沟小流域总土地面积26.80km，新增综合治理面积20.0km2，其中新增水土保持造林种草和村庄绿化美化面积400hm2，封育治理措施面积1600m2。工程实施后，水土流失得到综合治理，流域内水土保持状况良好面积为857.11hm2，水土保持率可达到31.98%。
10.1.2  蓄水保土效益
小清沟小流域综合治理20.0km2，工程实施后每年保土3.44万t，保水4.36万m3，有效的防止了水土流失，环境效益十分明显。

表11-1-1                  蓄水保土效益分析表

	项目
	措施量(hm2)
	保水定额（m3/hm2）
	保水能力
	减沙定额（t/hm2）
	保土能力

	
	
	
	（m3）
	
	（t）

	水保造林种草
	399.58
	33
	13186 
	22
	8791 

	绿化美化
	0.42
	28
	12 
	30
	13 

	封育
	1600
	19
	30400 
	16
	25600 

	合  计
	2000
	
	43598 
	
	34403 


10.1.3  生态效益

（1）项目实施后，将使生态失衡的生态系统重新趋于平衡，使趋于恶化的自然环境向有利于人类生产、生活和土地资源更新的方向发展。

（2）项目实施后，新增水土流失治理面积20.0km2，项目区林草措施面积占宜林宜草面积的80%以上，林草覆盖率达到83.87%，随着林草的生长发育，项目区下游地面的性质和结构发生变化，对地面的太阳辐射有所改善，进而影响局部小气候。

（3）项目实施后，自然景观和宜居环境发生根本性的变化，项目区水土流失得到基本控制，空气得到了净化，植被盖度不断增加，生态系统步入良性循环。

（4）村庄绿化美化
小流域内新增村庄绿化美化面积0.42hm2，实施后使得人居环境显著改善，生态宜居，乡风文明。

（5）水系连通情况
本工程对小清沟进行清淤疏浚、边坡防护治理后，沟道水系畅通，水质得到改善。
10.2  社会效益

（1）减轻水土流失对土地和江河的破坏

工程实施后，通过造林种草、大面积封育治理，使水土流失得到综合治理，减少坡面径流，增加土壤的入渗，调节净流量，并形成小气候，使植物更加充分的利用地表水，植被保护土壤，减少土壤流失。

（2）减轻自然灾害的发生和危害

自然灾害的发生与环境关系密切。植被覆盖率的提高，使表土不直接暴露在风力之下，降低风速，百变风向，减少地表的侵蚀，使项目区形成良好的生态环境从而使干旱、洪涝、沙尘暴等自然灾害的发生频率和危害程度显著减少和降低。

（3）使群众受到启发和教育，提高生态环境保护意识

项目的实施，通过提高植被覆盖率，提高土地利用率和生产力，调整土地利用结构与农村生产结构，使群众收入提高，使环境得到根本改善，以事实教育和启发群众，增强自觉爱护环境和保护生态。

（4）解决农村剩余劳动力

通过本项目的实施，可调动大批农村剩余劳动力用于该工程的植树造林，引导农牧民参与到恢复生态环境工程上来，增加当地人民的收入。

10.3  经济效益

经济效益主要是营造水保灌木林所增产的枝条及转化的效益。项目实施生效后，水保林年产苗条248.14万kg，年直接经济效益达到27.62万元。直接经济效益详见表10-1。

表10-1                     水土保持措施直接经济效益

	项目
	措施面积(hm2)
	增产定额(kg/hm2)
	增产总量
	单价(元/kg)
	增产值

	
	
	
	(万kg)
	
	(万元)

	造林种草
	399.58
	1400
	55.94 
	0.1
	5.59 

	绿化美化
	0.42
	4800
	0.20 
	14
	2.82 

	封育
	1600
	1200
	192 
	0.1
	19.2

	合  计
	400
	
	248.14 
	
	27.62 


附表

表A-1                                          小流域自然条件调查表

	小流域名称
	小流域代码
	流域面积(km2)
	海拔(m)
	地貌类型
	土壤类型
	年均气温(℃)
	无霜期(d)
	年均降雨量(mm)
	植被覆盖度(%)
	水土保持

区划名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	最高
	最低
	
	
	
	
	
	
	

	小清沟
	XQG
	26.80
	1059
	1051
	平原
	风沙土
	9.4
	151
	149.3
	30
	阴山山地丘陵蓄水保土区


表A-2                                          小流域土地利用调查表

	流域名称
	小流域代码
	流域面积（km2）
	耕地/hm2
	林地/hm2
	草地/hm2
	商服用地/hm2
	工矿仓储用地/hm2
	住宅用地/hm2
	公共管理与公共服务用地/hm2
	特殊用地/hm2
	交通运输用地/hm2
	水域及水利设施用地/hm2
	其他土地/hm2

	
	
	
	小计
	其中：坡耕地
	小计
	其中：疏林地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小清沟小流域
	XQG
	26.80 
	172.03
	
	1386.36
	903.2 
	841.31
	
	
	40.30 
	
	
	13.81
	102
	124.19


表A-3                                          小流域经济社会情况表

	小流域名称：小清沟小流域
	
	
	
	
	
	
	
	小流域代码：
	XQG

	序号
	调查单元名称
	所属行政区
	土地面积/hm2
	户数(户)
	户籍人口/人
	常驻人口/人
	劳动人口/人
	耕地/hm2
	人均耕地/hm2/人
	年人均纯收入/元
	特色产业类型
	主要经济来源

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	巴彦高勒镇
	磴口县巴彦高勒镇
	2680
	150
	655
	655
	420
	168.89
	0.98 
	21095
	砖混
	种植、养殖


表A-4                                         小流域水土流失现状表

	小流域总面积/km2
	水土流失面积
	侵蚀模数[t/(km2·a)]

	
	微度/hm2
	占比例(％)
	轻度/hm2
	占比例(％)
	中度/hm2
	占比例(％)
	强烈/hm2
	占比例（％）
	

	26.80 
	3.01
	12.78 
	2.23 
	9.47 
	6.06 
	25.73 
	12.25 
	52.02 
	4852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A-5                                    小流域沟（河）道水系基本情况调查

	小流域名称：小清沟小流域
	
	
	
	
	
	小流域代码：
	XQG

	沟（河）道名称
	汇流面积/km2
	沟（河）道长度/m
	比降/%
	多年平均径流量/m3
	水质
	乡土植物种类
	沟（河）道已建小型水利设施
	现状护岸情况
	已治理的沟（河）道/延米
	污水排放口/个
	垃圾堆放点/个
	存在问题（岸坡塌陷、冲刷、河道淤积等）
	备注

	小清沟
	26.8
	21633
	0.1
	/
	一般
	杨树、梭梭
	/
	土质边坡
	/
	/
	/
	岸坡塌陷、冲刷、河道淤积
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A-6                                       小流域人居环境基本情况调查

	小流域名称：小清沟小流域
	
	
	
	
	
	
	
	
	小流域代码：XQG

	序号
	名称
	距离最近河道/km
	用水水源
	日均生活用水量/[m3/（人▪ d) 
	生活污水处理
	生活垃圾处理
	卫生厕所普及率/%
	村庄绿化美化面积/m2
	排洪渠/m
	新能源利用方式

	
	
	
	
	
	日排放量（m3/d ）
	处理模式
	日处理量/（m3/d ）
	用途
	日排放量/（t/d ）
	生活垃圾收集设施数量/座及处置量/（t/d ）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	巴彦高勒镇
	21.633
	自来水
	0.06
	31.44
	市政污水系统
	26.72 
	回用
	0.58
	6/0.44
	90%
	88500
	/
	/


表A-7                                         小流域面源污染调查

	序号
	名称
	农业种植
	畜禽养殖

	
	
	耕地/园地类型
	面积/hm2
	化肥施用强度/（kg/hm2 ）
	农药施用种类与强度/（mL/hm2 ）
	农膜覆盖面积/hm2
	养殖种类
	养殖模式
	产量
	粪污去向
	污水年排放量/万m3
	污水去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	巴彦高勒镇
	水浇地/果园
	市政污水系统
	675 
	生物杀虫剂/15
	137.62 
	牛羊
	散养
	630
	还田
	0.15
	市政污水系统


附表                 土方表
7+470～12+800清淤疏浚措施土方表

	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	7+470
	0
	14.77
	13.91
	0
	0

	7+635
	165
	16.07
	10.03
	2544.3
	1975.3

	7+850
	215
	18.31
	1.07
	3695.1
	1193.3

	8+059
	209
	11.22
	8.01
	3085.6
	948.4

	8+267
	208
	9.07
	8.24
	2109.8
	1689.2

	8+511
	244
	1.08
	16.95
	1237.6
	3072.9

	8+731
	220
	3.56
	13.74
	510.3
	3376.1

	8+933
	202
	10.2
	8.63
	1389.4
	2259.5

	9+131
	198
	8.95
	9.15
	1894.9
	1761.1

	9+255
	124
	14.64
	3.45
	1462.6
	781.6

	9+482
	227
	18.92
	5.35
	3809.7
	998.9

	9+692
	210
	9.05
	8.15
	2936.7
	1418.1

	9+905
	213
	4.44
	10.74
	1437
	2012.7

	9+994
	89
	5.87
	12.82
	459
	1048.6

	10+233
	239
	1.26
	13.31
	852.1
	3122.2

	10+456
	223
	7.46
	10.57
	972.7
	2661.1

	10+656
	200
	0.52
	19.54
	798.8
	3009.4

	10+792
	136
	3.29
	9.08
	259.4
	1945.7

	10+995
	203
	6.13
	11.95
	957
	2134.8

	11+301
	306
	9.38
	8.05
	2374
	3060.7

	11+351
	50
	13.88
	5.98
	581.4
	350.8

	11+561
	210
	9.37
	4.6
	2441
	1111.3

	11+723
	162
	7.96
	5.14
	1403.9
	789.5

	11+990
	267
	6.58
	6.08
	1941.8
	1497.3

	12+185
	195
	5.48
	6.89
	1175.8
	1264.8

	12+423
	238
	4.38
	7.97
	1171.6
	1769.7

	12+631
	208
	3.62
	8.96
	830.7
	1760.4

	12+800
	169
	3.21
	9.82
	576.7
	1586.3

	合计
	\
	228.67
	258.18
	42908.9
	48599.7


17+000～17+200清淤疏浚及护坡措施土方表
	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	17+000
	0
	7.72
	7.29
	0
	0

	17+200
	200
	5.94
	8.89
	1365.8
	1617.7

	合计
	\
	13.66
	16.18
	1365.8
	1617.7


17+970～18+370清淤疏浚及护坡措施土方表
	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	17+970
	0
	2.76
	17.26
	0
	0

	18+166
	196
	2.55
	18.11
	520.38
	3466.26

	18+370
	204
	8.42
	8.76
	1118.94
	2740.74

	合计
	\
	13.73
	44.13
	1639.32
	6207


18+810～19+440清淤疏浚及护坡措施土方表
	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	18+810
	0
	0.1
	14.23
	0
	0

	19+343
	433
	10.38
	8.62
	2269 
	4947 

	19+440
	97
	4.83
	10.34
	738 
	920 

	合计
	\
	33.32
	40.29
	3007 
	5867 


20+800～21+000清淤疏浚及护坡措施土方表
	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	20+800
	0
	1.84
	11.39
	0
	0

	21+000
	200
	0
	16.76
	184
	2815

	合计
	\
	1.84
	28.15
	184
	2815


21+333～21+633清淤疏浚及护坡措施土方表
	桩号
	断面间距
	填方面积
	挖方面积
	填方
	挖方

	21+333
	0
	3.48
	12.04
	0
	0

	21+540
	207
	8.87
	5.4
	1278 
	1805 

	21+633
	93
	17.24
	7.07
	1214 
	580 

	合计
	\
	29.59
	24.51
	2492 
	2385 


概算附表

	人工预算单价计算表

	艰苦边远地区类别
	一类区（河道工程中级工）
	定额人工等级
	人工(生态建设)

	序号
	项目
	计算式
	单价(元)

	1
	人工工时预算单价
	
	6.33

	2
	人工工日预算单价
	
	50.64


主要材料运输费用计算表(1)

	编号
	1
	2
	3
	材料名称
	柴油
	材料编号
	1

	交货条件
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例(%)
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离
	计算公式
	合计(元)

	
	
	
	(KM)
	
	

	1
	装卸费
	磴口-工地
	
	
	

	
	L≤5km
	
	1
	(19*1*1/1+0+0+0)/1.03
	18.45 

	
	5＜L≤15km
	
	10
	(0.6*10*1/1+0+0+0)/1.03
	5.83 

	
	综合运杂费
	
	
	权重 100%
	24.27 

	每吨运杂费
	
	24.27*1
	24.27 


主要材料运输费用计算表(2)
	编号
	1
	2
	3
	材料名称
	汽油
	材料编号
	2 

	交货条件
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例(%)
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离
	计算公式
	合计

	
	
	
	(KM)
	
	(元)

	1
	装卸费
	磴口-工地
	
	
	

	
	L≤5km
	
	1
	(13×1)÷1.03　
	12.62 

	
	5＜L≤15km
	
	10
	(0.6×10)÷1.03　
	5.83 

	
	综合运杂费
	
	
	权重 100%
	18.45 

	每吨运杂费
	
	18.45*1
	18.45 


主要材料运输费用计算表(3)
	编号
	1
	2
	3
	材料名称
	钢筋
	材料编号
	3 

	交货条件
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例(%)
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离
	计算公式
	合计

	
	
	
	(KM)
	
	(元)

	1
	装卸费
	磴口-工地
	
	(4.5)÷1.03　
	4.37 

	
	L≤5km
	
	1
	(13×1)÷1.03　
	12.62 

	
	5＜L≤15km
	
	10
	(0.6×10)÷1.03　
	5.83 

	
	综合运杂费
	
	
	权重 100%
	22.82 

	每吨运杂费
	
	22.82*1
	22.82 


主要材料运输费用计算表(4)
	编号
	1
	2
	3
	材料名称
	水泥 32.5
	材料编号
	4

	交货条件
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例(%)
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离
	计算公式
	合计

	
	
	
	(KM)
	
	(元)

	1
	装卸费
	磴口-工地
	
	(0*0*1/1+0+4.5+0)/1.03
	4.37 

	
	L≤5km
	
	1
	(13*1*1/1+0+0+0)/1.03
	12.62 

	
	5＜L≤15km
	
	10
	(0.6*10*1/1+0+0+0)/1.03
	5.83 

	
	综合运杂费
	
	
	权重 100%
	22.82 

	每吨运杂费
	
	22.82*1
	22.82 


主要材料运输费用计算表(5)

	编号
	1
	2
	3
	材料名称
	粗砂、碎石、块石、砂砾料
	材料编号
	5 

	交货条件
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例(%)
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离
	计算公式
	合计

	
	
	
	(KM)
	
	(元)

	1
	装卸费
	巴拉贡料场-工地
	
	(0*0*1/1+0+3.5+0)/1.03
	3.40 

	
	L≤5km
	
	1
	(6*1*1/1+0+0+0)/1.03
	5.83 

	
	5＜L≤15km
	
	10
	(0.6*10*1/1+0+0+0)/1.03
	5.83 

	
	15＜L≤20km
	
	5
	(0.45*5*1/1+0+0+0)/1.03
	2.18 

	
	综合运杂费
	
	
	权重 100%
	17.23 

	每吨运杂费
	
	17.23*1
	17.23 


主要材料预算单价汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	单位毛重（t）
	预算价格(元)
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及 
保管费

	1
	柴油
	t
	1
	9488.18
	9259.66
	24.27
	204.25

	2
	汽油
	t
	1
	8688.86
	8483.37
	18.45
	187.04

	3
	水泥32.5
	t
	1
	421.90
	390.00
	22.82
	9.08

	4
	钢筋
	t
	1
	4009.12
	3900.00
	22.82
	86.30

	5
	块石
	m3
	1.7
	72.86
	42.00
	29.30
	1.57

	6
	粗砂
	m3
	1.5
	57.08
	30.00
	25.85
	1.23

	7
	碎石
	m3
	1.45
	81.75
	55.00
	24.99
	1.76

	8
	砂砾料
	m3
	1.55
	52.85
	25.00
	26.71
	1.14


	水、电、风单价计算书

	      按照水利部水总[2003]67号《水土保持工程概（估）算编制规定》中水土保持生态建设工程概（估）算编制规定，施工用水、电、风价格计算结果：

	施工用电价：0.6元/kw.h；
	
	
	

	施工用水价：1.0元/m3；
	
	
	

	施工用风价：0.12元/m3。
	
	
	


混凝土及砂浆材料单价计算表

	编号
	名称

及规格
	砂浆标号
	水泥标号
	级配
	预算量
	单价 
(元)
	合价 
(元)

	
	
	
	
	
	水泥 1.1
(kg)
	掺和料 
(kg)
	砂1.1(m³)
	碎石1.06(m³)
	外加剂 
(kg)
	水1.1 
(m³)
	
	

	1
	砌筑砂浆 M12.5#
	M12.5
	32.5R
	
	342.00 
	
	1.070 
	
	
	0.274 
	205.64 
	205.64 

	2
	砌筑砂浆 M10#
	M10
	32.5R
	
	308.00 
	
	1.090 
	
	
	0.274 
	192.43 
	192.43 


土方开挖及整形
	定额编号：01006×0.4+01192×0.6                         定额单位：100m3自然方

	工作内容： 挖松、堆放

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	513.54 

	㈠
	基本直接费
	
	
	
	493.79 

	1
	人工费
	工时
	49.92
	6.33 
	315.99 

	2
	材料费
	
	
	
	62.70 

	
	零星材料费
	元
	1.00 
	62.70 
	62.70 

	3
	机械使用费
	
	
	
	115.09 

	
	挖掘机1.0m3  液压
	台时
	0.53 
	215.53 
	115.09 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	493.79 
	19.75 

	二
	间接费
	%
	7.6
	513.54 
	39.03 

	三
	利润
	%
	4
	552.57 
	22.10 

	四
	税金
	%
	9
	574.67 
	51.72 

	
	合计
	元
	
	
	626.39 


土方开挖（建筑物）

	定额编号：01043×0.2+01192×0.8                                         定额单位：100m3自然方

	工作内容：挖坑，抛土并倒运到坑边两侧0.5m以外，修整底边。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	446.84 

	㈠
	基本直接费
	
	
	
	429.66 

	1
	人工费
	工时
	36.52
	6.33 
	231.17 

	2
	材料费
	
	
	
	45.02 

	
	零星材料费
	元
	1.00 
	45.02 
	45.02 

	3
	机械使用费
	
	
	
	153.46 

	⑴
	挖掘机1.0m3
	台时
	0.71 
	215.53 
	153.46 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	429.66 
	17.19 

	二
	间接费
	%
	7.6
	446.84 
	33.96 

	三
	利润
	%
	4
	480.80 
	19.23 

	四
	税金
	%
	9
	500.03 
	45.00 

	
	合计
	
	
	
	545.04 


土方回填（建筑物）

	定额编号：01294                                                         定额单位：100m3实方

	工作内容：平土、刨毛、洒水、蛙夯夯实。 

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	919.51 

	㈠
	基本直接费
	
	
	
	884.14 

	1
	人工费
	工时
	80.0 
	6.33 
	506.40 

	2
	材料费
	
	
	
	73.00 

	
	零星材料费
	%
	9 
	811.14 
	73.00 

	3
	机械使用费
	
	
	
	304.74 

	
	蛙式打夯机
	台时
	20.00 
	15.24 
	304.74 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	884.14 
	35.37 

	二
	间接费
	%
	7.6
	919.51 
	69.88 

	三
	利润
	%
	4
	989.39 
	39.58 

	四
	税金
	%
	9
	1028.97 
	92.61 

	
	合计
	元
	
	
	1121.57 


土方回填

	定额编号：01303                                                         定额单位：100m3实方

	工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、蛙夯补边夯、辅助工作等。 

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	694.47 

	㈠
	基本直接费
	
	
	
	667.76 

	1
	人工费
	工时
	25.0 
	6.33 
	158.25 

	2
	材料费
	
	
	
	66.17 

	
	零星材料费
	%
	11 
	601.58 
	66.17 

	3
	机械使用费
	
	
	
	443.33 

	
	拖拉机 履带式 74kw
	台时
	1.98
	128.65 
	254.72 

	
	推土机 74kw
	台时
	0.73
	154.37 
	112.69 

	
	蛙式夯实机 2.8kw
	台时
	1.10 
	15.24 
	16.76 

	
	刨毛机
	台时
	0.73
	81.05 
	59.17 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	667.76 
	26.71 

	二
	间接费
	%
	7.6
	694.47 
	52.78 

	三
	利润
	%
	4
	747.25 
	29.89 

	四
	税金
	%
	9
	777.14 
	69.94 

	
	合计
	元
	
	
	847.08 


种植土外购

	定额编号：01209                                                       定额单位：100m3自然方

	工作内容： 挖装、运输、自卸、空回。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1636.91 

	㈠
	基本直接费
	
	
	
	1573.95 

	1
	人工费
	工时
	4.91 
	6.33 
	31.11 

	2
	材料费
	
	
	
	74.95 

	0
	零星材料费
	%
	5.00 
	1499.00 
	74.95 

	3
	机械使用费
	
	
	
	1467.90 

	0
	挖掘机1.0m3  液压
	台时
	0.97 
	215.53 
	209.87 

	0
	推土机 59kw
	台时
	0.49 
	116.89 
	57.44 

	0
	自卸汽车 8t
	台时
	8.74 
	137.43 
	1200.60 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	1573.95 
	62.96 

	二
	间接费
	%
	7.6
	1636.91 
	124.41 

	三
	利润
	%
	4
	1761.32 
	70.45 

	四
	税金
	%
	9
	1831.77 
	164.86 

	
	合计
	元
	
	
	1996.63 


15cm厚C30模袋砼（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04018]                                                             定额单位：100m³

	   施工方法： 坡面清理平整，铺设膜袋，混凝土拌和及充灌。                                                                                                          

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	43161.43 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	41501.38 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	7368.12 

	
	人工费                           
	工时
	1164.0 
	6.33 
	7368.12 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	33999.13 

	
	15cm厚C30模袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	103 
	200 
	20600.00 

	
	土工膜袋
	m2
	1375 
	9.50 
	13062.50 

	
	其他材料费                        
	%
	1 
	33662.50 
	336.63 

	3
	机械费
	
	
	
	134.13 

	
	胶轮车
	台时
	163 
	0.82 
	132.80 

	
	其他机械费
	%
	1 
	132.80 
	1.33 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	41501.38 
	1660.06 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	43161.43 
	3280.27 

	三
	利润                          
	％
	4 
	46441.70 
	1857.67 

	四
	材料价差
	
	
	
	10300.00 

	
	15cm厚C30模袋砼（商品砼F200、W6）
	m3
	103 
	100 
	10300.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	58599.37 
	5273.94 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	63873.31 


反滤层（粒径0.5～8cm）

	定额编号：03002                                                         定额单位：100m3实方

	工作内容：摊铺、找平、压实、修坡。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	9707.47 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	9334.11 

	1
	人工费
	工时
	507.6
	6.33 
	3213.11 

	2
	材料费
	 
	
	
	6121.00 

	⑴
	碎石
	m3
	81.60 
	60 
	4896.00 

	⑵
	砂
	m3
	20.40 
	57.08 
	1164.40 

	⑶
	其他材料费
	%
	1
	6060.40 
	60.60 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	9334.11 
	373.36 

	二
	间接费
	%
	7.6
	9707.47 
	737.77 

	三
	利润
	%
	4
	10445.24 
	417.81 

	四
	材料价差
	
	
	
	1774.60 

	
	碎石
	m3
	81.60 
	21.75 
	1774.60 

	五
	税金
	%
	9
	12637.65 
	1137.39 

	 
	合计
	元
	
	
	13775.04 


土工布（200g/㎡）

	定额编号：03003                                                             定额单位：100m3

	工作内容：场内运输、铺设、接缝（针缝）。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	672.86 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	646.98 

	1
	人工费
	工时
	16
	6.33 
	101.28 

	2
	材料费
	 
	
	
	545.70 

	⑴
	土工布（200g/㎡）
	m2
	107
	5.00 
	535.00 

	⑵
	其他材料费
	%
	2
	535.00 
	10.70 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	646.98 
	25.88 

	二
	间接费
	%
	7.6
	672.86 
	51.14 

	三
	企业利润
	%
	4
	724.00 
	28.96 

	五
	税金
	%
	9
	752.96 
	67.77 

	 
	合计
	元
	
	
	820.72 


C25混凝土压顶（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04017]                                                            定额单位：100m³

	   施工方法：墙顶表面清理冲洗，模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑，人工平仓捣实、压光、抹平 。                                                                                                          

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	32958.96 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	31691.31 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	6062.87 

	
	人工费                           
	工时
	957.8 
	6.33 
	6062.87 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	25628.44 

	
	板枋材
	m3
	1.27 
	2000 
	2540.00 

	
	钢模板
	kg
	190.88 
	6.50 
	1240.72 

	
	铁件
	kg
	86.30 
	4.00 
	345.20 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	105 
	200 
	21000 

	
	其他材料费                        
	%
	2.0 
	25125.92 
	502.52 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4.0 
	31691.31 
	1267.65 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	32958.96 
	2504.88 

	三
	利润                          
	％
	4.0 
	35463.85 
	1418.55 

	四
	材料价差
	
	
	
	8400.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	105 
	80 
	8400 

	五
	 税 金                            
	％
	9.00 
	45282.40 
	4075.42 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	49357.82 


2.5cm厚高压闭孔泡沫板

	 定额编号：水利40149                                                        定额单位：100ｍ2

	 施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。                                                                                                        

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	6659.23 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	6403.10 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	98.12 

	
	人工
	工时
	15.50 
	6.33 
	98.12 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	6303.60 

	
	2.5cm厚高压闭孔泡沫板               
	m2
	103 
	60.00 
	6180.00 

	
	其他材料费                        
	%
	2 
	6180.00 
	123.60 

	３
	 机械使用费                       
	
	          
	        
	1.39 

	
	胶轮车                            
	台时
	1.70 
	0.82 
	1.39 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	6403.10 
	256.12 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	6659.23 
	506.10 

	三
	利润                          
	％
	4 
	7165.33 
	286.61 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	7451.94 
	670.67 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	8122.62 


M12.5浆砌石挡土墙

	定额编号：03028                                           定额单位：100m3砌体方

	工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	19945.63 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	19178.49 

	1
	人工费
	
	
	
	5283.02 

	
	人工费
	工时
	834.6
	6.33 
	5283.02 

	2
	材料费
	
	
	
	13621.67 

	⑴
	块石
	m³
	108.00 
	60 
	6480.00 

	⑵
	M12.5砌筑砂浆 
	m³
	34.40 
	205.64 
	7073.90 

	⑶
	其他材料费
	%
	0.5
	13553.90 
	67.77 

	3
	机械使用费
	
	
	
	273.80 

	⑴
	砂浆搅拌机0.4m2
	台时
	6.38
	22.27 
	142.08 

	⑵
	胶轮架子车
	台时
	161.18
	0.82 
	131.72 

	（二）
	其他直接费
	%
	4
	19178.49 
	767.14 

	二
	间接费
	%
	7.6
	19945.63 
	1515.87 

	三
	利润
	%
	4
	21461.50 
	858.46 

	四
	材料价差
	
	
	
	1389.38 

	
	块石
	m³
	108
	12.86 
	1389.38 

	五
	税金
	%
	9
	23709.34 
	2133.84 

	合计
	
	
	
	25843.18 


M10浆砌石基础

	定额编号：03027                                                       定额单位：100m3砌体方

	工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	18399.82 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	17692.13 

	1
	人工费
	
	
	
	4332.25 

	
	人工费
	工时
	684.4
	6.33 
	4332.25 

	2
	材料费
	
	
	
	13087.86 

	⑴
	块石
	m³
	108.00 
	60 
	6480.00 

	⑵
	M10砌筑砂浆 
	m³
	34.00 
	192.43 
	6542.74 

	⑶
	其他材料费
	%
	0.5
	13022.74 
	65.11 

	3
	机械使用费
	
	
	
	272.02 

	⑴
	砂浆搅拌机0.4m2
	台时
	6.3
	22.27 
	140.30 

	⑵
	胶轮架子车
	台时
	161.18
	0.82 
	131.72 

	（二）
	其他直接费
	%
	4
	17692.13 
	707.69 

	二
	间接费
	%
	7.6
	18399.82 
	1398.39 

	三
	利润
	%
	4
	19798.20 
	791.93 

	四
	材料价差
	
	
	
	1389.38 

	
	块石
	m³
	108
	12.86 
	1389.38 

	五
	税金
	%
	9
	21979.51 
	1978.16 

	合计
	
	
	
	
	23957.67 


砂砾石垫层

	定额编号：03001                                         定额单位：100m3实方

	工作内容：摊铺、找平、压实、修坡。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	9003.90 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	8657.59 

	1
	人工费
	工时
	507.6
	6.33 
	3213.11 

	2
	材料费
	 
	
	
	5444.48 

	⑴
	砂砾料
	m3
	102
	52.85 
	5390.58 

	⑵
	其他材料费
	%
	1
	5390.58 
	53.91 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	8657.59 
	346.30 

	二
	间接费
	%
	7.6
	9003.90 
	684.30 

	三
	利润
	%
	4
	9688.19 
	387.53 

	五
	税金
	%
	9
	10075.72 
	906.81 

	 
	合计
	元
	
	
	10982.53 


60mm厚灰色透水砖

	定额编号：03006                                         定额单位：100m3砌体方

	工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝。

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	34782.89 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	33445.08 

	1
	人工费
	
	
	
	3660.01 

	
	人工费
	工时
	578.2
	6.33 
	3660.01 

	2
	材料费
	
	
	
	29630.69 

	⑴
	砖
	千块
	51
	480 
	24480.00 

	⑵
	M10砌筑砂浆 
	m3
	26
	192.43 
	5003.28 

	⑶
	其他材料费
	%
	0.5
	29483.28 
	147.42 

	3
	机械使用费
	
	
	
	154.38 

	⑴
	砂浆搅拌机0.4m2
	台时
	4.68
	22.27 
	104.22 

	⑵
	胶轮架子车
	台时
	61.38
	0.82 
	50.16 

	（二）
	其他直接费
	%
	4
	33445.08 
	1337.80 

	二
	间接费
	%
	7.6
	34782.89 
	2643.50 

	三
	利润
	%
	4
	37426.38 
	1497.06 

	五
	税金
	%
	9
	38923.44 
	3503.11 

	合计
	
	
	
	42426.55 


粗砂垫层（30mm）

	定额编号：03001                                                         定额单位：100m3实方

	工作内容：摊铺、找平、压实、修坡。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	9457.04 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	9093.30 

	1
	人工费
	工时
	507.6
	6.33 
	3213.11 

	2
	材料费
	 
	
	
	5880.20 

	⑴
	粗砂
	m3
	102
	57.08 
	5821.98 

	⑵
	其他材料费
	%
	1
	5821.98 
	58.22 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	9093.30 
	363.73 

	二
	间接费
	%
	7.6
	9457.04 
	718.73 

	三
	利润
	%
	4
	10175.77 
	407.03 

	五
	税金
	%
	9
	10582.80 
	952.45 

	 
	合计
	元
	
	
	11535.25 


碎石垫层(100mm）

	定额编号：03001                                        定额单位：100m3实方

	工作内容：摊铺、找平、压实、修坡。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	9770.08 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	9394.31 

	1
	人工费
	工时
	507.6
	6.33 
	3213.11 

	2
	材料费
	 
	
	
	6181.20 

	⑴
	碎石
	m3
	102
	60 
	6120.00 

	⑵
	其他材料费
	%
	1
	6120 
	61.20 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	9394.31 
	375.77 

	二
	间接费
	%
	7.6
	9770.08 
	742.53 

	三
	利润
	%
	4
	10512.61 
	420.50 

	四
	材料价差
	
	
	
	2218.25 

	
	碎石
	m3
	102
	21.75 
	2218.25 

	五
	税金
	%
	9
	13151.37 
	1183.62 

	 
	合计
	元
	
	
	14334.99 


C25砼基础、底板（商品砼F200、W6）
	定额编号：[04006]                                                           定额单位：100m3

	 施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	28615.57 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	27514.97 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	3371.99 

	
	人工费                           
	工时
	532.7
	6.33 
	3371.99 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	23751.12 

	
	板枋材
	m3
	0.15
	2000.00 
	300.00 

	
	钢模板
	kg
	349
	6.50 
	2268.50 

	
	铁件
	kg
	46.4
	4.00 
	185.60 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	103
	200.00 
	20600.00 

	
	其他材料费                        
	%
	1.7
	23354.10 
	397.02 

	3
	机械费
	
	
	
	391.86 

	
	振动器1.1kW
	台时
	26.00 
	1.88 
	48.94 

	
	风水枪
	台时
	11.00 
	27.36 
	300.93 

	
	其他机械费
	%
	12.0 
	349.88 
	41.99 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	27514.97 
	1100.60 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	28615.57 
	2174.78 

	三
	利润                          
	％
	4 
	30790.36 
	1231.61 

	四
	材料价差
	
	
	
	8240.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	103 
	80 
	8240.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	40261.97 
	3623.58 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	43885.55 


C25砼闸墩（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04003]                                                            定额单位：100m3

	施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	29593.51 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	28455.30 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	4626.60 

	
	人工费                           
	工时
	730.9
	6.33 
	4626.60 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	23057.61 

	
	板枋材
	m3
	0.26
	2000 
	520.00 

	
	钢模板
	kg
	55
	7 
	357.50 

	
	铁件
	kg
	32
	4 
	128.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	108
	200 
	21600.00 

	
	其他材料费                        
	%
	2
	22605.50 
	452.11 

	3
	机械费
	
	
	
	771.09 

	
	振动器1.1kW
	台时
	51.00 
	1.88 
	96.01 

	
	风水枪
	台时
	21.00 
	27.36 
	574.51 

	
	其他机械费
	%
	15.0 
	670.52 
	100.58 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4.00 
	28455.30 
	1138.21 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.60 
	29593.51 
	2249.11 

	三
	利润                          
	％
	4.00 
	31842.62 
	1273.70 

	四
	材料价差
	
	
	
	8640.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	108
	80 
	8640.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9.00 
	41756.33 
	3758.07 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	45514.39 


 C25砼扭面墙（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04005]                                                            定额单位：100m3

	施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	32739.19 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	31479.99 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	5145.66 

	
	人工费                           
	工时
	812.9
	6.33 
	5145.66 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	25563.24 

	
	板枋材
	m3
	0.61
	2000 
	1220.00 

	
	钢模板
	kg
	133
	6.5 
	864.50 

	
	铁件
	kg
	76
	4 
	304.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	113
	200 
	22600.00 

	
	其他材料费                        
	%
	2.3
	24988.50 
	574.74 

	3
	机械费
	
	
	
	771.09 

	
	振动器1.1kW
	台时
	51.00 
	1.88 
	96.01 

	
	风水枪
	台时
	21.00 
	27.36 
	574.51 

	
	其他机械费
	%
	15.0 
	670.52 
	100.58 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	31479.99 
	1259.20 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	32739.19 
	2488.18 

	三
	利润                          
	％
	4 
	35227.36 
	1409.09 

	四
	材料价差
	
	
	
	9040.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	113
	80 
	9040.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	45676.46 
	4110.88 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	49787.34 


 C25砼挡墙、胸墙（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04004]                                                              定额单位：100m3

	施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	32605.62 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	31351.56 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	5137.43 

	
	人工费                           
	工时
	811.6
	6.33 
	5137.43 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	25443.03 

	
	板枋材
	m3
	0.58
	2000 
	1160.00 

	
	钢模板
	kg
	126
	6.5 
	819.00 

	
	铁件
	kg
	73
	4 
	292.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	113
	200 
	22600.00 

	
	其他材料费                        
	%
	2.3
	24871.00 
	572.03 

	3
	机械费
	
	
	
	771.09 

	
	振动器1.1kW
	台时
	51.00 
	1.88 
	96.01 

	
	风水枪
	台时
	21.00 
	27.36 
	574.51 

	
	其他机械费
	%
	15.0 
	670.52 
	100.58 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	31351.56 
	1254.06 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	32605.62 
	2478.03 

	三
	利润                          
	％
	4 
	35083.64 
	1403.35 

	四
	材料价差
	
	
	
	9040.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	113
	80 
	9040.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	45526.99 
	4097.43 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	49624.42 


 C25砼箱涵（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04014]                                                            定额单位：100m3

	施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	29859.02 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	28710.60 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	4425.94 

	
	人工费                           
	工时
	699.2
	6.33 
	4425.94 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	24115.38 

	
	板枋材
	m3
	0.57
	2000 
	1140.00 

	
	钢模板
	kg
	90.34
	7 
	587.21 

	
	铁件
	kg
	52.1
	4 
	208.40 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	109
	200 
	21800.00 

	
	其他材料费                        
	%
	1.6
	23735.61 
	379.77 

	3
	机械费
	
	
	
	169.28 

	
	振动器1.1kW
	台时
	49.13 
	1.88 
	92.48 

	
	风水枪
	台时
	2.00 
	27.36 
	54.72 

	
	其他机械费
	%
	15.0 
	147.20 
	22.08 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	28710.60 
	1148.42 

	二
	间 接 费                          
	％
	8 
	29859.02 
	2269.29 

	三
	利润                          
	％
	4 
	32128.31 
	1285.13 

	四
	材料价差
	
	
	
	8640.00 

	0
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	108
	80 
	8640.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	42053.44 
	3784.81 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	45838.25 


 C15砼垫层（100mm厚，商品砼F200、W6）

	 定额编号：[04006]                                                           定额单位：100m³

	   施工方法： 混模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                          

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	28615.57 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	27514.97 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	3371.99 

	
	人工费                           
	工时
	532.70 
	6.33 
	3371.99 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	23751.12 

	
	板枋材
	m3
	0.15
	2000
	300.00 

	
	钢模板
	kg
	349
	6.5
	2268.50 

	
	铁件
	kg
	46.4
	4
	185.60 

	
	100mm厚C15砼（商品砼F200、W6）
	m³
	103.00 
	200.00 
	20600.00 

	
	其他材料费                        
	%
	1.70 
	23354.10 
	397.02 

	３
	 机械使用费                       
	
	          
	        
	391.86 

	
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	26.00 
	1.88 
	48.94 

	
	风(砂)水枪 6m3/min
	台时
	11.00 
	27.36 
	300.93 

	
	其他机械费                        
	％
	12.00 
	349.88 
	41.99 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	27514.97 
	1100.60 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	28615.57 
	2174.78 

	三
	利润                          
	％
	4 
	30790.36 
	1231.61 

	四
	材料价差
	
	
	
	6695.00 

	
	100mm厚C15砼（商品砼F200、W6）
	m³
	103.00 
	65.00 
	6695.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	38716.97 
	3484.53 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	42201.50 


C25砼排架、机架板（商品砼F200、W6）

	定额编号：[04016]                                                              定额单位：100m3

	   施工方法：模板制作、安装、拆除、凿毛、清洗、浇筑、养护等。                                                                                                         

	序号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	38171.73 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	36703.59 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	11302.85 

	
	人工费                           
	工时
	1785.6
	6.33 
	11302.85 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	25212.90 

	
	板枋材
	m3
	0.4
	2000.00 
	800.00 

	
	钢模板
	kg
	451.2
	6.50 
	2932.80 

	
	铁件
	kg
	20
	4.00 
	80.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	106
	200.00 
	21200.00 

	
	其他材料费                        
	%
	0.8
	25012.80 
	200.10 

	3
	机械费
	
	
	
	187.84 

	
	振动器1.1kW
	台时
	50.6
	1.88 
	95.25 

	
	风水枪
	台时
	2.76
	27.36 
	75.51 

	
	其他机械费
	％
	10
	170.76 
	17.08 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	36703.59 
	1468.14 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	38171.73 
	2901.05 

	三
	利润                          
	％
	4 
	41072.78 
	1642.91 

	四
	材料价差
	
	
	
	8480.00 

	
	C25砼（商品砼F200、W6）
	m3
	106
	80.00 
	8480.00 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	51195.69 
	4607.61 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	55803.30 


5cm厚保温板购置及铺设（25kg/m3）购置及安装

	定额编号：HG9039换                                                          定额单位：100m2

	  施工方法：场内运输、安装。                                                                                                      

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	2178.03 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	2094.26 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	98.12 

	
	人工
	工时
	15.50 
	6.33 
	98.12 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	1996.14 

	
	聚苯乙烯保温板5cm
	m2
	103.00 
	19.00 
	1957.00 

	
	其他材料费                        
	%
	2.00 
	1957.00 
	39.14 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4.0 
	2094.26 
	83.77 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	2178.03 
	165.53 

	三
	利润                          
	％
	4.0 
	2343.56 
	93.74 

	五
	 税 金                            
	％
	9.0 
	2437.30 
	219.36 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	2656.65 


双组份聚氨酯密封胶

	定额编号：HG4006                                                                定额单位：m3

	  施工方法：施工部位的打磨、清扫，聚硫密封胶配料调制、填缝、养护等。                                                                                                   

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	25624.36 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	24638.80 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	1290.69 

	
	人工
	工时
	203.90 
	6.33 
	1290.69 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	23219.55 

	
	双组分聚硫密封胶
	m3
	1.04 
	22000 
	22880.00 

	
	汽油
	kg
	12.62 
	8.69 
	109.65 

	
	其他材料费                        
	%
	1.00 
	22989.65 
	229.90 

	３
	 机械使用费                       
	
	          
	        
	128.57 

	
	手持式砂轮机
	台时
	34.65 
	3.09 
	107.14 

	
	其他机械费
	%
	20.00 
	107.14 
	21.43 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4 
	24638.80 
	985.55 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	25624.36 
	1947.45 

	三
	利润                          
	％
	4 
	27571.81 
	1102.87 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	28674.68 
	2580.72 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	31255.40 


651橡胶止水带

	定额编号：水利40127                                          定额单位：100m

	工作内容：场内运输、铺设、接缝（针缝）。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	
	
	9931.31 

	㈠
	基本直接费
	 
	
	
	9549.34 

	1
	人工费
	工时
	168.3
	6.33 
	1065.34 

	2
	材料费
	 
	
	
	8484.00 

	⑴
	橡胶止水带
	m
	105
	80.00 
	8400.00 

	⑵
	其他材料费
	%
	1
	8400.00 
	84.00 

	㈡
	其他直接费
	%
	4
	9549.34 
	381.97 

	二
	间接费
	%
	7.6
	9931.31 
	754.78 

	三
	企业利润
	%
	4
	10686.09 
	427.44 

	五
	税金
	%
	9
	11113.54 
	1000.22 

	 
	合计
	元
	
	
	12113.75 


 钢筋制作、安装

	定额编号：[04068]                                                              定额单位：1t

	  施工方法： 钢筋制作与安装。                                                                                                         

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	5360.35 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	5154.18 

	１
	 人工费                           
	
	
	        
	658.32 

	
	人工
	工时
	104.0 
	6.33 
	658.32 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	4368.51 

	
	钢筋
	t
	1.06 
	4009 
	4249.67 

	
	铁丝
	kg
	4.00 
	4.00 
	16.00 

	
	电焊条
	kg
	7.22 
	7.66 
	55.31 

	
	其他材料费                        
	%
	1.10 
	4320.97 
	47.53 

	３
	 机械使用费                       
	
	          
	        
	127.35 

	
	钢筋调直机 4-14kw
	台时
	0.66 
	16.87 
	11.14 

	
	风(砂)水枪 6ｍ/min              
	台时
	1.71 
	27.36 
	46.78 

	
	钢筋切断机 20kw
	台时
	0.44 
	21.44 
	9.43 

	
	钢筋弯曲机 φ6-40
	台时
	1.21 
	13.87 
	16.78 

	
	电焊机 25KVA
	台时
	0.42 
	63.36 
	26.61 

	
	其他机械费                        
	%
	15.00 
	110.74 
	16.61 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4.0 
	5154.18 
	206.17 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	5360.35 
	407.39 

	三
	利润                          
	％
	4.0 
	5767.73 
	230.71 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	5998.44 
	539.86 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	6538.30 


组合井成孔（深28m）

	定额编号：B60117                                                               定额单位：眼

	   施工方法：定位、钻孔、缠尼纶纱、绑扎、下管、护井。                                                                                                        

	编号
	         名 称 及 规 格           
	单位
	  数  量  
	单价(元)
	 合计(元) 

	一
	直 接 费
	
	          
	        
	5112.90 

	㈠
	基 本 直 接 费
	
	          
	        
	4916.25 

	１
	 人工费                           
	工时
	
	        
	957.10 

	
	人工费                           
	工时
	144.00 
	6.33 
	911.52 

	
	其他人工费
	%
	5.00 
	911.52 
	45.58 

	２
	 材料费                           
	
	          
	        
	3959.15 

	
	支管φ50mmPE管
	m
	168 
	9.0 
	1512.00 

	
	滤水管φ50mmPE盘管
	m
	168 
	9.0 
	1512.00 

	
	集水管DN100
	m
	1.68 
	9.0 
	15.12 

	
	尼纶纱60目
	m
	70.0 
	8.5 
	595.00 

	
	线绳
	kg
	9.10 
	15.0 
	136.50 

	
	其他材料费
	％
	5.0 
	3770.6 
	188.53 

	㈡
	其他直接费                        
	％
	4.0 
	4916.25 
	196.65 

	二
	间 接 费                          
	％
	7.6 
	5112.90 
	388.58 

	三
	利润                          
	％
	4.0 
	5501.48 
	220.06 

	五
	 税 金                            
	％
	9 
	5721.54 
	514.94 

	
	   合   计                        
	
	          
	        
	6236.47 


土地整治

	定额编号：01146                                                               定额单位：100m3

	 工作内容：74kw推土机推土，场平。

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	 
	 
	
	97.43 

	(一)
	基本直接费
	 
	 
	
	93.68 

	1
	人工费
	工时
	0.7
	6.33 
	4.43 

	2
	材料费
	 
	 
	
	13.61 

	 
	零星材料费
	%
	17
	80.07 
	13.61 

	3
	机械使用费
	 
	 
	
	75.64 

	 
	推土机 74kW
	台时
	0.49
	154.37 
	75.64 

	(二)
	其他直接费
	%
	4
	93.68 
	3.75 

	二
	间接费
	%
	7.6
	97.43 
	7.40 

	三
	企业利润
	%
	4
	104.84 
	4.19 

	四
	税金
	%
	9
	109.03 
	9.81 

	 
	合计
	
	 
	
	118.84 


全面整地

	定额编号： 08045　　　                                         定额单位：1hm2

	工作内容：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地。

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	一
	直接费
	
	
	
	813.70 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	801.67 

	1
	人工费
	工时
	19
	6.33 
	120.27 

	2
	材料费
	
	
	
	186.45 

	⑴
	农家土杂肥
	m3
	1
	165 
	165 

	⑵
	其他材料费
	%
	13
	165 
	21.45 

	3
	机械费
	
	
	
	494.95 

	
	拖拉机37kw
	台时
	8
	61.87 
	494.95 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	801.67 
	12.03 

	二
	间接费
	%
	5.5
	813.70 
	44.75 

	三
	利润
	%
	2
	858.45 
	17.17 

	四
	税金
	%
	9
	875.62 
	78.81 

	合计
	
	
	
	954.42 


穴状（圆形）整地 （40×40cm）

	定额编号： 08027　　　　                                  定额单位：100个

	工作内容：人工挖土、翻土、碎土

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	65.02 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	64.06 

	1
	人工费
	工时
	9.2
	6.33 
	58.24 

	2
	材料费
	
	
	
	5.82 

	⑴
	零星材料费
	%
	10
	58.24 
	5.82 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	64.06 
	0.96 

	二
	间接费
	%
	5.5
	65.02 
	3.58 

	三
	企业利润
	%
	2
	68.60 
	1.37 

	四
	税金
	%
	9
	69.97 
	6.30 

	合计
	
	
	
	
	76.27 


穴状（圆形）整地 （80×80cm）

	定额编号： 08029-b                                           定额单位：100个

	工作内容：人工挖土、翻土、碎土

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	347.01 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	341.88 

	1
	人工费
	工时
	49.1
	6.33 
	310.80 

	2
	材料费
	
	
	
	31.08 

	⑴
	零星材料费
	%
	10
	310.80 
	31.08 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	341.88 
	5.13 

	二
	间接费
	%
	5.5
	347.01 
	19.09 

	三
	企业利润
	%
	2
	366.10 
	7.32 

	四
	税金
	%
	9
	373.42 
	33.61 

	合计
	
	
	
	
	407.03 


水平犁沟整地
	定额编号：08034               　　　　                                         定额单位：hm2

	工作内容：人工上下翻土、打隔挡。

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1684.24 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1659.35 

	1
	人工费
	工时
	257
	6.33 
	1626.81 

	2
	材料费
	
	
	
	32.54 

	⑴
	零星材料费
	%
	2
	1626.81 
	32.54 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	1659.35 
	24.89 

	二
	间接费
	%
	5.5
	1684.24 
	92.63 

	三
	利润
	%
	2
	1776.87 
	35.54 

	四
	税金
	%
	9
	1812.41 
	163.12 

	四
	
	
	
	1975.52 


栽植灌木（紫丁香、连翘）

	定额编号： 08093                                定额单位：100株                                                                                                                     

	工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	163.70 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	161.28 

	1
	人工费
	工时
	20
	6.33 
	126.60 

	2
	材料费
	
	
	
	34.68 

	
	灌木
	株
	102
	8.5
	

	
	水
	m3
	1.875
	1
	1.88 

	
	其他材料费
	%
	4
	867
	34.68 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	161.28 
	2.42 

	二
	间接费
	%
	5.5
	163.70 
	9.00 

	三
	利润
	%
	2
	172.70 
	3.45 

	四
	税金
	%
	9
	176.15 
	15.85 

	合计
	
	
	
	192.00 


栽植灌木（重瓣榆叶梅、黄刺玫）

	定额编号： 08093                                                           定额单位：100株                                                                                                                     

	工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	165.77 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	163.32 

	1
	人工费
	工时
	20
	6.33 
	126.60 

	2
	材料费
	
	
	
	36.72 

	
	灌木
	株
	102
	9
	

	
	水
	m3
	1.875
	1
	1.88 

	
	其他材料费
	%
	4
	918
	36.72 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	163.32 
	2.45 

	二
	间接费
	%
	5.5
	165.77 
	9.12 

	三
	利润
	%
	2
	174.89 
	3.50 

	四
	税金
	%
	9
	178.39 
	16.06 

	合计
	
	
	
	194.45 


栽植乔木

	定额编号：08116                                   定额单位：100株                                                                                                                     

	工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	585.86 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	577.20 

	1
	人工费
	工时
	90
	6.33 
	569.70 

	
	材料费
	
	
	
	7.50 

	
	乔木
	株
	102
	
	

	
	水
	m3
	7.5
	1
	7.50 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	577.20 
	8.66 

	二
	间接费
	%
	5.5
	585.86 
	32.22 

	三
	企业利润
	%
	2
	618.08 
	12.36 

	四
	税金
	%
	9
	630.44 
	56.74 

	合计
	
	
	
	687.18 


栽植花卉（景天）

	定额编号：08097                                   定额单位：100株                                                                                                                   

	工作内容：翻土整地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、浇水、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	110.16 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	108.53 

	1
	人工费
	工时
	2.5
	6.33 
	15.83 

	
	材料费
	
	
	
	92.70 

	
	景天
	株
	103
	0.45
	

	
	其他材料费
	%
	2
	46.35
	92.70 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	108.53 
	1.63 

	二
	间接费
	%
	5.5
	110.16 
	6.06 

	三
	利润
	%
	2
	116.22 
	2.32 

	四
	税金
	%
	9
	118.54 
	10.67 

	合计
	
	
	
	129.21 


栽植花卉（大花萱草）

	定额编号：08097                                                             定额单位：100株                                                                                                                   

	工作内容：翻土整地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、浇水、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	141.52 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	139.43 

	1
	人工费
	工时
	2.5
	6.33 
	15.83 

	
	材料费
	
	
	
	123.60 

	
	大花萱草
	株
	103
	0.6
	

	
	其他材料费
	%
	2
	61.8
	123.60 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	139.43 
	2.09 

	二
	间接费
	%
	5.5
	141.52 
	7.78 

	三
	利润
	%
	2
	149.30 
	2.99 

	四
	税金
	%
	9
	152.29 
	13.71 

	合计
	
	
	
	166.00 


栽植花卉（鸢尾）

	定额编号：08097                                                              定额单位：100株                                                                                                                   

	工作内容：翻土整地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、浇水、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	151.98 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	149.73 

	1
	人工费
	工时
	2.5
	6.33 
	15.83 

	
	材料费
	
	
	
	133.90 

	
	鸢尾
	株
	103
	0.65
	

	
	其他材料费
	%
	2
	66.95
	133.90 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	149.73 
	2.25 

	二
	间接费
	%
	5.5
	151.98 
	8.36 

	三
	利润
	%
	2
	160.34 
	3.21 

	四
	税金
	%
	9
	163.55 
	14.72 

	合计
	
	
	
	178.27 


栽植绿篱

	定额编号：08125                                                         定额单位：100延米                                                                                                                  

	工作内容：开沟、排苗、回土、筑水堰、浇水、覆土、整形、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	310.94 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	306.34 

	1
	人工费
	工时
	48
	6.33 
	303.84 

	
	材料费
	
	
	
	2.50 

	
	绿篱
	m
	204
	
	

	
	水
	m3
	2.5
	1
	2.50 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	306.34 
	4.60 

	二
	间接费
	%
	5.5
	310.94 
	17.10 

	三
	利润
	%
	2
	328.04 
	6.56 

	四
	税金
	%
	9
	334.60 
	30.11 

	合计
	
	
	
	364.71 


栽植灌木（梭梭）

	定额编号： 08091                                            定额单位：100株                                                                                                                     

	工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	39.17 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	38.59 

	1
	人工费
	工时
	6
	6.33 
	37.98 

	2
	材料费
	
	
	
	0.61 

	
	梭梭
	株
	102
	0.3
	

	
	水
	m3
	0.375
	1
	0.00 

	
	其他材料费
	%
	2
	30.6
	0.61 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	38.59 
	0.58 

	二
	间接费
	%
	5.5
	39.17 
	2.15 

	三
	利润
	%
	2
	41.32 
	0.83 

	四
	税金
	%
	9
	42.15 
	3.79 

	合计
	
	
	
	45.94 


条播花草

	定额编号： 08048               　　　                                          定额单位：hm2

	工作内容：种子处理、开沟、播种、覆土、镇压。

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1281.6405

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1262.70 

	1
	人工费
	工时
	190.0 
	6.33 
	1202.70 

	2
	材料费
	
	
	
	60.00 

	⑴
	草籽
	kg
	20
	60.00 
	

	⑵
	其他材料费
	%
	5
	1200.00 
	60.00 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	1262.70 
	18.94 

	二 
	间接费
	%
	5.5
	1281.64 
	70.49 

	三
	利润
	%
	2
	1352.13 
	27.04 

	四
	税金
	%
	9
	1379.17 
	124.13 

	合计
	
	
	
	
	1503.30 


撒播沙蒿、沙米
	定额编号： 08057               　　　　                                       定额单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽。

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	409.48 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	403.43 

	1
	人工费
	工时
	60.0 
	6.33 
	379.80 

	2
	材料费
	
	
	
	23.63 

	
	沙蒿
	kg
	7.5
	43.00 
	

	
	沙米
	kg
	7.5
	20.00 
	

	
	其他材料费
	%
	5
	472.50 
	23.63 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	403.43 
	6.05 

	二 
	间接费
	%
	5.5
	409.48 
	22.52 

	三
	利润
	%
	2
	432.00 
	8.64 

	四
	税金
	%
	9
	440.64 
	39.66 

	合计
	
	
	
	480.29 


幼林抚育（第一年）

	定额编号：08136                                   定额单位：每公顷年                                                                                                                  

	工作内容：松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等抚育工作。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1295.27 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1276.13 

	1
	人工费
	工时
	144
	6.33 
	911.52 

	
	材料费
	
	
	
	364.61 

	
	零星材料费
	%
	40
	911.52 
	364.61 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	1276.13 
	19.14 

	二
	间接费
	%
	5.5
	1295.27 
	71.24 

	三
	企业利润
	%
	2
	1366.51 
	27.33 

	四
	税金
	%
	9
	1393.84 
	125.45 

	合计
	
	
	
	1519.29 


幼林抚育（第二年）

	定额编号：08137                                            定额单位：每公顷年                                                                                                                  

	工作内容：松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等抚育工作。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	935.47 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	921.65 

	1
	人工费
	工时
	112
	6.33 
	708.96 

	
	材料费
	
	
	
	212.69 

	
	零星材料费
	%
	30
	708.96 
	212.69 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	921.65 
	13.82 

	二
	间接费
	%
	5.5
	935.47 
	51.45 

	三
	企业利润
	%
	2
	986.92 
	19.74 

	四
	税金
	%
	9
	1006.66 
	90.60 

	合计
	
	
	
	1097.26 


幼林抚育（第三年）

	定额编号：08138                                                           定额单位：每公顷年                                                                                                                  

	工作内容：松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等抚育工作。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	735.01 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	724.15 

	1
	人工费
	工时
	88
	6.33 
	557.04 

	
	材料费
	
	
	
	167.11 

	
	零星材料费
	%
	30
	557.04 
	167.11 

	（二）
	其他直接费
	%
	1.5
	724.15 
	10.86 

	二
	间接费
	%
	5.5
	735.01 
	40.43 

	三
	利润
	%
	2
	775.44 
	15.51 

	四
	税金
	%
	9
	790.95 
	71.19 

	合计
	
	
	
	862.14 


国家水土保持重点工程








PAGE  


_1234567891.wmf

_1234567892.dwg

_1234567890.wmf

