
巴彦淖尔市磴口县“十四五”农村

供水保障规划

   内蒙古亨源勘测设计有限公司
 2020年3月
项目名称：巴彦淖尔市磴口县“十四五”农村供水保障规划

批   准：赵 焱

核   定：杜占宽

审   定：梁永生

项目负责人：王 磊
参 加 人 员：刘新宽   白  宇  李小慧

目       录

- 1 -

1
农村供水现状评估

- 1 -

1.1
自然地理、社会经济和水资源概况

- 3 -

1.2
“十三五”规划实施情况及成效

- 7 -

1.3
对标评估农村供水现状

- 11 -

2
实施“十四五”农村供水规划的必要性

- 14 -

3
规划指导思想与目标任务

- 14 -

3.1
规划编制依据

- 14 -

3.2
规划范围与水平年

- 14 -

3.3
规划指导思想与基本原则

- 15 -

3.4
规划目标

- 17 -

4
规划布局

- 17 -

4.1
水量供需平衡分析

- 17 -

4.2
规划总体布局

- 19 -

4.3
规划分区

- 21 -

5
工程建设内容

- 21 -

5.1
建设标准

- 22 -

5.2
工程建设内容

- 24 -

6
农村饮用水水源保护

- 24 -

6.1
水源地概况

- 26 -

6.2
水源地评价

- 29 -

6.3
水源保护区或保护范围划分

- 31 -

6.4
水源地保护措施

- 32 -

7
创新工程管理机制

- 32 -

7.1
水价机制建设

- 32 -

7.2
运行管护机制

- 35 -

7.3
用水户参与

- 36 -

8
投资估算与资金筹措

- 36 -

8.1
编制依据

- 36 -

8.2
编制方法

- 38 -

8.3
投资估算

- 44 -

8.4
分工程工程量估算表

- 64 -

8.5
资金筹措

65

9
财务分析

- 69 -

10
生态环境影响评价

- 69 -

10.1
环境影响分析

- 70 -

10.2
环境保护措施

- 72 -

10.3
结论

- 73 -

11
分期实施意见

- 73 -

11.1
实施安排原则

- 73 -

11.2
分期实施意见

- 74 -

12
保障措施

- 74 -

12.1
强化组织领导，逐级压实责任

- 74 -

12.2
引入市场机制，多方筹措资金

- 75 -

12.3
规范工程建设，明确建设质量

- 75 -

12.4
加强运行管护，健全机制体制


附表：1、磴口县农村供水基本情况统计表

      2、磴口县“十四五”农村供水保障规划工程建设内容表

      3、磴口县“十四五”农村供水保障规划投资估算表

      4、磴口县“十四五”农村供水概况和语气效益

附图：1、磴口县农村供水工程现状分布图

      2、磴口县农村供水工程规划分布图

摘要
随着当前社会经济的飞快发展，社会经济发生巨大的变化，新的问题、新的要求不断出现，保障农村牧区饮水安全是一项长期任务，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显。目前磴口县农村饮水工程仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、净水设施不齐备、管网漏损率较高、入户率和水质合格率偏低、管理手段落后、管理人员素质不高、人员不固定流动性大等问题，与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。“十四五”期间，按照上级有关文件要求，按照新的农村供水参考标准，结合地区社会经济发展状况，按照“抓两头带中间”的规划思路，因地制宜合理规划布局。平原区重点规划新建和改造规模化工程，依托或新建地表水、水库水、跨区域调水工程从根本上解决水源水量不足和水质超标问题。

按照国家关于加强农村基础设施建设，建设社会主义新农村的总体要求，坚持以人为本，以改善群众的基本生存环境、生活和生产条件，促进农村脱贫致富，全面建设小康社会为目标，抓住国家加大投资力度的有利时机，坚持 “因地制宜、巩固提高、强化管理、讲究效益”的指导方针，分层次、分地区、分步骤，加快速度、稳步实施，从实际出发，因地制宜地采取切实可行的措施，依靠科技力量，结合磴口县国民经济发展规划、广大农牧民居住分布情况、生活习惯，加快解决农村饮水安全工程建设步伐，改善农牧民生活条件，以此促进农村社会可持续发展，为全面建设小康社会奠定基础。

依据上级文件的精神要求，磴口县水利局成立农村牧区饮水安全工程现状需求摸排调查组，组织专人开展此项工作，按照文件的具体要求结合实际情况进行，采取实地查看调研摸底、召开座谈会、查阅有关档案资料，掌握第一手资料，准确反映饮水安全工程现状，组织乡镇分管领导和水利工作站站长进行座谈，听取受益区乡镇、嘎查村提质增效需求情况，结合专业技术要求、国家各有关部门对饮水安全工程的规定、规章的要求开展工作，对受益区乡镇、嘎查村提出的提质增效需求进行分类，对已经建设的饮水安全工程从工程规模、管理体制、运行情况、水源保护、水质检测情况、项目效果与效益以及项目持续性进行了全面自评估。

自实施人饮工程以来，磴口县共建设饮水安全工程27处，其中千人供水工程21处、千人以下集中式供水工程6处。解决了5.68万人的饮水问题。但是由于大多数工程建设久远，管道老化，数量不足等因素，使供水不足和水质不达标等问题凸显，因此要在“十四五”期间加强饮水工程提质增效建设步伐，争取在一个较大的历史阶段使的磴口县的饮水问题处于安全范围。

 工程特性表
	名   称
	单 位
	数  量
	备注

	一 基本情况
	
	
	

	项目位置
	
	磴口县
	

	受益镇（乡）、村个数
	个
	10个乡镇苏木、农场
	

	规划总人口
	人
	5.68万
	

	二 供水规模
	
	
	

	用水量
	M3/ d
	18401
	

	三 水源选择
	
	
	

	水源类型
	
	地下水
	

	水源水质
	类
	Ⅲ
	

	供水保证率
	％
	95%以上
	

	四 工程总体布置
	
	
	

	供水方式
	
	供水入户、集中供水
	

	新建
	处
	1
	

	改造
	处
	18
	

	五 工程设计
	
	
	

	1、取水构筑物
	
	
	

	地下水取水构筑物
	
	机电井
	

	2净水构筑物和设施
	
	
	

	净水工艺流程
	
	水源→水处理→消毒→用户
	

	消毒方式
	
	二氧化氯
	

	特殊水处理
	
	地下水除铁、除锰、苦咸水
	

	3 输水管与配水管网
	
	
	

	输、配水管网型式
	
	树枝状
	

	村级以上管网长度
	Km
	142.25
	

	村内管网长度
	Km
	267.65
	

	六 施工组织设计
	
	
	

	总工期
	年
	5
	

	七工程投资与资金筹措
	
	
	

	总投资
	万元
	10153.15
	

	八 主要经济指标
	
	
	

	生活用水水价
	元/m³
	
	

	经济内部收益率
	％
	11.13
	

	财务净现值
	万元
	2729.34
	


农村供水现状评估

自然地理、社会经济和水资源概况

地理位置

磴口县位于内蒙古巴彦淖尔市西南部，东北与杭锦后旗接壤，西北与乌拉特后旗相连，东南隔黄河同鄂尔多斯杭锦旗相望，西南与阿拉善盟比邻。地处东经106º9＇—107º10＇​，北纬40º9＇—40º57＇之间，是河套平原与乌兰布和沙漠的结合部。属内陆高平原区，河套盆地，其北部是狼山山脉，西部是乌兰布和沙漠，东部为黄河冲积平原，南靠黄河，地势总体趋向是从东南向西北倾斜，海拔高程在1030-2046m 之间。从地貌形态上可分为中低山（低山丘陵）区、沙丘区和平原区三个不同的地貌单元。

河流水系

磴口县东邻黄河境内全程52km，有引黄干渠1条，长45.4km；分干渠6条，总长148.15km。平原区以引黄灌溉，沙区以地下水灌溉为主，地下水补给主要是降水补给、灌溉入渗补给、黄河侧渗补给和山前测渗补给。

地形地貌

磴口县的主体部分为河套平原，在地质构造上为长期下沉的封闭的内陆断陷盆地，自中新生代以来形成了长期的范围广阔的以湖相为主的沉积层，因而含水层以细粒的厚层湖相粉细砂层为主。由于黄河多次改道迂回冲积，在表层广泛分布以河流相为主的冲积层和冲湖积层，岩性上除上部以砂层为主外，大部分地区为不厚的粘土质堆积物，构成含水层上覆的弱透水层，其与下伏含水层组成区内含水层上细下粗的“二元结构”。这一特点使表层潜水不发育，弱含水层厚度薄，颗粒细，水量小，与其下部稳定含水层有密切水力联系，在地下水形成条件和动态规律上基本一致。因此构成统一含水体，在水力特性上，部分地区为潜水，部分地区为承压水。在狼山山前地带沉积有厚度较薄的冲洪积层，分布范围较小，湖积层往往直低山麓。

西北部的狼山山区，自元古代开始至中生代，南北向区域压应力不断加据，形成了许多次一级的近东西向的断裂构造带，同时伴随多期岩浆岩侵入，地层岩性主要为花岗岩、闪长岩等。受多次构造运动的作用，断裂、节理、裂隙发育，有利于大气降水渗入补给，尤其在地势低洼处或节理裂隙密集带有利于地下水的储存。但是，由于磴口县属于大陆性半干旱气候，年降雨量少，基岩裂隙水接受补给量少，富水性一般较差，仅在节理裂隙密集带或者断裂构造带上，有利于地下水汇集，才有比较丰富的地下水。

水文地质

含水层结构及岩性：河套平原自中生代以来长期沉降，形成了长时间的范围广阔的以湖相沉积为主的地层，含水层以细粒的厚层湖相粉、细砂为主；冲洪积层不发育，厚度相对较薄，分布局限于山前地带，部分地区湖积层往往直低山麓。由于古气候和古地理环境的影响，在分地西北部地层中盐份积较高，形成范围广阔的咸水。同时，由于后期淡化作用，多以隐伏的埋藏型咸水为主，咸淡水介面受沉积环境和构造条件的控制，多以隐伏的埋藏型咸水为主，咸淡水介面受沉积环境和构造条件的控制，与区域浅层水含水量水层埋藏趋势一致，由东向西逐渐加深。

含水体的分布以东西向为主，北东及北西向为辅的两组斜交断裂控制，周边断裂发育，表现为断块型水文地质构造，断裂构造对咸水与盐份的分布和富存有明显的控制作用，潜伏于乌拉山隆起带两侧的断裂往往成为深层盐齿水向上侵染的通道，使处于盆地边缘的第四纪含水层咸化。沉积构造控制了含水层几何形态，自东向西分布的阶梯状断拗，使含水量水层厚度自东向西，由南向北逐渐增厚。河套平原东部、南部浅层淡水含水层单一稳定，以粉细砂和中细砂为主，含水量水层厚度大，富水性中等，调节资源丰富，相变小，埋藏浅，分布稳定，便于成井。

地下水补、径、排关系：区域地下水补、径、排条件，除受地质构造、地层岩性和地貌控制外，还受气象、水文和人为灌排等因数的影响。

河套平原地下水总的流向为由西南向东北，上游含水层厚度大，颗粒粗，富水性好，导水能力强，下游含水层变薄，颗粒变细，富水性变差。西南部上游补给区单位涌水量下般为10-20m³/h•m。

行政区划

磴口县辖4镇1苏木5个国营农场。根据2019年统计资料，磴口县总人口11.68万人，总户数46371户，其中：城镇人口3.9万人，12300户；农牧区人口7.7万人（其中农场1.82万人），24200户。

社会经济概况

磴口县以农业为主要经济。种植葵花、玉米、番茄等经济作物。据2014年末统计，磴口县生产总产值59.96亿元，农业总产值14.504亿元，第三产业产值10.19亿元，农牧民人均收入12744元。磴口县牲畜总头数为54.11万头(只)，养殖业是当地农牧民生产活动中一项重要的经济来源。
水资源开发利用状况

磴口县现状供水量地表水5.375亿立方米，地下水供水量0.484亿立方米，其他水源供水量0.023亿立方米。现状农田灌溉用水量5.342亿m³，占总用水量的90.82%；林牧渔畜用水量0.403亿m³，占总用水量的6.85%；工业用水量0.066亿m³，占总用水量的1.12%；城镇公共用水量0.005亿m³，占总用水量的0.09%；生活用水量0.035亿m³，占总用水量的0.6%；生态用水量0.031亿m³，占总用水量的0.53%。

“十三五”规划实施情况及成效

实施情况
“十三五”期间主要建设内容如下：

1）沙金-公地集中供水改造工程
工程共改造管网38.8km，其中村头以上管网25.7km，村内管网13.1km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处。

2）补隆-协成集中供水改造工程
工程共改造管网30km，其中村头以上管网22km，村内管网8km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路2km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
3）隆盛合集中供水改造工程
工程共改造管网29.2km，其中村头以上管网22.5km，村内管网6.7km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路2km，变频系统1套。
4）哈腾苏木集中供水工程
工程共改造管网8.7km，其中村头以上管网5.7km，村内管网3km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km。
5）渡口镇南尖子-大滩村集中供水改造工程
工程共改造管网16.8km，其中村头以上管网13.2km，村内管网3.6km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
6）渡口镇永胜-新地村集中供水改造工程
工程共改造管网23.1km，其中村头以上管网17.8km，村内管网5.3km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
7）哈腾套海农场集中供水改造工程
工程共改造管网9.3km，其中村头以上管网6.2km，村内管网3.1km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
8）纳林套海农场三分场集中供水改造工程
工程共改造管网6.8km，其中村头以上管网4.5km，村内管网2.3km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套。
9）包尔盖农场集中供水改造工程
工程共改造管网13.1km，其中村头以上管网8.7km，村内管网4.4km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套。
10）巴彦套海农场集中供水改造工程
工程共改造管网12.8km，其中村头以上管网8.5km，村内管网4.3km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套。
11）哈腾套海农场七分场集中供水改造工程
工程共改造管网8.7km，其中村头以上管网5.7km，村内管网3km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路1km，变频系统1套。
12）阿茨饮水安全改造工程
工程共改造管网6.6km，其中村头以上管网4.4km，村内管网2.2km。
13）扎格乌素饮水安全改造工程
工程共改造管网5.4km，其中村头以上管网3.6km，村内管网1.8km。
14）沟心庙饮水安全改造工程
工程共改造管网9.6km，其中村头以上管网6.4km，村内管网3.2km。
15）协成桃来村饮水安全改造工程
工程共改造管网2.4km，其中村头以上管网1.8km，村内管网0.6km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路0.5km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
16）永进七八社饮水安全改造工程
工程共改造管网3.4km，其中村头以上管网2.6km，村内管网0.8km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路0.5km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
17）沙金巴音温都尔饮水安全改造工程
工程共改造管网1km，其中村头以上管网0.7km，村内管网0.3km。
18）木雷滩饮水安全改造工程
工程共改造管网1.1km，其中村头以上管网0.7km，村内管网0.4km。
19）新建召滩村-海子沿集中供水工程
工程共改造管网39.9km，其中村头以上管网9.3km，村内管网30.6km。新建水源井1眼，水源井管理房1座，潜水泵1台，水源地保护1处；水厂更换变压器1台，输电线路0.5km，变频系统1套，配备消毒设备1套。
总结实施成效
磴口县农村饮水安全巩固提升工程实施运行后给全县带来了明显的社会和经济效益。
一是解决部分因各种客观原因新出现的饮水不安全人口。

二是对已建部分饮水工程进行改造提升技术，保障供水安全。

三是到2020年，平原地区农村集中式供水受益人口达95%，农村自来水普及率达到90%。

四是推动了农村城镇化建设。随着改革开放的不断推进，国家把加快小城镇建设做为带动农村经济和社会发展的一大战略，以推动国经济持续、快速、稳定的发展。农村供水是小城镇建设的重要基础设施，也是农村进入小康社会的一重要标志。实践证明，农村供水工程对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥了及其重要作用。
因此，农村饮水安全工程的建设极大地改善了农村生产生活，为广大农村社会经济发展起到了积极促进作用，被广大人民群众誉为“德政工程、民心工程”。
基本经验
1）加强组织领导，是确保工程建设与管理顺利开展的前提。
县政府把饮水安全工程作为全面建设小康社会的基础工程、农村社会的安康工程、勤政为民的民心工程，放在了十分重要的战略位置，列入区政府重点办好的实事之一。按照国家农村饮水安全工程建设与管理的要求，成立了由政府县长任组长，四大班子分管领导任副组长，明确了各级各部门的职责。县政府作为农村饮水安全工程建设的责任主体和管理主体，政府县长是第一责任人，分管副县长是直接责任人。各职能部门按照各自职责，分别负责做好项目规划报批、资金管理拨付、工程组织实施、群众宣传发动、水质监测评估、资金监督审计等项工作。县政府加大了对县直部门和各镇的考核力度，层层签订责任状，并纳入各镇和县直各单位年终实绩考核目标，保证工程建设与管理的顺利开展。

 2）科学论证，合理规划，扎实做好工程项目前期工作，是确保工程建设与管理顺利实施的重要内容。

为了建好、管好、用好饮水安全工程，使全区农民尽快喝上卫生水、放心水，磴口县以国家三部委核定的全县农村饮水不安全人口为基数，重新调查核实了农村饮水安全现状。同时开展了全县水资源状况调查评价，完成了水资源评价成果报告。在上级部门的指导下，在全县农村安全饮水工程总体规划的基础上，编制完成了《磴口县农村饮水安全工程“十三五” 规划》，本着“先重后轻、先急后缓、突出重点、分步实施”的原则,确定了优先实施集中供水工程，编制了年度实施计划，制定了工程实施方案。规划中尽量做到因地制宜、远近结合、统筹兼顾、科学规划，根据全县的供水工程现状，充分利用现有的水资源条件和工程设施，合理确定工程方案、形式和规模。聘请有资质的勘察设计单位，在认真勘查、科学论证的基础上，编制了集中供水工程的可行性研究报告，为加快工程建设进度和工程的科学实施奠定了基础。

3）积极发动群众，投劳筹资，保证工程投入是确保工程建设与管理顺利开展的重要条件。

为了保证饮水安全工程建设的资金投入，磴口县坚持国家、地方及群众筹资相结合的原则。县财政在经费十分紧张的情况下，坚持按要求安排地方配套资金。对农民投入部分，凡投劳可以完成的，由农民投劳完成，投劳不能完成的部分，发动农民自筹资金解决。通过广泛发动、多方筹资，保证了饮水安全工程建设的投入，促进了工程的顺利建设。

4）坚持建设程序，强化财务管理，是确保工程顺利实施的基础。

为了按设计标准完成工程建设任务，磴口县严格执行工程建设基本程序，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。在工程建设中，建设单位、监理单位、质量监督单位和施工单位严格履行合同内容，确保工程顺利进行。

（1）在确保高起点规划设计的前提下，严格执行三项制度，严把工程质量关。

（2）把好饮水工程管材、管件、设备采购关，严格实行集中招标采购。

（3）完善工程质量监督体系，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制，明确了参建各方的质量责任。在资金管理方面，设立了饮水安全工程建设资金专户，实行专款使用，专户管理，严格执行基建会计制度，保证了资金效益的发挥。 

5）加强工程的运行管理，发挥工程效益，是确保工程建设与管理顺利开展的保障。

农村饮水安全工程属政府公益性福利事业。目前，工程建成后的由县水务局成立供水站对供水工程进行管理。供水站实行独立经营、单独核算、有偿供水、计量收费，并依据实际情况制定了《运行操作管理工作制度》、《维修管理工作制度》、《水质监测工作制度》、《用水管理工作制度》、《安全管理工作制度》、《值班人员管理工作制度》等一系列有关的规章制度，并不断强化运行管理，使工程逐步走上以水养水良性运转的轨道。

对标评估农村供水现状

农村供水工程基本情况
磴口县地下水较丰富，供水水源类型主要以地下水为主，磴口县现有供水工程27处，其中千人以上规模有21处，千人以下规模6处，大型集中供水工程供水范围以苏木镇行政区划分为界，小型供水工程供水范围为行政村或工程设计中居住人口较集中的范围。现状受益人口56800人。现有供水工程设施配套均为直供配置，井水直接通过潜水泵进入管道供给用户，大部分工程没有消毒和水处理设施。原6个乡镇、3个苏木所在地（撤乡并镇前），供水管网均是2000年以前防砷改水和“380”等小型供水工程。在实施大型集中供水工程时，这些区域均并入集中供水工程管网运行，供水工程建成年限已有20年，按照设计已达到报废年限，管网老化严重，漏损率高，维修费用逐年增加，供水保证率低，需要进行管网更新改造。
磴口县所有集中供水工程全部由磴口县农村供水总站统一管理，运行比较困难，水价较低。供水站水质检测能力能力低，基本上是肉眼看口尝。磴口县供水工程水源地保护全部划定保护区范围。但全部没有采取工程措施进行保护。

水费收取率平均为80%，收取水费勉强用于支出运转电费，目前县财政没有补贴，也没有建立维修养护基金，随着工程的不断运行，近几年水泵、管网维修费用逐年增加，供水成本不断增加,现行的水费价格低于成本，农村牧区供水工程严重亏损，靠水费难以维持供水工程运行。

现行水质检测以磴口县疾病预防控制中心定期检测为主，据2015年检测结果统计分析，磴口县水质达标率为17%，有的地方水质个别指标略有超标，主要有：砷、硫化物、氯化物和总硬度。
当前农村饮水工程存在的主要问题及原因
1）饮水安全工程保障率低。
由于建设当时受国家政策、资金筹措、实施条件和建设管理等方面因素的影响，部分农牧民居住偏僻、分散，国家人均补助标准低，群众自筹资金困难，按照先急后缓的原则安排；磴口县涉及56800人，大部分是“十一五”以前以村社为单元的供水工程。在实施大型集中供水工程时，这些区域均并入集中供水工程管网运行，这些供水工程建成年限已有15年，按照设计已达到报废年限，管网老化严重，漏损率高，维修费用逐年增加，供水保证率低，需要进行管网更新改造。

2）水质达标率不高

第一是水源问题。饮水安全工程实施以来，总体进展顺利，成效显著。但从饮用水的水源、水质、工程建设、运行、管理等方面来看，还存在一些实际的困难和亟待解决的问题。磴口县地理位置特殊，且处于黄河故道，地形地质结构复杂多变，套区虽然地下水丰富，但由于地质结构母质存在超标含量，大部分地下水水质达不到Ⅲ类水质，形成水质性缺水。地下水质是受当地水文地质条件影响，伴随着地下水超采，丰水季节和枯水季节补给地下水位的降升，导致地下水化学成分发生变化。

3）农村牧区饮水安全工程管理难度大。

鉴于农村牧区饮水安全工程是主要解决农村牧区人口和牲畜的饮用水问题，不承担农业灌溉、工业用水任务,农村牧区饮水安全管理站属纯公益性的自收自支事业单位,服务对象是广大农牧民的生活用水情况，在管理过程中缺乏政策支持,遇到的违规、违章用水事件难以有效治理，如每年5-9月份：浇园子地的现象较多,上游泄压末梢吃不上水。造成管理站收费困难，很难做到有效管理。

4）水价机制尚未形成。

水价的形成关系到水费收缴的合法性。一是收费标准低,价格管理部门一直未认定，执行的收费标准参照其他旗县前几年农村牧区供水的收费标准确定的，与现在物价水平和运行成本差别甚大；二是收费难，农牧民对自来水是商品的意识较低，不能按时缴费，部分用户冬天到城里居住，水表冻坏，或人为损坏，造成不能正常计量收费；三是纯事业单位企业管理的价格形成通道还未打通，水费收费许可和申报审批程序一直未予明确,还不能完全依据市场规律进行，随着供水规模的扩大、生产成本大幅增加，矛盾将日渐突出。

5）用电优惠政策未完全落实到位。

2011年中央1号文件明确要求，农村牧区安全饮水工程属公益事业,运行电价执行农牧民生活或农业排灌价格。2011年供电部门对农村牧区安全饮水工程开始执行农牧民生活电价，即0.417元/度，农业排灌价格0.23元/度，农村牧区安全饮水工程供电价格应执行农业灌排电价，优惠政策未完全到位，存在较大优惠空间。

6）管理人员供养难度大。

磴口县虽成立了农村牧区供水总站，但没有编办的正式批文，总站管理人员12人为水务局事业编人员，基层供水均为雇佣人员，工资基数低，工资和社会保险等费用没有固定来源，供水成本不断增加,现行的水费价格低于成本，农村牧区供水工程严重亏损，供养难度逐年加大。 

7）水源地保护范围划定难以落实，所建工程水源地 虽然都有管理站院落，但由于占地权属原因，不能按照水源地保护规定范围实施保护设施，需拆迁征地。

由于磴口县地下可用于安全饮水的水资源短缺，集中供水工程相对分散，管线较长，无消毒净化设施，安全设施简陋，安保手段落后，一旦出现水源性污染和人为破坏，造成的后果是无法估量的。
实施“十四五”农村供水规划的必要性

（1）实施农村供水安全工程是乡村振兴战略、建设美丽乡村的重要组成内容。
农村饮水安全工程是凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的“德政工程”、“民心工程”，是农村重要的基础设施，关系到农村牧区居民的生存、生活和生产等切身利益。到2020年底，全县农村牧区饮水安全问题虽然基本解决，但是一些地区饮水安全成果还不够牢固、容易反复，在水量和水质保障、长效运行等方面仍存在一些薄弱环节，给农牧民生活生产带来一定影响，不仅影响群众的身心健康和正常生活，而且也是社会和谐的不稳定因素，与农村牧区快速发展的形势不相适应，成为农村牧区进一步发展的制约因素，与中央提出的到2020年全面建成小康社会等目标要求还有一定差距。近年来，国家高度关注“三农”问题，想方设法增加农民收入、改善农民生活、缩小城乡差别。最近召开的中央经济工作会议进一步提出了扎实推进社会主义新农村建设的要求，全面建成小康社会。农村牧区饮水安全问题解决不彻底，这些目标和构想就难以实现。因此，实施农村牧区饮水安全巩固提升工程，建立健全工程良性运行机制，提高运行管理水平和监管能力，为全面建设小康社会提供良好的饮水安全保障。

（2）实施农村饮水安全工程是统筹城乡发展的必然要求。

农村牧区饮水安全工程是农村重要的公共基础设施和公共卫生体系的重要组成部分，其性质决定了农村饮水安全工作具有较强的公益性。农村牧区供水工程建成后，农村牧区建成浴室，家庭安装了太阳能、配套了卫生洁具，出现了灶台清洁、浴室整洁、厕所干净、庭院绿荫的新气象，生活条件得到明显改善。农村牧区环境卫生大有好转，促进了社会主义新农村新牧区建设，缩小了城乡差距。通过实施农村饮水安全工程，采取延伸、改造、配套、联网、新建等工程措施，进一步提高农村牧区集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，是改善农村牧区人居环境、提高生活质量、增加农民收入、繁荣农村经济、缩小城乡差别，统筹城乡发展的必然要求。

（3）实施农村饮水安全工程是提高农牧民健康水平的有力保障。

水是人类生存最基本的条件，安全饮用水是人类的基本需求，事关群众的身心健康和正常生活。通过实施农村牧区安全饮水工程，极大的改善了农村牧区饮水条件，使广大农牧民饮用上了清洁卫生的放心水，提高了农村牧区生活质量。但是由于一些地区饮水工程存在建设标准低、老化失修、水源水质发生变化，水源地污染等现象，直接危险着当地农牧民的身心健康。通过 “十四五”农村牧区饮水安全规划，实施饮水安全工程，将进一步加强巩固饮水安全成果，彻底解决不安全因素，提高农村牧区健康水平，减少疾病，提高生活质量、增强了农牧民体质，提高劳动者素质，为农牧民过上幸福的生活提供有力的保障。

（4）实施农村饮水安全工程是补齐农村供水短板、补强单村单点供水弱项，满足经济社会发展需求。

通过巩固“十三五”饮水安全工程的成果，提升全县供水工程服务水平和水质达标率，逐步实现“从源头到龙头”的农村牧区饮水工程建设和运行管护体系，提高全市农村牧区饮水安全保障水平，使广大农牧民喝上更加方便、卫生、安全和放心的饮用水。通过加强工程运行管理，加快农村饮水安全工程产权改革，明晰所有权、经营权、管理权，落实工程管护主体、责任和经费，健全完善农村饮水安全保障管理机构，创新运作机制，积极探索推广以政府购买服务及专业化和物业式管理等新的工程建设管理形式，积极引导和鼓励社会资本通过采取多种方式参与工程建设管理。加快建立合理水价形成机制，按照“补偿成本、公平负担”的原则，合理确定水价，逐步推行基本水价+计量水价的“两部制”水价，实行阶梯水价、用水定额管理与超额累进加价等制度。落实运行管护地方财政补贴，健全基层专业化技术服务体系。强化水源保护和水质管理，创新工程管理体制与运行机制，确保工程长效运行。
（5）统筹规划，综合治理，建设一批高标准的工程

根据农村牧区饮水安全工程的特点，工程建设方案要充分考虑当地实际，因地制宜的确定建设方案。一是要从水源上，要打破村、镇、区域界限，发展规模化城乡一体化集中供水工程；充分利用已建工程供水规模并入城镇自来水管网延伸；二是农村牧区饮水安全工程建设与新农村、新牧区建设规划有机结合，与生态转移战略规划有机结合，与当地城镇化建设有机结合，统筹城乡、合理布局。三是小型村嘎查供水工程，要充分利用现有水源，采用目前国内成熟的水处理技术和工艺进行水质处理。确保各项工程水量满足饮水安全标准，水质符合《生活饮水卫生标准》GB5749的要求。三是对“十三五”以前建成的供水工程，部分工程由于当时仅考虑了“解困”，水质未达到《生活饮用水卫生标准》GB5749，采取增设水处理设备的措施解决水质问题或采取就近与新建工程并网的办法来解决，以达到饮水安全。
规划指导思想与目标任务

规划编制依据

（1）、《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

（2）、《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，中共中央、国务院，2018年；

（3）、《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》，2017年；

（4）、《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18—2018）；

（5）《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农{2019}2号）；

（6）、《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农{2019}150号）

（7）、《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水{2019}210号）；

（8）、《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函{2019}92号）；

（9）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749）；

（10）、《村镇供水工程技术规范》（SL310--2019）；

（11）、《室外给水设计标准》（GB50013--2018）；

（12）、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338--2018）；

（13）、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433--2008）；

（14）、其他相关文件、规划及技术标准。

规划范围与水平年

基准年为2020年，水平年为2022年和2025年。

规划指导思想与基本原则

规划指导思想

农村饮水安全事关人民群众健康福祉和安居乐业，是乡村振兴战略的重要标志性工程。“十四五”农村供水保障规划要以水利部〔2020〕31号《关于做好“十四五” 农村供水保障规划编制工作的通知》及《内蒙古水利厅关于做好“十四五” 农村供水保障规划编制工作的通知》的要求，按照乡村振兴梯次推进的总体部署和城乡融合发展要求，坚持“城乡统筹、因地制宜、充分保障、统一管护”的原则，采取“抓两头带中间”的方式，“建大、并中、减小”，以水源地、规模化供水工程 新扩建和数字化、规范化管理为重点，进一步完善县级统管运行体制机制，到 2025年，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，供水保证率、水质达标率、规模化供水覆盖率等主要供水指标稳中有升，进一步提升农村供水建设与管理服务水平。
基本原则

（1）尽力而为，量力而行
农村供水保障实行地方行政首长负责制，工程建设资金以地方为主负责落实。综合考虑实际需求、地方财力可能等因素，合理确定规划建设规模。

（2）全域规划，梯次推进
按照城乡融合发展和乡村振兴梯次推进步骤，依据村庄发展规划，统筹考虑城乡供水基础设置和农村人口变化等因素，对水源条件、供水规模等进行充分论证，以县为单元，进行统一规划，落实到具体工程项目，突出重点，分步实施。

 （3）突出管理，完善机制
明晰工程产权，落实工程管护主体。健全水源保护、净化消毒和水质检测监测的水质保障体系。将建立合理水价机制作为农村集中供水工程建设和改造的前置条件，强化水费收缴，落实管护经费，确保建一处、成一处、发挥效益一处。
（4）改造为主，新建为辅
综合采取改造、配套、升级、联网、新建等措施，重点完善千人以上工程净化消毒设施设备，不断提升农村供水保障水平。在规划设计时，充分考虑利用既有水源工程、供水设施和输配水管网。在建设大中型水源与引调水工程时，要统筹考虑工程沿线周边农村饮用水需求和输水管道建设。

（5）市场导向，社会参与

鼓励和吸引社会资本参与规模化供水工程建设和管理。在工程规划、建设和管理的全过程中，充分尊重用水户意愿，真正做到问需于民，问计于民。
规划目标

一、到2022年规划目标 

（1）新建规模化水厂1处、改造千人供水工程3处。 

（2）集中供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），达标率60%；水源保障率达到90%，供水保证率95%，农村牧区自来水普及率达到95%，用水户满意度90%。

二、到2025年规划目标 

（1）改造千人以下供水工程12处，完成水源地保护区“划、立、治”3处。

（2）集中供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），达标率100%。水源保障率达到96%，供水保证率98%，农村牧区自来水普及率达到96%，用水户满意度90%以上。

规划布局

水量供需平衡分析

根据《磴口县水资源公告》成果，磴口县多年平均水资源总量为8.394亿m³，其中，多年平均地表水资源量为5.703亿m³，多年平均地下水为4.459亿m³。地下水资源量与地表水间重复计算量为1.768亿m³。

供水量

根据2017年磴口县水资源公报统计数据，2017年磴口县总供水量5.882亿m³，其中引黄河干流水量5.375亿m³，地下水源供水量0.484亿m³，其他水源供水量0.023亿m³。

表4.1-1                    磴口县供用耗水量统计表                 单位：亿立方米
	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地
	地下水
	中水回用
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	
	
	地表水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磴口县
	5.375
	0
	0.484
	0.023
	5.882
	5.342
	0.403
	0.066
	0.005
	0.035
	0.031
	5.882
	4.056


用水量

2017年磴口县总用水量5.882亿m³。其中农田灌溉用水量5.342亿m³，占总用水量的90.82%；林牧渔畜用水量0.403亿m³，占总用水量的6.85%；工业用水量0.066亿m³，占总用水量的1.12%；城镇公共用水量0.005亿m³，占总用水量的0.09%；生活用水量0.035亿m³，占总用水量的0.6%；生态用水量0.031亿m³，占总用水量的0.53%。

规划总体布局

根据统筹全旗城乡发展的总体要求，综合考虑旗县的水源条件、地形地貌、用水需求、技术经济条件等因素，与美丽宜居乡村规划、“乡村振兴”工程发展规划、脱贫攻坚规划紧密衔接，按照规模化建设、专业化管理、经济合理、方便管理等原则，以水量充足、水质优良的可靠水源为基础，重点发展集中连片规模化供水工程。采取“以大带小、以城带乡，以大并小、小小联合”的方式，“能延则延、能并则并、能扩则扩”，科学合理确定工程总体布局、建设规模与技术方案。同时，着力加强工程运行管护，建立工程良性运行长效机制，通过明晰工程产权，保障合理水费收入，落实运行管护经费，保障工程长期发挥效益。
具体布局：一是在水源、地形、人口居住等条件允许的地区，供水工程受益范围可打破县、乡、村行政界限，按照重点发展集中连片规模化供水工程的思路进行规划。充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，推动城镇供水设施向农村延伸，利用已建工程闲置供水规模，采取管网延伸扩大供水区域；二是对原工程规模小且水源有保障的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；三是对水源有保证，但工程老化或水处理设施不完善的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质。四是农村饮水安全工程建设与新农村、新建设规划有机结合，与生态转移战略规划有机结合，与当地城镇化建设有机结合，统筹城乡、合理布局。
磴口县将“十四五”农村牧区供水保障工程、新型城镇化建设、生态保护、新农村新牧区建设、棚户区改造、互助幸福院建设、乡镇（苏木）撤并恢复等相关工作有机结合，同步推进，充分发挥已建工程效益，优先通过健全机制、强化管护提升工程整体保障水平，以提高磴口县农村牧区饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率为切入点，通过改造、配套、升级、联网等措施，合理确定农村牧区饮水安全的目标和任务。按照全面建成小康社会的总体要求，到2025年，通过实施农村牧区饮水安全工程，采取新建和改造等措施，进一步提高农村供水集中供水率、自来水普及率、水质达标率、供水保证率以及城镇自来水管网覆盖行政村的比例，建立健全工程良性运行机制，提高运行管理水平和监管能力，为全面建设小康社会提供良好的饮水安全保障。“十四五”规划目标表详见表4.2-1。

表4.2-1           农村牧区饮水 “十四五”规划目标表
	总体目标
	具体目标
	主要指标

	通过“十四五”，全面提高农村饮水安全保障水平
	农村自来水普及率达到90%
	建设
	分区自来水普及率
	平原地区达到90%左右

	
	集中供水率达到90%
	
	分区集中供水率
	平原地区达到95%左右

	
	供水保证率达到95%
	
	分类供水保证率
	20m3/d以上的工程达到95%

	
	
	
	
	20m3/d以下的工程达到90%

	
	
	
	净水工艺配套率
	200m3/d以上的工程达到90%

	
	
	
	
	200m3/d以下的工程达到80%

	
	
	
	化验室配套率
	千吨万人以上的工程达到100%

	
	水质达标率提高45个百分点
	管理
	分类水质达标率
	千吨万人以上工程提高45个百分点

	
	
	
	
	千吨万人—200m3/d工程提高45%个百分点

	
	
	
	
	200m3/d以下工程提高45个百分点

	
	
	
	水源保护划定率
	1000人以上集中式供水水源保护区（保护范围）划定率达到90%

	
	
	
	持证上岗率
	千吨万人以上工程关键岗位人员持证上岗率达到100%

	
	
	
	
	千吨万人—200m3/d工程达到90%

	
	
	
	
	200m3/d以下工程达到80%


规划分区

分区原则
1）相似性原则
在同一分区内，自然条件、社会经济状况、人畜饮水困难特点等基本相似。
2）一致性原则

在同一分区内，工程措施的类型、布局等基本一致。
3）主导性原则

选择水资源条件为分区的主导性因素。
4）完整性原则

考虑到建设过程中便于工程措施的实施和管理，同一分区应集中联片，行政区划相对完整。
5）按照规模化建设、专业化管理、经济合理、方便管理等原则，科学确定工程总体布局、建设规模与技术方案。 

6）充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，推动城镇供水设施向农村延伸，采取管网延伸扩大供水区域。

7）对原工程规模小且水源有保障的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；对水源有保证，但工程老化或水处理设施不完善的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质。其它工程采用适宜的水处理技术和消毒措施，遇干旱年份采取应急措施。
规划分区方案
磴口县地处河套平原，地势平坦，水源单一采用地下水，属同一类型地区，因此本规划不考虑分区。
工程建设内容

建设标准

考虑到“十四五”农村饮水工程需求，重点是对农村饮水工程状况和管理状况进行评价，不再单独对农村人口进行评价，因此，在对农村饮用水安全卫生评价指标体系进行适当完善的基础上，结合工程配套状况和工程老化程度，提出具体指标如下：
（1）供水水质标准
根据当地水源水质，配备完善和规范使用水质净化消毒措施，使供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，千吨万人以下农村集中式和分散式供水工程实行放宽指标（14项）。
（2）供水水量标准
满足《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)对不同地区和不同用水条件的水量要求，以居民生活用水为主，统筹考虑饲养禽畜和二、三产业等用水量。采用分散供水的干旱缺水地区每人每天可获得的基本水量不低于20L。应急供水执行：①5-7L/人•d日（14d）；②15-20 L/人•d日（90d）。
（3）供水水压标准
符合《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的要求，供水水压应满足配水管网中用户接管点的最小服务水头，对很高或很远的个别用户所需的水压不宜为控制条件，可采取局部加压或设集中供水点等措施满足其用水需要。配水管网中用户接管点的最小服务水头：单层建筑物可为5～10 m，两层建筑物为10～12 m，二层以上每增高一层增加3.5～4.0 m，用户水龙头的最大静水头不宜超过40 m，超过时宜采取减压措施。
（4）用水方便程度
一般应采用供水到户方式供水，受经济条件约束，对暂不具备到户条件的也应供水到自然村、组，并满足取水的往返时间不超过20分钟的要求。
（5）保证率：
1）水源保证率。地表水水源年保证率在严重缺水地区不低于90%，其它地区不低于95%，地下水水源设计取水量应小于允许开采量。
2）供水保证率。日供水20m3/d以上的集中式供水工程不低于95%，其它小型供水工程或严重缺水地区不低于90%。
此外，在工程配套方面主要考虑：集中式供水工程应按规范要求和实际情况配套完善的取水、输水、净水、配水设施设备等。千吨万人规模以上集中式供水工程须建立水质化验室。在工程老化程度方面主要考虑：各种构筑物、机电设备和输配水管网应按规范在使用年限内能够正常运行，供水管材符合涉水产品卫生许可及国家产品标准要求，管网漏损率符合相关技术标准要求。

工程建设内容

本次规划新建及改造各类供水工程19处，其中新建规模化供水工程1处，改造供水工程15处，水源保护划、立、治保护3处。
（1）建设内容
①新建规模化供水工程
本次新建规模化供水工程1处，工程设计供水规模17000m3/d，受益人口为5.68万人，工程需新建输配水管网142km、新建加压泵站4座、净化设备、消毒设备、水质化验室、自动化监控设备。工程为磴口县巴彦高勒镇城乡一体化供水工程。
②水源井保护工程
本次对3处供水工程的水源井进行划、立、治。分别为：沙金苏木—公地乡集中供水工程、哈腾苏木集中供水工程、蒙古新村水源井（2016年）。

③管网改造工程
本次拟改造管网工程15处，水源并接到规模化水厂上。工程需要改造村内管网267.65km。
磴口县“十四五”规划主要建设内容详见表5.2-1。

表5.2-1                        磴口县“十四五”规划主要建设内容表

	工程规模
	新建和改造配套工程
	主要建设内容

	
	新建规模化供水工程
	改造配套供水工程
	水源保护划、立、治
	水质净化和消毒设备（台）
	管网配套
	计量设备（块）
	规模化水厂能力建设

	
	工程数量
	受益人口
	工程数量
	受益人口
	
	净化设施设备
	消毒设备
	村级以上管网长度
	村内管网长度（不含入户管）
	进、出水厂水计量装置
	入户水表
	水质化验室
	自动化监控系统

	
	处
	万人
	处
	万人
	处
	台
	台
	（km）
	（km）
	块
	块
	处
	处

	合  计
	1
	6.9276
	18
	0.7553
	3
	1
	1
	142.25
	267.65
	1
	2518
	1
	1

	城乡一体化工程
	1
	5.68
	
	
	
	1
	1
	142.25
	
	1
	
	1
	1

	千人工程
	
	0.8238
	6
	0.3315
	3
	
	
	
	117.13
	
	1105
	
	

	千人以下集中工程（100-999人）
	
	0.4238
	12
	0.4238
	
	
	
	
	150.52
	
	1413
	
	


农村饮用水水源保护

水源地概况

磴口县地下水交丰富，供水水源类型全部为地下水，取水地点主要位于河套灌区、山前冲积扇内。全县现有供水工程23处，其中千人以上规模有21处，千人以下规模2处，大型集中供水工程供水范围以苏木镇行政区划分为界，小型供水工程供水范围为行政村或工程设计中居住人口较集中的范围。
巴彦淖尔市磴口县水源情况详见表6.1-1、6.1-2。

水源地情况汇总表                             表6.1-1

	旗、县、区名称
	水源地（处）
	取水地点（处）
	日供水能力（m3/d）

	
	
	河套灌区
	山前冲积扇
	山旱区
	牧区内
	

	磴口县
	23
	18
	0
	2
	3
	8582


表6.1-2                                  磴口县旗现状水源地情况表
	序号
	工程名称
	水源地（处）
	取水地点（处）
	日供水能力（m3/d）
	水质类型（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）

	
	
	
	河套灌区
	山前冲积扇
	山旱区
	牧区内
	
	

	1
	磴口县隆盛合镇集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	1280
	Ⅴ

	2
	磴口县沙金-公地集中供水工程
	1
	
	
	1
	
	1018
	Ⅴ

	3
	磴口县协城-补隆集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	1152
	Ⅴ

	4
	纳林套海农场三分场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	263
	Ⅴ

	5
	乌兰布和农场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	429
	Ⅴ

	6
	巴彦套海农场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	218
	Ⅴ

	7
	勾心庙饮水安全工程
	1
	1
	
	
	
	94
	IV

	8
	沙金苏木扎格乌素饮水安全工程
	1
	1
	
	
	
	99
	Ⅴ

	9
	哈腾套海农场三分场集中供水工程
	1
	
	
	
	1
	220
	Ⅴ

	10
	哈业乌素饮水安全工程
	1
	1
	
	
	
	135
	Ⅴ

	11
	哈腾套海农场七分场供水工程
	1
	
	
	
	1
	150
	Ⅴ

	12
	哈腾套海农场集中供水工程
	1
	
	
	
	1
	320
	Ⅴ

	13
	纳林套海农场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	305
	Ⅴ

	14
	阿茨供水工程
	1
	1
	
	
	
	149
	IV

	15
	哈腾苏木饮水安全工程
	1
	
	
	1
	
	270
	IV

	16
	乌兰布和农场七分场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	428
	Ⅴ

	17
	磴口县巴彦高勒镇南粮台村—旧地村饮水安全工程
	1
	1
	
	
	
	315
	IV

	18
	包尔盖农场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	240
	IV

	19
	包尔盖农场六分场集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	240
	IV

	20
	磴口县渡口镇永胜村—新地村集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	418
	V

	21
	渡口乡南尖子—大滩村集中供水工程
	1
	1
	
	
	
	745
	IV

	22
	木雷滩饮水安全工程
	1
	1
	
	
	
	36
	Ⅴ

	23
	巴镇永进七八社供水工程
	1
	1
	
	
	
	58
	IV

	
	合计
	23
	18
	0
	2
	3
	8582
	


水源地评价

1)水源地水文地质
磴口县的主体部分为河套平原，在地质构造上为长期下沉的封闭的内陆断陷盆地，自中新生代以来形成了长期的范围广阔的以湖相为主的沉积层，因而含水层以细粒的厚层湖相粉细砂层为主。由于黄河多次改道迂回冲积，在表层广泛分布以河流相为主的冲积层和冲湖积层，岩性上除上部以砂层为主外，大部分地区为不厚的粘土质堆积物，构成含水层上覆的弱透水层，其与下伏含水层组成区内含水层上细下粗的“二元结构”。这一特点使表层潜水不发育，弱含水层厚度薄，颗粒细，水量小，与其下部稳定含水层有密切水力联系，在地下水形成条件和动态规律上基本一致。因此构成统一含水体，在水力特性上，部分地区为潜水，部分地区为承压水。 

由于磴口县属于大陆性半干旱气候，年降雨量少，基岩裂隙水接受补给量少，富水性一般较差，仅在节理裂隙密集带或者断裂构造带上，有利于地下水汇集，才有比较丰富的地下水。

2)现状水源地水质情况（见下表6.2-1）
表6.2-1                                磴口县农村饮水安全工程“十四五”规划水源地水质情况
	序号
	工程名称
	水源井位置
	水质超标项目

	
	
	东径
	北纬
	

	1
	磴口县隆盛合镇集中供水工程
	106°54′58″
	40°40′14.46″
	氯化物

	
	
	106°54′58″
	40°40′43″
	氯化物

	2
	磴口县沙金-公地集中供水工程
	106°30′24.37″
	40°15′40.41″
	总硬度

	
	
	106°30′46.93″
	40°15′52.37″
	总硬度

	3
	磴口县协城-补隆集中供水工程
	106°54′58.14″
	40°40′14.48″
	砷

	
	
	106°54′49.00″
	40°40′42.97″
	砷

	4
	纳林套海农场三分场集中供水工程
	106°48′21″
	40°20′00″
	总硬度

	5
	乌兰布和农场集中供水工程
	107°00′6″
	40°25′14″
	氯化物

	6
	巴彦套海农场集中供水工程
	106°47′55″
	40°21′23″
	溶解性总固体、硫酸盐

	7
	勾心庙饮水安全工程
	106°44′46.82″
	40°21′05.74″
	溶解性总固体、氯化物

	8
	沙金苏木扎格乌素饮水安全工程
	106°41′42.91″
	40°32′14.70″
	硫酸盐

	9
	哈腾套海农场三分场集中供水工程
	107°1′20″
	40°21′8.68″
	氯化物、硫酸盐

	10
	哈业乌素饮水安全工程
	106°34′24.06″
	40°20′54.76″
	溶解性总固体、硫酸盐

	11
	哈腾套海农场七分场供水工程
	107°10′39″
	40°14′41″
	氯化物、硫酸盐

	12
	哈腾套海农场集中供水工程
	107°1′39″
	40°25′41″
	氯化物、硫酸盐

	13
	纳林套海农场集中供水工程
	106°40′2″
	40°20′13″
	硫酸盐

	14
	阿茨供水工程
	106°47′40.61″
	40°27′23.81″
	溶解性总固体、氯化物

	15
	哈腾苏木饮水安全工程
	106°22′24.2″
	40°37′55.24″
	铁超标

	16
	乌兰布和农场七分场集中供水工程
	107°00′6″
	40°25′14″
	氯化物

	17
	磴口县巴彦高勒镇南粮台村—旧地村饮水安全工程
	106°57′48″
	40°15′22″
	氟化物

	18
	包尔盖农场集中供水工程
	106°34′27″
	40°20′15″
	溶解性总固体、氯化物

	19
	包尔盖农场六分场集中供水工程
	106°32′14″
	40°05′10″
	溶解性总固体、氯化物

	20
	磴口县渡口镇永胜村—新地村集中供水工程
	107°4′59″
	40°20′18.27″
	硫酸盐

	21
	渡口乡南尖子—大滩村集中供水工程
	107°06′3.62″
	40°25′4.04″
	氟化物

	22
	木雷滩饮水安全工程
	106°54′55″
	40°21′23″
	溶解性总固体、硫酸盐

	23
	巴镇永进七八社供水工程
	107°2′29.86″
	40°20′6.71″
	砷


2)水源地水质超标原因
巴彦淖尔市磴口县农村饮水安全工程水源地水质由于多年的运行，补给不平衡，大部分水源地水质发生了变化，主要是水源井原水中硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、砷、溶解性总固体等含量超标，原水水质持续恶化。 

3）水源地保护工作目前存在的问题

磴口县已实施的供水工程水源地有部分水源地划分了保护区范围，但是无工程措施，水源地保护区内还都有农民的耕地，随着农业的发展，农民追求效益最大化，化肥大量的使用，大量的氨氮会随着灌溉水入渗进入的地下水，势必会造成水源地的污染,水源地保护比较困难。

水源保护区或保护范围划分
1）划分原则
（1）巴彦淖尔市磴口县农村饮用水水源保护区的设置应纳入当地社会经济发展规划和水污染防治规划；跨地区的饮用水水源保护区的设置应纳入有关流域、区域、城市社会经济发展规划和水污染防治规划。
（2）在水环境功能区和水功能区划分中，应将饮用水水源保护区的设置和划分放在最优先位置；跨地区的河流、湖泊、水库、输水渠道，其上游地区不得影响下游（或相邻）地区饮用水水源保护区对水质的要求，并应保证下游有合理水量。

（3）对现有集中式饮用水水源地进行评价和筛选；对于因污染已达不到饮用水水源水质要求，经技术、经济论证证明饮用水功能难以恢复的水源地，应采取措施，有计划地转变其功能。

（4）饮用水水源保护区的水环境监测与污染源监督应作为重点纳入巴彦淖尔市磴口县地方环境管理体系中，若无法满足保护区规定水质的要求，应及时调整保护区范围。

2）水源地划定时间

本次规划根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338 -2007）的要求，巴彦淖尔市磴口县农村牧区饮水安全工程“十四五”规划因地制宜划定水源保护区，受益人口1000人以上集中式供水工程水源地全部划定保护区。

到2022年，本次规划完成划定水源地保护区3处。（见表6.3-1）

表6.3-1                磴口县“十四五”规划水源地保护明细

	工程名称
	工程措施
	实施时间

	沙金苏木—公地乡集中供水工程
	水源保护划、立、治
	2022年

	哈腾苏木集中供水工程
	水源保护划、立、治
	2022年

	蒙古新村水源井（2016年）
	水源保护划、立、治
	2022年


3）保护范围的技术方案

巴彦淖尔市磴口县农村集中式饮用水源全部是孔隙水(指赋存并运移于松散沉积物颗粒间孔隙中的地下水)。

巴彦淖尔市磴口县农村集中式饮用水水源地全部设置饮用水水源保护区；饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区，必要时可增设准保护区。

(1)孔隙水饮用水水源保护区划分方法

孔隙水的保护区是以地下水取水井为中心，溶质质点迁移 100 天的距离为半径所圈定的范围为一级保护区；一级保护区以外，溶质质点迁移 1000天的距离为半径所圈定的范围为二级保护区，补给区和径流区为准保护区。全县饮用水水源地为中小型水源地，保护区划分按中小型水源地保护区划分。

实际应用值不得小于表6.2-2中对应范围的上限值。

  表6.2-2             孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值        

	介质类型
	一级保护区半径R（米）
	二级保护区半径R（米）

	细砂
	30～50
	300～500

	中砂
	50～100
	500～1000

	粗砂
	100～200
	1000～2000

	砾石
	200～500
	2000～5000

	卵石
	500～1000
	5000～10000


 ②、一级保护区

对于集中式供水水源地，井群内井间距大于一级保护区半径的2倍时，可以分别对每口井进行一级保护区划分；井群内井间距小于等于一级保护区半径的2倍时，则以外围井的外接多边形为边界，向外径向距离为一级保护区半径的多边形区域。

③、二级保护区

对于集中式供水水源地，井群内井间距大于二级保护区半径的2倍时，可以分别对每口井进行二级保护区划分；井群内井间距小于等于保护区半径的2倍时，则以外围井的外接多边形为边界，向外径向距离为二级保护区半径的多边形区域。

④、准保护区孔隙水潜水型水源准保护区为补给区和径流区。
水源地保护措施

（1）在井群的影响半径范围内，不应再打其它生产用井。
（2）雨季应及时疏导地表积水，防止积水入渗和漫溢到井内。
（3）重点保护区内不得有工厂、机关、学校及娱乐场所，不得排放污水，不得倾倒、存放和堆积工业废渣、废料以及生活垃圾等。
（4）重点保护区内不许进行污灌，不得使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥,引导农民科学使用化肥、农药，禁止使用高毒、高残留化学农药，大力发展生态农业和有机农业。推广测土配方施肥、节水灌溉技术及病虫害生物防治技术。

（5）重点保护区内不许修建渗水厕所、渗井、渗坑及污水渠道等。大力推进农村改水、改厕、改圈、改厨，解决“脏、乱、差”，改善农村环境卫生条件。开发整理土地，实施绿化造林，增加林地面积。

（6）重点保护区内应充分绿化。
（7）水厂生产区外围30m范围为卫生防护区，应设立明显标志，防护范围内不得设置生活居住区、渗水坑，不得堆放垃圾、铺设污水管道，应保持良好的卫生状况和绿化。
（8）调节构筑物内部，每年进行一次清洗消毒；消毒宜采用氯离子浓度不低于20mg/L的清洁水，消毒完成后用清水再次冲洗。
（9）一般保护区内不准有带有污染性质的企事业及科研、医疗单位，不得大量堆积或长期存放工业及生活等废弃物。

（10）各保护区及可能影响水源安全的其它范围之内，严禁使用不符合饮用水水质标准的水进行直接人工回灌，非回灌不可的要采取积极有效的措施，并请有关部门和专家进行论证。
（11）对于水源保护区以外的周边地区要经常性的观测其污水排放、污水灌溉、事故污染及传染病发病等情况，如发现可能污染或影响水源，或有其它可能危及水源安全的情况时，要及时上报，及时控制，即刻处理。
（12）定期对水源进行水质分析，密切掌握水质的变化情况。
创新工程管理机制

水价机制建设

水价是微观上配置水资源的重要手段，水价的变化过程与水利工程建设管理体制及国民经济政策密切相关。当前农村饮用水存在水价偏低、结构单一和商品化程度低等问题，不能准确反映水价成本变动。只有水价机制明晰后，才能使农村饮用水水价有章可循，有理可依，对实现水资源的可持续利用和社会主义新农村建设具有重要意义。
根据国家有关政策在充分考虑农牧民的承受能力，参照《乡镇供水水价核定原则》（试行）核定水价，由县水行政主管部门审查报有关主管部门批准后执行，生活用水水价应低于生产经营性用水水价。坚持计划用水，节约用水、超计划用水加价征收的原则。在水资源紧缺地区，实行定额供水，超定额加价。个别地方水价暂不能到位的，可在保证运行费、维修费等的前提下，逐步到位，过渡期间要有妥善的补偿措施。
水费计收和使用要实行规范化管理，供水单位使用专用票据计收水费。水费采取“先购买后使用”的办法按季度计收。水费计量每月由供水单位的抄表员负责报公司的财务科核算。
供水单位明确水费开支范围和审批权限，要建立严格的工程折旧费、维修养护费的收取和管理使用制度，保证资金及时、安全和专款专用。另外，供水单位要每月公示水量、水费收支情况，特别是工程折旧费的管理和使用情况进行公示，接受用水户和社会监督。

运行管护机制

工程产权

饮水安全巩固提升工程应以工程产权制度改革为核心，在加大政府支持力度的同时，充分发挥市场机制的作用，进一步推进农村饮水安全工程管理体制的改革。
（1）跨村以上集中供水工程，组建专业管理单位进行管理，产权归受益群众和单位所有。按照产权清晰、权责明确、政企分开的原则，组建专业管理单位作为法人实行专业化管理，独立核算，规范产权所有者与经营主体的关系。政府有关部门要协调供水单位与用水户之间关系，促进工程的良性运行。供水公司要对旗县所有农村集中供水工程进行统一管理，保障工程的良性运行。
（2）单村供水工程，产权归受益群众集体（受益群众集体是指村集体或组建的用水合作组织）所有，应通过确权发证，落实工程管护责任。形势产生，并接受水行政主管部门的监督。①由村集体或组建的用水合作组织选派。②采取竞标方式确定经营权，村集体或组建的用水合作组织通过公正、公开、竞标的方式将工程经营权承包给农民信得过、有经营管理经验和能力的人经营管理。
管理机构建立

为了保证农村饮水提质增效工程正常运行，充分发挥工程效益，更好地满足居民对水量、水质的需求，加强工程管理工作。
（1）为了加强供水工程管理，落实地方行政首长负责制。县政府成立农村牧区供水工程管理委员会，管理委员会由政府、水利、发展改革委、财政、卫生、税务、环保等有关部门组成，负责本地区供水工程运行管理的监督检查和协调部门工作。
（2）磴口县农村牧区供水管理站实行企业化管理，人员由企业调整解决。供水管理站主要职责：负责本地区供水工程的运行管理、维修、改造、业务指导、人员培训、水质检测等工作。
（3）乡、镇所在地供水和集中连片供水工程都要建立供水站，隶属县供水管理站领导，人员可由水利部门内部调整或通过社会公开竞争方式选任，实行行业与用水户参与相结合的企业化管理。管理人员岗位设置和岗位定员，应符合《村镇供水站定岗标准》的规定。主要职责：负责工程日常运行维护，定期检测水质，征收水费等工作。
（4）小型供水工程都要以村为单位成立工程管理小组，工程管理小组由受益群众选举产生，负责工程日常管理事务，要明确责任人，实行合同制管理，责任人要与旗县供水管理站签订管理合同。

管理制度建设

工程建设管理根据工程及技术要求，建立法人责任制、工程招标制、工程监理制、工程合同制及项目公示制等质量检验保障体系，对工程建设与质量进行监管。项目竣工后，逐级对项目进行验收。

（1）法人负责制
工程实施将涉及到众多相关部门以及项目区所在镇配合协调问题，牵涉面广，必须在各级政府的统一领导下，实行法人负责制，在上级主管部门的领导和指导下进行各项工程建设。法人单位对策划、建设、实施全过程负责。工程负责人牵头组建工程施工技术指导小组、工作小组，负责组织工程的实施，参与工程阶段验收和最终验收。

（2）工程招标制
为保证工程质量，应进行招标公告，然后根据《中华人民共和国招标投标法》向社会公开招标，公开、公正、合理地选择施工单位及主要设备和材料的采购单位。

（3）工程建设监理制
业主制定出具体工作细则，明确委托监理程序和选择监理单位，委托监理单位对所有工程的建设内容、施工进度、工程质量进行监理。监理单位可以根据《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设监理单位管理办法》和《水利工程建设监理人员管理办法》、《工程建设合同》以及《工程建设监理合同》等，代表建设方对工程实行监管，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，协调有关各方的工作关系，使工程建设顺利进行。

（4）合同管理制
按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，制定有关工作组织，业主与施工单位、监理单位应签订施工、监理合同，明确各方的权、责、利关系。合同由专人管理，专设合同管理专用章，签发工程承建合同和设备购置合同必须由法人签章；合同纠纷调解处理按《中华人民共和国合同法》规定程序进行。

（5）项目公示制
将整个工程的范围、面积、工程类型与数量、施工单位、监理单位以及规划实施的各项管理制度等进行公示，以接受社会监督。通过工程的公示管理，可提高工程实施的透明度，实现公众参与，可加强民主监督和社会监督，扩大工程的社会效益，对工程的顺利实施具有重要意义。

（6）项目竣工验收制
工程全部完工后，在监理单位认可的基础上，由水利厅、市、县领导小组组织有关部门进行检查验收，要求各项建设工程数量、质量均符合批复要求，各项资金全部足额到位，档案、监理资料完备，财务管理规范。具备达标验收的条件后，再申请上级管理部门对项目予以逐级验收。

用水户参与

用水户积极配合供水单位，促进工程的良性运行，工程建成后通过确权发证，实行用水户自有、自管、自用。实行行业与用水户参与相结合的企业化管理。

水价和收费机制工程折旧费的管理和使用情况进行公示，接受用水户监督。

做好前期工作，加强项目管理，全面推行规划建卡制，社会公示制，集中采购和招投标制，资金报账制，工程监理制，管理责任制，以用水户全过程参与，保证资金安全、工程质量和群众满意；加强用水户技术培训，动员用水户参与项目的实施。

投资估算与资金筹措

编制依据

编制依据和原则

（1）水利部水总(2014)429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》；
（2）水利部水总(2002)发布的《水利建筑工程概算定额》；
（3）水利部水总(2002)发布的《水利工程施工机械台时费定额》；
（4）水利部水总[2005]第389号文《水利工程概预算补充定额》。
（5）海委海建管[2009]第80号文《水利工程概预算补充定额（海委部分）》。
（6）国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》；
（7）水利部水建管[1999] 《水利水电设备安装工程概算定额》；
（8）办水总[2016] 132号文《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
（9）财税【2018】32号文，增值税税率调整文件。
（10）巴彦淖尔市市2019年第四季度价格信息。

编制方法
基础单价

（1）人工单价

工资标准按引水工程一类工资区计算，日工作按8小时计。经计算人工预算单价工长工资9.47元/工时，高级工工资为8.77元/工时，中级工工资为6.82元/工时，初级工工资为4.84元/工时。

（2）主要材料预算价格
工程主要材料预算价格采用磴口县2019年第四季度当地市场价，并考虑市场调查等因素，材料运输计入货源地至工地的运杂费及损耗，采购及保管费用按（2%-3%）*1.10调整系数。材料预算价格按不含增值税进项税额的价格计算=(材料原价+包装费+运杂费)*(1+采购及保管费率)+运输保险费。主要材料价格按限定价格进入工程单价，实际材料预算价格超出部分计取税金，然后计入相应工程单价中，实际材料预算价格低于限定价格的按实际材料预算价格进入工程单价。
（3）地方材料预算价格

根据施工组织设计及实际测算砂、石子、块石采用外购。原价采用2019年四季度市场价格。砂石料等预算价格控制在70元/m3左右，超过部分计取税金后列入相应部分之后。
（4）次要材料预算价格

次要材料预算价格采用工程所在地2019年第四季度建筑安装工程材料价格除以1.03调整系数计算。
（5）施工机械台时费
根据施工组织设计提供的资料计算，施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安装拆卸费不变：
施工用电：80%采用外购电，20%备用柴油发电机，电网供电价格中的基本电价应不含增值税进项税额，柴油发电机供电价格中的柴油发电机组（台）时总费用应按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算；
施工用风：采用3m³ /min 1台固定式空压机供风；
施工用水：采用22kw离心水泵供水
施工用水、用风价格中的机械组（台）时总费用应按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算，其他内容和标准不变。
投资估算编制
主体建筑工程按设计提供的项目和工程量，根据施工组织设计确定的施工方法，以工程量乘以单价进行计算。

建筑工程单价由直接费、间接费、利润、材差、税金组成。
机电设备安装工程中安装费率执行设备价的10%；设备价格包括运费。
金属结构及安装工程中安装费率执行设备价的10%；设备价格包括运费。
临时工程根据施工组织设计及水利部水总(2014)429号文及施工组织设计提供的工程量计算。办公、生活及文化福利建筑按建安工作量之和的1.0%计算。其他临时工程按工程一至四部分建安工作量之和的0.5%计算。
独立费用根据相关文件计算，项目勘测设计费按一至四部分合计的4％计列。项目建设管理费，按一至四部分合计的1％计列。项目建设监理费，按一至四部分合计的1.5％计列。

本工程不计取基本预备费。
建筑工程单价中其他直接费按照引水工程费率计算，取6.1%。
间接费取费标准根据水总[2014]第429号文计取。（见附表）
利润：7%，  

税金：9%， 

表 8.2‑1                         间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础

	一
	建筑工程
	　

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	10.5

	3
	模板工程
	直接费
	7

	4
	混凝土浇筑工程
	直接费
	8.5

	5
	钢筋制安工程
	直接费
	5

	6
	其他工程
	直接费
	8.5


投资估算

规划总投资为10153.15万元，其中建筑工程1961.42万元，机电设备及安装工程1040.19万元，金属结构及安装工程6033.68万元，临时工程44.2万元，独立费用590.17万元，基本预备费483.48万元，具体见表8.3-1。
表8.3-1                               总估算表                        单位：万元

	编号
	工程及费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计
	占一至五部分合计（%）

	
	第一部分：建筑工程
	1961.4 
	
	 
	1961.42 
	20.28%

	
	第二部分：机电设备及安装工程
	155.3 
	884.9 
	
	1040.19 
	10.76%

	
	第三部分：金属结构设备及安装工程
	550.7 
	5483.0 
	
	6033.68 
	62.40%

	
	第四部分：临时工程
	44.2 
	
	
	44.20 
	0.46%

	
	第五部分：独立费用
	
	
	590.2 
	590.17 
	6.10%

	
	一至五部分合计
	2711.6 
	6367.9 
	590.2 
	9669.66 
	100.00%

	
	基本预备费
	
	
	
	483.48 
	

	
	静态总投资
	
	
	 
	10153.15 
	


表8.3-2                           建筑工程估算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	1961.42 

	一
	水源工程
	
	
	
	30.00 

	
	水源保护划、立、治
	项
	3
	100000.00 
	30.00 

	二
	输配水管网工程
	
	
	
	1295.17 

	1 
	输水管道土方工程
	
	
	
	716.94 

	
	土方开挖
	m3
	995750.0 
	3.40 
	338.56 

	
	土方回填
	m3
	995750.0 
	3.80 
	378.39 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	578.23 

	
	土方开挖
	m3
	803100.0 
	3.40 
	273.05 

	
	土方回填
	m3
	803100.0 
	3.80 
	305.18 

	三
	水厂
	
	
	
	217.19 

	1
	矩形清水池（1000m3）
	座
	4
	
	167.98 

	
	土方开挖
	m3
	5120 
	4.50 
	2.30 

	
	土方回填
	m3
	978 
	9.40 
	0.92 

	
	覆土
	m3
	1686 
	2.55 
	0.43 

	
	C25钢筋砼池壁（F200W4）
	m3
	340.12 
	420.99 
	14.32 

	
	C25钢筋砼顶板（F200W4）
	m3
	212.96 
	424.70 
	9.04 

	
	C15砼垫层
	m3
	121.44 
	322.76 
	3.92 

	
	C25砼底板（F200W4）
	m3
	295.68 
	461.62 
	13.65 

	
	C25钢筋混凝土支柱（F200W4）
	m3
	44.44 
	420.99 
	1.87 

	
	C15吸水坑砼（F200W4）
	m3
	15.97 
	322.76 
	0.52 

	
	细部结构
	m3
	817.7 
	44.00 
	3.60 

	
	钢筋制安
	t
	118.68 
	6030.99 
	71.58 

	
	模板制安
	m2
	3736.48
	46.92 
	17.53 

	
	导流墙砖砌体（MU10级砖M10水泥砂浆）
	m3
	136.8576
	300.81 
	4.12 

	
	导流墙砂浆抹面
	m2
	1140.48
	13.73 
	1.57 

	
	聚苯乙烯保温板(10cm厚)
	m2
	4676 
	48.37 
	22.62 

	2
	办公室
	m2
	200
	1200
	24.00 

	3
	加氯间及贮存室
	m2
	36
	1200
	4.32 

	4
	厕所
	m2
	40
	600.00 
	2.40 

	5
	围墙(2m高）铁艺
	m
	234
	350 
	8.19 

	6
	厂区
	
	
	
	10.31 

	
	给排水系统
	项
	1
	10000.00 
	1.00 

	
	厂区硬化
	ｍ2
	857.22
	14.39 
	1.23 

	
	厂区道路
	ｍ2
	1009.27
	58.41 
	5.89 

	
	厂区绿化
	ｍ2
	752
	9.02 
	0.68 

	
	厂区大门(电动6m）
	个
	1
	15000 
	1.50 

	四
	附属设施
	
	
	
	266.96 

	1
	厂区
	
	
	
	4.05 

	
	钢筋混凝土矩形水表井5.6m*3.6m
	座
	1
	20000.00 
	2.00 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1800 *2.5m
	座
	4
	2200.00 
	0.88 

	
	溢水井2.2m*2m
	座
	1
	2500.00 
	0.25 

	
	砖砌圆形立式排泥阀井φ1500 *2.5m
	座
	1
	2000.00 
	0.20 

	
	砖砌圆形湿井φ800 *2.5m
	座
	1
	1200.00 
	0.12 

	
	消防井
	座
	4 
	1500.00 
	0.60 

	2
	输配水管线
	
	
	
	244.14 

	
	砖砌矩形水表井3.75m *2.3m
	座
	134
	8000.00 
	107.20 

	
	砖砌圆形立式闸阀井φ1500 *2.5m
	座
	7 
	2000.00 
	1.40 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1500 *2.5m
	座
	2 
	2000.00 
	0.40 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1200 *2.5m
	座
	164 
	1800.00 
	29.52 

	
	砖砌圆形立式排泥阀井φ1200 *2.5m
	座
	216 
	1800.00 
	38.88 

	
	砖砌圆形湿井φ1000 *2.5m
	座
	34
	1400.00 
	4.76 

	
	砖砌圆形湿井φ800 *2.5m湿井
	座
	182 
	1200.00 
	21.84 

	
	砖砌圆形排气井φ1200 *2.5m
	座
	223 
	1800.00 
	40.14 

	3
	管道泵加压泵房
	座
	4 
	
	8.38 

	
	地上部分（3.0m)
	m2
	38.88
	800.00 
	3.11 

	
	土方开挖
	m3
	362.7 
	4.50 
	0.16 

	
	土方回填
	m3
	310.2 
	9.40 
	0.29 

	
	C30钢筋砼墙壁（F200W4）
	m3
	43.216
	397.07 
	1.72 

	
	C30钢筋砼底板（F200W4）
	m3
	21.0 
	383.04 
	0.80 

	
	C30钢筋砼顶板（F200W4）
	m3
	2.1 
	402.68 
	0.08 

	
	钢筋制安
	t
	3.31 
	6030.99 
	2.00 

	
	模板制安
	m2
	45.3 
	46.92 
	0.21 

	4
	C20砼支墩
	m3
	300
	335.50 
	10.07 

	5
	标志桩(15cm*15cm*45cm)
	个
	160
	20.00 
	0.32 

	五
	交叉工程
	
	
	
	120.00 

	1
	交叉工程
	m
	1200
	1000.00 
	120.00 

	六
	电路系统
	
	
	
	32.10 

	1
	高压输电线
	km
	3.5
	70000.00 
	24.50 

	2
	低压输电线
	km
	1.9
	40000.00 
	7.60 


表8.3-3                     机电设备及安装工程估算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(万元)

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	
	第二部分  机电设备及安装工程
	
	
	
	
	1040.19 

	
	
	
	
	
	
	884.94 
	155.25 

	一
	水源工程
	
	
	
	
	20.15 
	1.81 

	1
	自动化
	
	
	
	
	16.44 
	1.64 

	
	电源避雷器二级三相
	套
	4
	3300
	330
	1.32 
	0.13 

	
	液位传感器0-50m
	套
	4
	5500
	550
	2.20 
	0.22 

	
	电磁流量计DN150累计流量 瞬时流量二次表头显示RS485UMA-015F MODBUS通讯
	套
	4
	26000
	2600
	10.40 
	1.04 

	
	压力传感器0～1.6Mpa
	套
	4
	3300
	330
	1.32 
	0.13 

	
	电压变送模块
	块
	4
	1500
	150
	0.60 
	0.06 

	
	电流变送模块
	块
	4
	1500
	150
	0.60 
	0.06 

	2
	水源井控制系统
	
	
	
	
	3.71 
	0.17 

	
	无线通讯模块
	块
	4
	2200
	220
	0.88 
	0.09 

	
	防雷模块
	个
	4
	390
	39
	0.16 
	0.02 

	
	净化电源
	个
	4
	550
	55
	0.22 
	0.02 

	
	开关电源
	个
	4
	230
	23
	0.09 
	0.01 

	
	数据采集模块
	块
	4
	5000
	
	2.00 
	0.00 

	
	SIM卡
	张
	4
	150
	15
	0.06 
	0.01 

	
	壁挂机箱
	面
	4
	750
	75
	0.30 
	0.03 

	二
	水厂
	
	
	
	
	76.33 
	6.19 

	1
	自动化控制系统
	
	
	
	
	52.15 
	2.82 

	
	数显仪表XMT
	个
	6
	2680
	268
	1.61 
	0.16 

	
	压力传感器0～1.6Mpa
	套
	2
	3300
	330
	0.66 
	0.07 

	
	液位传感器0-5m
	套
	2
	3800
	380
	0.76 
	0.08 

	
	电磁流量计DN500累计流量 瞬时流量二次表头显示 MODBUS通讯
	套
	2
	65200
	6520
	13.04 
	1.30 

	
	电动阀门 DN400
	个
	2
	15350
	1535
	3.07 
	0.31 

	
	电动阀门 DN500
	个
	2
	21680
	2168
	4.34 
	0.43 

	
	壁挂液晶显示器52英寸
	套
	2
	16800
	1680
	3.36 
	0.34 

	
	控制台（3.5m）
	套
	1
	5500
	550
	0.55 
	0.06 

	
	工业计算机
	把
	1
	18500
	
	1.85 
	0.00 

	
	转椅
	套
	2
	1250
	
	0.25 
	0.00 

	
	应急电源系统3KV
	套
	1
	18500
	
	1.85 
	0.00 

	
	服务器机柜
	套
	1
	29600
	
	2.96 
	0.00 

	
	核心控制软件
	套
	1
	35000
	
	3.50 
	0.00 

	
	数据库及统计分析系统
	套
	1
	50000
	
	5.00 
	0.00 

	
	信息中心数据库
	套
	1
	45000
	
	4.50 
	0.00 

	
	无线通讯模块
	块
	2
	2200
	220
	0.44 
	0.04 

	
	防雷模块
	块
	2
	390
	39
	0.08 
	0.01 

	
	净化电源
	块
	2
	550
	55
	0.11 
	0.01 

	
	开关电源
	块
	2
	230
	23
	0.05 
	0.00 

	
	数据采集模块
	块
	2
	5000
	
	1.00 
	0.00 

	
	SIM卡
	张
	2
	150
	15
	0.03 
	0.00 

	
	壁挂机箱
	个
	2
	750
	75
	0.15 
	0.02 

	
	通信专线
	件
	1
	30000
	
	3.00 
	0.00 

	2
	安防系统
	
	
	
	
	3.36 
	1.29 

	
	硬盘录像机
	台
	1
	9800
	980
	0.98 
	0.10 

	
	显示器
	台
	1
	1850
	185
	0.19 
	0.02 

	
	红外一体摄像机
	台
	6
	3650
	365
	2.19 
	0.22 

	
	视频线75（5）
	米
	1000
	
	3.5
	0.00 
	0.35 

	
	护套线Rvv 2×1.5
	米
	1000
	
	6
	0.00 
	0.60 

	3
	加氯间
	
	
	
	
	13.12 
	1.31 

	
	高纯二氧化氯发生装置ZLS-P2-400-A
	台
	1
	89800
	8980
	8.98 
	0.90 

	
	盐酸计量箱PT-2000
	只
	1
	2200
	220
	0.22 
	0.02 

	
	亚氯酸钠计量箱PT-1000
	只
	1
	1400
	140
	0.14 
	0.01 

	
	二氧化氯在线检测仪CDE2-mA-2ppm
	套
	1
	28000
	2800
	2.80 
	0.28 

	
	化料器ZSHLQ-100
	台
	1
	4000
	400
	0.40 
	0.04 

	
	盐酸卸料泵ZMD-110
	台
	1
	3300
	330
	0.33 
	0.03 

	
	酸雾吸收器Ø500
	台
	1
	2500
	250
	0.25 
	0.03 

	4
	厂区采暖系统
	
	
	
	
	7.71 
	0.77 

	
	锅炉1t（煤）
	套
	1
	60000
	6000
	6.00 
	0.60 

	
	循环泵
	个
	2
	8540
	854
	1.71 
	0.17 

	三
	管道加压泵站
	
	
	
	
	383.80 
	93.98 

	
	无负压加压系统ZWL2.9/3.3-0.3W-2GQ
	套
	4
	62500
	6250
	25.00 
	2.50 

	
	无负压加压系统ZWL5.9/3.3-0.3W-2GQ
	套
	4
	81550
	8155
	32.62 
	3.26 

	
	无负压加压系统ZWL24.7/6-0.7L-2GQ
	套
	4
	98000
	9800
	39.20 
	3.92 

	
	无功补偿柜(ABB补偿器RVC）
	套
	12
	55000
	5500
	66
	6.6

	
	变频控制柜（3KW-ABB)
	套
	4
	41500
	4150
	16.60 
	1.66 

	
	变频控制柜（5.5KW-ABB)
	套
	4
	46500
	4650
	18.60 
	1.86 

	
	变频控制柜（7.5KW-ABB)
	套
	4
	52000
	5200
	20.80 
	2.08 

	
	中央控制柜含PLC
	套
	12
	67300
	6730
	80.76 
	8.08 

	
	油浸式变压器 S11-50-10/0.4
	台
	12
	58000
	5800
	69.60 
	6.96 

	
	跌落式熔断器RW10-10FW/50
	个
	36
	1200
	120
	4.32 
	0.43 

	
	变压器低压进线ZR-YJV22-1-3×120+1×70
	米
	2000
	
	280
	0.00 
	56.00 

	
	氧化锌避雷器HY5W4-12.7/50
	个
	36
	800
	80
	2.88 
	0.29 

	
	无线通讯模块
	块
	8
	2200
	220
	1.76 
	0.18 

	
	防雷模块
	个
	8
	390
	39
	0.31 
	0.03 

	
	净化电源
	个
	8
	550
	55
	0.44 
	0.04 

	
	开关电源
	个
	8
	230
	23
	0.18 
	0.02 

	
	数据采集模块
	块
	8
	5000
	
	4.00 
	0.00 

	
	SIM卡
	张
	8
	150
	15
	0.12 
	0.01 

	
	壁挂机箱
	面
	8
	750
	75
	0.60 
	0.06 

	四
	管理房电力配套
	
	
	
	
	7.60 
	14.76 

	
	油浸式变压器 S11-30-10/0.4
	台
	2
	29000
	2900
	5.80 
	0.58 

	
	跌落式熔断器RW10-10FW/50
	个
	9
	1200
	120
	1.08 
	0.11 

	
	变压器低压进线ZR-YJV22-1-3×120+1×70
	米
	500
	
	280
	0.00 
	14.00 

	
	氧化锌避雷器HY5W4-12.7/50
	个
	9
	800
	80
	0.72 
	0.07 

	五
	净化机房
	
	
	
	
	397.06
	38.506

	
	平衡水池不锈钢10.0m×6.0m×3.0m
	台
	1
	210000
	21000
	21.00 
	2.10 

	
	原水提升泵(SUS304,90m3/h,30m,11KW)
	台
	2
	21450
	2145
	4.29 
	0.43 

	
	废水回流水泵(10m3/h,10m,0.75KW）
	台
	1
	4250
	425
	0.43 
	0.04 

	
	泥浆泵（5m3/h,10m,0.75KW）
	台
	1
	3750
	375
	0.38 
	0.04 

	
	除砷吸附反应器(Φ3200mm×H6100mm×d10)
	套
	3
	720000
	72000
	216.00 
	21.60 

	
	接触过滤反应器(Φ3200mm×H4850mm×d10mm)
	套
	3
	312500
	31250
	93.75 
	9.38 

	
	反冲洗系统(250m3/h,30m,30KW)
	台
	1
	27500
	2750
	2.75 
	0.28 

	
	全自动加药装置（含加药泵）
	套
	1
	75000
	7500
	7.50 
	0.75 

	
	电气控制柜（ABBA软启动）
	套
	1
	32000
	3200
	3.20 
	0.32 

	
	PLC控制柜（s7-200)
	套
	1
	42500
	4250
	4.25 
	0.43 

	
	仪器仪表
	套
	1
	15000
	1500
	1.50 
	0.15 

	
	管路及阀门
	套
	1
	115400
	11540
	11.54 
	1.15 

	
	电缆及桥架
	套
	1
	45000
	4500
	4.50 
	0.45 

	
	一年再生药剂和维护费用(包含每年水质检测
	项
	1
	120000
	0
	12.00 
	0.00 

	
	二氧化氯发生器100g
	项
	1
	25000
	2500
	2.50 
	0.25 

	
	净化机房电热采暖（含点加热炉和管道）
	套
	1
	39800
	3980
	3.98 
	0.40 

	
	S11-150/10变压器
	套
	1
	75000
	7500
	7.50 
	0.75 


表8.3-4                     金属结构及安装工程估算表
	编号
	工程及费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(万元)

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	
	6033.68 

	
	
	
	
	
	
	5482.99 
	550.70 

	一
	水厂
	
	
	
	
	13.01 
	3.70 

	1
	清水池(1000*4)
	
	
	
	
	13.01 
	3.70 

	
	检修孔Ф1100
	只
	4
	680
	68
	0.27 
	0.03 

	
	清水池通风帽Ф1100
	只
	24
	820
	82
	1.97 
	0.20 

	
	清水池通风管DN200
	根
	24
	108
	10.8
	0.26 
	0.03 

	
	清水池爬梯
	座
	8
	
	3000
	0.00 
	2.40 

	
	清水池水管吊架
	副
	4
	80
	8
	0.03 
	0.00 

	
	清水池喇叭口支架
	个
	4
	100
	10
	0.04 
	0.00 

	
	清水池喇叭口DN500*750
	只
	8
	954
	95.4
	0.76 
	0.08 

	
	清水池刚性防水套管DN500
	只
	8
	1309
	130.9
	1.05 
	0.10 

	
	清水池刚性防水套管DN400
	只
	4
	1056
	105.6
	0.42 
	0.04 

	
	清水池刚性防水套管DN200
	只
	4
	493
	49.3
	0.20 
	0.02 

	
	90°清水池钢制弯头DN500
	个
	8
	965
	96.5
	0.77 
	0.08 

	
	清水池钢管DN200
	m
	12
	292
	29.2
	0.35 
	0.04 

	
	清水池钢管DN400
	m
	36
	636
	63.6
	2.29 
	0.23 

	
	清水池钢管DN500
	m
	56
	821
	82.1
	4.60 
	0.46 

	二
	输水管网
	
	
	
	
	4827.61 
	482.76 

	
	球墨铸铁管φ450(1.6MPa)
	m
	83250.00 
	475.00 
	47.5
	3954.38 
	395.44 

	
	PVC-U管φ250(1.25MPa)
	m
	39000.00 
	167.7 
	16.8 
	654.03 
	65.40 

	
	PVC-U管φ250(1.0MPa)
	m
	10000.00 
	136.6 
	13.7 
	136.60 
	13.66 

	
	PVC-U管φ200(1.0MPa)
	m
	10000.00 
	82.6 
	8.3 
	82.60 
	8.26 

	三
	配水管网
	
	
	
	
	488.61 
	48.86 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	58894.00 
	26.8 
	2.7 
	157.84 
	15.78 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	56217.00 
	16.8
	1.7 
	94.44 
	9.44 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	80310.00 
	21.2
	2.1 
	170.26 
	17.03 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	29447.00 
	14
	1.4 
	41.23 
	4.12 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	42832.00 
	5.8
	0.6 
	24.84 
	2.48 

	四
	人户工程
	
	2518
	
	
	153.76 
	15.38 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	100720
	2.77
	0.277
	27.90 
	2.79 

	
	蝶阀 DN20
	个
	2518
	12.3
	1.23
	3.10 
	0.31 

	
	水龙头 DN20
	个
	2518
	9.12
	0.912
	2.30 
	0.23 

	
	智能水表 DN20
	个
	2518
	455
	45.5
	114.57 
	11.46 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	2518
	2.53
	0.253
	0.64 
	0.06 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	2518
	0.81
	0.081
	0.20 
	0.02 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	7554
	6.7
	0.67
	5.06 
	0.51 


表8.3-5                         临时工程估算表
	编号
	 工程或费用名称
	 单 位
	 数 量
	单价（元）
	 合价（万元）

	
	第四部分：临时工程
	
	
	
	44.20 

	一
	施工房屋建筑工程
	
	
	
	30.71 

	1
	临时仓库
	m2
	200
	200.00 
	4.00 

	2
	办公、生活及文化福利建筑
	 
	1.00%
	2671.37 
	26.71 

	二
	其他临时工程费
	 
	0.50%
	2698.09 
	13.49 


表8.3-6                        独立费用估算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(万元)
	备注

	
	第五部分  独立费用
	
	
	
	590.2 
	

	
	建设管理费
	元
	9079.5 
	1.0%
	90.8 
	

	
	工程建设监理费
	元
	9079.5 
	1.50%
	136.2 
	

	
	勘测设计费
	元
	9079.5 
	4.00%
	363.2 
	


分工程工程量估算表

磴口县巴彦高勒镇城乡一体化供水工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	1353.19 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	716.94 

	
	输水管道土方工程
	
	
	
	716.94 

	
	土方开挖
	m3
	995750.0 
	3.40 
	338.56 

	
	土方回填
	m3
	995750.0 
	3.80 
	378.39 

	二 
	水厂
	
	
	
	217.19 

	1
	矩形清水池（1000m3）
	座
	4
	
	167.98 

	
	土方开挖
	m3
	5120 
	4.50 
	2.30 

	
	土方回填
	m3
	978 
	9.40 
	0.92 

	
	覆土
	m3
	1686 
	2.55 
	0.43 

	
	C25钢筋砼池壁（F200W4）
	m3
	340.12 
	420.99 
	14.32 

	
	C25钢筋砼顶板（F200W4）
	m3
	212.96 
	424.70 
	9.04 

	
	C15砼垫层
	m3
	121.44 
	322.76 
	3.92 

	
	C25砼底板（F200W4）
	m3
	295.68 
	461.62 
	13.65 

	
	C25钢筋混凝土支柱（F200W4）
	m3
	44.44 
	420.99 
	1.87 

	
	C15吸水坑砼（F200W4）
	m3
	15.97 
	322.76 
	0.52 

	
	细部结构
	m3
	817.7 
	44.00 
	3.60 

	
	钢筋制安
	t
	118.68 
	6030.99 
	71.58 

	
	模板制安
	m2
	3736.48
	46.92 
	17.53 

	
	导流墙砖砌体（MU10级砖M10水泥砂浆）
	m3
	136.8576
	300.81 
	4.12 

	
	导流墙砂浆抹面
	m2
	1140.48
	13.73 
	1.57 

	
	聚苯乙烯保温板(10cm厚)
	m2
	4676 
	48.37 
	22.62 

	2
	办公室
	m2
	200
	1200
	24.00 

	3
	加氯间及贮存室
	m2
	36
	1200
	4.32 

	4
	厕所
	m2
	40
	600.00 
	2.40 

	5
	围墙(2m高）铁艺
	m
	234
	350 
	8.19 

	6
	厂区
	
	
	
	10.31 

	
	给排水系统
	项
	1
	10000.00 
	1.00 

	
	厂区硬化
	ｍ2
	857.22
	14.39 
	1.23 

	
	厂区道路
	ｍ2
	1009.27
	58.41 
	5.89 

	
	厂区绿化
	ｍ2
	752
	9.02 
	0.68 

	
	厂区大门(电动6m）
	个
	1
	15000 
	1.50 

	三
	附属设施
	
	
	
	266.96 

	1
	厂区
	
	
	
	4.05 

	
	钢筋混凝土矩形水表井5.6m*3.6m
	座
	1
	20000.00 
	2.00 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1800 *2.5m
	座
	4
	2200.00 
	0.88 

	
	溢水井2.2m*2m
	座
	1
	2500.00 
	0.25 

	
	砖砌圆形立式排泥阀井φ1500 *2.5m
	座
	1
	2000.00 
	0.20 

	
	砖砌圆形湿井φ800 *2.5m
	座
	1
	1200.00 
	0.12 

	
	消防井
	座
	4 
	1500.00 
	0.60 

	2
	输配水管线
	
	
	
	244.14 

	
	砖砌矩形水表井3.75m *2.3m
	座
	134
	8000.00 
	107.20 

	
	砖砌圆形立式闸阀井φ1500 *2.5m
	座
	7 
	2000.00 
	1.40 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1500 *2.5m
	座
	2 
	2000.00 
	0.40 

	
	砖砌圆形立式蝶阀井φ1200 *2.5m
	座
	164 
	1800.00 
	29.52 

	
	砖砌圆形立式排泥阀井φ1200 *2.5m
	座
	216 
	1800.00 
	38.88 

	
	砖砌圆形湿井φ1000 *2.5m
	座
	34
	1400.00 
	4.76 

	
	砖砌圆形湿井φ800 *2.5m湿井
	座
	182 
	1200.00 
	21.84 

	
	砖砌圆形排气井φ1200 *2.5m
	座
	223 
	1800.00 
	40.14 

	3
	管道泵加压泵房
	座
	4 
	
	8.38 

	
	地上部分（3.0m)
	m2
	38.88
	800.00 
	3.11 

	
	土方开挖
	m3
	362.7 
	4.50 
	0.16 

	
	土方回填
	m3
	310.2 
	9.40 
	0.29 

	
	C30钢筋砼墙壁（F200W4）
	m3
	43.216
	397.07 
	1.72 

	
	C30钢筋砼底板（F200W4）
	m3
	21.0 
	383.04 
	0.80 

	
	C30钢筋砼顶板（F200W4）
	m3
	2.1 
	402.68 
	0.08 

	
	钢筋制安
	t
	3.31 
	6030.99 
	2.00 

	
	模板制安
	m2
	45.3 
	46.92 
	0.21 

	4
	C20砼支墩
	m3
	300
	335.50 
	10.07 

	5
	标志桩(15cm*15cm*45cm)
	个
	160
	20.00 
	0.32 

	四
	交叉工程
	
	
	
	120.00 

	1
	交叉工程
	m
	1200
	1000.00 
	120.00 

	六
	电路系统
	
	
	
	32.10 

	1
	高压输电线
	km
	3.5
	70000.00 
	24.50 

	2
	低压输电线
	km
	1.9
	40000.00 
	7.60 

	
	第二部分  机电设备及安装工程
	
	
	
	1040.19 

	一
	水源工程
	
	
	
	21.96 

	1
	自动化
	
	
	
	18.08 

	
	电源避雷器二级三相
	套
	4
	3630
	1.45 

	
	液位传感器0-50m
	套
	4
	6050
	2.42 

	
	电磁流量计DN150累计流量 瞬时流量二次表头显示RS485UMA-015F MODBUS通讯
	套
	4
	28600
	11.44 

	
	压力传感器0～1.6Mpa
	套
	4
	3630
	1.45 

	
	电压变送模块
	块
	4
	1650
	0.66 

	
	电流变送模块
	块
	4
	1650
	0.66 

	2
	水源井控制系统
	
	
	
	3.88 

	
	无线通讯模块
	块
	4
	2420
	0.97 

	
	防雷模块
	个
	4
	429
	0.17 

	
	净化电源
	个
	4
	605
	0.24 

	
	开关电源
	个
	4
	253
	0.10 

	
	数据采集模块
	块
	4
	5000
	2.00 

	
	SIM卡
	张
	4
	165
	0.07 

	
	壁挂机箱
	面
	4
	825
	0.33 

	二
	水厂
	
	
	
	82.52 

	1
	自动化控制系统
	
	
	
	54.97 

	
	数显仪表XMT
	个
	6
	2948
	1.77 

	
	压力传感器0～1.6Mpa
	套
	2
	3630
	0.73 

	
	液位传感器0-5m
	套
	2
	4180
	0.84 

	
	电磁流量计DN500累计流量 瞬时流量二次表头显示 MODBUS通讯
	套
	2
	71720
	14.34 

	
	电动阀门 DN400
	个
	2
	16885
	3.38 

	
	电动阀门 DN500
	个
	2
	23848
	4.77 

	
	壁挂液晶显示器52英寸
	套
	2
	18480
	3.70 

	
	控制台（3.5m）
	套
	1
	6050
	0.61 

	
	工业计算机
	把
	1
	18500
	1.85 

	
	转椅
	套
	2
	1250
	0.25 

	
	应急电源系统3KV
	套
	1
	18500
	1.85 

	
	服务器机柜
	套
	1
	29600
	2.96 

	
	核心控制软件
	套
	1
	35000
	3.50 

	
	数据库及统计分析系统
	套
	1
	50000
	5.00 

	
	信息中心数据库
	套
	1
	45000
	4.50 

	
	无线通讯模块
	块
	2
	2420
	0.48 

	
	防雷模块
	块
	2
	429
	0.09 

	
	净化电源
	块
	2
	605
	0.12 

	
	开关电源
	块
	2
	253
	0.05 

	
	数据采集模块
	块
	2
	5000
	1.00 

	
	SIM卡
	张
	2
	165
	0.03 

	
	壁挂机箱
	个
	2
	825
	0.17 

	
	通信专线
	件
	1
	30000
	3.00 

	2
	安防系统
	
	
	
	4.64 

	
	硬盘录像机
	台
	1
	10780
	1.08 

	
	显示器
	台
	1
	2035
	0.20 

	
	红外一体摄像机
	台
	6
	4015
	2.41 

	
	视频线75（5）
	米
	1000
	3.5
	0.35 

	
	护套线Rvv 2×1.5
	米
	1000
	6
	0.60 

	3
	加氯间
	
	
	
	14.43 

	
	高纯二氧化氯发生装置ZLS-P2-400-A
	台
	1
	98780
	9.88 

	
	盐酸计量箱PT-2000
	只
	1
	2420
	0.24 

	
	亚氯酸钠计量箱PT-1000
	只
	1
	1540
	0.15 

	
	二氧化氯在线检测仪CDE2-mA-2ppm
	套
	1
	30800
	3.08 

	
	化料器ZSHLQ-100
	台
	1
	4400
	0.44 

	
	盐酸卸料泵ZMD-110
	台
	1
	3630
	0.36 

	
	酸雾吸收器Ø500
	台
	1
	2750
	0.28 

	4
	厂区采暖系统
	
	
	
	8.48 

	
	锅炉1t（煤）
	套
	1
	66000
	6.60 

	
	循环泵
	个
	2
	9394
	1.88 

	三
	管道加压泵站
	
	
	
	477.78 

	
	无负压加压系统ZWL2.9/3.3-0.3W-2GQ
	套
	4
	68750
	27.50 

	
	无负压加压系统ZWL5.9/3.3-0.3W-2GQ
	套
	4
	89705
	35.88 

	
	无负压加压系统ZWL24.7/6-0.7L-2GQ
	套
	4
	107800
	43.12 

	
	无功补偿柜(ABB补偿器RVC）
	套
	12
	60500
	72.60 

	
	变频控制柜（3KW-ABB)
	套
	4
	45650
	18.26 

	
	变频控制柜（5.5KW-ABB)
	套
	4
	51150
	20.46 

	
	变频控制柜（7.5KW-ABB)
	套
	4
	57200
	22.88 

	
	中央控制柜含PLC
	套
	12
	74030
	88.84 

	
	油浸式变压器 S11-50-10/0.4
	台
	12
	63800
	76.56 

	
	跌落式熔断器RW10-10FW/50
	个
	36
	1320
	4.75 

	
	变压器低压进线ZR-YJV22-1-3×120+1×70
	米
	2000
	280
	56.00 

	
	氧化锌避雷器HY5W4-12.7/50
	个
	36
	880
	3.17 

	
	无线通讯模块
	块
	8
	2420
	1.94 

	
	防雷模块
	个
	8
	429
	0.34 

	
	净化电源
	个
	8
	605
	0.48 

	
	开关电源
	个
	8
	253
	0.20 

	
	数据采集模块
	块
	8
	5000
	4.00 

	
	SIM卡
	张
	8
	165
	0.13 

	
	壁挂机箱
	面
	8
	825
	0.66 

	四
	管理房电力配套
	
	
	
	22.36 

	
	油浸式变压器 S11-30-10/0.4
	台
	2
	31900
	6.38 

	
	跌落式熔断器RW10-10FW/50
	个
	9
	1320
	1.19 

	
	变压器低压进线ZR-YJV22-1-3×120+1×70
	米
	500
	280
	14.00 

	
	氧化锌避雷器HY5W4-12.7/50
	个
	9
	880
	0.79 

	五
	净化机房
	
	
	
	435.57 

	
	平衡水池不锈钢10.0m×6.0m×3.0m
	台
	1
	231000
	23.10 

	
	原水提升泵(SUS304,90m3/h,30m,11KW)
	台
	2
	23595
	4.72 

	
	废水回流水泵(10m3/h,10m,0.75KW）
	台
	1
	4675
	0.47 

	
	泥浆泵（5m3/h,10m,0.75KW）
	台
	1
	4125
	0.41 

	
	除砷吸附反应器(Φ3200mm×H6100mm×d10)
	套
	3
	792000
	237.60 

	
	接触过滤反应器(Φ3200mm×H4850mm×d10mm)
	套
	3
	343750
	103.13 

	
	反冲洗系统(250m3/h,30m,30KW)
	台
	1
	30250
	3.03 

	
	全自动加药装置（含加药泵）
	套
	1
	82500
	8.25 

	
	电气控制柜（ABBA软启动）
	套
	1
	35200
	3.52 

	
	PLC控制柜（s7-200)
	套
	1
	46750
	4.68 

	
	仪器仪表
	套
	1
	16500
	1.65 

	
	管路及阀门
	套
	1
	126940
	12.69 

	
	电缆及桥架
	套
	1
	49500
	4.95 

	
	一年再生药剂和维护费用(包含每年水质检测
	项
	1
	120000
	12.00 

	
	二氧化氯发生器100g
	项
	1
	27500
	2.75 

	
	净化机房电热采暖（含点加热炉和管道）
	套
	1
	43780
	4.38 

	
	S11-150/10变压器
	套
	1
	82500
	8.25 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	5327.08 

	一
	水厂
	
	
	
	16.71 

	1
	清水池(1000*4)
	
	
	
	16.71 

	
	检修孔Ф1100
	只
	4
	748
	0.30 

	
	清水池通风帽Ф1100
	只
	24
	902
	2.16 

	
	清水池通风管DN200
	根
	24
	118.8
	0.29 

	
	清水池爬梯
	座
	8
	3000
	2.40 

	
	清水池水管吊架
	副
	4
	88
	0.04 

	
	清水池喇叭口支架
	个
	4
	110
	0.04 

	
	清水池喇叭口DN500*750
	只
	8
	1049.4
	0.84 

	
	清水池刚性防水套管DN500
	只
	8
	1439.9
	1.15 

	
	清水池刚性防水套管DN400
	只
	4
	1161.6
	0.46 

	
	清水池刚性防水套管DN200
	只
	4
	542.3
	0.22 

	
	90°清水池钢制弯头DN500
	个
	8
	1061.5
	0.85 

	
	清水池钢管DN200
	m
	12
	321.2
	0.39 

	
	清水池钢管DN400
	m
	36
	699.6
	2.52 

	
	清水池钢管DN500
	m
	56
	903.1
	5.06 

	二
	输水管网
	
	
	
	5310.37 

	
	球墨铸铁管φ450(1.6MPa)
	m
	83250.00 
	522.5
	4349.81 

	
	PVC-U管φ250(1.25MPa)
	m
	39000.00 
	184.47
	719.43 

	
	PVC-U管φ250(1.0MPa)
	m
	10000.00 
	150.26
	150.26 

	
	PVC-U管φ200(1.0MPa)
	m
	10000.00 
	90.86
	90.86 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	37.77 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	504.28 

	
	基本预备费
	
	
	
	413.13 

	
	总投资
	
	
	
	8675.64 


沙金苏木—公地乡集中、哈腾苏木、蒙古新村供水工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	30.00 

	一
	水源工程
	
	
	
	30.00 

	
	水源保护划、立、治
	项
	3
	100000.00 
	30.00 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.15 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.96 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.61 

	
	总投资
	
	
	
	33.71 


包尔盖农场饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	83.68 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	83.68 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	83.68 

	
	土方开挖
	m3
	116220.0 
	3.40 
	39.51 

	
	土方回填
	m3
	116220.0 
	3.80 
	44.16 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	102.30 

	一
	配水管网
	
	
	
	77.78 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	8522.80 
	29.48
	25.13 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	8135.40 
	18.48
	15.03 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	11622.00 
	23.32
	27.10 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	4261.40 
	15.4
	6.56 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	6198.40 
	6.38
	3.95 

	二
	人户工程
	
	365
	0
	24.52 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	14600
	3.047
	4.45 

	
	蝶阀 DN20
	个
	365
	13.53
	0.49 

	
	水龙头 DN20
	个
	365
	10.032
	0.37 

	
	智能水表 DN20
	个
	365
	500.5
	18.27 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	365
	2.783
	0.10 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	365
	0.891
	0.03 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	1095
	7.37
	0.81 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.91 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	12.15 

	
	基本预备费
	
	
	
	9.95 

	
	总投资
	
	
	
	208.98 


纳林套海农场饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	82.43 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	82.43 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	82.43 

	
	土方开挖
	m3
	114480.0 
	3.40 
	38.92 

	
	土方回填
	m3
	114480.0 
	3.80 
	43.50 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	100.80 

	一
	配水管网
	
	
	
	76.61 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	8395.20 
	29.48
	24.75 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	8013.60 
	18.48
	14.81 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	11448.00 
	23.32
	26.70 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	4197.60 
	15.4
	6.46 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	6105.60 
	6.38
	3.90 

	二
	人户工程
	
	360
	0
	24.18 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	14400
	3.047
	4.39 

	
	蝶阀 DN20
	个
	360
	13.53
	0.49 

	
	水龙头 DN20
	个
	360
	10.032
	0.36 

	
	智能水表 DN20
	个
	360
	500.5
	18.02 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	360
	2.783
	0.10 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	360
	0.891
	0.03 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	1080
	7.37
	0.80 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.90 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	11.97 

	
	基本预备费
	
	
	
	9.80 

	
	总投资
	
	
	
	205.89 


乌兰布和农场饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	87.00 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	87.00 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	87.00 

	
	土方开挖
	m3
	120840.0 
	3.40 
	41.09 

	
	土方回填
	m3
	120840.0 
	3.80 
	45.92 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	106.40 

	一
	配水管网
	
	
	
	80.87 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	8861.60 
	29.48
	26.12 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	8458.80 
	18.48
	15.63 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	12084.00 
	23.32
	28.18 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	4430.80 
	15.4
	6.82 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	6444.80 
	6.38
	4.11 

	二
	人户工程
	
	380
	0
	25.53 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	15200
	3.047
	4.63 

	
	蝶阀 DN20
	个
	380
	13.53
	0.51 

	
	水龙头 DN20
	个
	380
	10.032
	0.38 

	
	智能水表 DN20
	个
	380
	500.5
	19.02 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	380
	2.783
	0.11 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	380
	0.891
	0.03 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	1140
	7.37
	0.84 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.95 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	12.63 

	
	基本预备费
	
	
	
	10.35 

	
	总投资
	
	
	
	217.33 


原小关井苏木饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	9.16 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	9.16 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	9.16 

	
	土方开挖
	m3
	12720.0 
	3.40 
	4.32 

	
	土方回填
	m3
	12720.0 
	3.80 
	4.83 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	11.20 

	一
	配水管网
	
	
	
	8.51 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	932.80 
	29.48
	2.75 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	890.40 
	18.48
	1.65 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1272.00 
	23.32
	2.97 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	466.40 
	15.4
	0.72 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	678.40 
	6.38
	0.43 

	二
	人户工程
	
	40
	0
	2.69 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	1600
	3.047
	0.49 

	
	蝶阀 DN20
	个
	40
	13.53
	0.05 

	
	水龙头 DN20
	个
	40
	10.032
	0.04 

	
	智能水表 DN20
	个
	40
	500.5
	2.00 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	40
	2.783
	0.01 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	40
	0.891
	0.00 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	120
	7.37
	0.09 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.10 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.33 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.09 

	
	总投资
	
	
	
	22.88 


渡口镇饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	19.46 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	19.46 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	19.46 

	
	土方开挖
	m3
	27030.0 
	3.40 
	9.19 

	
	土方回填
	m3
	27030.0 
	3.80 
	10.27 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	23.33 

	一
	配水管网
	
	
	
	18.09 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	1982.20 
	29.48
	5.84 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	1892.10 
	18.48
	3.50 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	2703.00 
	23.32
	6.30 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	991.10 
	15.4
	1.53 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	1441.60 
	6.38
	0.92 

	二
	人户工程
	
	78
	0
	5.24 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	3120
	3.047
	0.95 

	
	蝶阀 DN20
	个
	78
	13.53
	0.11 

	
	水龙头 DN20
	个
	78
	10.032
	0.08 

	
	智能水表 DN20
	个
	78
	500.5
	3.90 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	78
	2.783
	0.02 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	78
	0.891
	0.01 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	234
	7.37
	0.17 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.21 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	2.79 

	
	基本预备费
	
	
	
	2.29 

	
	总投资
	
	
	
	48.08 


补隆淖尔镇饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	17.17 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	17.17 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	17.17 

	
	土方开挖
	m3
	23850.0 
	3.40 
	8.11 

	
	土方回填
	m3
	23850.0 
	3.80 
	9.06 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	21.00 

	一
	配水管网
	
	
	
	15.96 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	1749.00 
	29.48
	5.16 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	1669.50 
	18.48
	3.09 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	2385.00 
	23.32
	5.56 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	874.50 
	15.4
	1.35 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	1272.00 
	6.38
	0.81 

	二
	人户工程
	
	75
	0
	5.04 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	3000
	3.047
	0.91 

	
	蝶阀 DN20
	个
	75
	13.53
	0.10 

	
	水龙头 DN20
	个
	75
	10.032
	0.08 

	
	智能水表 DN20
	个
	75
	500.5
	3.75 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	75
	2.783
	0.02 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	75
	0.891
	0.01 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	225
	7.37
	0.17 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.19 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	2.49 

	
	基本预备费
	
	
	
	2.04 

	
	总投资
	
	
	
	42.89 


原协城镇所在地饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	9.62 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	9.62 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	9.62 

	
	土方开挖
	m3
	13356.0 
	3.40 
	4.54 

	
	土方回填
	m3
	13356.0 
	3.80 
	5.08 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	11.76 

	一
	配水管网
	
	
	
	8.94 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	979.44 
	29.48
	2.89 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	934.92 
	18.48
	1.73 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1335.60 
	23.32
	3.11 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	489.72 
	15.4
	0.75 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	712.32 
	6.38
	0.45 

	二
	人户工程
	
	42
	0
	2.82 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	1680
	3.047
	0.51 

	
	蝶阀 DN20
	个
	42
	13.53
	0.06 

	
	水龙头 DN20
	个
	42
	10.032
	0.04 

	
	智能水表 DN20
	个
	42
	500.5
	2.10 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	42
	2.783
	0.01 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	42
	0.891
	0.00 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	126
	7.37
	0.09 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.10 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.40 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.14 

	
	总投资
	
	
	
	24.02 


隆盛合镇饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	34.34 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	34.34 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	34.34 

	
	土方开挖
	m3
	47700.0 
	3.40 
	16.22 

	
	土方回填
	m3
	47700.0 
	3.80 
	18.13 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	42.00 

	一
	配水管网
	
	
	
	31.92 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	3498.00 
	29.48
	10.31 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	3339.00 
	18.48
	6.17 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	4770.00 
	23.32
	11.12 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	1749.00 
	15.4
	2.69 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	2544.00 
	6.38
	1.62 

	二
	人户工程
	
	150
	0
	10.08 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	6000
	3.047
	1.83 

	
	蝶阀 DN20
	个
	150
	13.53
	0.20 

	
	水龙头 DN20
	个
	150
	10.032
	0.15 

	
	智能水表 DN20
	个
	150
	500.5
	7.51 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	150
	2.783
	0.04 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	150
	0.891
	0.01 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	450
	7.37
	0.33 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.37 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	4.99 

	
	基本预备费
	
	
	
	4.09 

	
	总投资
	
	
	
	85.79 


原公地乡饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	7.56 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	7.56 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	7.56 

	
	土方开挖
	m3
	10494.0 
	3.40 
	3.57 

	
	土方回填
	m3
	10494.0 
	3.80 
	3.99 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	9.24 

	一
	配水管网
	
	
	
	7.02 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	769.56 
	29.48
	2.27 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	734.58 
	18.48
	1.36 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1049.40 
	23.32
	2.45 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	384.78 
	15.4
	0.59 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	559.68 
	6.38
	0.36 

	二
	人户工程
	
	33
	0
	2.22 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	1320
	3.047
	0.40 

	
	蝶阀 DN20
	个
	33
	13.53
	0.04 

	
	水龙头 DN20
	个
	33
	10.032
	0.03 

	
	智能水表 DN20
	个
	33
	500.5
	1.65 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	33
	2.783
	0.01 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	33
	0.891
	0.00 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	99
	7.37
	0.07 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.08 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.10 

	
	基本预备费
	
	
	
	0.90 

	
	总投资
	
	
	
	18.87 


原沙金苏木所在地饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	14.20 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	14.20 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	14.20 

	
	土方开挖
	m3
	19716.0 
	3.40 
	6.70 

	
	土方回填
	m3
	19716.0 
	3.80 
	7.49 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	17.36 

	一
	配水管网
	
	
	
	13.19 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	1445.84 
	29.48
	4.26 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	1380.12 
	18.48
	2.55 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1971.60 
	23.32
	4.60 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	722.92 
	15.4
	1.11 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	1051.52 
	6.38
	0.67 

	二
	人户工程
	
	62
	0
	4.16 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	2480
	3.047
	0.76 

	
	蝶阀 DN20
	个
	62
	13.53
	0.08 

	
	水龙头 DN20
	个
	62
	10.032
	0.06 

	
	智能水表 DN20
	个
	62
	500.5
	3.10 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	62
	2.783
	0.02 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	62
	0.891
	0.01 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	186
	7.37
	0.14 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.15 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	2.06 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.69 

	
	总投资
	
	
	
	35.46 


原粮台乡饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	68.69 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	68.69 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	68.69 

	
	土方开挖
	m3
	95400.0 
	3.40 
	32.44 

	
	土方回填
	m3
	95400.0 
	3.80 
	36.25 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	84.00 

	一
	配水管网
	
	
	
	63.85 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	6996.00 
	29.48
	20.62 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	6678.00 
	18.48
	12.34 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	9540.00 
	23.32
	22.25 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	3498.00 
	15.4
	5.39 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	5088.00 
	6.38
	3.25 

	二
	人户工程
	
	300
	0
	20.15 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	12000
	3.047
	3.66 

	
	蝶阀 DN20
	个
	300
	13.53
	0.41 

	
	水龙头 DN20
	个
	300
	10.032
	0.30 

	
	智能水表 DN20
	个
	300
	500.5
	15.02 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	300
	2.783
	0.08 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	300
	0.891
	0.03 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	900
	7.37
	0.66 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.75 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	9.97 

	
	基本预备费
	
	
	
	8.17 

	
	总投资
	
	
	
	171.58 


巴彦套海农场饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	60.67 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	60.67 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	60.67 

	
	土方开挖
	m3
	84270.0 
	3.40 
	28.65 

	
	土方回填
	m3
	84270.0 
	3.80 
	32.02 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	74.20 

	一
	配水管网
	
	
	
	56.40 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	6179.80 
	29.48
	18.22 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	5898.90 
	18.48
	10.90 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	8427.00 
	23.32
	19.65 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	3089.90 
	15.4
	4.76 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	4494.40 
	6.38
	2.87 

	二
	人户工程
	
	265
	0
	17.80 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	10600
	3.047
	3.23 

	
	蝶阀 DN20
	个
	265
	13.53
	0.36 

	
	水龙头 DN20
	个
	265
	10.032
	0.27 

	
	智能水表 DN20
	个
	265
	500.5
	13.26 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	265
	2.783
	0.07 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	265
	0.891
	0.02 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	795
	7.37
	0.59 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.66 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	8.81 

	
	基本预备费
	
	
	
	7.22 

	
	总投资
	
	
	
	151.56 


哈腾套海农场饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	58.61 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	58.61 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	58.61 

	
	土方开挖
	m3
	81408.0 
	3.40 
	27.68 

	
	土方回填
	m3
	81408.0 
	3.80 
	30.94 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	71.68 

	一
	配水管网
	
	
	
	54.48 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	5969.92 
	29.48
	17.60 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	5698.56 
	18.48
	10.53 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	8140.80 
	23.32
	18.98 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	2984.96 
	15.4
	4.60 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	4341.76 
	6.38
	2.77 

	二
	人户工程
	
	256
	0
	17.20 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	10240
	3.047
	3.12 

	
	蝶阀 DN20
	个
	256
	13.53
	0.35 

	
	水龙头 DN20
	个
	256
	10.032
	0.26 

	
	智能水表 DN20
	个
	256
	500.5
	12.81 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	256
	2.783
	0.07 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	256
	0.891
	0.02 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	768
	7.37
	0.57 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.64 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	8.51 

	
	基本预备费
	
	
	
	6.97 

	
	总投资
	
	
	
	146.41 


原哈腾苏木饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	13.28 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	13.28 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	13.28 

	
	土方开挖
	m3
	18444.0 
	3.40 
	6.27 

	
	土方回填
	m3
	18444.0 
	3.80 
	7.01 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	16.24 

	一
	配水管网
	
	
	
	12.34 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	1352.56 
	29.48
	3.99 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	1291.08 
	18.48
	2.39 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1844.40 
	23.32
	4.30 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	676.28 
	15.4
	1.04 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	983.68 
	6.38
	0.63 

	二
	人户工程
	
	58
	0
	3.90 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	2320
	3.047
	0.71 

	
	蝶阀 DN20
	个
	58
	13.53
	0.08 

	
	水龙头 DN20
	个
	58
	10.032
	0.06 

	
	智能水表 DN20
	个
	58
	500.5
	2.90 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	58
	2.783
	0.02 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	58
	0.891
	0.01 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	174
	7.37
	0.13 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.14 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.93 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.58 

	
	总投资
	
	
	
	33.17 


原坝楞乡所在地饮水安全改造工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合 计（万元）

	
	第一部分:建筑工程
	
	
	
	12.36 

	一
	输配水管网工程
	
	
	
	12.36 

	
	配水管道土方工程
	
	
	
	12.36 

	
	土方开挖
	m3
	17172.0 
	3.40 
	5.84 

	
	土方回填
	m3
	17172.0 
	3.80 
	6.53 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	15.12 

	一
	配水管网
	
	
	
	11.49 

	
	PVC-U管φ110(0.63MPa)
	m
	1259.28 
	29.48
	3.71 

	
	PVC-U管φ90(0.63MPa)
	m
	1202.04 
	18.48
	2.22 

	
	100级PE管φ63(1.0MPa)
	m
	1717.20 
	23.32
	4.00 

	
	100级PE管φ50(1.6MPa)
	m
	629.64 
	15.4
	0.97 

	
	100级PE管φ32(1.6MPa)
	m
	915.84 
	6.38
	0.58 

	二
	人户工程
	
	54
	0
	3.63 

	
	100级PE管材(Φ25、1.6Mpa)
	m
	2160
	3.047
	0.66 

	
	蝶阀 DN20
	个
	54
	13.53
	0.07 

	
	水龙头 DN20
	个
	54
	10.032
	0.05 

	
	智能水表 DN20
	个
	54
	500.5
	2.70 

	
	PE异径三通 Φ32*25
	个
	54
	2.783
	0.02 

	
	90°PE弯头Φ25
	套
	54
	0.891
	0.00 

	
	涂塑钢管DN15
	m
	162
	7.37
	0.12 

	
	第四部分临时工程
	
	
	
	0.13 

	
	第五部分独立费用
	
	
	
	1.80 

	
	基本预备费
	
	
	
	1.47 

	
	总投资
	
	
	
	30.88 


资金筹措

农村牧区饮水安全工程是基础设施，投资量大，回收期长，收益较低，因此必须坚持国家投资、地方政府匹配和群众自筹相结合的原则。自治区的农村牧区经济以农牧业为主，一些地方群众还处于温饱状态，群众自筹能力有限，饮水安全工程建设仍要依靠国家财政大力扶持。自治区根据当地经济条件、工程标准和规模等具体情况提出了具体方案：工程资金来源按照中央、地方和受益群众共同负担。

规划总投资10153.15万元，根据中央对西部地区农村饮水安全工程的投资补助政策，申请国家投资补助为总投资的80%。其中，中央补助资金为8122.52万元，自治区及地方匹配2030.63万元。

财务分析

（1）《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
（3）国家发改委、水利部、财政部、卫生计生委、环保部、住建部关于做好“十四五”期间农村供水保障规划编制提纲。

基本参数确定

（1）水利建设项目的计算期，包括建设期、运行初期和正常运行期。本工程分为建设期和运行期两个部分。按照规范村镇供水设计年限取10-15年，本次设计取15年。本工程的建设期为1年，按《规范》规定，正常运行期取15年，故项目的计算期为16年。计算基准年选在项目开工的第一年。
（2）固定资产形成率：一个工程的投资不能都形成固定资产，固定资产原值与投资之比，即为固定资产形成率。固定资产形成率随工程的具体条件不同而变化，本次设计固定资产形成率取80%。
（3）社会折现率：根据《方法与参数》规定选用6%。根据《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)将建设期第一年年初定为折算基准点，投入物和产出物均按年末发生和结算。
（4）价格水平：根据《规范》规定，进行国民经济评价时原则上应使用能反映投入物和产出物真实价值的价格，即用影子价格计算项目的费用和效益。对该项目投入物和产出物的市场价格进行调查，并结合相应的影子价格进行分析比较，其结果为投入与产出物的影子价格与市场价格较接近，国民经济评价中，投入物和产出物均采用市场价格代替影子价格，本次计算影子价格换算系数为1。

费用计算

国民经济评价中，项目的费用包含固定资产投资、流动资金、年运行费。
（1）固定资产投资包括工程达到设计要求所需要由国家、地方以各种方式投入的主体工程和相应配套工程的全部建设费用。
根据本规划投资概算：项目静态总投资为10153.15万元。
在投资概算的基础上，按《规范》规定进行调整，调整计算的内容主要有：剔除投资概算中属于国民经济内部转移支付的计划利润、税金、利息、剔除预备费中的价差预备费，经调整计算国民经济评价静态总投资为10153.15万元。
（2）流动资金：包括维持工程正常运行所需支付的职工工资和购买燃料、材料、备品、备件等周转资金，按3-4个月年运行费考虑流动资金，在计算期末一次性回收。
（3）农村饮水安全工程年运行费的计算包括水资源费、动力费、工资福利费、维修费、其他费用等，本次规划工程年运行费为903.81万元/a。

1）水资源费
水资源费本次计算暂不考虑。

2）电费
电费=耗电量×电费单价

耗电量=1.05×（Q×H×365）/(102×3.6×K×η)

式中Q——最高日供水量，m3/d;

H——工作全扬程，m；

K——日变化系数；1.3

η​——水泵和电机的效率，75%。
电费单价=0.5元/kW·h，则本工程运行期电费为78.79万元/a。
3）工资福利费
工资福利费=水厂定员×每年人平均工资福利费（2万元）
本工程定员人数为50人，工资福利费为100万元/a。
4）折旧费
对于农村供水工程项目，采取对全部建设投资按综合提取折旧的方式计算折旧费，本次计算综合提取折旧率取5%，则本工程折旧费为507.66万元/a。
5）维修费
维修费是水厂总的维修费用，计算方法如下：
维修费=折旧费×40%，则本工程的维修费为203.06万元/a。 

6）管理费
管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用。农村供水项目的管理费用可按下式估算。
管理费用=（电费+工资福利费）*8%，则本工程管理费用为14.3万元。
效益计算

农村饮水安全工程经济效益按影子水价计算，本项目多年平均供水量671.64万m3，磴口县现状工程评价执现行水价为1.65元/m3，影子水价换算系数为1，则影子水价为1.65元/m3，则该项目供水效益每年为1108.21万元。
农村安全饮水安全巩固提升工程实施后，有效改善农村饮水保障及水质问题，提高了人民群众健康水平，使大量劳动力解放出来投入到农牧业、工副业生产中，村民劳动力的节约，村民饮用符合卫生标准的自来水，可有效地减少疫病的发生。“十四五”末，磴口县农村饮水安全人口达到5.68万人，每人每年的医疗开支按180元预计，可节省医疗、保健费用为1022.4万元，合计产生的直接经济效益为2130.61万元。

国民经济评价指标

国民经济评价根据《规范》(SL72-94)，对工程进行经济净现值、经济内部收益率、经济效益费用比等评价指标进行计算。
（1）经济内部收效益率（EIRR）：
[image: image1.png]3.®-0), +EIRR)* =0
Z




式中：EIRR—经济内部收益率；
      B—年效益，万元；
      C—年费用，万元；
      n —计算期，年；
      t—计算期各年的序号；
     （B—C）t—第t年的净效益，万元。
经计算，本工程经济内部收益率为11.13%。
（2）经济净现值（ENPV）：
[image: image2.png]ENPV = 3,(B-0),Q+i)"
2




式中：ENPV—经济净现值，万元；
      社会折现率取8%；
经计算，本工程ENPV=2729.34万元；
[image: image3.png]



（3）经济效益费用比（EBCR）：
 式中：EBCR—经济效益费用比；
      Bt—第t年的效益，万元；
      Ct—第t年的费用，万元；
经计算，本工程EBCR=1.18

根据上述国民经济评价指标，本工程经济内部收益率为11.13%，大于社会折现率8%，净现值为2729.34万元，大于零；效益费用比为1.18大于1。其经济评价指标均符合规范要求，因此本工程在国民经济评价上是合理的。

生态环境影响评价

环境影响分析

农村饮水“十四五”规划的建设任务是通过采取新建、扩建、配套、改造及加强水源保护、水质检测能力建设、水厂信息化试点建设等措施，使农村饮水工程达到“从源头到龙头”的提质增效目标。本工程建设和运行过程对项目区周边自然环境和社会环境都将产生一定的影响，主要有以下几个方面：

施工期对环境的影响

工程施工期对环境的影响主要包括对空气环境、声环境、水环境、固体废物环境、生态环境、社会环境的影响。
（1）施工期对空气环境的影响
工程施工期对空气环境的影响包括车辆运输扬尘、施工机械往来排放的尾气、施工作业扬尘、管道和建构筑物焊接烟尘等，排放的污染物主要有TSP、NO2、CO和总烃等。施工期产生的扬尘影响范围有限，不会对区域大气环境产生显著影响，但在施工过程中应注意对施工人员的保护，在大风天气的情况下，应减少施工作业。
（2）施工期对声环境的影响
工程施工期对声环境的影响包括机械噪声和运输车辆噪声等。
（3）施工期对水环境的影响
工程施工期的废水主要来自施工人员的生活污水、施工过程产生的场地和车辆冲洗废水、管道试压废水等。
（4）施工期固体废弃物对环境的影响
工程施工期固体废物包括工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（5）施工期对生态环境的影响
工程施工期对生态环境的影响包括对工程占地、周围景观产生的影响等。工程建设对水土流失产生的影响另行分析。
（6）施工期对社会环境的影响
施工期对社会环境的影响主要包括对现状交通、社会经济、公共设施等的影响。
运行期对环境的影响

本规划属于新建或改建建设类工程，工程对环境的影响主要发生在施工期，工程运行后，对自然环境的影响较小，主要为运行期各运营单位生活垃圾对环境产生的影响。工程运行对社会环境的影响较为显著，主要包括：改善项目区农村饮水环境，改善水质，提高用水效率等方面，均为积极方面的影响。
本工程是一项促进地区经济发展，提高人民群众的身体素质和生活水平的公益性工程。从社会经济和环境影响方面考虑，本工程实施利大于弊。所以本工程从环境角度看是可行的。

环境保护措施

施工期环境保护措施

（1）施工期对大气污染的保护措施
① 施工单位应制定并实施建筑工地扬尘污染治理工作方案，将施工扬尘污染控制情况作为招投标的依据之一。
② 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程简介牌（明示单位名称，工程负责人姓名、联系电话，以及开工和计划竣工日期以及施工许可证批准文号）、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
③ 施工工地全部严格采取封闭、喷淋等工程措施，土方集中堆放并采取覆盖等措施。保持运载土石和建筑材料车厢的完好性，装载时不宜过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物一律用蓬布遮盖等措施；施工场地四周设置挡风板，表面潮湿处理、定期洒水，抑制物料扬尘污染；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。
④ 倒运散体物料及运输等工序扬尘产生量较大，应尽量在无大风的天气条件下进行，出现四级及以上大风天气时禁止进行产生大量扬尘的作业。
⑤ 统筹安排施工进度，开挖产生的土方应尽快回填，避免长期露天堆放造成扬尘污染。
（2）施工期对噪声污染的保护措施
① 制定合理具体的施工规划，明确环保责任，加强监督管理。对施工现场合理布局，优先选用低噪声设备，减少设备噪声对周围环境的影响。
② 采用科学合理的施工方式和合理选择施工机械设备，加强设备的维护与管理尽量采用低噪音、振动的各类施工机械设备；施工过程中加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理以缓解施工的声源。
③ 将不同施工阶段有效整合，合理安排，尽量缩短工期，避免造成长期影响；合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。
④ 合理安排施工作业时间、施工运输车辆的行走路线和时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段。
⑤ 施工单位要认真贯彻《关于进一步加强夜间建筑施工噪声管理的通告》等有关国家和地方的规定。
（3）施工期对水环境的保护措施
① 施工人员生活污水依托施工场地周围的公共厕所，就近排入市政污水管网，不会对水环境产生显著影响。
② 施工期车辆冲洗水经收集后采用沉砂池处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地的洒水抑尘。
（4）施工期固体废弃物的处理措施
施工期的固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃土等。对工程中产生的固体废物，采取以下措施：
① 施工现场设置生活垃圾临时堆放点，由环卫部门专门收集，定期清运。
② 施工单位必须严格按规定办理好工程弃土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土，同时应尽量做到一次弃土到位，防止多次倒运造成反复污染环境。
③ 施工现场设置建筑垃圾暂存点，产生的建筑垃圾尽量做到日产日清，暂时存放，及时清运。施工期间工程废物按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。
④ 参照国外推广绿色建筑施工地的经验，建筑垃圾分类回收处理，生活垃圾不得混入建筑垃圾和工程渣土，以免造成二次污染。
⑤ 加强日常管理和对施工人员的环保教育， 加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。
（5）施工期生态环境保护措施
建设单位购买商品土时，必须与具有相关供土资质的单位签订购买合同，同时在合同中明确取土场生态恢复责任。确保各施工单位能够按照环保要求取土；取土场不得在保护区、耕地、水库、河道等生态敏感区。

运行期环境保护措施

（1）工程应尽可能合理供水，全方位避免污染物渗入地下而污染地下水水质。
（2）建立水质、土壤检测预报制度，在设置有代表性的地下水、土壤检测点，常年定期、定点检测的水质、土壤、监测数据经过审查、校核后整理编印，报给项目区管理局。

结论

 “十四五”规划工程建设对环境的影响主要发生在施工期，通过加强施工期各类环境保护，可将施工期工程建设对环境的影响降低到最低；工程运行期对环境的影响主要是社会环境的影响，由于本工程为公益性项目，对社会环境影响均为积极有益的，因此，本工程建设不存在环境保护方面的制约因素，工程建设可行。

分期实施意见

实施安排原则

农村饮水安全工程规划项目多、分布范围广、投资规模大、建设时间相对较长，为了保证规划项目的实施与社会经济协调发展，磴口县依据轻重缓急、近远结合、量力而行和可持续的原则，结合自治区、旗县和地方财政能力等因素，分期实施，优先解决千人以上工程。
分期实施意见

磴口县“十四五”规划期间，计划共解决5.68万人用水问题，根据计划陆续解决不安全饮水工程及配套相关设施，确保到“十四五”末完成计划任务。
根据以上原则及计划本次规划的分期实施意见见表11-2-1表。

表11-2-1                  磴口县“十四五”规划年度实施意见

	年份
	工程名称
	工程措施

	2020-2022年
	磴口县巴彦高勒镇城乡一体化供水工程
	新建

	2022年-2025年
	沙金苏木—公地乡集中供水工程
	水源保护划、立、治

	
	哈腾苏木集中供水工程
	水源保护划、立、治

	
	蒙古新村水源井（2016年）
	水源保护划、立、治

	2020年-2022年
	包尔盖农场饮水安全改造工程
	管网改造

	
	纳林套海农场饮水安全改造工程
	管网改造

	
	乌兰布和农场饮水安全改造工程
	管网改造

	2022年-2025年
	原小关井苏木饮水安全改造工程
	管网改造

	
	渡口镇饮水安全改造工程
	管网改造

	
	补隆淖尔镇饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原协城镇所在地饮水安全改造工程
	管网改造

	
	隆盛合镇饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原公地乡饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原沙金苏木所在地饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原粮台乡饮水安全改造工程
	管网改造

	
	巴彦套海农场饮水安全改造工程
	管网改造

	
	哈腾套海农场饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原哈腾苏木饮水安全改造工程
	管网改造

	
	原坝楞乡所在地饮水安全改造工程
	管网改造

	合计
	
	


保障措施

强化组织领导，逐级压实责任

农村牧区饮水安全工程建设是一项多学科、多专业、综合性很强的系统工程，是事关农牧民群众生活经济和社会稳定的大事，是解决农牧民群众生活、生产困难，加快农村牧区经济发展的重要基础设施，是实践“三个代表”和“科学发展观”的具体体现。饮水安全工作由地方政府负总责，实行各级领导负责制。为确保饮水安全工程的顺利实施，县政府成立了由水利、发改委、卫生、财政、扶贫、审计等部门组成的农村牧区饮水安全工程建设领导小组，领导小组下设办公室，负责制定地方性规章制度和实施办法，负责县饮水安全工程项目规划、年度实施计划的编制，工程设计审批、验收等组织实施工作，实行各负其责，各司其职，各尽所能，各计其功的方针，充分调动了各有关部门的积极性。成立了相应的领导小组和工作机构，形成了县、镇、村三级工作网络。县政府根据当地实际情况制定实施细则，使工程实施做到了有章可循。在工程实施过程中实行严格的行政首长负责制，逐级分解任务，层层签订责任书，把饮水安全工程纳入各级党政领导任期目标考核的重要内容，为工程规划的实施奠定了良好的基础，提供了强有力的保障。
引入市场机制，多方筹措资金

农村牧区饮水安全工程“十四五”规划建设资金由地方政府负责落实，中央对贫困地区等予以适当补助，并与各地区规划任务完成情况等挂钩。市县两级政府饮水安全工程建设所需资金列入地方建设资金总盘子，对于贫困地区并予以优先保证。工程运行管理经费主要通过制定合理的水价、供水单位收缴水费，以及地方财政补贴予以解决。各级政府要统筹各部门，落实好用地、用电、税收等优惠政策，采取“一事一议”、“以奖代补”、“民办公助”等形式，广泛吸引各类社会资金投资农村牧区饮水安全工程建设，拓宽投融资渠道，多形式、多层次、多渠道筹集建设资金。创新机制，调动城镇供水企业向农村延伸的积极性。
其次，按照市场化原则，建立多元化供给模式。农村牧区饮水安全的供给主体，除政府之外，还可以包括私人、村民自治组织和社会公众。农村牧区饮水安全的某些要素完全可以通过合同、承包、补助、凭单、特许经营等形式由私营部门或社区机构完成，按照“谁出资、谁受益”的市场化原则，吸收私人资本和社会资本参与，实现多种供给。比如，自来水管理权承包给私人，甚至可以把自来水厂通过改制实行民营；对于耗资大的农村饮水工程则可采用BOT（建设-经营-转让）或BTO（建设-转让-经营）等公私合伙的方式供给；或者将农民组织起来，通过费用平摊补偿成本的方式，由整个用水单元来承担。

规范工程建设，明确建设质量

为了建好、管好、用好饮水安全工程，使全区农民尽快喝上卫生水、放心水，本着“先重后轻、先急后缓、突出重点、分步实施”的原则,确定了优先实施集中供水工程，编制了年度实施计划，制定了工程实施方案。规划中尽量做到因地制宜、远近结合、统筹兼顾、科学规划，根据全县的供水工程现状，充分利用现有的水资源条件和工程设施，合理确定工程方案、形式和规模。聘请有资质的勘察设计单位，在认真勘查、科学论证的基础上，编制了集中供水工程的可行性研究报告，为加快工程建设进度和工程的科学实施奠定了基础。
加强运行管护，健全机制体制

一是加强制度建设，规范管理行为，确保工程管得好、长受益。二是进一步明确工程产权，落实管护主体，对于规模较大的集中供水工程，主体产权归国家所有，采取专业管理机构和用水户协会有机结合的管理体制。对于小型供水工程，下放管理权，产权归乡镇或村集体所有，依托村民小组或村委会组建各种形式农牧民用水合作组织，实行自主管理、专人管理。水利部门加强对工程运行的有效监管，帮助农牧民用水合作组织完善制度，规范运行。三是重视饮用水源保护，建立水质监测体系。加强水源管理，加大防污、治污力度，完善饮水安全监测体系，及时掌握饮用水水源环境、供水水质状况，确保供水水质安全。四是抓好管理信息系统建设，确保工程安全运行。按照水利部统一部署建立饮水安全信息管理系统，建立信息系统建设工作责任制，明确分管领导和具体负责人，落实专门信息员及专业的维护人员。建立和制订水厂安全保障和应对突发事件预案，增强应急处置能力，确保农村牧区饮水工程安全运行。


