## 第一季度
2023年第1季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 供水工程 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 三氯甲烷（mg/L） | 标准要求 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 供水工程 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求
疾控中心值班室 | 清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 31 | ≤100 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0068 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 清泉自来水公司 | 0.89 | ≤1.0 | 10 | ≤10 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤15 | 0.94 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5－8.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.1 | ≤0.1 | 清泉自来水公司 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 241 | ≤250 | 19.57 | ≤250 | 913.57 | ≤1000 | 340 | ≤450 | 0.19 | ≤3 | ＜0.025 | ≤0.5
西环社区水泵厂蒋世龙 | 清泉自来水公司水泵厂泵站 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 24 | ≤100 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0033 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 清泉自来水公司水泵厂泵站 | 0.18 | ≤1.0 | 9.00 | ≤10 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤15 | 0.90 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－8.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.1 | ≤0.1 | 清泉自来水公司水泵厂泵站 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 100 | ≤250 | 14.69 | ≤250 | 468.69 | ≤1000 | 304 | ≤450 | ＜0.05 | ≤3 | ＜0.025 | ≤0.5
贺兰社区金穗二期门房 | 丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 26 | ≤100 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0072 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 丰华供水公司 | 0.78 | ≤1.0 | 9.93 | ≤10 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－8.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.1 | ≤0.1 | 丰华供水公司 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 242 | ≤250 | 24.47 | ≤250 | 828.47 | ≤1000 | 282 | ≤450 | 0.43 | ≤3 | ＜0.025 | ≤0.5
巴镇南粮台村四社马生川 | 巴镇南粮台-旧地村饮水安全工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 32 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0034 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 巴镇南粮台-旧地村饮水安全工程 | 0.39 | ≤1.2 | 6.58 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 巴镇南粮台-旧地村饮水安全工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 71 | ≤300 | 16.12 | ≤300 | 300.12 | ≤1500 | 138 | ≤550 | 0.50 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
巴镇永进七社王有生 | 巴镇永进七八社给水项目 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 30 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0036 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 巴镇永进七八社给水项目 | 0.40 | ≤1.2 | 6.80 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.20 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.0 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 巴镇永进七八社给水项目 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 69 | ≤300 | 14.62 | ≤300 | 309.62 | ≤1500 | 146 | ≤550 | 0.18 | ≤5 | 0.09 | ≤0.5
巴镇沙拉毛道嘎查红房子马奇 | 巴镇沙拉毛道水源井 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 29 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 巴镇沙拉毛道水源井 | 0.41 | ≤1.2 | 7.64 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 巴镇沙拉毛道水源井 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 83 | ≤300 | 16.98 | ≤300 | 309.98 | ≤1500 | 140 | ≤550 | 0.22 | ≤5 | 0.096 | ≤0.5
渡口镇南尖子村陈明生 | 渡口镇南尖子-大滩村集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 35 | ≤500 | 0.009 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0032 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 渡口镇南尖子-大滩村集中供水工程 | 0.38 | ≤1.2 | 6.39 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.26 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 渡口镇南尖子-大滩村集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 69 | ≤300 | 15.2 | ≤300 | 301 | ≤1500 | 137 | ≤550 | 0.29 | ≤5 | 0.115 | ≤0.5
渡口镇永胜村齐继文 | 渡口镇永胜-新地村集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 41 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0031 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 渡口镇永胜-新地村集中供水工程 | 0.42 | ≤1.2 | 7.19 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 渡口镇永胜-新地村集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 81 | ≤300 | 19.61 | ≤300 | 314.61 | ≤1500 | 139 | ≤550 | 0.46 | ≤5 | 0.139 | ≤0.5
补隆淖镇团结村李静 | 协城-补隆集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 31 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0029 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 协城-补隆集中供水工程 | 0.46 | ≤1.2 | 7.60 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.26 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 协城-补隆集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 81 | ≤300 | 16.47 | ≤300 | 285.47 | ≤1500 | 146 | ≤550 | 0.19 | ≤5 | 0.11 | ≤0.5
补隆淖镇坝楞新村王建军 | 补隆淖镇坝楞新村供水井 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 46 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0033 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 补隆淖镇坝楞新村供水井 | 0.50 | ≤1.2 | 9.20 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.93 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 补隆淖镇坝楞新村供水井 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 98 | ≤300 | 15.74 | ≤300 | 370.74 | ≤1500 | 160 | ≤550 | 0.28 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
补隆淖镇友谊村七社赵军 | 补隆淖镇友谊七社供水井 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 29 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0034 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 补隆淖镇友谊七社供水井 | 0.48 | ≤1.2 | 7.91 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.17 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 补隆淖镇友谊七社供水井 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 84 | ≤300 | 14.32 | ≤300 | 286.32 | ≤1500 | 138 | ≤550 | 0.26 | ≤5 | 0.085 | ≤0.5
隆盛合镇塔布村盛红喜 | 隆盛合镇集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 46 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0034 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 隆盛合镇集中供水工程 | 0.45 | ≤1.2 | 7.47 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.81 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 隆盛合镇集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | ＜1 | ≤300 | 21.67 | ≤300 | 277.67 | ≤1500 | 156 | ≤550 | 0.27 | ≤5 | 0.069 | ≤0.5
隆盛合镇桃来村李飞 | 隆盛合镇桃来村水厂 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 54 | ≤500 | 0.009 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 隆盛合镇桃来村水厂 | 0.49 | ≤1.2 | 9.08 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.97 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 隆盛合镇桃来村水厂 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 98 | ≤300 | 16.05 | ≤300 | 352.05 | ≤1500 | 153 | ≤550 | 0.11 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
沙金苏木包勒浩特嘎查李奇 | 沙金苏木-公地乡集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 33 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0031 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木-公地乡集中供水工程 | 0.44 | ≤1.2 | 6.69 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木-公地乡集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 73 | ≤300 | 14.05 | ≤300 | 275.05 | ≤1500 | 146 | ≤550 | ＜0.05 | ≤5 | 0.06 | ≤0.5
沙金苏木那仁宝力格嘎查二社侍明忠 | 哈腾苏木集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 46 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0036 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 哈腾苏木集中供水工程 | 0.76 | ≤1.2 | 8.46 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.07 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 哈腾苏木集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 93 | ≤300 | 14.32 | ≤300 | 295.32 | ≤1500 | 153 | ≤550 | 0.33 | ≤5 | 0.062 | ≤0.5
沙金苏木阿茨嘎查高殿宫 | 沙金苏木阿茨供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 46 | ≤500 | 0.010 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0043 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木阿茨供水工程 | 0.78 | ≤1.2 | 8.58 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.73 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木阿茨供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 86 | ≤300 | 12.26 | ≤300 | 315.26 | ≤1500 | 148 | ≤550 | 0.36 | ≤5 | 0.027 | ≤0.5
沙金苏木温都尔毛道嘎查木雷滩王奇才 | 沙金苏木木雷滩供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 34 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0032 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木木雷滩供水工程 | 0.59 | ≤1.2 | 10.12 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.84 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木木雷滩供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 100 | ≤300 | 15.96 | ≤300 | 322.96 | ≤1500 | 137 | ≤550 | 0.19 | ≤5 | 0.047 | ≤0.5
沙金苏木巴彦套海嘎查三号村贾利 | 沙金苏木勾心庙供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 41 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0040 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木勾心庙供水工程 | 0.51 | ≤1.2 | 8.13 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.26 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木勾心庙供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 88 | ≤300 | 24.49 | ≤300 | 300.49 | ≤1500 | 150 | ≤550 | 0.21 | ≤5 | 0.144 | ≤0.5
沙金苏木巴彦套海嘎查六号村杨艾 | 沙金苏木扎格乌素饮水安全工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 29 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木扎格乌素饮水安全工程 | 0.57 | ≤1.2 | 0.46 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.15 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.4 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木扎格乌素饮水安全工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 106 | ≤300 | 19.04 | ≤300 | 313.04 | ≤1500 | 160 | ≤550 | 0.31 | ≤5 | 0.031 | ≤0.5
沙金苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 沙金苏木哈业乌素饮水安全工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 27 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0041 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木哈业乌素饮水安全工程 | 0.58 | ≤1.2 | 9.89 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.11 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木哈业乌素饮水安全工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 104 | ≤300 | 19.11 | ≤300 | 313.11 | ≤1500 | 159 | ≤550 | 0.20 | ≤5 | 0.026 | ≤0.5
沙金苏木巴音宝力格嘎查蒙古新村张艾仁 | 沙金苏木蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 36 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 沙金苏木蒙古新村供水站 | 0.77 | ≤1.2 | 8.07 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 沙金苏木蒙古新村供水站 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 84 | ≤300 | 21.15 | ≤300 | 292.15 | ≤1500 | 148 | ≤550 | 0.34 | ≤5 | 0.027 | ≤0.5
乌兰布和农场场部办公楼 | 乌兰布和农场场部供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 51 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0040 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 乌兰布和农场场部供水工程 | 0.56 | ≤1.2 | 10.24 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 乌兰布和农场场部供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 100 | ≤300 | 17.48 | ≤300 | 363.48 | ≤1500 | 156 | ≤550 | 0.22 | ≤5 | 0.05 | ≤0.5
乌兰布和农场七分场七队陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 56 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 乌兰布和农场七分场供水工程 | 0.52 | ≤1.2 | 9.39 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 乌兰布和农场七分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 100 | ≤300 | 19.77 | ≤300 | 349.77 | ≤1500 | 140 | ≤550 | 0.22 | ≤5 | 0.042 | ≤0.5
巴彦套海农场场部学校 | 巴彦套海农场集中供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 58 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0038 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 巴彦套海农场集中供水工程 | 0.53 | ≤1.2 | 9.64 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 巴彦套海农场集中供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 101 | ≤300 | 17.1 | ≤300 | 347.1 | ≤1500 | 150 | ≤550 | 0.29 | ≤5 | 0.043 | ≤0.5
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 62 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 哈腾套海农场三分场供水工程 | 0.48 | ≤1.2 | 10.05 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.75 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 哈腾套海农场三分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 107 | ≤300 | 18.71 | ≤300 | 339.71 | ≤1500 | 139 | ≤550 | 0.09 | ≤5 | 0.042 | ≤0.5
哈腾套海农场七分场徐创才 | 哈腾套海农场七分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 39 | ≤500 | 0.009 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0038 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 哈腾套海农场七分场供水工程 | 0.48 | ≤1.2 | 9.46 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.98 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.4 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 哈腾套海农场七分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 97 | ≤300 | 14.53 | ≤300 | 336.53 | ≤1500 | 145 | ≤550 | 0.29 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 51 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0037 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 哈腾套海农场十分场供水工程 | 0.57 | ≤1.2 | 9.32 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 哈腾套海农场十分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 97 | ≤300 | 15.56 | ≤300 | 347.56 | ≤1500 | 155 | ≤550 | ＜0.05 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
包尔盖农场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 31 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 包尔盖农场一分场供水工程 | 0.53 | ≤1.2 | 8.80 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.93 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 包尔盖农场一分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 92 | ≤300 | 19.93 | ≤300 | 324.93 | ≤1500 | 138 | ≤550 | 0.24 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 44 | ≤500 | 0.009 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 包尔盖农场十分场供水工程 | 0.55 | ≤1.2 | 9.30 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 包尔盖农场十分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 95 | ≤300 | 15.31 | ≤300 | 322.31 | ≤1500 | 137 | ≤550 | 0.27 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 60 | ≤500 | 0.009 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0041 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 纳林套海农场场部供水工程 | 0.54 | ≤1.2 | 9.53 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 纳林套海农场场部供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 95 | ≤300 | 16.16 | ≤300 | 371.16 | ≤1500 | 160 | ≤550 | 0.33 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水工程 | 末梢水 | 是 | ＜2 | 不得检出 | 37 | ≤500 | 0.008 | ≤0.05 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 纳林套海农场三分场供水工程 | 0.55 | ≤1.2 | 9.88 | ≤20 | ＜0.0002 | ≤0.06 | 5 | ≤20 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.4 | 6.5－9.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.5 | ＜0.1 | ≤0.3 | 纳林套海农场三分场供水工程 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.05 | ≤1.0 | 97 | ≤300 | 15.05 | ≤300 | 337.05 | ≤1500 | 140 | ≤550 | 0.08 | ≤5 | ＜0.025 | ≤0.5