## 第二季度
2023年第3季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
疾控中心 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.93 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.1 | 6.5-8.5 | 244 | ≤450 | 689.94 | ≤1000 | 疾控中心 | 124.94 | ≤250 | 162 | ≤250 | 0.84 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 3.39 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 疾控中心 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0070 | ≤0.01 | 疾控中心 | 0.26 | ≤3 | 40 | ≤100 | ＜2 | 不得检出
西环社区水泵厂张生祥 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.90 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.0 | 6.5-8.5 | 320 | ≤450 | 791.25 | ≤1000 | 西环社区水泵厂张生祥 | 205.25 | ≤250 | 207 | ≤250 | 0.94 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 西环社区水泵厂张生祥 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0041 | ≤0.01 | 西环社区水泵厂张生祥 | 0.40 | ≤3 | 50 | ≤100 | ＜2 | 不得检出
金穗二期门房 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.5 | 6.5-8.5 | 304 | ≤450 | 841.22 | ≤1000 | 金穗二期门房 | 178.22 | ≤250 | 290 | ≤250 | 0.89 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 金穗二期门房 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | 金穗二期门房 | 0.26 | ≤3 | 80 | ≤100 | ＜2 | 不得检出
巴镇南粮台4社马生川 | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.80 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 88 | ≤450 | 384.8198 | ≤1000 | 巴镇南粮台4社马生川 | 97.3262 | ≤250 | 99.4936 | ≤250 | 0.53462 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.61518 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 巴镇南粮台4社马生川 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇南粮台4社马生川 | ＜0.05 | ≤3 | 85 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
巴镇永进七社王有生 | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.86 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 396.7197 | ≤1000 | 巴镇永进七社王有生 | 97.0688 | ≤250 | 101.651 | ≤250 | 0.78631 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.61754 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 巴镇永进七社王有生 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇永进七社王有生 | ＜0.05 | ≤3 | 66 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
巴镇沙拉毛道马奇 | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 96 | ≤450 | 395.469 | ≤1000 | 巴镇沙拉毛道马奇 | 97.2028 | ≤250 | 102.2662 | ≤250 | 0.47891 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.09 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 巴镇沙拉毛道马奇 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇沙拉毛道马奇 | ＜0.05 | ≤3 | 86 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
渡口永胜村齐继文 | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 102 | ≤450 | 405.5388 | ≤1000 | 渡口永胜村齐继文 | 100.7435 | ≤250 | 102.7953 | ≤250 | 0.45854 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 渡口永胜村齐继文 | 2.37 | ≤3 | 88 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
渡口镇南尖子村陈明生 | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.69 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 401.2731 | ≤1000 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 100.2981 | ≤250 | 102.975 | ≤250 | 0.18764 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.05 | ≤3 | 92 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
补隆团结村李静 | 补隆-协成供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 104 | ≤450 | 405.1378 | ≤1000 | 补隆团结村李静 | 98.1065 | ≤250 | 103.0313 | ≤250 | 0.40348 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 补隆团结村李静 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆团结村李静 | 1.87 | ≤3 | 86 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
补隆友谊村七社赵军 | 补隆友谊七社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.72 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.0 | 6.5-8.5 | 106 | ≤450 | 401.8623 | ≤1000 | 补隆友谊村七社赵军 | 97.6278 | ≤250 | 98.2346 | ≤250 | 0.22084 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.59095 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 补隆友谊村七社赵军 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆友谊村七社赵军 | ＜0.05 | ≤3 | 92 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
隆盛合镇塔布村盛红喜 | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8 | 6.5-8.5 | 104 | ≤450 | 409.2151 | ≤1000 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | 102.159 | ≤250 | 103.0561 | ≤250 | <0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.16 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | ＜0.05 | ≤3 | 69 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金前进3社李奇 | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 110 | ≤450 | 421.1361 | ≤1000 | 沙金前进3社李奇 | 99.512 | ≤250 | 111.6241 | ≤250 | 0.72759 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.13 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金前进3社李奇 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金前进3社李奇 | ＜0.05 | ≤3 | 79 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金那仁宝力格侍明忠 | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 405.7495 | ≤1000 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | 102.6743 | ≤250 | 105.0752 | ≤250 | 0.68911 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | 0.21 | ≤3 | 69 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金哈业乌素郝文君 | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.77 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 102 | ≤450 | 402.318 | ≤1000 | 沙金哈业乌素郝文君 | 99.2594 | ≤250 | 101.0586 | ≤250 | 0.56489 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.64399 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金哈业乌素郝文君 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金哈业乌素郝文君 | ＜0.05 | ≤3 | 71 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金扎格乌素杨艾 | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5-8.5 | 100 | ≤450 | 399.543 | ≤1000 | 沙金扎格乌素杨艾 | 98.1925 | ≤250 | 101.3505 | ≤250 | 0.38802 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.5479 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金扎格乌素杨艾 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金扎格乌素杨艾 | ＜0.05 | ≤3 | 88 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金蒙古新村张艾仁 | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.90 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5-8.5 | 102 | ≤450 | 399.62 | ≤1000 | 沙金蒙古新村张艾仁 | 97.619 | ≤250 | 100.001 | ≤250 | 0.7573 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.61022 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金蒙古新村张艾仁 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金蒙古新村张艾仁 | ＜0.05 | ≤3 | 85 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金沟心庙贾利 | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.56 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 400.6726 | ≤1000 | 沙金沟心庙贾利 | 99.9934 | ≤250 | 102.6792 | ≤250 | 0.13896 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.44603 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金沟心庙贾利 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金沟心庙贾利 | ＜0.05 | ≤3 | 93 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金阿茨高殿宫 | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 96 | ≤450 | 395.9751 | ≤1000 | 沙金阿茨高殿宫 | 99.2485 | ≤250 | 100.7266 | ≤250 | 0.15054 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.6937 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金阿茨高殿宫 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金阿茨高殿宫 | ＜0.05 | ≤3 | 72 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
沙金木雷滩王奇才 | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.72 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 90 | ≤450 | 387.1116 | ≤1000 | 沙金木雷滩王奇才 | 99.3787 | ≤250 | 97.7329 | ≤250 | 0.35769 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.61203 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 沙金木雷滩王奇才 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金木雷滩王奇才 | ＜0.05 | ≤3 | 76 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
乌兰布和农场场部办公楼 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 100 | ≤450 | 414.5524 | ≤1000 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 99.255 | ≤250 | 115.2973 | ≤250 | 0.33046 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.70188 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.05 | ≤3 | 86 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
乌兰布和农场七分场陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.56 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 102 | ≤450 | 412.1777 | ≤1000 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 101.5626 | ≤250 | 108.6151 | ≤250 | 0.68335 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.17 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 0.87 | ≤3 | 81 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.86 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 92 | ≤450 | 388.8475 | ≤1000 | 巴彦套海农场学校 | 96.2285 | ≤250 | 100.619 | ≤250 | 0.65947 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.05 | ≤3 | 75 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 94 | ≤450 | 371.523 | ≤1000 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 87.3418 | ≤250 | 90.1812 | ≤250 | 0.16137 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.51847 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 0.05 | ≤3 | 81 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐剑才 | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.78 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 94 | ≤450 | 389.4053 | ≤1000 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | 95.7201 | ≤250 | 99.6852 | ≤250 | 0.52408 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | 0.04 | ≤3 | 92 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.90 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 94 | ≤450 | 438.7377 | ≤1000 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 109.4058 | ≤250 | 135.3319 | ≤250 | 0.31285 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 2.1522 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.05 | ≤3 | 74 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
包尔盖农场一分场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 96 | ≤450 | 391.6929 | ≤1000 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 96.3993 | ≤250 | 99.2936 | ≤250 | 0.52408 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.05 | ≤3 | 85 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 94 | ≤450 | 373.1183 | ≤1000 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 86.5414 | ≤250 | 92.5769 | ≤250 | 0.17497 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.48528 | ≤20 | 0.16 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.05 | ≤3 | 88 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 96 | ≤450 | 392.4287 | ≤1000 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 96.358 | ≤250 | 100.0707 | ≤250 | 0.30844 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | 0.20 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 0.06 | ≤3 | 89 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.75 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.8 | 6.5-8.5 | 92 | ≤450 | 388.3651 | ≤1000 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 96.5388 | ≤250 | 99.8263 | ≤250 | 0.68782 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.05 | ≤3 | 69 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
隆盛合镇桃来村刘飞 | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.99 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.7 | 6.5-8.5 | 90 | ≤450 | 391.1512 | ≤1000 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 98.8188 | ≤250 | 102.3324 | ≤250 | 0.18706 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.57459 | ≤20 | 0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 0.08 | ≤3 | 86 | ≤500 | ＜2 | 不得检出
补隆坝楞新村王建军 | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 398.5161 | ≤1000 | 补隆坝楞新村王建军 | 98.4072 | ≤250 | 102.1089 | ≤250 | 0.39378 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 0.55918 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.1 | ≤0.1 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.2 | ≤1.0 | ＜0.3 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆坝楞新村王建军 | 0.32 | ≤3 | 73 | ≤500 | ＜2 | 不得检出